**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**COMPRA DIRECTA N°239/2020**

**REALIZACIÓN DEL DECK DEL ACCESO PRINCIPAL**

**DE TELEVISIÓN NACIONAL**

**INFORMACION GENERAL**

Se trata de la sustitución de un pavimento tipo deck de madera en el acceso principal del canal sobre el Bulevar Gral. Artigas, por lo que se deberá retirar el actual y construir uno nuevo de similares características.

**PAVIMENTOS**

Se construirá un pavimento de tipo entablonado de madera (deck) sobre sustrato de contrapiso de hormigón existente, en el sector de acceso de principal del canal, de dimensiones 5 mts x 10 mts.

El mismo será realizado en tablas de de 15 cm x 1 1/2” de espesor separadas 2 mm.

Irán atornilladas con tornillos de acero inoxidable sobre un entramado formado por alfajías de 1½’’ x 2”, mínimo, con una separación de 40 cm máximo.

Dicho entramado se apoyará mediante tornillos y tacos a contrapiso existente de hormigón, debiendo levantarse un poco del nivel actual en el acceso al canal de forma que queden los dos pavimentos al mismo nivel. Las alfajías deberán ser mas grandes a medida que se llega al nivel del piso interior.

Se presupuestará una opción pino tratado (CCA) y otra en madera dura debiendo especificar la especie.

Irá pintado con 3 manos de protector para madera específico para decks a la intemperie.

**PRESUPUESTACION**

Se deberá presupuestar en pesos, crédito SIIF y se

Se incluirá monto imponible estimado.

El plazo para tener el pavimento terminado es el día 15 de Junio.

**COTIZACION**

En línea en página web de ACCE, hasta día 1/6/2020, hora 11:00.

Por información complementaria: arquitectomorales@tnu.com.uy /099 168 674.

 **Alejandra Raggiotto**

 **Dpto. de Adquisiciones**