COMPRA DIRECTA Nº 415/2020

ESCUELA MILITAR

#### APERTURA ELECTRÓNICA: Día 06 de Julio del 2020                     HORA: 10:00.-

1.- OBJETO

Se convoca a Compra Directa para la contratación de mano de obra con materiales para Impermeabilización con membrana asfáltica de hasta 400 metros cuadrados de azotea y pretiles de la cubierta circundante a la piscina de la Escuela Militar, según surge en los planos y memoria descriptiva adjuntos.-

2. REQUISITOS A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO

A.- Se comunica que atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro.

No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentren en la situación prevista en el Articulo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27 de diciembre del 2007 expedida por el Registro Nacional de actos personales.

B.- El adjudicatario en la etapa del cumplimiento de contrato, quedará sometido a la observancia de la totalidad de exigencias que se especifican en el Pliego Particular del Organismo, en el Pliego Particular de la Licitación así como las que resulten de la resolución de adjudicación y la normativa vigente relacionada con el objeto de la contratación.

C.-	La ejecución del contrato comenzará con la notificación de la resolución de adjudicación, la entrega de  la Constancia de Afectación (cuando corresponda) y la firma del acta de inicio de obra.

D.-	El adjudicatario deberá cumplir personalmente el contrato, quedándole prohibido delegar, ceder o transferir sus obligaciones en cualquier forma, directa o indirectamente, sin autorización expresa, por escrito del C.G.E. de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 del  T.O.C.A.F.,  bajo apercibimiento de aplicársele multas que se graduarán entre el 10% al 100% del total de la contratación y/o rescisión de contrato.

E.-  En caso de incumplimiento, la  mora  se  producirá  de  pleno  derecho  por el solo vencimiento de los términos pactados, o por hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado. La Administración se reserva la facultad de rescindir la contratación sin derecho a reclamación alguna y sin perjuicio de las sanciones que pudiera corresponder.

F.-	En caso de existir rechazo total o parcial de la mercadería por no ajustarse a lo estipulado en la adjudicación, la firma deberá reponerla en el plazo que se estipuló a tales efectos.

G.-	Si la Administración debe utilizar fax o telegrama colacionado para intimar  el cumplimiento de la contratación, serán abonados por la firma, la que autoriza en forma expresa el descuento de los importes de los créditos existentes a su favor.

H.-	El domicilio contractual a todos los efectos a que dé lugar la adjudicación será para el adjudicatario el que fije como suyo en el formulario de Identificación del Oferente.

3.- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1 La cotización deberá ser en moneda nacional, por el total del objeto del llamado finalizado y entregado, indicando el precio sin impuestos e individualizando expresamente los tributos que correspondan adicionar y sus respectivas alícuotas.

En el caso que no se individualicen los impuestos, se da por entendido que cada uno de los precios incorpora la totalidad de los impuestos, como todas las providencias necesarias para la entrega del objeto del llamado

Se deberá discriminar el costo de cada ítem.

## 3.2 El pago de los aportes al BPS será de cargo del Comando General del Ejército, por lo tanto el proveedor en su oferta deberá determinar:

## 3.2.1  El monto imponible de la mano de obra (monto sobre el cual se calcularán los aportes al BPS). Si la mano de obra excede el monto imponible declarado por la empresa, la diferencia del mismo y sus respectivas cargas sociales serán de responsabilidad y de cargo del adjudicatario.

3.2.2 A esos efectos, la Administración se reserva el derecho de retener del pago, el equivalente al 5% del valor de la obra, hasta que se realice el avalúo por parte del BPS, por la eventual diferencia que pudiere surgir entre lo declarado por Monto Imponible y lo  que efectivamente indique el BPS.-

3.3 El oferente en su cotización deberá indicar la cantidad de jornales que insumirá la obra, pudiendo existir una diferencia en más o menos de un 10%

## 3.4 Se da por entendido que cada uno de los precios incorpora los costos de todas las providencias constructivas necesarias para la ejecución del trabajo, tales como: andamios, encofrados, útiles, apuntalamientos, fletes, combustibles, utilidad de la empresa, etc.

## Deberá adjuntarse toda información complementaria técnica que estime conveniente formular en cuanto a resistencia, calidad, certificados, plazos y extensión de garantías.-

## 3.6 Los oferentes deberán cotizar obligatoriamente ajustándose a las condiciones y formas que se establecen en el presente Pliego, memoria y plano anexos, sin perjuicio de presentar soluciones alternativas, variantes o modificaciones por separado, las que serán evaluadas en forma discrecional por la Administración.

# 4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El oferente deberá establecer en su oferta el plazo máximo de ejecución de los trabajos contratados, el cual no podrá superar los 60 días laborables a partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de las obras.

A partir de la fecha de adjudicación el oferente presentará en un plazo no mayor a 15 días hábiles la documentación necesaria al Departamento Técnico de la Brigada de Ingenieros Nro.1 (Camino Carrasco km17.500) para las inscripciones de las obras ante el BPS.

5.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y a falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios desde dicha comunicación.

# 6.- RECEPCIÓN DE OFERTAS

La presentación de ofertas será OBLIGATORIAMENTE EN LÍNEA

Se deberá adjuntar:

- Formulario de Identificación del Oferente, según Anexo 1, firmado por el representante de la empresa que figure como tal en el RUPE.

- Recibo de visita de obra Obligatoria (acorde Punto 18).-

- Certificado valido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obra Pública que expide el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 176 del T.O.C.A.F

Sin perjuicio de los documentos solicitados, el proveedor podrá subir un archivo con cualquier aclaración que desee formular.

# 7.- ADJUDICACIÓN

## 7.1  La Administración no podrá adjudicar Mano de Obra y materiales por separado.

## 7.2  En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.098 y el Decreto Nro. 475/05 del 14/11/05, Ley No. 14.411 la empresa se obliga expresamente:

### 7.2.1  Al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes –entre otras- en materia de: porcentaje de obreros nacionales, toma del personal obrero, laudos o convenios salariales, licencia anual, días feriados, medida de seguridad e higiene en obras, aportes sociales y seguro de accidentes, etc.

### 7.2.2 Que se presente en tiempo y forma el Formulario F2 de inscripción de obra en ATYR, debidamente completo y firmado por persona autorizada en el Registro de Firmas de ATYR; con el timbre profesional correspondiente, fotocopia de cédula de identidad del firmante, el Certificado de Seguridad de la Construcción expedido por el MTSS, así como también una fotocopia del presupuesto. La gestoría de la inscripción y cierre en BPS estará a cargo de la Brigada de Ingenieros Nº 1.-

La no presentación de la presente documentación inhabilitará el cobro del acopio  cuando correspondiere, y la imposición de una multa correspondiente al pago de  multas y recargos de BPS por inscripción tardía de la obra.-

### 7.2.3  El contratista deberá presentar mensualmente la Historia Laboral en archivo electrónico y la etiqueta del mismo ante la Brigada de Ingenieros No. 1 dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente de ejecutados los trabajos, para permitir su presentación ante el BPS y obtener la factura para realizar el pago de los aportes por parte del CGE.

### 7.2.4 Reconocer la reserva del derecho a la Administración de exigir la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo como condición previa al pago.

### 7.2.5 Reconocer la potestad de retención de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa.

7.2.6  Una vez culminada la obra, la empresa deberá presentar dentro de los 10 días siguientes el formulario F9 de cierre de obra, con los datos correspondientes para efectuar el cierre de la misma.-

7.3  No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentran en la situación prevista en el artículo 3 de la Ley 18.244 de 27/12/2007.-

7.4 De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No. 16.906 y demás normas complementarias, concordantes y modificativas, se manifiesta la voluntad de la Administración de conceder –cuando corresponda- al adjudicatario el derecho a solicitar los beneficios generales establecidos en la norma de marras, lo que será recogido en el contrato respectivo

# 8.- COMPARACION DE OFERTAS

## Se evaluarán las ofertas desde un punto de vista formal, técnico y económico, dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el presente pliego.

## Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar una evaluación teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación y puntajes:

| Nº | Factores de ponderación | Máximo puntaje previsto |
| --- | --- | --- |
| 01 | Precio | Hasta 60,0 puntos |
| 02 | Antecedentes | Hasta 40,0 puntos |
| Total | Hasta 100,0 puntos |

## La información para la evaluación será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas solicitarse los datos accesorios que se consideren pertinentes, quedando su costo a cargo del oferente.

## Dentro de cada factor de ponderación se aplicarán los criterios detallados a continuación, a efecto de determinar la calificación de cada una de las diferentes ofertas presentadas, teniendo siempre como objetivo prioritario el beneficio de la Administración. Para la aplicación de estas fórmulas únicamente se tomarán en cuenta las ofertas que califican.

### Factor de ponderación: “Precio”. De 00 (cero con cero centésimas) hasta 60,00 (sesenta con centésimas) puntos.

## Para la evaluación económica se le asignará el mayor puntaje previsto a la oferta más económica, es decir 60,00 (sesenta con cero centésimas) puntos y se deducirán puntos a las demás ofertas en relación inversamente proporcional a la diferencia existente de las respectivas cotizaciones.

La fórmula para determinar los puntajes a asignar para el factor de ponderación “Precio” será la siguiente:

Puntaje por precio = (PM x Pb) / Pi

Donde PM es el puntaje máximo para la oferta más económica, es decir 70,00 (setenta coma cero centésimas) puntos.

Pb es el precio más bajo.

Pi es el precio de la propuesta en consideración.

### Factor de ponderación: “Antecedentes”. De 0 (cero) hasta 40,00 (cuarenta con cero centésimas) puntos.

Se considerarán los antecedentes negativos y/o positivos, que la empresa tenga debidamente registrados, en el RUPE en los últimos 2 (dos) años.

Para determinar los puntajes a asignar a las diferentes ofertas, se utilizará el siguiente criterio:

| Antecedentes | Puntaje a asignar |
| --- | --- |
| Quien no haya sido objeto de ninguna advertencia, multa o suspensión. | 40,0 |
| Quien haya sido objeto de una advertencia. | 30,0 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 advertencias. | 20,0 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más advertencias. | 15,0 |
| Quien haya sido objeto de una multa. | 10,0 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 multas. | 5,0 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más multas. | 1,0 |
| Quien haya sido objeto de alguna suspensión. | 0 |

# 9.- PERSONAL

# El personal que cumpla el servicio deberá poseer una identificación de la empresa.

# La empresa adjudicataria asume la responsabilidad de su personal, obligándose a reparar cualquier daño y/o perjuicio que se origine en el obrar, durante el transcurso de la ejecución de los trabajos.

# El C.G.E. podrá solicitar a la empresa adjudicataria por causas justificadas, el cambio de personal que la empresa asigne para el cumplimiento de este servicio. En este caso la empresa adjudicataria se obliga a sustituir dicho personal del Servicio prestado en un plazo de 72 horas a partir de la notificación.

# La empresa adjudicataria se hará cargo de los gastos en pasajes si corresponde, traslados, hospedaje, alimentación, atención médica, y todo otro gasto que incurra su personal.

# 10.- REPRESENTANTES TÉCNICOS

Las partes contratantes designarán previo a la firma del Contrato su representante técnico, Arquitecto o Ing.

Tienen como responsabilidad el control de la ejecución de la obra, resolver la totalidad de las coordinaciones para el correcto cumplimiento del contrato, correcciones técnicas necesarias en coordinación con el Técnico designado por el organismo.

La empresa realizará la totalidad de los trámites necesarios ante los organismos públicos competentes para el cumplimiento de los requisitos técnicos, tributarios, etc. El Representante Técnico de la Contratante será el que además de lo expresado, observará el fiel cumplimiento del contrato, y labrará las Actas de Recepción correspondientes.

11.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá exigir que se cumpla con lo establecido y de no ser así rechazarlo, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

# 12.- PAGO

El pago se realizará a crédito luego de la presentación de la factura, previo el Visto Bueno del Certificado de Obra por el Arquitecto Director de la Brigada de Ingenieros Nro.1, la presentación del formulario F9 de cierre de obra  con el timbre profesional correspondiente y la entrega a éste de la Planilla de Historia Laboral en archivo electrónico.-

El plazo señalado para la presentación de la presente documentación será dentro de los 10 días hábiles siguientes a la culminación de la obra.-

# 13.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de adjudicación, el/los adjudicatarios deberá/n justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato por un mínimo del 5% de la contratación, en la Tesorería del Comando General del Ejército, sito en Av. Garibaldi No. 2313.-

# 14.- GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

# La responsabilidad total de los trabajos realizados será de la empresa adjudicataria, y la garantía de los mismos será acorde a las leyes en vigencia, según el código civil, responsabilidad decenal.

# 15. NORMAS LEGALES EN MATERIA LABORAL

# A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes Nos. 18.099 de fecha 7 de febrero de 2007 y 18.251 de fecha 17 de enero de 2008 referentes a la responsabilidad de aquellos que utilizan subcontratistas, intermediarios o empresas suministradoras de mano de obra, surge la responsabilidad por las obligaciones laborales de los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social, prima de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Por lo expuesto, previo al comienzo de la obra o la prestación del servicio, la empresa adjudicataria deberá presentar: nómina del personal empleado, jornales y horas estimativas.

Asimismo, al momento de presentar la factura, deberán presentar copia de:

- Declaración nominada de la historia laboral y recibo de pago a BPS.

B) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social.

C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

D) Planilla de control de trabajo, recibo de pago de haberes salariales acorde al laudo correspondiente y convenio colectivo aplicable, si lo hubiera.

Dicha documentación deberá acompañar la factura bajo apercibimiento de retener el pago, a los efectos de pagar con ello al trabajador, a la entidad provisional acreedora y/o al Banco de Seguros del Estado.

# 16.- MULTAS

# La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipuladas que obedezcan a causas imputables al adjudicatario, generará una  multa de uno por mil del monto de la contratación, por cada día de atraso no cumplido en tiempo y forma.

# Excedido 30 días corridos, la Administración podrá declarar rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato.

# La Administración podrá tomar otras medidas, tales como la exclusión del Registro de Proveedores, u otras acciones legales que se consideren

# 17.- LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración se reserva la facultad de desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, de rechazar todas las ofertas o de adjudicar a la oferta más conveniente para el Organismo, sin que sea necesario adjudicar a la de menor precio.

Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

De resolver la Administración la adjudicación parcial de los ítems cotizados la empresa se compromete a mantener las condiciones y precios cotizados.-

18.- VISITA DE OBRA OBLIGATORIA

El oferente deberá por sí mismo, bajo su responsabilidad y riesgo recabar toda la información necesaria para elaborar su oferta, por lo cual deberá concurrir a la visita de obra obligatoria, en la Escuela Militar, sita en Ruta 6 Km. 23, el día Viernes 26 de Junio de 2020 a la hora 10:00 (verificar archivos adjuntos de planos y memoria de los trabajos en la pag web)

En dicha visita se le otorgará un comprobante que deberá adjuntarse a la oferta.

19.- COMPLEMENTO DISPOSICIONES NORMATIVAS.

Las presentes bases complementan las disposiciones contenidas en el TOCAF,  Decreto 150/2012 en todo aquello no previsto en el presente.

ANEXO I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA Nº 415/2020

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ________________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAIS:_________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: __________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: _____________________________________________

ANEXO II

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA CIRCUNDANTE A PISCINA DE

ESCUELA MILITAR

Objeto de las Obras: impermeabilización con membrana asfáltica y demás tareas de albañilería según el caso que se detallan,  en sectores circundantes a la piscina de la Escuela Militar según planos esquemáticos de azotea adjuntos. (Aproximadamente 340m2).

Ubicación: Escuela Militar Ruta 6 Toledo. Canelones.

1-GENERALIDADES

La presente Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar a los efectos realizar las obras que se detallan en ella y que se ajustan a los planos adjuntos. Las Empresas oferentes deberán cotizar la obra en su totalidad de acuerdo a los rubros y sectores estipulados, materiales, mano de obra, herramientas y demás insumos necesarios.

La cotización será presentada, según planilla adjunta. La obra podrá ser adjudicada parcialmente (menor cantidad de metros cuadrados que lo establecido en la planta adjunta)

Todos aquellos procedimientos constructivos, rubros o eventualidades que no estuvieren especificados en esta Memoria, se regirán por lo estipulado en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (M.C.G.) adoptándose los que resulten más adecuados a los fines de la Obra y siempre bajo aprobación de la Supervisión de Obra.

TODAS LAS MEDIDAS INDICADAS EN GRÁFICOS Y ESQUEMAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA. LOS METRAJES CALCULADOS POR EL CONTRATISTA SERÁN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD ATENDIENDO A IMPERMEABILIZAR TODO EL SECTOR INCLUIDO EN EL PLANO.

Las obras se realizarán estrictamente de acuerdo con los recaudos entregados y las  indicaciones que formule la Supervisión de la Obra durante la ejecución de las mismas, ésta podrá ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamación alguna.

El contratista se obliga a ejecutar la Obra de conformidad con las normas de la buena técnica de construcción (Construcción de primera), las disposiciones Municipales o Nacionales aplicables y pertinentes, las especificaciones contenidas en los pliegos y las especificaciones o indicaciones que el Director de Obra formule en forma verbal, escrita y/o dibujada. La supervisión por el Director de Obra de la Administración, no eximirá al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir por error, dolo, negligencia o culpa de cualquier género. El hecho mismo de la presupuestación importa reconocimiento del Contratista de la factibilidad de la Obra.

Para los trabajos que no estén especificados en los recaudos o en los planos, la Empresa solicitará, con plazo suficiente, detalle de los mismos.

2-PERSONAL TECNICO Y   MANO DE OBRA

La Administración designará un Técnico Supervisor de Obra al tiempo que la Empresa deberá identificar en la propuesta a su Representante Técnico quien será responsable por el proceso de obra y representación ante organismos como MTSS, BPS (la gestoría de la inscripción y  cierre estará a cargo de la Brigada de Ing Nro1), con título de Ingeniero Civil o Arquitecto expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente. Todo cambio en la obra deberá ser comunicado al Arquitecto Supervisor y asentado en el Libro de Obra.

El Contratista, además de vigilar la marcha de los trabajos, estará obligado a tener permanentemente en la obra un capataz competente, el cual deberá estar interiorizado de todos los planos, planillas y pliegos y tendrá una idea clara de la naturaleza y disposición del trabajo a realizarse.

Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada y experta, la que actuará bajo las órdenes del capataz.

3-SEGURIDAD

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como las del Banco de Seguros del Estado e Intendencia Municipal de  Montevideo.

El Contratista estará obligado a respetar y hacer respetar las Normas de Seguridad, aun cuando la Supervisión de Obra del organismo no se las indique expresamente.  El Contratista, el Representante Técnico y Capataz de obra declaran conocer dichas normas y por lo tanto serán responsables en caso que se produzcan accidentes o daños que involucren tanto al personal como a terceros.

La Administración así como los técnicos supervisores de obra del organismo  quedan al margen de cualquier relación laboral, previsional, etc., o accidentes laborales respecto del personal contratado por el Contratista, para realizar las tareas a su cargo conforme a esta Memoria.

Se deberá especificar en la propuesta las acciones que se tendrán en cuenta a estos efectos y seguir los requerimientos de los organismos pertinentes según las normas. Prevencionista, etc. de ser necesario.

4-RESPOSABILIDAD DECENAL

El Contratista garantizará por cualquier vicio sus trabajos por diez años a contar desde la finalización y recepción definitiva de la Obra por la Administración (Artículo 1844 del Código Civil, Responsabilidad Decenal).

5-MATERIALES

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas establecidas por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) y las estipulaciones y aprobaciones de la Intendencia Municipal Correspondiente.

Todos los materiales empleados serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia, debiendo contar con la aprobación de la Supervisión  de Obra.

Deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviere abierto.

No se admitirá el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido, con posterioridad a su fabricación, sus propiedades y/o calidad.

El contratista se compromete a suministrar toda la información técnica de los materiales (importados o nacionales) fabricantes y proveedores, que le sean solicitados por la Supervisión de Obra.

La aceptación definitiva de materiales, artículos o productos, se hará durante el curso de los trabajos y al estar éstos depositados al pie de la obra.  La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o elemento no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepción definitiva de la obra se comprobase algún defecto proveniente del material empleado.

En ningún caso la unidad se hará responsable por la seguridad y conservación de los materiales y herramientas necesarias para la ejecución de la obra.

Los materiales que se descarten de la obra serán de propiedad de la Escuela Militar y se colocarán donde las autoridades pertinentes lo indiquen.

6-REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:

La impermeabilización será lo marcado en el plano esquemático.

RUBRADO

- Implantación:

El Contratista deberá realizar todas las tareas preparatorias para iniciar los trabajos en lo que se refiere a protección de superficies a intervenir y realización de andamios y elementos de seguridad, acarreo de materiales por lugares adecuados y especificados por la Dirección del Instituto. En la visita de obra obligatoria deberá consultar a la Dirección sobre la posibilidad de usar comedor, baños y vestuarios para su personal o de lo contrario proveer los mismos.

- Trabajos preparatorios:

- Remover en su totalidad la membrana existente, rasquetear todo resto de material suelto impermeabilizante anterior.

- Desbastar de ser necesario el pavimento  alrededor de los desagües (tanto de caños de bajada como pasajes entre azoteas, para verificar el buen estado de los embudos, llevarlos a su diámetro original, rectificar pendientes (mínimo 2%) y asegurar una correcta estanqueidad de dichos puntos al colocar la membrana.

- Retirar todo elemento de hierro innecesario que se encuentre embutido, perfiles, grampas, ganchos, etc. (en lo referente a cañerías de agua y cables los mismos serán movidos con cautela para realizar el trabajo y la Escuela proporcionará técnicos para el retiro de los mismos en caso de ser necesario.

- En caso de encontrar en las vigas invertidas partes de hormigón flojas revisar las armaduras y repararlas, para ello se deberá:

- Retirar el hormigón flojo en el sector, descubriendo el tramo de varilla afectada y 		un poco más para asegurarnos de tratarla efectivamente.

- Con medios abrasivos (cepillo de acero, discos, lijas, etc.) retirar el óxido y la 			cascarilla formada hasta que se empiece a ver el hierro, limpiar también la zona de 		hormigón donde se haya adherido el óxido.

- Aplicar un inhibidor de corrosión (no el anti óxido de uso común)

- Dejar secar el inhibidor, luego aplicar un mejorador de adherencia.

- Finalmente tapar con arena y portland, dosificación 3x1. Rectificar las pendientes, en caso de sectores con empozamientos por motivo del rasqueteo del asfalto, alisarlo con asfalto y arena. En caso de empozamientos mayores realizar un alisado de arena y portland de 2cm de espesor de  manera de lograr una superficie regular que permita  la correcta adherencia de la membrana y el natural desagüe de las pluviales, redondeando las aristas para evitar quiebres, esta carpeta será evaluada según el caso, dado que en algunos sectores quizá no sea necesaria pues las pendientes están de forma correcta. En pretiles de borde corregir la pendiente hacia el interior y en vigas invertidas distribuir la pendiente hacia ambos lados.

- En el sector lindante con el comedor de alumnos se deberá realizar una carpeta de arena y portland para rectificar la pendiente y realizar el desagüe con embudo hacia el caño correspondiente. (Dicho caño de desagüe se unirá a la bajada más próxima). En el encuentro de la azotea con la fachada se deberá reparar el revestimiento de modo de darle un correcto remate a la membrana.

- En el encuentro de la azotea con las paredes laterales será necesario realizar una garganta para levantar la membrana. Para ello se picará la pared unos 15cm de altura y unos 4cm de profundidad, (en algunos casos  ya está picada, se deberá retirar el material existente), se recompondrá la superficie con hidrófugo (si se llegara a la capa impermeable solaparlo con ella) y se dará imprimación al igual que en la azotea para pegar la membrana. Esta garganta no será tapada con material ya que luego el mismo fisura y parte la membrana.

- Impermeabilización

- Aplicar sobre la superficie a colocar la membrana  imprimación en base asfáltica,  cubriéndola en su totalidad incluidos pretiles y demás elementos existentes.

- Colocar membrana plasto-asfáltica con folio de aluminio de 4 mm de espesor (mínimo 40kg) con alma central de polietileno (40 micrones) y terminación de aluminio gofrado, soldada en su totalidad con soplete (100 % de adherencia). El solape de las fajas será de 10 cm mínimo y se cubrirá con aluminio asfáltico. Cubrir toda la superficie.

- Se cubrirá la totalidad de los pretiles, en los bordes se rematará en la arista para luego cubrirlos con el revoque del testero. El remate de los desagües se hará con especial cuidado formando un embudo.

- Colocar en los embudos globos protectores, con el fin de retener residuos arrastrados por el agua, evitar su pasaje a la columna pluvial y facilitar su limpieza.

- Esta clase de cubiertas son intransitables, por lo que se debe prohibir el acceso a la misma, exceptuando las tareas de mantenimiento, como limpieza de canalones, reparaciones de cañerías y retiro de objetos extraños de la membrana (piedras, ramas, etc.). Se deberá realizar un caminero de membrana geotextil  transitable en cada sector de modo de poder acceder a los desagües para su correcta limpieza y a las redes de cañerías.

- Limpieza de obra:

El Contratista deberá retocar toda superficie que haya sido dañada durante el proceso de 	obra y una vez finalizada la misma deberá limpiar todos los locales a los efectos de habilitar 	el edificio para su uso en forma inmediata.

Todos los desperdicios derivados de la  obra  deberán ser  retirados por el Contratista. Será 	de su cargo el retiro de escombro.

La propuesta se cotizará en base al siguiente cuadro.

| ITEM | RUBRO | Sub total | IVA | Imprevistos | Monto imponible | SUB TOTAL por rubro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMPLANTACIÓN |  |  |  |  |  |
| 2 | TRABAJOS PREPARATORIOS |  |  |  |  |  |
| 3 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| 4 | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |