Montevideo martes, 07 de julio de 2020.-

Sr. Proveedor: **Ref. Compra Directa 146/2020.-**

Solicito se sirva cotizar los siguientes artículos **hasta la cantidad**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítems** | **Cantidad** | **Artículo** |
| 1 | 9 | Fotocélula sin soporte de 2300 Watt. |
| 2 | 5 | Fotocélula sin soporte de 1200 Watt. |
| 3 | 30 | Collarines de amarre para pre ensamblado |
| 4 | 1 | Nicho trifásico |
| 5 | 2 | Caño de PVC de 40 m/m pared gruesa |
| 6 | 10 | Codo de PVC de 40 m/m |
| 7 | 10 | Grampas para caño de 40 m/m |
| 8 | 30 | Taco Fischer diámetro 8 m/m |
| 9 | 30 | Tornillos cabeza Philips p/taco de 8 m/m |
| 10 | 8 | Jabalina homologada por UTE |
| 11 | 25 | Caño de PVC de 11 m/m |
| 12 | 30 | Codo de PVC de 40 m/m |
| 13 | 2 | Caja Estanco, registro exterior de 30 x 25 aprox. |

**COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA**

Los oferentes podrán cotizar:

a) En moneda nacional.

b) Valor plaza en dólares estadounidenses SOLO (pizarra vendedor).

c) Las entregas serán parciales, coordinando con la Administración de acuerdo a las necesidades. La primera que será un 40% de cada artículo que no deberá exceder los 2 días de recibida la correspondiente Orden de compra.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD**

a) Las medidas y características solicitadas serán determinante para su adjudicación.

b) Cuando una oferta incluya aspectos técnicos adicionales comprobable que a criterio de la Administración definan una clara ventaja para la aplicación a que está destinado el elemento, podrá optarse por esta alternativa, aunque no sea la de menor precio.

c) Se entregarán debidamente protegidos para evitar deterioros y embalados de tal forma de permitir su correcto almacenaje.

Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor y podrá ingresar archivo detallando variantes o especificaciones particulares del o los artículos ofertados.

De acuerdo al Art. 5 del Decreto 142/18 no se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por el proveedor en el Sistema de Compras Estatales. Ver: <http://www.comprasestatales.gub.uy>,

Por consultas **exclusivamente:** al correo es E-mail: [ricardo.correa@mtop.gub.uy](mailto:ricardo.correa@mtop.gub.uy),-

**Plazo para el ingreso de su cotización es: lunes 13 de julio de 2020, hasta 10:00 hs.-**

**Lugar de entrega se realizará en Montevideo, Garzón 2076 (Barrio Colón) – Sec. Suministros.**