MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección Nacional de Policía Científica

Departamento de Compras

| Ítem | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 cajas | Guantes de látex sin talco, talle XS, caja por 100 unidades |
| 2 | 50 cajas | Guantes de látex sin talco, talle S, caja por 100 unidades |
| 3 | 20 cajas | Guantes de látex sin talco, talle M, caja por 100 unidades |
| 4 | 15 cajas | Guantes de látex sin talco, talle L, caja por 100 unidades |
| 5 | 50 | Sobretúnicas desechables de polipropileno, con puño elastizado, talle M |
| 6 | 50 | Sobretúnicas desechables de polipropileno, con puño elastizado, talle L |
| 7 | 100 | Cofias desechables de polipropileno |
| 8 | 100 | Cubrecalzado desechable de polipropileno |
| 9 | 1000 | Portaobjetos de vidrio con banda mate y bordes pulidos, medidas estándar (26 x 76 mm aprox.) |
| 10 | 1000 | Lamina cubreobjetos de vidrio, cuadradas, dimensiones compatibles con portaobjetos estándar |
| 11 a | 10 | Hoja para cierra manual de 15 cm de largo, de acero inoxidable sin pintar, para cortar huesos |
| 11 b | 3 | Hoja para cierra manual de 30 cm de largo, de acero inoxidable sin pintar, para cortar huesos |
| 12 | 2 | Asa de platino o nicromo para ensayo a la llama |
| 13 | 10 | Micro espátulas de acero inoxidable para laboratorio, con un extremo plano y el otro con forma de cuchara 18cm |
| 14 | 10 | Espátulas de acero inoxidable para laboratorio, con un extremo plano y el otro con forma de cuchara 20cm |
| 15 | 10 | Pinzas de disección curvas con punta fina, de acero inoxidable |
| 16 | 5 | Mango de Bisturí Nº 4 |
| 17 | 5 | Pera de goma Nº 4 |
| 18 | 2 | Varilla agitadora magnética, medidas aproximadas 10 mm de diámetro x 70 mm de largo |
| 19 | 2000 | Tubo capilar de vidrio, abiertos en ambos extremos, longitud 100-120 mm. |
| 20 | 2 litros | Butanol, calidad cromatografía líquida |
| 21 | 1 litro | Butanona, calidad cromatografía líquida |
| 22 | 500 ml | Benceno, calidad cromatografía líquida |
| 23 | 500 ml | Tetracloruro de carbono, calidad cromatografía líquida |
| 24 | 200 | Botella cilíndrica de poliestireno, tapón con cánula, capacidad 50 ml. |
| 25 | 200 | Botella de vidrio color ámbar con gotero invertido, tapón de rosca con precinto, capacidad 20ml. |
| 26 | 20 | Botella de vidrio color ámbar con cuentagotas, color ámbar, capacidad 50 ml. |
| 27 | 20 | Botella de vidrio color ámbar con tapa rosca, capacidad 50 ml. |
| 28 | 1 | Embudo de decantación de 250 ml. |
| 29 | 2 | Cubetas antiácido en PVC, dimensiones aproximadas 520x420x90 mm. |
| 30 | 500 | Bandejas cuadradas para pesar, en poliestireno, medidas aproximadas 41x41x8 mm. |
| 31 | 500 | Bandejas cuadradas para pesar, en poliestireno, medidas aproximadas 89x89x25 mm. |
| 32 | 2 | Alfombrilla adherente en silicona, antideslizante, resistente al calor. Dimensiones aproximadas 25x25x0,4 cm. |
| 33 | 10 | Contenedor de seguridad en polipropileno, para descarte de vidrios, capacidad aproximada 10 l. |
| 34 | 2 | Pesafiltro con tapa esmerilada, vidrio borosilicato, forma baja, diámetro 50 mm. |

La cotización deberá ser crédito SIIF 60 días, en moneda nacional, incluyendo impuestos aplicables.  Los proveedores que coticen deberán estar ACTIVOS en RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado). El plazo de mantenimiento de la oferta no podrá ser menos a 60 días. Favor indicar plazo de entrega.

Ante cualquier consulta comunicarse al 20303308 cientifica-compras@minterior.gub.uy.

Dpto. de Compras