INVITACIÓN A COTIZAR

CD 810/2020

Fray Bentos, 07 de Julio de 2020

Estimado/a:

Por la presente se solicita cotización para la compra de un Electro bisturí, debido a la necesidad de contar con equipamiento médico para la práctica de Taller de Mantenimiento de Equipos Médicos y otras UC¨S relacionadas, referido a principios en electrocirugía para el ITR Sur Oeste, ubicado en la ciudad de Fray Bentos.

**Para el caso de bienes, estos deberán ser nuevos, sin uso.**

1. ***Especificaciones técnicas:***
* Generador de radiofrecuencia de 500 Khz. con 400 watts de potencia máxima para la función de corte y 160 watts para la función de coagulación, con salidas específicas para trabajar en modo monopolar (principal y auxiliar) y bipolar.
* Salida dedicada para resectoscopio en urología.
* Su construcción debe ser con dispositivos de potencia con tecnología digital para el uso intensivo del electrobisturí sin fallas ni calentamiento.
Poseer mínimo 4 modos de corte y 4 modos de coagulación con indicación de potencia y modo en pantalla. Ajustes de potencia Independientes para cada modo.
* Apto para electro escisión con asas (LEEP) con bajo daño termal.
* Salidas flotantes aisladas tanto en modo monopolar como en Bipolar (transformadores y comandos independientes).
* Dos salidas interactivas para mangos activos en modo monopolar con jerarquización: cirujano principal con prioridad sobre el auxiliar.
* Comando por pedalera triple o dos mangos activos, con indicación visual y audible de la presencia de radiofrecuencia en las salidas activas correspondientes.
* 40 posiciones de memoria para almacenar configuraciones de corte y coagulación de con mínimo 18 fijas y 22 programables.
* Con sistema de liberación de la energía según la impedancia de los tejidos.
* Detector de falta o falla en electrodo dispersivo.
* Con tres juegos de electrodos activos y tres juegos bipolares.
* Con pedalera de pie.
* Con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
* Con 10 electrodos dispersivos.
* Un año de garantía mínimo.
* Con manuales de mantenimiento preventivo-correctivo y manual de usuario.

El oferente deberá detallar en la oferta la siguiente información.

* 1. **Observaciones/Descripción**: Se deberá incluir información relevante para los artículos cotizados p/ej. catálogos, folletos, fotos, etc.
	2. **Precios:** Los precios deberán ser en precios unitarios, en caso no especificar el impuesto se considerará **impuestos incluidos.**
	3. **Envío:** La dirección de envío es Ruta Panorámica entre Augusto Hoffman y Zabala, Barrio Anglo, Padrón 3716, ciudad de Fray Bentos.

En caso de no detallar costo del envío, el mismo se considerará incluido en el precio del artículo. En caso de cotizar CIF ver punto 5.

* 1. **Plazo de mantenimiento de la oferta:** El plazo no podrá ser menor a 30 días calendario.
	2. **Plazo de entrega:** Ver punto 6 de la presente Solicitud de cotización.
1. ***Recepción de las ofertas:***

**Fecha límite recepción ofertas: 09/07/2020 17:00 hs**

**Lugar recepción de ofertas:** compras.itrso@utec.edu.uy

1. ***Identificación de la empresa:***

El oferente deberá incluir en su oferta los datos **Razón social y Rut de la empresa**, asimismo deberá informar si su empresa se encuentra inscripta en el RUPE y si se encuentra en estado ACTIVO.

1. ***Forma de pago:***

**Plazo de pago:** 60 días de fecha de factura, la fecha de factura deberá corresponder o ser posterior al día de la recepción y aceptación por parte de UTEC de los servicios/bienes correspondientes.

Para el caso de cotizaciones CIP/CIF Montevideo el pago se gestionará una vez realizada la recepción y aceptación por parte de UTEC de los artículos y/o servicios adquiridos.

**No se aceptarán formas de pago que no estén asociadas a la entrega de productos y/o servicios.**

1. ***De la forma de cotizar:***

La cotización deberá ser en pesos uruguayos o dólares americanos. (Definir en lo posible, una única moneda, para agilizar gestión)

**Para el caso de bienes:**

Se aceptarán precios PLAZA y CIP/CIF Montevideo, este último considerándolo aéreo o marítimo incluyendo aeropuerto y zonas francas.

Cuando se cotice precio Plaza, el bien deberá tener entrega inmediata.

Para el caso que algún oferente quiera cotizar en las dos modalidades podrá ingresarla en SICE como una variante.

UTEC se encargará de los trámites de la importación. La empresa adjudicataria deberá entregar todos los documentos necesarios y validados para realizar los trámites de la importación sin inconvenientes: todos los documentos deberán estar cedidos o endosados a nombre de UTEC (Factura, conocimiento de embarque marítimo o aéreo) validados, transferidos y liberados por la agencia marítima, agente de cargas y/o compañía aérea. La validación de los documentos corre por cuenta de la empresa Adjudicataria.

Todos los gastos de operadores, depósitos o depósitos fiscales generados hasta tanto se entregue la documentación a la UTEC serán cubiertos por la empresa adjudicataria.

1. ***Plazo de entrega:***

Los plazos de entrega se presentarán junto con la oferta en días calendario y se computaran a partir de la fecha de envío de la orden de compra por parte de UTEC hasta la recepción del bien y/o servicio para cotizaciones plaza y para los casos de cotización CIP/CIF Montevideo hasta la recepción de todos los documentos originales requeridos por la Dirección Nacional de Aduanas para proceder a la nacionalización del bien, los que deberán estar cedidos o endosados a nombre de UTEC, y también correctamente validados.

Dichos plazos se tomarán como ciertos y los retrasos en los mismos (sin causa justificable) devendrán en sanción económica.

El incumplimiento del plazo de entrega generará una multa diaria del 0,3 % sobre el monto total de la contratación, con carácter de cláusula penal y a favor de la UTEC, por cada día calendario (incluyendo domingos y feriados) de atraso en el cumplimiento del plazo señalado, de acuerdo a los plazos de entrega comprometidos en la oferta. Esta multa será descontada del monto de la factura pendiente hasta un máximo del 30% del monto total adjudicado. Llegado a este máximo, se comunicará la situación al Registro de Proveedores del Estado, sin perjuicio de otras acciones administrativas y civiles que correspondan.

1. ***Aceptación:***

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en la presente solicitud de cotización.

1. ***Consultas:***

Las consultas que pudieran surgir con respecto al presente llamado deberán enviarse por correo electrónico a la dirección: compras.itso@utec.edu.uy