MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

# SECTOR 2

Montevideo,

# INVITACIÓN

# La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento  que a  continuación se detalla:

| PROCEDIMIENTO | APERTURA ELECTRÓNICA | HORA |
| --- | --- | --- |
| COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 485/20 “REACTIVOS E INSUMOS PARA BANCO DE TUMORES” | 12/08/2020 | 10:00 |

CONDICIONES GENERALES

Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE)  Registro Único de Proveedores del Estado.

1. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

1.1 Deberá cotizarse obligatoriamente en línea: www.comprasestatales.gub.uy.

1.2  No serán tenidas en cuenta  ofertas que sean presentadas por otros medios.

1.3 Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas

1.4 El oferente deberá ingresar en línea  lo que a continuación se detalla:

- Campo “Cantidad ofertada.”

-Campo “Precio Unitario”  sin impuesto.

-Campo “Impuestos”.

-Campo  “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante”

- Campo “Variación” ingresar la forma de pago.

En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde. (Ej: opción 1/ 30 días).

-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Entrega, Marca, Modelo y presentación.

EL OFERENTE SUBIRÁ UN ARCHIVO ADJUNTO COMPLETANDO EL FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO II.

EL OFERENTE PODRÁ COMPLETAR SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO,  EL CUAL PODRÁ INCLUIR LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.

1.5 En caso de existir contradicción entre lo cargado en los campos en línea y lo subido como archivo adjunto, se tomará como válido lo establecido en los campos en línea.

2.  FORMA DE COTIZACIÓN:

2.1 Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:

2.2  Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.

- Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago, la administración  interpretará que ese precio rige para  la modalidad solicitada.

3. PRECIOS:

3.1  Precio Unitario de cada artículo.

3.2  Porcentajes de Impuestos.

4. MANTENIMIENTO DE OFERTA:

4.1  Deberá ser de 90 días.

4.2 Si el proveedor no carga el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

4.3 Vencido el plazo de mantenimiento de oferta, sin que haya sido adjudicado el llamado, los oferentes quedan igualmente obligados al mantenimiento de las ofertas, salvo que hubieran comunicado por escrito su voluntad de retirar la misma, lo que deberá comunicarse antes del vencimiento del plazo original.

5. AJUSTES DE PRECIOS:

5.1  Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se mantienen firmes cualquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.-

5.2 No se aceptarán ofertas que planteen ajustes parametritos de precios.-.

5.3 No se aceptarán recargos por atrasos en los pagos.

6. PLAZO DE ENTREGA:

6.1 El plazo de entrega no podrá estar sujeto a stock.

6.2 Si el proveedor no establece el Plazo de Entrega de la mercadería, se interpretará que es inmediato, entendiéndose por inmediato 48 horas hábiles.

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COMO ARCHIVO ADJUNTO:

7.1 Formulario de Identificación del Oferente que se adjunta en el Anexo II.

7.2 En el caso de aquellos materiales como Reactivos, Equipos Médicos, Equipos y Materiales para diagnostico químico o biológico, dispositivos terapéuticos y otros materiales que requieran inscripción y registro de habilitación para la venta de acuerdo a los Decretos 165/99 y 3/008 del M.S.P., deberá  presentarse:

a) Certificado de Registros y Autorización de Venta de Productos Médicos; y

b) Certificado de habilitación de la empresa que se presenta al llamado.

Si los mismos se encontraran vencidos deberá también adjuntarse constancia de inicio de trámite de Renovación ante el M.S.P.

(En caso de no corresponder M.S.P., se deberá manifestar por escrito.)

8  PLAZO DE EJECUCIÓN

8.1 El plazo de ejecución de la presente compra será de 12 meses a partir de su adjudicación.

- MUESTRAS:

  - Deberán ser presentados conforme al ANEXO I (Nota 2 ).

- ADJUDICACIÓN

  - La Administración podrá dividir por razones fundadas la adjudicación entre varios proponentes.

- MORA: Las partes pactan la mora automática.

12. MULTA:

12.1 Perfeccionando el contrato,  el adjudicatario queda obligado  a  cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.

12.2 El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:

a)  Para incumplimientos derivados de que lo entregado no  reúna  las  condiciones de las especificaciones técnicas tenidas  en  cuenta  para  la adjudicación,  o  la  falta  de entrega dentro  de  los  plazos convenidos, el adjudicatario será penado con una multa  equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto incumplido o global de  la contratación,  a criterio del Servicio de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.

b)  Las  multas  impuestas  deberán ser abonadas  en  la  Sección  Tesorería  de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de  Octubre  3050, dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva..

c) Vencido el término estipulado   sin haberse cumplido  con  el  pago  de  la  multa, el cobro podrá hacerse  efectivo  sobre  los créditos  de cualquier  naturaleza  registrados en el Servicio a favor  del adjudicatario,   sin  perjuicio  de  proseguir  por  la  vía  que corresponda el saldo no cubierto.

d) Las  multas  que se impongan por  incumplimiento serán  sin  perjuicio  de las comunicaciones a efectuarse para proceder a  la suspensión  o eliminación del adjudicatario del Registro  Único de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera  aplicar la Administración.

e) No  corresponderá  multa  cuando  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  por parte del adjudicatario  se deba a causas  de caso  fortuito  o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas  a juicio de la Administración.

ANEXO I – CDA º 485/20

| ITEM | CODIGO ACCE | DESCRIPCION ACCE | VARIANTE ACCE | CANTIDAD HASTA | UNIDAD | OBSERVACIONES Y/O ESPECIF. TECNICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37050 | KIT PARA EXTRACCION DE ADN | VARIANTE: MUESTRA | 4 | KIT | KIT PARA EXTRACCION DE ADN A PARTIR DE TEJIDOS PARAFINADOS |
| 2 | 32817 | MEZCLA MAESTRA PARA PCR (TAQ, NUCLEOTIDOS, BUFFER) | VARIANTE: GENÉRICA | 500 | DETERMINACION | CON TAQ POLIMERASA DE ALTA FIDELIDAD. SIN GEL LOADING |
| 3 | 68206 | SOLUCION DE ACRILAMIDA POLIACRILAMIDA 40% | VARIANTE: GENÉRICA | 500 | ML | EXTRAPURO. COMPOSICIÓN ACRILAMIDA: BISACRILAMIDA (19:1) PRESENTACION ENVASE POR 500 ML |
| 4 | 68172 | AGUA PARA BIOLOGIA MOLECULAR | VARIANTE: GENÉRICA | 1.000 | ML |  |
| 5 | 54051 | N, N, N´, N´-TETRAMETILETILENDIAMINA | VARIANTE: CALIDAD P.P.A. | 100 | ML |  |
| 6 | 72407 | MEZCLA MAESTRA PARA HRM | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | UNIDAD | UNIDAD= KIT |
| 7 | 75529 | ENZIMA EXONUCLEASA | VARIANTE: TIPO I | 1 | UNIDAD | ENZIMAS DE MODIFICACION DE ADN |
| 8 | 75531 | ENZIMA FOSFATASA ALCALINA | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | UNIDAD | ENZIMAS DE MODIFICACION DE ADN |
| 9 | 34756 | ENZIMA DE RESTRICCION | VARIANTE: TIPO TSPR I | 1 | UNIDAD | CONCENTRACIÓN 10000 U/ML PRESENTACION KIT POR 1000 UNIDADES |
| 10 | 21930 | PERSULFATO DE AMONIO | VARIANTE: CALIDAD PPA PRESENTACIÓN ENVASE 100 G | 100 | G |  |
| 11 | 71762 | KIT PARA PURIFICACION DE PRODUCTOS DE PCR | VARIANTE: GENÉRICA | 200 | UNIDAD | UNIDAD = DETERMINACIÓN. PURIFICACION A PARTIR DE GEL DE AGAROSA |
| 12 | 18504 | CRIOTUBO BASE PLANA (CRIOVIAL) | VARIANTE: CAPACIDAD 2 ML | 3.000 | UNIDAD | CRIOTUBO BASE PLANA CAPACIDAD 2,0 +/- 0,2 ML. DE POLIPROPILENO QUE SOPORTE TEMPERATURAS CRIOGENICAS DE 140°C BAJO CERO O TEMPERATURAS MENORES. LIBRES DNAsas y RNAsas AJUSTARSE A PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN.- |
| 13 | 20102 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE | VARIANTE: VOLUMEN 2-20 UL | 1 | UNIDAD |  |
| 14 | 69989 | PLAQUETA IDENTIFICACION PARA CRIOTUBO | VARIANTE: GENÉRICA COLOR AMARILLO | 200 | UNIDAD |  |
| 15 | 69989 | PLAQUETA IDENTIFICACION PARA CRIOTUBO | VARIANTE: GENÉRICA COLOR ROJO | 500 | UNIDAD |  |
| 16 | 69989 | PLAQUETA IDENTIFICACION PARA CRIOTUBO | VARIANTE: GENÉRICA COLOR AZUL | 500 | UNIDAD |  |
| 17 | 33413 | PUNTERO CON FILTRO PARA PIPETA AUTOMATICA | VARIANTE: VOLUMEN 20 UL | 2.400 | UNIDAD | RACK X 96 UNIDADES |
| 18 | 15934 | TUBO DE PLASTICO TIPO FALCON CON TAPA ROSCA | VARIANTE: VOLUMEN 15 ML | 200 | UNIDAD | TUBO DE PLASTICO TIPO FALCON CON TAPA ROSCA ESTERL VOLUMEN (14-16) ML LIBRE DE ARNASAS Y DNASAS |
| 19 | 21285 | MICROTUBO TIPO EPPENDORF | VARIANTE: VOLUMEN 0,20 ML | 12.000 | UNIDAD | TRANSPARENTE, DE PARED ULTRAFINA PARA PCR REAL TIME RETENCIÓN ULTRA BAJA Y DE ALTO RENDIMIENTO.- |

NOTA 1: SE DEBE CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO EN LA COLUMNA OBSERVACIONES  Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

NOTA 2: Se deberá entregar MUESTRAS DEL ÍTEM 12, en el Laboratorio de Análisis Clínicos, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:00. Teléfono: 2487 66 66 - int. 1715.

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE MUESTRAS: Hasta el día anterior a la apertura de ofertas.

Los proveedores que no sean adjudicatarios, tendrán un plazo de 15 días para el retiro de muestras y/o catálogos, coordinado en sección Gestión de Stock de la División Abastecimientos de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.

Teléfono: 2487 66 66 int. 1516, de lo contrario se realizará el descarte de las mismas.-

CONSULTAS TÉCNICAS: Banco de Tumores, Dra. Adriana Della Valle  de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hs. Teléfono: 2487 66 66  int. 2146.

ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS:

Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA. - División Adquisiciones. Sector 2.    Av. 8 de Octubre 3050.  De lunes a viernes en el  horario: 08:00 a 12:00 hs.                    Tel. 2487 6666 int. 2504 - email arepetto@dnsffaa.gub.uy, kcaserta@dnsffaa.gub.uy

SITIO WEB.: www.comprasestatales.gub.uy

## Saluda a Usted atentamente,

El  Jefe de la División Adquisiciones

Coronel 	                                                            
                                              Enrique A. Duarte

EAD/ar

ANEXO II – Formulario de Identificación del Oferente

El/Los que suscribe/n ___________________________ (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de _______________________ (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado _______________________ (descripción del procedimiento de contratación), así como las restantes normas que rigen la contratación.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S:             _______________________

ACLARACIÓN:      _______________________

C.I.:                      _______________________