CONDICIONES DE COMPRA

COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO

COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 833/2020

1.- OBJETO

Se convoca a Compra Directa Ampliada abocada a la impermeabilización de la azotea del Edificio Principal del Comando de Apoyo Logístico del Ejército, acorde a la Memoria Descriptiva del Anexo N° II.

| Nro. Item | Artículo | Cantidad | Unidad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA (EDIFICIO PRINCIPAL DEL C.A.L.E.) | 1 | UNIDAD | MEMORIA DESCRIPTIVA SEGÚN ANEXO N°II |

2. FORMA DE COTIZACIÓN

MODALIDAD: PLAZA se deberá incluir en el precio unitario de cada ítem la totalidad de impuestos que correspondan, identificando claramente cuáles son. En el caso que esta información no surja de la propuesta, se considerará que la cotización incluye los impuestos.

TIPO: Precio  firme.

MONEDA DE COTIZACIÓN: Pesos uruguayos.

PAGO: SIIF crédito luego de la recepción de conformidad  de la obra.

No serán consideradas aquellas ofertas que establezcan un plazo para el pago.

3.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La presentación de ofertas será OBLIGATORIAMENTE EN LÍNEA.

Se deberá adjuntar:

- El formulario de Identificación del Oferente, según Anexo N°I, firmado por el representante de la empresa que figure como tal en el RUPE.

- Constancia de visita de obra Obligatoria: la que se realizará en el Comando de Apoyo Logístico del Ejército, sito en Camino Casavalle 4306 esquina Av. De las Instrucciones, el dia Lunes 08 de Marzo de 2021 hora 10:00.

- Certificado válido para ofertar, expedido por el Registros Nacional de Empresas de Obra Pública que expide el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 176 del T.O.C.A.F.

- Se deben presentar junto con la oferta las fichas técnicas y demás recaudos indicados en la planilla de resumen que figura en el apartado de Materiales del ANEXO II:

Sin perjuicio de los documentos solicitados, el proveedor podrá subir un archivo con cualquier aclaración que desee formular. Si algunos de los archivos remitidos presenta discrepancias con la propuesta  “on line” , se considerara exclusivamente la  propuesta “on line”.

-    No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentren en la situación prevista en el Artículo 3 de la Ley N° 18.244 del 27 de diciembre del 2007 expedida por el Registro Nacional de actos personales.

El pago de los aportes al BPS será de cargo del Comando General del Ejército, por lo tanto el proveedor en su oferta deberá determinar:

- El monto imponible de la mano de obra (monto sobre el cual se calcularán los aportes al BPS). Si la mano de obra excede el monto imponible declarado por la empresa, la diferencia del mismo y sus respectivas cargas sociales serán de responsabilidad y de cargo del adjudicatario. A esos efectos, la Administración se reserva el derecho de retener del pago, el equivalente al 5% del valor de la obra hasta que se realice el avalúo por parte del BPS, por la eventual diferencia que pudiere surgir entre lo declarado por Monto Imponible y lo que efectivamente indique el BPS.

- Se da por entendido que cada uno de los precios incorpora los costos de todas las providencias constructivas necesarias para la ejecución del trabajo, tales como: andamios, encofrados, útiles, apuntalamientos, fletes, combustibles, utilidad de la empresa, etc.

- Deberá adjuntarse toda información complementaria técnica que estime conveniente formular en cuanto a resistencia, calidad, certificados, plazos y extensión de garantías.

- Los oferentes deberán cotizar obligatoriamente ajustándose a las condiciones y formas que se establecen en el presente Pliego, sin perjuicio de presentar soluciones alternativas, variantes o modificaciones por separado, las que serán evaluadas en forma discrecional por la Administración. Cuando se presenten propuestas que se ajusten al Pliego y demás alternativas o variantes, la Administración en su consideración, atenderá a no vulnerar el principio de igualdad de oferentes.

5.-  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.

6.-PLAZO DE OBRA

El oferente deberá establecer en la oferta el plazo de obra, no pudiendo superar los 35 días laborables, con llave en mano, a partir de la entrega de la orden de compra.

7.- RESPONSABILIDAD

El contratista y los profesionales actuantes serán plenamente responsables de las obras en todo momento hasta la recepción definitiva y sin perjuicio de la responsabilidad decenal que le corresponde (Artículo 1844 del Código Civil).

Asimismo el contratista será absolutamente responsable por todo daño que ocasionare a terceros, ya sea en la persona o bienes, en el transcurso de cualquier trabajo que realice en el cumplimiento de sus obligaciones.

8.- COMPARACION  DE LAS OFERTAS

## Se evaluarán las ofertas desde un punto de vista formal, técnico y económico, dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el presente pliego.

## Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar una evaluación teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación y puntajes:

| Nº | Factores de ponderación | Máximo puntaje previsto |
| --- | --- | --- |
| 01 | Precio | Hasta 70,0 puntos |
| 02 | Garantía | Hasta 10,0 puntos |
| 03 | Antecedentes RUPE | Hasta 10,0 puntos |
| 04 | Antecedentes de OBRA | Hasta 10,0 puntos |
| Total | Hasta 100,0 puntos |

## La información para la evaluación será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas solicitarse los datos accesorios que se consideren pertinentes, quedando su costo a cargo del oferente.

## Dentro de cada factor de ponderación se aplicarán los criterios detallados a continuación, a efecto de determinar la calificación de cada una de las diferentes ofertas presentadas, teniendo siempre como objetivo prioritario el beneficio de la Administración. Para la aplicación de estas fórmulas únicamente se tomarán en cuenta las ofertas que califican.

### Factor de ponderación: “Precio”. De 0 (cero) hasta 70,00 (setenta con cero centésimas) puntos.

## Para la evaluación económica se le asignará el mayor puntaje previsto a la oferta más económica, es decir 70,00 (setenta con cero centésimas) puntos y se deducirán puntos a las demás ofertas en relación inversamente proporcional a la diferencia existente de las respectivas cotizaciones.

La fórmula para determinar los puntajes a asignar para el factor de ponderación “Precio” será la siguiente:

Puntaje por precio = (PM x Pb) / Pi

Donde PM es el puntaje máximo para la oferta más económica, es decir 70,00 (setenta con cero centésimas) puntos.

Pb es el precio más bajo.

Pi es el precio de la propuesta en consideración.

### Factor de ponderación: “Garantía”. De 0 (cero) hasta 10,00 (diez con cero centésimas) puntos.

El oferente DEBERÁ establecer la garantía por el objeto de la compra en AÑOS.

Al mayor valor de “Garantía” entre todas las ofertas se le asignará el puntaje máximo previsto de 10,00 (diez con cero centésimas) puntos y se deducirán puntos a las demás ofertas en relación inversamente proporcional a la diferencia existente de las respectivas cotizaciones.

La fórmula para determinar los puntajes a asignar para el factor de ponderación “Garantía” será la siguiente:

Puntaje por garantía = (PM x Pi) / Pb

Donde PM es el puntaje máximo para la oferta que ofrezca el mayor valor de garantía en años, es decir 10,00 (diez con cero centésimas) puntos.

Pb es el mayor valor de garantía en años entre todas las ofertas.

Pi es el valor de garantía en años de la oferta en consideración.

### Nota 1: La “Garantía” implica que el ADJUDICATARIO deberá responder en un plazo no mayor a 24 horas ante el mal funcionamiento del objeto de la presente compra, reparando a su costo el mismo y dejándolo en las condiciones de funcionamiento óptimo. Asimismo deberá hacerse cargo de los perjuicios que dicho mal funcionamiento pudiera generarle a la Administración.

### Nota 2: en caso de que el oferente no presente la garantía en años, su puntaje en ese poderador será 0 (cero), pero la oferta no será desestimada por ello.

### Factor de ponderación: “Antecedentes RUPE”. De 0 (cero) hasta 10,00 (diez con cero centésimas) puntos.

Se considerarán los antecedentes negativos y/o positivos, que la empresa tenga debidamente registrados, en el RUPE en los últimos 2 (dos) años.

Para determinar los puntajes a asignar a las diferentes ofertas, se utilizará el siguiente criterio:

| Antecedentes | Puntaje a asignar |
| --- | --- |
| Quien no haya sido objeto de ninguna advertencia, multa o suspensión. | 10,0 |
| Quien haya sido objeto de una advertencia. | 9,0 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 advertencias. | 8,0 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más advertencias. | 7,0 |
| Quien haya sido objeto de una multa. | 5,0 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 multas. | 3,0 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más multas. | 1,0 |
| Quien haya sido objeto de alguna suspensión ó eliminación. | 0 |

En caso de contar con varias sanciones se tomará en cuenta la más grave (la de menor puntaje).

### Factor de ponderación: “Antecedentes de OBRA”. De 0 (cero) hasta 10,00 (diez con cero centésimas) puntos.

De acuerdo a los m2 de obra realizados en obras de impermeabilización de azoteas realizadas satisfactoriamente.

Entre 0 y 200m2: 0  Puntos

Mayor a  200  y hasta  1000m2: 5  Puntos

Mayores a 1000m2: 10 Puntos

LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE DEJAR SIN EFECTO EL LLAMADO EN CUALQUIER INSTANCIA SIN EXPRESIÓN DE CAUSA Y SIN INCURRIR EN NINGUN TIPO DE RESPONSABILIDAD

ANEXO I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº  833/2020

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ________________________________ N° _____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: __________________

PAIS:__________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ___________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: ______________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: ______________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _______________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: _________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: ____________________________________________

ANEXO II

MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: Impermeabilización de Techos del Edificio Principal del C.A.L.E.

Ubicación: C.A.L.E.

Asunto: Memoria Descriptiva.

Propietario: Ejército Nacional.

Anexos Documentales:

- Recaudo Gráfico con Planta de Techos.

Índice:

- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

2. MATERIALES

3. IMPLANTACIÓN

4. TAREAS A REALIZAR:

4.1- Desmonte, Retiro y Limpieza

4.2- Pretiles

4.3-Pendientes

4.4- Aplicación de Membrana Asfáltica

4.5- Aplicación de Membrana Líquida

5. VISITA A OBRA Y CONSULTAS

6. CONTRATISTA

7. PLAZO

8. CERTIFICADO DE GARANTÍA

9. ACTA DE INICIO DE OBRA

10. RECEPCIÓN PROVISORIA

11. RECEPCIÓN DEFINITIVA

12. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL PEDIDO DE PRECIOS

13. GESTIONES ANTE ORGANISMOS OFICIALES

1. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos se ajustarán a las normas de la buena técnica constructiva ajustándose estrictamente a lo establecido en la presente Memoria Descriptiva, al resto de los recaudos y a las indicaciones que formule la Dirección de la obra durante la ejecución de los mismos.

Los detalles y procedimientos que no estén especificados en los recaudos y sean imprescindibles, se consideran de hecho incluidos en la propuesta, correspondiendo al contratista las posibles omisiones que en este sentido existieran.

Será responsabilidad del contratista verificar las medidas indicadas en los planos.

Cualquier contradicción que hubiera se resolverá de la manera que resulte más adecuada a los fines de la obra y en coordinación con la Dirección de la misma.

La Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP Edición 2006, rige para todo lo que es aplicable, salvo en lo modificado, agregado o aclarado en la presente Memoria Descriptiva y/o en los demás recaudos.

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Dirección de obra, la que podrá ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ejecutado de acuerdo a los términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al contratista a reclamación alguna.

Durante la ejecución de los trabajos se protegerán pavimentos, equipamientos y demás elementos de cualquier deterioro, cubriéndolos adecuadamente, además se deberá mantener la obra en buenas condiciones de higiene durante el transcurso de la misma y al finalizar se entregará perfectamente limpia.

2. MATERIALES:

Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia, y se deberán ajustar a las especificaciones de esta Memoria Descriptiva y demás recaudos.

En general, regirán para los materiales y los procedimientos constructivos lo dispuesto por las normas UNIT correspondientes.

Los materiales deberán estar en óptimas condiciones.

La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o producto no exime al contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepción definitiva de la obra se comprobase algún defecto proveniente del material empleado.

El contratista deberá depositar en la obra los materiales en sitios adecuados y debidamente protegidos, siendo el único responsable por estos desde el momento de ser recibidos en la obra.

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones establecidas en esta Memoria Descriptiva, deberán ser retirados de inmediato de la obra.

Se deben presentar junto con la oferta las fichas técnicas emitidas por el fabricante de los materiales a utilizar, los que deberán ser de 1ra calidad:

A. MEMBRANA ASFÁLTICA CON ALUMINIO FLEXIBLE DE 4mm (ROLLOS DE 10m2 Y 40KG APROX. DE PESO O MÁS).

B. MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE:

- Acrílica

- Elastométrica

- Elástica y Flexible

- Antialgas y Anti hongos

C. DESAGÜE EPDM:

- Compatibles con la membrana asfáltica y columnas pluviales existentes.

| Resumen de recaudos técnicos a presentar obligatoriamente con la oferta |
| --- |
| ITEM | RECAUDO |
| 1. Membrana asfáltica | Ficha técnica |
| 2. Membrana líquida | Ficha técnica |
| 3. Desagüe de EPDM | Ficha técnica |
| Arquitecto / Ingeniero responsable | Currículum |
| Experiencia de la empresa oferente | Listado de antecedentes de obras similares acorde al modelo indicado en esta memoria |

3. IMPLANTACIÓN:

El contratista acordará con la Administración el lugar donde depositar materiales, herramientas y vestuario para el personal.

Las instalaciones deberán ser conservadas en buenas condiciones de higiene durante el transcurso de la obra. En caso de considerarlo necesario, la dirección de la obra dará instrucciones especiales al respecto.

Una vez terminada la obra la empresa retirará todos los materiales sobrantes.

4. TAREAS A REALIZAR:

4.1- Desmonte, Retiro y Limpieza:

Se desmontará la membrana existente en su totalidad.

Los tendidos de caños con canalizaciones, cables y unidades exteriores de aires acondicionados deberán ser movidos para volver a colocar de acuerdo a previsiones que tengan en cuenta la protección de la nueva impermeabilización. Se trata de un movimiento en el sitio y que no afecte su normal funcionamiento.

El sector de apoyo de unidades de aire se reforzará con membrana doble en el plano, más cilindros de membrana bajo los puntos de contacto, estimándose unos 2m2 de refuerzos por cada una de las unidades. Las unidades estarán simplemente apoyadas.

Los cables se volverán a posicionar y se agruparán de forma ordenada mediante sunchos de PVC.

Las canalizaciones metálicas se apoyarán sobre cilindros de membrana como puntos de contacto.

Cilindros de membrana: tomar cortes parciales de la misma y enrollar con la cara de aluminio hacia afuera para hacer de interfaz de apoyo.

Las superficies deberán quedar perfectamente limpias, sin elementos sueltos que interfieran sobre las tareas a ejecutar.

4.2- Pretiles:

Se recuperarán las gargantas de los mismos para dar el sellado de la membrana contra el diedro superior interno.

Aquellas superficies de pretiles que no llevan membrana se limpiarán y sellarán en todas sus perforaciones. Si se detectan superficies con revoques flojos deberán ser reparados.

Para las reparaciones se revocará a 2 capas con una mezcla homogénea de arena y portland con hidrófugo, más otra capa de revoque de terminación.

Se harán aquellos pretiles inexistentes en chimenea y lucernario, así como aquellos sectores en donde puedan no estar adecuados para el sellado con la membrana solicitada. Los nuevos serán de hormigón armado y deberán tener una perfecta adherencia en el hormigón viejo existente, para lo cual deberá usarse mejorador de adherencia entre hormigón viejo y nuevo.

4.3-Pendientes:

Se verificarán las mismas luego de desmontada la membrana. Aquellos sectores que deban regularizarse se harán de acuerdo a una mezcla de hormigón al 3, 2,1.

4.4- Aplicación de Membrana Asfáltica:

Se aplicará membrana asfáltica de aluminio flexible de 4mm (rollos de 10m2 y 40Kg de peso aprox. o más).

Se aplicará en un todo y de acuerdo a las NORMAS UNIT para membranas asfálticas vigentes del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

De acuerdo a Recaudo Gráfico se cubrirán un total de 7 paños de azotea, que sumarán un total de 440m2 horizontales más 70m2 de superficies verticales de pretiles.

Luego de colocada la membrana se debe colocar una segunda capa de membrana en paños espaciados para caminería de mantenimiento que vincule unidades de aire acondicionado exterior y columnas de desagüe. (Ver Recaudo Gráfico con esquema).

Se deben prever unos 2m2 de membrana doble para cada apoyo de cada una de las unidades exteriores de aire acondicionado.

La aplicación de membrana debe ser con soplete vinculado a garrafa.

Se colocarán elementos auxiliares de desagües en las columnas existentes (desagües EPDM.).

Tanto la membrana como los elementos auxiliares se colocarán de acuerdo a las recomendaciones elaboradas por el fabricante en la ficha técnica.

Las medidas deben ser rectificadas por el contratista y los metrajes de las mismas serán de su entera responsabilidad.

4.5- Aplicación de Membrana Líquida:

Se pintará la totalidad de las superficies horizontales y verticales de los pretiles (aquellos sectores que no llevan membrana aluminizada de 4mm de espesor), con membrana líquida impermeabilizante elástica blanca.

Se aplicará la membrana líquida de acuerdo a las recomendaciones del fabricante en la ficha técnica del producto.

No se descarta la aplicación de malla de polyester para dar continuidad y firmeza a la superficie que se le aplica la membrana líquida, opción que debe ser valorada de acuerdo al estado de las superficies.

5. VISITA A OBRA Y CONSULTAS:

La visita a obra es obligatoria para cotizar. Se entregará constancia de la misma y cada empresa deberá adjuntar una copia de esta en su oferta.

Luego de la visita a obra se recibirán consultas, las que serán respondidas por el correo electrónico de referencia.

6. CONTRATISTA:

Debe tratarse de una empresa con probada experiencia en plaza en el rubro impermeabilizaciones de techos, por lo cual el oferente DEBERÁ presentar un listado con antecedentes de obras de similar naturaleza a la de esta compra y en el siguiente formato (o similar).

| Año | Cantidad de m2 | Dirección | Cliente | Nombre y teléfono de contacto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La calidad no será factor de ponderación, ya que la misma está fijada como requisito técnico y debe ser de 1ra, con productos de reconocidas marcas de plaza, con garantías sobre los mismos y sus respectivas fichas técnicas.

7. PLAZO

El plazo máximo para la realización de los trabajos será de 35 días laborables.

Se sacarán de este plazo aquellos días que por inclemencias climáticas sean reconocidos como no aptos para trabajar.

8. CERTIFICADO DE GARANTÍA

La empresa propondrá el plazo de garantía que otorgará por todos los trabajos realizados. El plazo debe ser mayor o igual a 10 años.

9. ACTA DE INICIO DE OBRA

Al comenzar los trabajos se labrará Acta de Inicio de Obra a la que se dará cierre junto con la Recepción Provisoria.

10. RECEPCIÓN PROVISORIA

Al finalizar los trabajos se labrará acta de Recepción Provisoria y se anotarán las observaciones a ser levantadas previas en la Recepción Definitiva.

11. RECEPCIÓN DEFINITIVA

Al levantarse  todas las observaciones de la Recepción Provisoria y contra entrega de formulario F9.

12. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL PEDIDO DE PRECIOS

- La propuesta debe constar la mano de obra a declarar en el B.P.S., puesto que a partir de esa cifra el contratista se hará cargo de los mismos.

- Es responsabilidad de la empresa el entregar al propietario los recibos mensuales firmados por los obreros. La empresa deberá entregar al propietario o a quien éste designe, la planilla de los días trabajados por los obreros y firmada por éstos de conformidad.

- La empresa será la única responsable de cumplir y hacer cumplir al personal con las normas de seguridad del Banco de Seguros del Estado. Por lo tanto, en caso de accidentes el contratista asumirá la responsabilidad por el mismo, si la hubiere, haciéndose cargo de las reclamaciones (incluyendo el daño moral), entendiendo que ni el propietario, ni el Arquitecto Director de obra tienen responsabilidad alguna en cuanto a la seguridad de los obreros en su trabajo.

- Se hace especial hincapié en el seguimiento de las normas de seguridad vigentes, tanto para los operarios como para los transeúntes. Para esto último la empresa deberá contar con un seguro por daños contra terceros.

- La empresa deberá contar con un Técnico Prevencionista, quien establecerá los criterios de seguridad a ser tenidos en cuenta, acorde a la normativa del MTSS.

13. GESTIONES ANTE ORGANISMOS OFICIALES

- La obra será inscripta frente al Banco de Previsión Social por la Administración de acuerdo a modelo que debe completar la empresa entregando a tiempo y con plazo suficiente.

Técnico: Tte2°. (APY.) Arq. Diego Levin.....................