INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE

Llama a Compra Directa para el Servicio de Mantenimiento Integral de Aire Acondicionado por el período Febrero/Diciembre 2021

1 equipo convencional.
21 equipos Split de pared.
4 equipos Split techo.

Condiciones:

1) La oferta debe de incluir servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y atención de emergencias para los equipos de aire acondicionado

2) Toda tarea de reparación, mantenimiento, limpieza, lubricación,
calibrado y demás tareas necesarias Los costos de mano de obra que insuman dichas tareas, incluso las reparaciones correctivas que deban efectuarse ante fallas, roturas o cualquier otro tipo de desperfecto, ya sea este mecánico, eléctrico, electrónico o electromecánico de los equipos, correrá por exclusiva
cuenta del oferente

3) Mantenimiento correctivo: La prestación incluirá el servicio técnico de
limpieza, ajustes e insumos necesarios para el normal funcionamiento del equipo durante el período total del contrato

4) Atención de emergencias: La prestación de servicios de emergencias se
efectuará de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 17:30 y el oferente se comprometerá a atender los llamados de servicio común dentro de las siguientes 24 horas hábiles y para los servicios de emergencia dentro de las 6 horas de recibido el mismo.

ADJUNTAR A LA COTIZACION ARCHIVO CON LA DESCRIPCION DE LO OFERTADO