INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE

Llama a Compra Directa para el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Predictivo del equipamiento de Laboratorio del Insitituto por el período Febrero/Diciembre 2021

Consta de los siguientes equipos:

• Laboratorio: 2 NUAIRE vertical (-30ºC_-80ºC).
• Laboratorio: freezer CCE horizontal, -20ºC
• Laboratorio: freezer horizontal, -20ºC.
• Laboratorio: heladera CONSUL
• Laboratorio: heladera GENERAL ELECTRIC.
• Banco de Tejidos: SANYO mod. MDF-U 60865, -85ºC.
• Banco de Tejidos: SO-LOW mod. U85-18, -80ºC.
• Laboratorio: reparación de freezer CLIMAS a -20ºC.
• Cámara de Baja Temperatura del Laboratorio

Visita cada 30 días corridos, mas todos los llamados por solicitud de servicio requerido, por la parte contratante.

Consite en:
• Verificación de rendimientos, mantenimientos y limpieza de equipos y/o partes que ameriten este servicio.
• Verificación de RPM y su vibración para los casos pertinentes.
• Control de la carga de gas refrigerante en la totalidad del circuito para detectar eventuales fugas.
• Chequeo de instalación eléctrica.
• Toma de consumo eléctrico (compresores, forzadores, resistencias eléctricas).
• Control de temperaturas.
• Revisación del estado de burletes.
• Lubricación de parte móviles y casquillos.
• Limpieza de condensadores.
• Regulación y calibrado de los controles (presostatos, válvulas, resistencias eléctricas).

Así como toda otra tarea que no haya sido citada y tenga incidencia en el correcto trabajo de los equipos en cuestión. También se ejecutarán las rutinas de mantenimiento específico que la Dirección Técnica indique.

- Ante la falla de cualquiera de los equipos mencionados y el reclamo correspondiente, se debe de proveer un servicio de emergencia, el cual deberá de concurrir a solucionar el problema dentro de las 24 horas de recibida la comunicación por cualquiera de los siguientes medios: teléfono, o telefonía celular, las 24 horas del día los 365 días del año. Para posibles casos de emergencia se deberá de concurrir de inmediato.

El Servicio incluye mano de obra y materiales indirectos (limpieza, lubricantes, soldaduras, oxigeno, acetileno, elementos eléctricos menores, terminales, uniones, fichas, cables, etc,)

ADJUNTAR A LA COTIZACION ARCHIVO CON LA DESCRIPCION DE LO OFERTADO