Montevideo, 23 de febrero de 2021.

Se invita a la cotización para la adquisición de los siguientes Artículos:

Baterias Litio-Ion 12V24hH, sellada, libre de mantenimiento.

Especificaciones: 

* Voltaje Nominal: 12.8V 
* Capacidad Nominal @ 0.2C: 24AH 
* Resistencia Interna aproximada: ≤ 60mΩ 
* Cantidad de ciclos a 100% DOD ˃ o = 2000 
* Celda: IFR32700 N60, 4S4P 
* Peso: ˂ ó = 3kgs 
* Dimensiones máximas: Largo (mm) ˂ ó = 181.5 Ancho (mm) ˂ ó = 77 Altura (mm) ˂ ó = 167.5 
* Material: ABS

Cantidad a adquirir: Hasta 40 unidades.

Las ofertas deberán realizarse en pesos uruguayos.

Forma de pago: Crédito SIIF 90 días.

Entrega: Inmediata.