APERTURA ELECTRÓNICA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.-

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA.-

Cerro Largo N° 823.

Compra Directa Nº 78/21

Solicitamos a Ustedes se sirvan cotizar para la mercadería que se detalla:

| ÍTEM | CANT HASTA | SE SOLICITA COTIZACIÓN HASTA: |
| --- | --- | --- |
| 1 | 82 | TUBOS LED DE 1,2MT CON CONEXIONADO EN UN SOLO EXTREMO, LUZ NEUTRA |
| 2 | 15 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICAS DE 10 AMP |
| 3 | 2 | TAPAS Y MARCOS DE 40 X 40CM |
| 4 | 12 | MT DE CAÑO DE PVC DE 32MM |
| 5 | 1500 | MT DE CABLE BAJO GOMA DE 3 X 2MM |
| 6 | 300 | TORNILLOS AUTORROSCANTE DE 2CM CON CABEZA PARA CHAPA |
| 7 | 70 | BANDEJAS CALADAS DE 200 X 50MM DE CHAPA |
| 8 | 200 | MÉNSULAS PARA BANDEJA DE 200 X 50MM |
| 9 | 500 | BULONES CABEZA HEXAGONAL PARA TACO DE 8MM |
| 10 | 250 | MT DE CABLE PREENSAMBLADO |
| 11 | 200 | CAÑOS DE PVC DE 20 ØMM PARA ELÉCTRICA |
| 12 | 60 | CODOS DE PVC PARA CAÑO DE 20ØMM PARA ELÉCTRICA |
| 13 | 250 | ACOPLES DE PVC PARA CAÑO DE 20ØMM PARA ELÉCTRICA |
| 14 | 78 | CAJAS ESTANCO DE 10 X 10CM |
| 15 | 25 | CAJAS EXTERIORES PARA 8 MÓDULOS TIPO AVE |
| 16 | 20 | CAJAS EXTERIORES PARA 2 MÓDULOS TIPO AVE |
| 17 | 1000 | GRAMPAS CLIP PARA CAÑO DE PVC DE 20ØMM |
| 18 | 10 | LLAVES TERMICAS UNIPOLARES DE 16AMP |
| 19 | 1 | GABINETE METALICO DE 130 POLOS DE 1M X 60CM APROX, CON BASE PARA LLAVES TERMICAS, RIEL DIN Y FRENTE MUERTO |
| 20 | 1 | LLAVE MONOBLOCK TETRAPOLAR REGULABLE DE 100AMP A 160AMP TIPO ABB O SCHNEIDER |
| 21 | 200 | MT DE CABLE SUPERPLASTICO DE 2 X 2MM |
| 22 | 500 | GRAPAS PARA SUPERPLASTICO DE 2 X 2MM |
| 23 | 18 | TORTUGAS OVAL EXTERIORES, COLOR BLANCO, CON CUERPO DE ALUMINIO, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 21CM DE LARGO Y 15 DE ANCHO |
| 24 | 18 | LAMPARAS LED DE 12 WATTS |
| ACLARAR MARCA Y ORIGEN DE LAS LLAVES TÉRMICAS (EXCLUYENTE) |

ENTREGA EN UNIDAD N.º 4 “SANTIAGO VÁZQUEZ”

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

- No cotizar artículos de los que no se tenga inmediata disponibilidad.

- Cotizar: CRÉDITO 30 DÍAS.

- Plazo de recepción EXCLUYENTE de ofertas 05/03/2021 HORA 14:00hs. No se valorarán las ofertas presentadas fuera de este plazo.

- Cotizar en Moneda Nacional, precio unitario sin impuestos y total IVA  incluido (especificar tasa correspondiente). En caso que el monto de los impuestos no se encuentre especificado, se considerará que el precio cotizado los incluye.

NO SE ACEPTARÁ COTIZACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.

- Especificar plazo de mantenimiento de oferta.

- Los plazos para hacer efectivo el pago comenzarán a correr a partir de la fecha de la factura.

- El pie de imprenta de la factura deberá encontrarse vigente.

- La Empresa a la hora de adjudicar deberá estar “Activa” en RUPE.

- LAS OFERTAS se reciben vía online a www.comprasestatales.gub.uy. CONSULTAS al los teléfonos 2900 7607 – 2030 90 25 O al correo electrónico inr-proveeduria@minterior.gub.uy.

- LA ENTREGA DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA INMEDIATA (SALVO ACUERDO).

- La Empresa sin excepciones deberá especificar: Razón Social, Número de R.U.T., Domicilio, Nombre de Contacto, Teléfono, correo electrónico.

# Text boxes

FECHA

03/03/2021