|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo y número de procedimiento** | **Compra Directa Ampliada 31/2021** | | |
| **Objeto del Llamado** | **Dataloggers para el plan de vacunación COVID 19 del Ministerio de Salud Pública** | | |
| **Organismo contratante** | Unidad Centralizada de Adquisiciones | | |
|  |  | | |
| **Apertura electrónica** | 14/04/2021 | Hora: 11 | Forma: cotización en línea, página Compras Estatales |

**Objeto de compra.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº de ítem** | **1** |
| **DATALOGGERS con display calibrados y sin sensor externo** | | **Cantidad: 80 (ochenta)** |
| Especificaciones técnicas:  2° C a 8°C. Múltiples calibrados Con display y sin sensor externo para conservadora. Deben estar calibrados acorde a normas ISO/IEC, se deberá entregar certificado de calibración. Rango de medición de -30°c a +70°c. Error o incertidumbre en el rango medio: +/-0,5°c- 16.000 puntos de lectura- Hasta 6 niveles de alarma en base a tiempo, temperatura, grados minutos, MKT. Cálculo automático de la MKT (temperatura cinética media) Display de LCD. Descarga automática de Certificado Individual NIST de 3 puntos (incorporado a su memoria) con desvío al patrón NIST en 3 puntos del rango medio. Archivo encriptado en cumplimiento de la 21 CRF part 11 de la FDA. Cumplir con las regulaciones 2018 IATA Dangerous Goods Regulations 59th Edición. | | |

|  |
| --- |
| **Presentación de la oferta** |
| Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnicas completas) en el sitio web [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy). No se recibirán ofertas por otra vía.  A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los artículos 46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.  La oferta deberá ser firmada por representante legal de la empresa registrado en RUPE, indicando número de RUT, razón social y plazo de entrega.  Se solicita plazo de mantenimiento de oferta de 30 días. | |

|  |
| --- |
| **Condiciones de entrega** |
| Lugar: los insumos deberán entregarse en el lugar que determine la orden de compra emitida por el Ministerio de Salud Pública.  Plazo: El plazo para la entrega de los bienes será de 5 (cinco) días hábiles como máximo a partir de emitida la orden de compra por el organismo solicitante. | |

|  |
| --- |
| **Forma de cotización** |
| Sólo se aceptarán cotizaciones en condiciones plaza.  Los precios deben cotizarse en USD. (dólares americanos), el dólar al que se hace referencia es al dólar billete del Banco Central del Uruguay.  Se deberán cotizar precios unitarios, desglosando impuestos. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerarán dichos impuestos incluidos en el precio cotizado. Asimismo, se deben incluir todos los gastos que cubran la entrega del bien (flete, descarga).  Los precios cotizados serán firmes. | |