CUADRO DE REFERENCIA-

MATERIAL DE ELECTRICIDAD

COMPRA DIRECTA Nº: 107/2021

FECHA :04/05/2021

| CÓDIGO | ITEMS | ARTÍCULO | OBS. | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7860 | 1 | Caja registro de Plástico. | 10x10 | 20 |
| 9831 | 2 | Cajas exterior para llaves térmicas monofásica - | MOLVENO. | 20 |
| 27402 | 3 | Tapas centro redondas grandes. |  | 20 |
| 8571 | 4 | Llaves térmica monofásica de 16 Amp - | SCHNEIDER | 20 |
| 2096 | 5 | Regletas de union 10mm. |  | 20 |
| 2096 | 6 | Regletas de union de 6mm. |  | 20 |
| 8571 | 7 | Llaves diferencial monofásicas de 25 Amp | SCHNEIDER | 2 |
| 721 | 8 | Plaquetas simple p/1 módulo - | AVE. | 10 |
| 721 | 9 | Plaquetas doble p/2 módulos - | AVE. | 20 |
| 1366 | 10 | Módulos llave unipolar - | AVE. | 10 |
| 1208 | 11 | Módulos llave bipolar - | AVE. | 10 |
| 1201 | 12 | Módulos toma corriente 3 en línea - | AVE. | 10 |
| 10502 | 13 | Módulos toma corriente Schuko. | AVE. | 10 |
| 10500 | 14 | Módulos ciego -. | AVE. | 20 |
| 286 | 15 | Rollo de Cable 2mm. |  | 3 |
| 286 | 16 | Rollo de Cable 3mm. |  | 3 |
| 286 | 17 | Rollo de Cable 4mm. | 3 colores | 3 |
| 12265 | 18 | Rollo de Cable Tierra 1mm. |  | 2 |
| 12265 | 19 | Rollo de Cable Tierra 2mm. |  | 2 |
| CÓDIGO | ITEMS | ARTÍCULO | OBS. | CANTIDAD |
| 3719 | 20 | Tacos Fischer 8mm c/ tope. |  | 100 |
| 1461 | 21 | Tornillos 8mm. |  | 100 |
| 10155 | 22 | Artefactos doble grande. | STANKO | 3 |
| 10155 | 23 | Artefactos Simple . | MICO | 2 |
| 69388 | 24 | Focos 50 W. |  | 2 |
| 9542 | 25 | Fotocélulas. |  | 2 |
| 10501 | 26 | Plaquetas Simple. |  | 4 |
| 10501 | 27 | Plaquetas Doble. |  | 4 |
| 1208 | 28 | Módulos Bipolar. |  | 4 |
| 10502 | 29 | Módulos Schuko. | SCHUKO | 4 |

LOS ARTÍCULOS ESTABLECIDOS SON COMPATIBLE CON LAS CONEXIONES EXISTENTES EN EL CENTRO.-

CONSULTAS  TÉCNICA: Enc. De Mantenimiento Sr. Ricardo Ambroa. Tel: 47224836- int-248 horario de 07:00 a 13:00 HS.

COTIZAR C/ FLETE INCLUIDO.-

PAGO SIIF.-