**SE SOLICITA COTIZACION PARA LA REALIZACION DE LOS SIGUIENTES TRABAJO**:

**REACONDICIONAMIENTO DE HABITACON DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO UN INSTRUMENTO DE MEDICION: (INSTRUMENTO DOBSON**)

**LA ESTACION METEOROLOGICA SE ENCUENTRA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL “NUEVA HESPERIDES”, EN EL DEPARTAMENTO DE SALTO**

El instrumento se encuentra instalada sobre una mesa a 1,50 mts. del suelo.

Para utilizarlo para poder realizar las mediciones debe recibir energía del espectro electromagnético, por esto, sobre el mismo un sector de ese techo debe abrirse.

El techo móvil son dos chapas con espumaplast (gruesa) entre ambas, cuyo movimiento es por rieles, carriles o similar con rodamientos impulsados por un motor eléctrico.

Se necesita cambiar totalmente la estructura de techo de chapa, renovar los rieles o carrieles, los rodamientos y volver ajustarlos a la estructura de la pared o techo.

Revocar, pintar e impermeabilizar la estructura reparada.

Los interesados en participar a este llamado, previamente deberán comunicarse via mail a: s.arizcorreta@inumet.gub.uy para coordinar dia y hora de visita del lugar en cuestión o por el Tel: 47334888

El proveedor deber estar registrado en el RUPE, debe ser proveedor del estado.

El pago se realizará mediante la modalidad SIIF, crédito 90 dias.