PEDIDO N°  463/2022

SERVICIO SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

Montevideo, 19 de mayo de 2022.

LLAMADO A PRECIO - COMPRA DIRECTA

PEDIDO N°463/2022

- SE SOLICITA: cotización de

| ÍTEM | CANT* UNICA COMPRA | UNID. MEDIDA | DESCRIPCIÓN | Precio unit. s/imp. | IVA | Precio unit. c/imp. | Precio total c/imp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | UND | MANOMETROS-ESCALA O A 25 BAR- DIAMETRO 250 MM. |  |  |  |  |
| ACLARACIONES |

SE DEBE COTIZAR SEGÚN PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES, PUBLICADOS EN EL APARTADO PLIEGO YA QUE EL ÍTEM PUBLICADO EN SICE ES MERAMENTE ILUSTRATIVOS.

- Se aplicará para el presente llamado lo establecido en el Art. 74 del TOCAF.

Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.

En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún  otro tipo de consentimiento  por parte de la empresa.

- FORMA DE COTIZAR: Se deberá cotizar en moneda nacional, estableciendo el total unitario con impuestos y el monto total de la oferta.

El precio se debe establecer sin incluir los impuestos correspondientes, detallando los mismos en forma separada. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

NO SE ACEPTARÁ OFERTA QUE INCLUYA INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que el C.H.P.R. anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

El oferente podrá proponer variante/s a las condiciones que figuran en este pliego reservándose el C.H.P.R el derecho de aceptarlas total, parcialmente o rechazarlas.

ACLARACIONES DE LA OFERTA:

- Cuando corresponda,  el oferente deberá realizar toda aclaración que considere necesaria en relación a la prestación del servicio.

LUGAR DE ENTREGA DE MERCADERÍA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

- Las cantidades solicitadas, son al sólo efecto de la estimación para el oferente, no generando las mismas obligación de compra por parte del C.H.P.R.

- Las entregas de las cantidades adjudicadas, notificadas al proveedor a través de la página web de ARCE, se ejecutarán a demanda del C.H.P.R.

- El responsable de gestión de órdenes de compra, recepción y contralor del servicio o productos a entregar, al igual que la conformidad de facturas, es del servicio solicitante.

- ACLARACIONES DEL OBJETO DEL LLAMADO: Cuando a criterio del posible oferente el detalle del objeto del llamado y pliego publicado en página de ARCE, obstaculice o impida la presentación de oferta económica, es posible:

- Ofertar variantes detallándose en el apartado aclaraciones, o

- Efectuar consultas por escrito a la dirección de mail compras.pereirarossell@asse.com.uy, el pedido debe de enviarse firmado por representante legal validado en RUPE, en caso contrario no se tramitara la/s misma/as.

- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

- PLAZO PARA COTIZAR HASTA: 24/05/2022 HORA: 10:00HS.

- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 180 DÍAS

- FORMA DE PAGO :  CREDITO (SIIF)

AL MOMENTO DE COTIZAR SE DEBERÁ ACLARAR FORMA DE PAGO

- S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera): plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

- Las ofertas propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica) completas en el sitio web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy). No se recibirán ofertas por otra vía.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivo PDF, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. El oferente puede subir archivos y clasificarlos en confidenciales o no, según corresponda. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta.

Los oferentes incluirán en el campo “Observaciones” toda aquella información que considere necesario.

En caso de resultar adjudicatario, y en caso que la Administración  lo requiera, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el Artículo 48 del TOCAF.

En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización y la oferta ingresada como archivo ajunto, se tomará como valido lo cotizado en línea.

Requisito a presentar con la oferta:

- Contar con antigüedad mínima: 1 año, requisito que será verificado por la Administración mediante cualquier documento (formulario – certificado) de DGI que se encuentre subido a R.U.P.E., al amparo de lo establecido en el artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales – Decreto Nº131/014.

En caso de no existir documento probatorio de dicha antigüedad en R.U.P.E,deberá presentarse certificado notarial acreditante del referido requisito.

- Declaración Jurada de no incurrir en las incompatibilidades previstas en el  Art. 46 del T.O.C.A.F. Se anexan Declaración Jurada Opción 1, para casos de no configurar vínculo jurídico con A.S.S.E., opción 2 para casos de vínculo jurídicos con A.S.S.E., las personas no tengan poder de decisión en el proceso de adquisición.

IMPORTANTE SOBRE DECLARACIÓN JURADA:

- Debe de contar con firma por Representante Legal validado en RUPE, con capacidad para contratar y detallar su representación según consta su ROL en RUPE, a modo ejemplo Director, Presidente, Apoderado, Otra Representación

- El texto de la Declaración Jurada opción 1 u opción 2 debe de mantener textualmente el contenido del modelo que se adjunta a este llamado.

- Deben completarse todos los campos sin excepción. La información debe ser fidedigna ajustándose al presente llamado. A modo de ejemplo: fecha, número de compra, etc.

La falta de presentación de lo solicitado o de cumplimiento de requisito de forma, la Administración otorgará un plazo de hasta 2 (dos) días hábiles atento a lo dispuesto en el Art. 65 del TOCAF. Una vez vencido el plazo estipulado la Administración rechazará la oferta.

PARA EL ANÁLISIS DE POSIBLE/S CAUAL/ES DE INCOMPABILIDAD/ES PREVISTAS EN EL ART. 46 DEL TOCAF SE CONSIDERARÁN REPRESENTANTES LEGALES, EN ESTADO ACTIVO Y PENDIENTE.

Información confidencial.

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el articulo 10 literal I) de Ia Ley N° 18.381 y artículo 12.2  del Decreto N° 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a Ia parte pública de la oferta.

A esos efectos, deberá presentarse en la oferta un "Resumen No Confidencial", breve y conciso, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 232/2010.

En   caso   que   las   ofertas   contengan   datos   personales,   el   oferente,   si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en Ia Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data N° 18.331  de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el presente  llamado,  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo 13  de  la mencionada Ley.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. En caso que se ingrese información  en carácter confidencial que no se ajuste a los requisitos exigidos por Ia normativa referida, la Administración podrá  solicitar  al  oferente  que  levante  el  carácter  de confidencial a esos contenidos, dándole un plazo máximo de 2 (días) hábiles siguientes a la notificación, a efectos que todos los oferentes tengan acceso a todas las ofertas.  La  notificación se  realizará a través del correo electrónico que el proveedor  ingresó en el RUPE y asimismo se publicará en el sitio web de Compras Estatales. En caso que el oferente no levante dicha condición su oferta será desestimada.

- ADJUDICACIÓN: La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en el presente llamado.

Los Ordenadores, Asesores, Funcionarios Públicos, aquellos que desempeñen una función pública o mantengan vínculo laboral de cualquier naturaleza, de los órganos competentes de la Administración Pública deberán excusarse de intervenir en el proceso de contratación en las hipótesis previstas en el Art. 72 del T.O.C.A.F. (Anexos III y/o IV)

La Administración se reserva el derecho a solicitar material informativo de los productos/artículos ofertados.

La Administración de este Centro Hospitalario verificará previo a la ADJUDICACIÓN que el Proveedor se encuentre en ESTADO ACTIVO EN RUPE. Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en caso de cotizar para este llamado.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, la Administración otorgará un plazo de 3 días a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

- COMIENZO DE EJECUCIÓN DE COMPRA  DIRECTA: el presente llamado rige a partir de la fecha de la  publicación  en el sitio web de ARCE; o la fecha que establezca la misma. La mencionada publicación se efectuará en el apartado “adjudicación o aclaración.”

- SE RECUERDA: todos los aspectos relacionados con el presente llamado se publicaran en el sitio web de ARCE. Es responsabilidad de las firmas interesadas  consultar dicho medio a fin de tomar conocimiento y notificarse de la misma, sin perjuicio de que la Administración notifique al interesado.

# ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA SIN VÍNCULO SEGÚN ART 46- TOCAF

Opción 1

En relación a la Compra Directa N.º______, quien suscribe (nombre completo) _________, en su calidad de (titular/socio/apoderado, director) __________ en nombre y representación de la persona jurídica __________, declaro bajo juramento que la citada Empresa no está comprendida en las causales que expresamente le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma______________________________________________________

Documento de identidad: _______________________________________

Fecha: ______________________________________________________

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

DECLARACIÓN JURADA CON VÍNCULO SEGÚN ART.46 – TOCAF

Opción 2

En relación con la Compra Directa Nº_______, quien suscribe, en mi calidad de funcionario/a de la UE ________, con cargo de _________, manifiesto mantener vinculo de (dependencia/representación/dirección) _____________ con ___________ y declaro bajo juramento, de acuerdo con el Art. 46 del TOCAF, no participar ni tener poder de decisión en el proceso de adquisición quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad ((artículo 239 del Código Penal).

Firma: ______________________

CI.:_________________________

Fecha: ______________________

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

# ANEXO II

# EXCUSACION ARTÍCULO 72 DEL TOCAF.-

Opción 1 (Parentesco)

En relación con (.....identificar el procedimiento de compra....), quien suscribe, funcionario/a de la U.E.________________ con cargo de ___________________________, en mi calidad de (ordenador, asesor, funcionario presupuestado o contratado)____________________ me excuso de intervenir en el citado procedimiento por encontrarme ligado por razones de parentesco (4º grado de consanguinidad o 3º de afinidad) con el/la oferente __________________________de conformidad con el artículo 72 del TOCAF y art. 3 Procedimiento Administrativo de A.S.S.E. (Res. 5500/2015)

Firma:

Documento de identidad:

Fecha:

# EXCUSACION ARTÍCULO 72 DEL TOCAF.-

Opción 2 (Vínculo)

En relación con (.....identificar el procedimiento de compra....) quien suscribe, funcionario/a de la U.E._______________ con cargo de ___________________________, en mi calidad de (ordenador, asesor, funcionario presupuestado o contratado) ________________________ me excuso de intervenir en el citado procedimiento por tener o haber tenido en los últimos 12 meses vinculación de indole profesional, laboral o empresarial con el/la oferente __________________________de conformidad con el artículo 72 del TOCAF.-

Firma:

Documento de identidad:

Fecha:

RECOMENDACIONES PARA PRESENTAR OFERTAS EN LÍNEA

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

a) Estar registrado en RUPE  es un requisito excluyente para poder ofertar en línea.

b) Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no Ia posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCION: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea en link que se encuentra en el sitio web.

c) Al ingresar la oferta económica en Línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado  (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.

d) En caso que sea necesario podrá ingresar  información de carácter complementario, la que deberá ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xis, xlsx, odt, ads, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en caso de haber discrepancia entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio	web  de Compras y Contrataciones Estatales y la 	documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en e sistema, deberá comunicarse con Ia sección Catálogos de ACCE al correo electrónico publicado en la página de ACCE pare solicita la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma proceder al respecto.

e) Recomendamos preparar los documentos que conformaran 	la oferta con tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación 	incorrecta en 	este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.

f) Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último 	momento pueden ocurrir imprevistos como fallos en la conexión de internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo al mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.

g) Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura, este reprogramara una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plaza requerido para dicho ingreso. Esta 	nueva fecha será publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones  Estatales. De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria debido a problemas	de funcionamiento del sistema, el proveedor podrá presentar el reclamo con Ia debida probanza ante el organismo contratante. Este último deberá presentar los recaudos correspondientes ante Ia Agencia de Compras y Contrataciones del Estado a efectos de constatarse Ia existencia de un problema que efectivamente imposibilitó el ingreso de ofertas, el organismo contratante procederá a la anulación del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 13 del Decreto N° 142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF.

h) Hasta Ia hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedaran disponibles para Ia Administración, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedaran disponibles para la Administración y el Tribunal de Cuentas.

Por dudas o consultas sobre la oferta en Línea, podrá comunicarse con Atención a Usuarios de ARCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de  8 a 21 hs, o a través del correo compras@acce.gub.uy