APERTURA ELECTRÓNICA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.-

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA.-

Cerro Largo N° 823.

Compra Directa Nº 260/22

Solicitamos a Ustedes se sirvan cotizar para la mercadería que se detalla:

| ÍTEM | CANT | SE SOLICITA COTIZACIÓN HASTA: |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 | LLAVES TÉRMICAS TRIFÁSICA 80 AMP |
| 2 | 12 | LLAVES TÉRMICAS TETRAPOLAR 125 AMP |
| 3 | 12 | LLAVES TÉRMICAS TETRAPOLAR 80 AMP |
| 4 | 10 | LLAVES TÉRMICAS TETRAPOLAR 25AMP |
| 5 | 12 | LLAVES DIFERENCIAL MONÓFASICAS DE 63AMP A 30MA |
| 6 | 12 | LLAVES DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 63AMP A 30MA |
| 7 | 12 | LLAVES DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 100AMP A 30MA |
| 8 | 100 | MTS. DE CABLE MULTIFILAR DE 10MM COBRE |
| 9 | 3 | CONTACTOR TRIFÁSICO DE 40 AMP CON BOBINA A 220VOLTS. |
| 10 | 3 | CONTACTOR TRIFASICO DE 50 AMP AUXILIAR NO-NC BOBINA A 220 VOLTS |
| 11 | 3 | CONTACTOR TRIFASICO DE 50AMP AUXILIAR NO-NC BOBINA A 220 VOLTS |
| 12 | 3 | CONTACTOR TRIFASICO DE 63AMP AUXILIAR NO-NC BOBINA A 220 VOLTS |
| LOS PROVEEDORES OFERENTES DEBERÁN ADJUNTAR A TRAVÉS DE LA COTIZACIÓN EN LÍNEA UNA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE LOS ARTÍCULOS COTIZADOS. EN CASO DE NO HACERLO SE EXCLUIRÁ LA OFERTA. LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DEBERÁ REALIZARSE EN DPTO. DE INFRAESTRUCTURA ANDES 1611, DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO. |

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

- No cotizar artículos de los que no se tenga inmediata disponibilidad.

- Cotizar: CRÉDITO 30 DÍAS.

- Plazo de recepción EXCLUYENTE de ofertas 29/06/2022 HORA 10:00hs. No se valorarán las ofertas presentadas fuera de este plazo.

- Cotizar en Moneda Nacional, precio unitario sin impuestos y total IVA  incluido (especificar tasa correspondiente). En caso que el monto de los impuestos no se encuentre especificado, se considerará que el precio cotizado los incluye.

NO SE ACEPTARÁ COTIZACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.

- Especificar plazo de mantenimiento de oferta.

- Los plazos para hacer efectivo el pago comenzarán a correr a partir de la fecha de la factura.

- El pie de imprenta de la factura deberá encontrarse vigente.

- La Empresa a la hora de adjudicar deberá estar “Activa” en RUPE.

- LAS OFERTAS se reciben vía online a www.comprasestatales.gub.uy.,

- Consultas se reciben a los teléfonos 2900 7607 – 2030 9026 O al correo electrónico inr-proveeduria@minterior.gub.uy.

- LAS ENTREGAS DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA INMEDIATA PREVIA COORDINACIÓN (SALVO ACUERDO).

- La Empresa sin excepciones deberá especificar: Razón Social, Número de R.U.T., Domicilio, Nombre de Contacto, Teléfono, correo electrónico.

# Text boxes

FECHA

23/06/2022