Montevideo, 21 de junio de 2022.-

Sr. Proveedor:

Ref. Compra Directa 191/2021. Sec. Gral. Archivo.

Solicito se sirva cotizar los siguientes artículos hasta la cantidad:

| Ítems | Cantidad | Unidad | Artículo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | C/U | Tablero PVC exterior de 36 módulos tapa opaca c/riel DIN |
| 2 | 35 | C/U | Ducto exterior autoadhesivo de PVC de 40x30mm (tipo o similar Zoloda) |
| 3 | 35 | C/U | Ductos exterior autoadhesivo de PVC de 27x30mm (tipo o similar Zoloda) |
| 4 | 8 | C/U | módulos tres en linea (tipo o similar AVE Conatel) |
| 5 | 28 | C/U | módulos tomacorriente shuckos color rojo (tipo o similar AVE Conatel) |
| 6 | 8 | C/U | módulos tomacorriente shuckos (tipo o similar AVE Conatel) |
| 7 | 6 | C/U | módulos de conector RJ11 (tipo o similar AVE Conatel) |
| 8 | 12 | C/U | módulos de conector RJ45 Cat. 6 (tipo o similar AVE Conatel) |
| 9 | 14 | C/U | Caja exterior para 1 módulos (tipo o similar AVE Conatel) Blanca |
| 10 | 13 | C/U | Caja exterior para 2 módulos (tipo o similar AVE Conatel) Blanca |
| 11 | 3 | C/U | Caja exterior para 3 módulos (tipo o similar AVE Conatel) Blanca |
| 12 | 50 | mts. | conductor multifilar de 4mm2 color celeste (tipo o similar Neorol de Funsa) |
| 13 | 50 | mts. | conductor multifilar de 4mm2 color verde amarillo (tipo o similar Neorol de Funsa) |
| 14 | 50 | mts. | conductor multifilar de 4mm2 color rojo (tipo o similar Neorol de Funsa) |
| 15 | 300 | mts. | conductor multifilar de 2mm2 color celeste (tipo o similar Neorol de Funsa) |
| 16 | 200 | mts. | conductor multifilar de 2mm2 color rojo (tipo o similar Neorol de Funsa) |
| 17 | 200 | mts. | conductor multifilar de 2mm2 color blanco (tipo o similar Neorol de Funsa) |
| 18 | 300 | mts. | conductor multifilar de 2mm2 color verde amarillo (tipo o similar Neorol de Funsa) |
| 19 | 305 | mts. | cable UTP categoría 6 (tipo o similar Nexans) |
| 20 | 10 | C/U | Regleta de conexión 10 mm2 |
| 21 | 2 | C/U | interruptor Termomagnético de 3x25Amp. (p.c.= 6k Amp.) (tipo o similar ABB) |
| 22 | 1 | C/U | interruptor Termomagnético Diferencial de 4x40Amp., S=30mA (tipo o similar ABB) |
| 23 | 6 | C/U | Interruptor Termomagnético Diferencial (combinado) de 2x6Amp., S=30mA (tipo o similar ABB) |
| 24 | 6 | C/U | interruptor Termomagnético de 2x16Amp. (p.c.= 6k Amp.) (tipo o similar ABB) |
| 25 | 1 | mts. | Peine de conexión de trifásico a nomofásico speck |
| 26 | 200 | C/U | tornillos punta mecha t1 -4,2 x 13 |
| 27 | 200 | C/U | tornillos punta fina t1 -4,2 x 13 |
| 28 | 200 | C/U | Taco Fischer diámetro 6 m/m |
| 29 | 200 | C/U | Tornillos cabeza Philips 20-35 p/taco de 6 m/m |
| 30 | 5 | C/U | Cinta aisladora en rollo 1/2" |
| 31 | 200 | C/U | Precinto de plástico de 300 x 4,6 mm. |
| 32 | 1 | C/U | Bornera para descarga a tierra de 16 conexiones p/riel DIN |
| 33 | 55 | C/U | Porta lámpara baquelita c/traba (tipo Conatel) |
| 34 | 55 | C/U | Tapa Centro plástica c/tornillos |
| 35 | 55 | C/U | Lámpara Led E27 14 W blanco neutro (tipo Philips) |
| 36 | 110 | C/U | tornillos para plaqueta |
| 37 | 100 | mts. | conductor multifilar de 1mm2 color celeste (tipo o similar Neorol de Funsa) |
| 38 | 100 | mts. | conductor multifilar de 1mm2 color rojo (tipo o similar Neorol de Funsa) |

COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Los oferentes podrán cotizar:

a) En moneda nacional.

b) Valor plaza en dólares estadounidenses SOLO (pizarra vendedor).

c) El plazo de entrega, no podrá exceder los 10 días de recibida la correspondiente Orden de Compra.

Se solicita remarcar si la cotización corresponde a precio S.I.I.F. o contado, para este caso dejar expreso si lleva descuento por esta modalidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD

Los artículos serán de producción estándar, existente en plaza, y cumplirán con las características y normas solicitadas, y en ese caso:

a)	Cuando una oferta incluya aspectos técnicos adicionales que a criterio de la Administración definan una clara ventaja para la aplicación a que está destinado el elemento, podrá optarse por esta alternativa, aunque no sea la de menor precio.

b)	Todos los artículos propuestos para un mismo ítem de la lista de elementos a adquirir, serán idénticos.

c)	Se entregarán debidamente protegidos para evitar deterioros y embalados de tal forma de permitir su correcto almacenaje.

Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor y podrá ingresar archivo detallando variantes o especificaciones particulares del o los artículos ofertados.

De acuerdo al Art. 5 del Decreto 142/18 no se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por el proveedor en el Sistema de Compras Estatales.

Ver: http://www.comprasestatales.gub.uy,

Por consultas exclusivamente: al teléfono 2 915 83 33 – Interno 20718. En caso que fuera por correo es E-mail: ricardo.correa@mtop.gub.uy,

Plazo para el ingreso de su cotización es: jueves 28 de julio de 2022, hasta 10: 30 hs.-

Lugar de entrega se realizará en Montevideo, Rincón 575 Sub Suelo 1° - Arquitectura.