Item 1 6 unidades llave selectora rotativa 2 posiciones 22 mm p/tablero, Item 2:1 unidad llave selectora rotativa 3 posiciones 22 mm p/tablero, Item 3: 11 unidades Piloto luminoso led 22 mm color verde 220 v, Item 4: 8 Piloto luminoso led 22 mm color verde 220 v, Item 5: 8 metros Cable de cobre tipo CF con aislación de PVC 2mm color azul Item 6 : 8 metros Cable de cobre tipo CF con aislación de PVC 2mm color blanco , Item 7 : 8 metros Cable de cobre tipo CF con aislación de PVC 2mm color negro ,
Item 8: Manómetro 0 a 70BAR En baño de glicerina -Manometro de acero inoxidable EN837-1 Lleno de aceite (glicerina, aceite de silicona) Rosca macho BSP 1/2 " Precisión CL 0.5 fABRICADO SEGÚN nORMA en 837-1 Conexión vertical , Rango 0-40bar