

**Compra Directa No. 374/2022**

**ADQUISICIÓN DE HASTA 12 BATERIAS PARA GENERADORES**

**Especificaciones Mínimas para equipos**

* 12 VOLTIOS
* 180 A/H
* LIBRE DE MANTENIMIENTO
* MÍNIMO UN AÑO DE GARANTÍA
* La ofertas se deberán ingresar ingresar directamente a la página de Compras Estatales (con propuesta comercial adjunta detallada).
* En el PRESUPUESTO adjunto se deberá especificar garantía y si se cuenta con stock para pronta entrega.
* SE DEBERÁ ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO COTIZADO.
* En caso de cotizar en dólares americanos, se deberán utilizar la opción: Dólar pizarra vendedor.
* La Empresas deberán estar inscriptas en el RUPE.
* Pago a través del SIIF.
* En caso de ser adjudicatario, la entrega de los equipos, deberá realizarse en DINACIA, Sección Proveeduría, Av. Wilson Ferreira Aldunate 5519 (Ex Camino Carrasco), zona Aeropuerto Viejo, de 8:30 a 14:00 hs.
* Por más información o consultas: Sr. Filippi (ELECTRONICA), tel: 2 604 04 08 int.4460, o por el mail: compras@dinacia.gub.uy