APERTURA ELECTRÓNICA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.-

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA.-

Cerro Largo N° 823.

Compra Directa Nº 415/22

Solicitamos a Ustedes se sirvan cotizar para la mercadería que se detalla:

| ÍTEM | CANTIDAD | SE SOLICITA COTIZACIÓN HASTA: |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | MTS DE PRE-ESAMBLADO 3X95 + 1X54 |
| 2 | 30 | MTS DE CABLE SUPERPLASTICO 3X16MM |
| 3 | 12 | AMARRES DE SUSPENSIÓN COMPLETA PARA PREESAMBLADO 3X95 + 1X54 CON MÉNSULA METÁLICA |
| 4 | 10 | AMARRES DE RETENCIÓN COMPLETA PARA PREESAMBLADO 3X95 + 1X54 CON MÉNSULA METÁLICA |
| 5 | 1 | ROLLO DE FLEJE METÁLICO DE 3/4 |
| 6 | 50 | HEBILLA PARA FLEJE METÁLICO 3/4 |
| 7 | 1 | CODO PVC PARA ELÉCTRICA DE Ø 100 H/H |
| 8 | 4 | CODO PVC PARA ELÉCTRICA DE Ø 50 H/H |
| 9 | 5 | CAÑO PVC PARA ELÉCTRICA DE Ø 50 |
| 10 | 10 | TERMINALES DE OJAL PARA CABLE DE 95 MM |
| 11 | 15 | TERMINALES DE OJAL PARA CABLE DE 16 MM |
| 12 | 200 | PRECINTOS PLÁSTICO DE 7,6X400 MM |
| 13 | 1 | GABINETE METÁLICO CON REGISTRO DESMONTABLE Y PLACA DE MONTAJE DE 400X300X800 MM APROXIMADO |
| 14 | 1 | GABINETE DE PVC DE 700X500X250MM APROXIMADO CON PLACA DE MONTAJE |
| 15 | 2 | COLUMNAS DE MADERA DE 12 MTS X 20 CM APROXIMADAMENTE DE DIÁMETRO |
| 16 | 5 | COLUMNAS DE MADERA DE 9 MTS X 20 CM APROXIMADAMENTE DE DIÁMETRO |
| 17 | 25 | GRAMA OMEGA PARA CAÑO PVC |
| 18 | 6 | AMARRE DE FACHADA PARA CABLE BAJO PLÁSTICO DE 3 X 16 MM |
| 19 | 1 | FLEJADORA MANUAL PARA FLEJE METÁLICO DE 3/4 |
| 20 | 2 | MECHA CÓNICA ESCALONADA DE 4 A 32 MM |
| 21 | 300 | LADRILLO DE CAMPO |
| 22 | 1 | INTERRUPTOR MONOIBLOCK 3 FASES REGULABLE DE 44 A 63 AMP. TIPO SCHNEIDER |
| 23 | 1 | INTERRUPTOR MONOBLOCK 3 FASES REGULABLE DE 112 A 160 AMP |
| 24 | 40 | LTS DE PINTURA DE PISO COLOR GRIS |
| LA ENTREGA DEBERÁ REALIZARSE EN UNIDAD N.º 22 ROCHA, DIRECCIÓN CAMINO LA ZETA S/N CASI RUTA 9 (A 5 KM DE LA CIUDAD DE ROCHA), DEPARTAMENTO DE ROCHA. |

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

- No cotizar artículos de los que no se tenga inmediata disponibilidad.

- Cotizar: CRÉDITO 30 DÍAS.

- Plazo de recepción EXCLUYENTE de ofertas 09/11/2022 HORA 13:00hs. No se valorarán las ofertas presentadas fuera de este plazo.

- Cotizar en Moneda Nacional, precio unitario sin impuestos y total IVA  incluido (especificar tasa correspondiente). En caso que el monto de los impuestos no se encuentre especificado, se considerará que el precio cotizado los incluye.

NO SE ACEPTARÁ COTIZACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.

- Especificar plazo de mantenimiento de oferta.

- Los plazos para hacer efectivo el pago comenzarán a correr a partir de la fecha de la factura.

- El pie de imprenta de la factura deberá encontrarse vigente.

- La Empresa a la hora de adjudicar deberá estar “Activa” en RUPE.

- LAS OFERTAS se reciben vía online a www.comprasestatales.gub.uy.,

- Consultas se reciben a los teléfonos 2900 7607 – 2030 9026 O al correo electrónico inr-proveeduria@minterior.gub.uy.

- LAS ENTREGAS DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA INMEDIATA PREVIA COORDINACIÓN (SALVO ACUERDO).

- La Empresa sin excepciones deberá especificar: Razón Social, Número de R.U.T., Domicilio, Nombre de Contacto, Teléfono, correo electrónico.

# Text boxes

FECHA

04/11/2022