LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS

PUBLICACIÓN N°031/2022

OBJETO DE COMPRA:

REGLA BIOMÉTRICA

SERVICIO SOLICITANTE:

PROVEEDURIA

PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS:

DÍA: 23/12/2022      HORA: 10:00

ATENCIÓN

(DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PODER SER ADJUDICADOS)

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DEL TOCAF SE DEBE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA COMPLETA ANEXO 1 – OPCIÓN 1 O ANEXO 1 – OPCIÓN 2 SEGÚN CORRESPONDA.

ENCUENTRAN LOS MODELOS PARA LLENAR EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE PLIEGO

1) SE SOLICITA cotización de:

| ÍTEM | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | UNIDAD | REGLA BIOMÉTRICA PARA ESTUDIO DIAGNÓSTICO, CARACTERISTICAS: Ecógrafo oftálmico dispositivo, ultrasonido oftalmico de ultima generación para ecografía, biometria de globos oculares (A-Scan + B-Scan). Con software de estación de trabajo estandar que transfiera, gestione e imprima documentos facilmente, con capacidad de almacenamiento interno de volumen de datos de diagnostico, imagen, informe del paciente, y con posibilidad de actualización. Configuración: -Unidad principal -Sonda B-Scan de 10MHz. -Sonda A-Scan de 10MHz. -Cable de red -Bateria de litio grande de 4400 mAh -Conmutador Ethernet -Cargador de bateria -Interruptor de pie Parámetros generales: -Sistemas de control integrados ARM9, el sistema de procesamiento de señal FPGA y el elaborado sistema de hardware4 ultrasonico seleccionado. -Pantalla LCD de alta resolución de 10,4 pulgadas, -Operación del menú idioma: inglés/ español -Sondas de doble enchufe -Una sonda de modo 10MHz, sonda importada con luz de fijación. -Sonda en modo B: 10MHz, transductor importado. -Modo de visualización: B, B/B,4B,B/A, A -Rango ajustable: 0-120dB -Rango dinámico: 30-100dB, visual y ajustable -Gris: 256 -Ajuste inteligente de TGC: 8 segmentos. -Disco D incorporado: 4GB, guarda datosmasivos, imagenes, informes. -Función de informe, pantalla de impresión, informe de LIO, informe de caso con imagen. A-SCAN – Biometría de lente ocular: -Resolución: 0,01mm -Rango ajustable: 0-120dB -Rango de medición: 12-43mm (1640 m/s) -Precisión: -+0,02mm -Modo de ojo: Normal/ Afaquia/ Catarata densa/ PMMA/ Acrilico y silicio para ojos pseudoafáquicos. -Modo de medición: contacto e inmersión, automático y manual. -Métodos de medición: una medición de un solo punto (en modo A); Medición de cinco puntos (en modo A) -Cálculo: estándar, desviación, promedio, medición automática de 8 grupos y promedio, forma de onda de acompañamiento, resultados corregibles. -Fórmula de LIO: SRK-II/ SRK-T/ BINKHORST/HOLLADAY / HOFFER-Q/HAIGIS. B-SCAN – Examen ocular -Modo de escaneo: motor paso a paso de alta precisión del sector de la unidad de análisis. -Ángulo de escaneo: 53º -Profundidad de pantalla: 0-56mm -Gris: 256 -Selección de profundidad: 8 -Correlación de trama: 4 -Mejora de bordes: 4 -Curva de comprensión: 4 -Postprocesamiento: 8 -100 fotogramas de almacenamiento de imágenes permanentes. -La medición general: Regla multi-electrónica para medir distancia, la circunferencia, área (método trace, la elipse del método), el volumen (método de la elipse), el ángulo, el histograma, perfil y la curvatura de la estenosis. |

Por consultas sobre los items a cotizar dirigirse a

paula.cembranos@asse.com.uy

2322 8080 interno 118

2) FORMA DE COTIZAR:

- Precios unitarios por ítem.

- Se deberá cotizar en moneda nacional, sin impuestos, detallándose los mismos en     forma separada.

- Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente.

NO SE ACEPTARÁN  OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERESES POR MORA.

3) ACLARACIONES:

- Cuando corresponda, en la oferta deberá establecerse: presentación, marca  u otra aclaración de los artículos ofertados, vencimiento.

- Establecer plazo de entrega de mercadería o prestación del servicio.

- La Administración se reserva el derecho a solicitar material informativo de los productos/artículos ofertados.

4) LUGAR DE ENTREGA DE MERCADERÍA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

- Las entregas de las cantidades adjudicadas en los Ítems correspondientes serán a demanda del Hospital Especializado de Ojos José Martí, y la entrega se realizará en el lugar que establezca la orden de compra, servicio solicitante:

-  Las cantidades solicitadas, son al sólo efecto de la estimación del oferente, no generando las mismas obligación de compra por parte del Hospital Especializado de Ojos José Martí

Para poder cotizar el oferente deberá estar ingresado en el Registro Único de Proveedores del Estado RUPE, conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

5) ADJUDICACIÓN:

La Administración de este Centro Hospitalario verificará previo a la ADJUDICACIÓN que el Proveedor este ACTIVO EN RUPE. Se recomienda (dada la agilidad del procedimiento) avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en caso de cotizar para este llamado.  Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se desestimará la oferta y se adjudicará al siguiente mejor oferente que cumpla con el estado antes mencionado.

6) PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las ofertas serán recibidas únicamente en línea. Se deberán ingresar en el sitio www.comprasestatales.gub.uy. No se recibiran ofertas por otra vía.

La documentación electrónica adjunta se ingresará en archivo formato pdf, sin contraseña ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando se deba agregar  un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, se deberá digitalizar el mismo (escaneo) y subirlo con el resto de la oferta. Los oferentes incluirán en el cambpo “Observaciones” toda aquella información que pueda ser útil a los efectos de la adjudicación.

"Los ordenadores, asesores, funcionarios públicos, aquellos que desempeñen una función pública o mantengan vínculo laboral de cualquier naturaleza, de los órganos competentes de la Administración Pública deberán excusarse de intervenir en el proceso de controtación en las hipótesis previstas en el artículo 72 del TOCAF"

ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL TOCAF

OPCIÓN 1: Declaración Jurada del oferente de encontrarse en condiciones de contratar con el Estado

En relación con el procedimiento C.D. 000/2021, quien suscribe (nombre completo) __________________________________ en  su calidad de (titular/socio/apoderado, director, asesor o dependiente) _________________________  en nombre y representación de la persona juridica __________________________________, declaro bajo juramento que la citada Empresa  no esta comprendida en la causales que expresamente le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46  del  TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:

Documento de identidad:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho,  será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL TOCAF

OPCIÓN 2: Declaración Jurada de existencia de vínculo sin participación ni decisión en el proceso de adquisición

En relación con el procedimeinto C.D. 000/2021, quien suscribe ______________________, en mi calidad de ( …....identificar el vinculo juridico con la Administración.........) de la U.E.___________manifiesto  mantener vínculo de (…..dependencia /  representación /  dirección.........) ________________ con __________________________, y  declaro  bajo juramento de acuerdo con el artículo 46 del T.O.C.A.F. no participar ni tener poder de decisión en el proceso de adquisición  quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:

Documento de identidad:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho,  será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

# Text boxes

SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY Nº17.738 DE 01/01/2004 Y SU LITERAL “g”, SE DEBEN PRESENTAR LAS DECLARACIONES JURADAS, ADHIRIENDO LOS TIMBRES PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A $220 CON AJUSTE DE JULIO 2022.