-A.S.S.E.-
Centro Departamental de Salud Pública de Paysandú
Montecaseros 520
Paysandú
Telefax 472-24836 int 181

SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA, comprendidos en el siguiente detalle:
CONCURSO A PRECIOS 6/2023
Apertura: 24/03/2023
###### HORA: 10:00
- 1 RX Siemens, modelo Siregraph C2 (Telecomandado)
- 1 RX Siemens, modelo Polymobil (rodable)
- 1 RX odontología, modelo Heliodent
- 2 Equipos RX rodantes Marca GMM Modelo TMS300
Especificaciones técnicas para cumplir el servicio de mantenimiento:
Forma de Prestación del Servicio :
- Una visita mínima mensual donde se procederá a realizar las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo correspondientes. En el caso de que se haya realizado ya el mantenimiento correspondiente al mes en curso y el equipo presente algún problema se asistirá para lograr que funcione correctamente. Esta visita está incluida dentro del contrato.
- Los servicios consisten en la inspección, control general del equipo y las correcciones que sean necesarias para lograr que el equipo cumpla las normas exigidas por fábrica.
- Los servicios ofertados deben incluir viáticos, mano de obra, herramientas e instrumental necesario para la tarea.
- NO ESTARÁN AMPARADOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO : Cualquier desperfecto que se origine por condiciones o acciones que no estén comprendidas dentro de los parámetros técnicos y operativos que se indican en los manuales. Se consideran elementos determinantes para que afecten negativamente los términos estipulados y que incluso pueden hacer caducar las responsabilidades asumidas los desperfectos que se originen por: - Manipulación o acceso a lugares que son exclusivos para el personal técnico por personas ajenas a la Empresa.-
- La empresa se reserva la responsabilidad de autorizar a técnicos locales para verificar determinados desperfectos y previa consulta con los técnicos de la empresa, emprender alguna acción correctiva; esta operación será de total responsabilidad de la Empresa adjudicada.-
- Anomalías o alteraciones estructurales de las áreas físicas donde están ubicados los equipos. -
- Descargas eléctricas o alteraciones en las líneas de alimentación. -
- Sabotajes.-
  En ocasión de cada visita al Hospital por mantenimiento preventivo, correctivo, cambio de piezas, etc., se deberá emitir constancia firmada por Ing. Tec. Fabio Torres, encargado supervisar el funcionamiento de los equipos médicos de la unidad.----------
- Plazos de Asistencia: Los servicios serán coordinados con el Encargado de Ingeniería Clínica en la Unidad, Ing. Tec. Fabio Torres para que su realización no afecte el normal funcionamiento del servicio. Los servicios se realizarán dentro de las 24 horas de realizada la solicitud.-
- Sustitución de repuestos: Los técnicos podrán sustituir repuestos hasta un monto mensual máximo equivalente al 5% del presente contrato sin que se genere ningún costo adicional al Hospital. Si la pieza que se necesitara sustituir superara ese monto será suministrada por el Hospital o presupuestada por separado, no generando costos de mano de obra.-
- Nómina de Técnicos: la empresa debe presentar nómina con nombres de los técnicos autorizados a realizar el mantenimiento.-
Forma de Cotizar:
Forma de cotizar: en plaza
Se deberá cotizar en moneda nacional, estableciendo el precio unitario y monto total por el servicio, Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.-
NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.-

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.-
 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
La oferta deberá presentarse únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas firmada con rubrica escaneada (económica y documentación solicitada por separadas, no en el mismo archivo) en sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.-
La documentación adjunta a la oferta se ingresará en archivos con formato pdf, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión y copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizarse el mismo (escanearlo) y subirlo a la web con el resto de la oferta. Los oferentes incluirán en el campo “observaciones” toda la información que pueda ser útil a los efectos de la adjudicación.-
Documentación a presentar con la oferta:
1. Antecedentes y Referencias Documentadas del oferente en servicios similares y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado.-( EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN).-
2. La propuesta de acuerdo al objeto del procedimiento.-
3. Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento de compras.-
4. Declaración jurada, por parte del oferente, de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el art. 46 del TOCAF.- (con Timbre).-
5. Nómina de personal técnico autorizado.-

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia . No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.-
IMPORTANTE: Se verificará que la/s persona/s que firmen la oferta (los formularios, las planillas de cotización de precios, así como cualquier otro documento que corresponda) y comparezca a lo largo del procedimiento licitatorio en representación de la empresa, esté acreditado en R.U.P.E. en calidad de titular o representante autorizado a esos efectos.
En caso de que al momento de la apertura la representación no se encuentre acreditada en R.U.P.E., la Administración podrá otorgar el plazo dispuesto en el Art. 65 Inciso 7 del T.O.C.A.F. a fin de que el proveedor realice las gestiones pertinentes al respecto.
Toda Declaración Jurada a presentarse por los oferentes deberá dar cumplimiento a lo previsto en el Art 71 de la Ley 17.738 del 07/01/2004 y su Literal “G” adhiriendo los timbre profesionales correspondientes.-
SISTEMA DE PAGO.

 4.1Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); por
 financiamiento 1.1 ó 1.2 sujeto a disponibilidad de crédito.-

CONDICIONES GENERALES:
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 90 días
PERIODO DEL CONTRATO: abarcará un período de 12 (doce) meses, a contar desde la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario.-
 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN:
La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con las características solicitadas en este Pliego y con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos.

*Los oferentes deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos

- Antigüedad en el ramo objeto de la contratación: 3 años.-
- Mínimo de 2 referencias documentadas de los últimos lugares donde presta servicio similar.-
- No estar suspendido o eliminado por A.S.S.E. en el R.U.P.E. Será verificado por la Administración.-
- No estar suspendido o eliminado por A.R.C.E. con carácter general. Será verificado por la Administración.-
- Especificaciones técnicas detalladas en este Pliego.-

La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes .-

Una vez propuesta la adjudicación la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en carácter de ACTIVO.-

La Administración de Servicios de Salud del Estado se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.-

ACLARACIÓN Y PRORROGA:

Los oferentes podrán solicitar aclaraciones relativas al Pliego Particular de Condiciones por escrito al correo electrónico compras.paysandu@asse.com.uy, hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar dudas.-

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, se deberá presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de 2 días hábiles a la fecha fijada para la apertura. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-"
# ANEXO I
# MODELOS DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F.

Opción I

En relación con (.....identificar el procedimiento de compra....)________ ₎, quien suscribe (nombre completo)__________________________________ en su calidad de (titular/socio/apoderado, director, asesor o dependiente)_________________________ en nombre y representación de la persona jurídica__________________________________, declaro bajo juramento que la citada Empresa no esta comprendida en la causales que expresamente le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:
Documento de identidad:
Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.
# MODELOS DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F.

Opción II

En relación con (.....identificar el procedimiento de compra....), quien suscribe ______________________, en mi calidad de ( …....identificar el vinculo jurídico con la Administración.........) de la U.E.___________manifiesto mantener vínculo de (…..dependencia / representación / dirección.........)________________ con __________________________, y declaro bajo juramento de acuerdo con el artículo 46 del T.O.C.A.F. no participar ni tener poder de decisión en el proceso de adquisición quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:
Documento de identidad:
Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.