SECCION I

# OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

1.	Objeto

1.1	La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convoca a concurso de precios para la compra de un equipo de ensayo Micro – Deval para determinar la resistencia al desgaste de agregados pétreos con accesorios, por hasta la suma de $ 1.194.000,00.

- Plazo

El plazo máximo para realizar el suministro no podrá exceder los 90 (noventa) días calendario a partir de la recepción de la correspondiente orden de compra, lo que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la adjudicación.

3.	Pliego de condiciones particulares

El presente pliego está disponible en la página web de compras estatales.

- Consultas

Las consultas que tengan que ver con el presente pliego, se presentarán por correo electrónico dnv.proveeduria@mtop.gub.uy, Rincón 575, piso 7, Departamento Proveeduría, hasta el quinto día hábil anterior a la apertura.

5.  	Apertura de las propuestas

Las ofertas se presentarán exclusivamente a través del sitio www.comprasestatales.gub.uy, hasta el día y la hora publicados.

Los interesados podrán fundadamente, solicitar prórroga para la apertura de ofertas, hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, la que será resuelta a exclusivo juicio de la Administración.

6.	Exención de responsabilidad

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización sin generar derecho alguno a los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.

SECCION II

PROPONENTES

1.	Condiciones que deben reunir los proponentes

1.1	Los proponentes deberán cumplir con los requisitos y adjuntar a la propuesta la información solicitada a continuación:

- Acreditar fehacientemente la presencia de la marca de los equipos ofrecidos en plaza por más de 8 años.

- Acreditar mediante nota emitida por los contratantes, haber suministrado e instalado equipos similares a los ofrecidos.

- Constituir domicilio y domicilio electrónico para la recepción de las comunicaciones o notificaciones que la Administración pudiera remitir.

- Formulario de identificación del oferente.

- Inscripción en el RUPE (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar oferta de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO”. Se inscribe el proveedor vía Internet, información en www.comprasestatales.gub.uy.  Todos los datos al momento de apertura del llamado deberán estar actualizados.

1.2	Los documentos e información solicitados se subirán a la página web junto con la propuesta en formato PDF.

1.3	La Administración podrá solicitar información ampliatoria y fehaciente sobre la información presentada.

SECCION III

NORMAS Y DOCUMENTOS

1.	Normas que rigen esta contratación

- Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, TOCAF

- Decreto 155/013, de 21 de mayo de 2013

- Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014

- Decreto 125/014 de 7 de mayo de 2014

- Decreto 257/015 de 23 de septiembre de 2015

- Ley 16.134 de 24/9/990, artículo 8

- Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, artículo 27

- Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción)

- Ley 17.904, artículo 13

- Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007

- Ley 18.098 de 12 de enero de 2007

- Ley 18.251 de 6 de enero de 2008

- Ley 19.889, de Urgente consideración – LUC, de 9 de julio de 2020, en lo aplicable.

- Pliego único de bases y condiciones generales para los contratos a celebrarse por parte de las Administraciones Públicas.

- Enmiendas y aclaraciones que se efectúen por la Dirección Nacional de Vialidad, mediante aviso escrito, durante el plazo del llamado a concurso de precios.

- La propuesta formulada por el oferente.

- Leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de la apertura del llamado.

SECCIÓN IV

PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

1.	Presentación de la propuesta

Las propuestas deberán presentarse en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma castellano y firmadas por el oferente; sus hojas estarán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria y obscura, a criterio de la Administración se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta y de las variantes en su caso.

Su texto se ajustará al siguiente modelo:

Montevideo, ... de ........... de __

Sr. Director Nacional de Vialidad

.................. quien suscribe, constituyendo domicilio a los efectos legales en la calle  ... Nº ... de la ciudad de ......, se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar el suministro de equipo de ensayo Micro – Deval y accesorios, según la oferta ingresada a la página de la Agencia Reguladora de Compras Estatales al llamado a Concurso de Precios N°…

Saluda atentamente,								firma del oferente

2. 	Cotización de la propuesta

2.1		La cotización se dará exclusivamente en dólares estadounidenses, discriminado el costo y los impuestos que correspondan, en caso contrario se considerará que el precio cotizado incluye todos los impuestos.

2.2		La instalación del equipamiento y el servicio de mantenimiento por el plazo de un año, estarán incluidos en los precios cotizados.

| ítem | Cantidad | descripción | precio unitario sin imp. US$ | Total imp.inc. US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Equipo de ensayo Micro - Deval |  |  |
| 2 | 1 | Imán de carga abrasiva Micro – Deval HMA-924 para recolectar y eliminar la carga abrasiva del recipiente Micro - Deval de acero inoxidable al finalizar la prueba |  |  |
| 3 | 30 kg | Carga abrasiva Micro – Deval (balines) |  |  |
| 4 | 4 | Contenedor de abrasión de acero inoxidable Micro – Deval de 5 litros de capacidad con tapa de cierre |  |  |

3.	Plazo de mantenimiento de las propuestas

3.1	Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 90 (noventa) días a contar desde el día siguiente a la apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas.

3.2	El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de esta última, en el término de diez (10) días perentorios.

3.	Información técnica

3.1	Todos los datos indicados por el proponente referentes a la unidad ofrecida, tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano, no serán tomados en cuenta para el estudio de la misma, o en su caso se podrá rescindir el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente o adjudicatario.

3.2	Junto a la propuesta deberá entregarse un manual de funcionamiento, impreso y digital, redactados en idioma español.

4.	Plazo de mantenimiento de las propuestas

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 30 (treinta) días a contar desde el día siguiente a la apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de esta última, en el término de 10 (diez) días perentorios.

5.	Comparación de las ofertas

5.1	Se tomarán en cuenta aquellas ofertas que cumplan con todos los requisitos solicitados.

5.2	Las ofertas se compararán en la moneda de cotización, dólar estadounidense.

5.3	La Administración podrá solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

5.4	La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiendo solicitarse ampliación de la misma, y su costo será a cargo del oferente.

5.5	La Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación de acuerdo a lo previsto en el TOCAF.

6.	Adjudicación

6.1	La Administración se reserva el derecho desestimar todas las ofertas sin que ello dé lugar a reclamo de naturaleza alguna por parte de los oferentes.

6.2	El llamado se adjudicará a la oferta que cumpla con todos los requisitos establecidos y resulte la de menor precio de comparación.

6.3	La notificación de la adjudicación correspondiente al interesado perfeccionará a todos los efectos legales el contrato a que se refieren las disposiciones de este pliego y normas legales y reglamentarias vigentes. Las obligaciones y derechos del adjudicatario serán que surgen de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta.

6.4	La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes según disposiciones aplicables, así como a la rescisión del contrato sin derecho a reclamación de especie alguna por parte del adjudicatario.

7.	Aumento o reducción de la contratación

El aumento y la reducción de la contratación se regirán según lo dispuesto en el artículo 74 de TOCAF.

8.	Garantías

No corresponde constituir garantía de mantenimiento de oferta ni de cumplimiento                de contrato.

9.	Notificaciones

La Administración podrá realizar todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio u otros, en el domicilio legal o electrónico constituido por el contratista en la oferta.

10.	Rescisión del contrato

10.1	La Administración podrá declarar rescindido el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario previa notificación. La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la Ley.

10.2	Asimismo la Administración podrá declarar rescindido el contrato en los siguientes casos:

- Declaración judicial de concurso.

- Descuento de multas por el equivalente al 15% de la contratación.

- Mutuo acuerdo de las partes.

10.3	La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio del pago de las multas correspondientes y el comunicado al Registro Único de Proveedores del Estado.

10.4	En estas situaciones la Administración se reserva el derecho de adjudicar al oferente siguiente, a fin de continuar con la ejecución del contrato según su conveniencia y las necesidades del servicio.

11.	Recepciones Provisoria y Definitiva

11.1	La adjudicataria asume toda responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera ocasionar a terceros en la entrega, carga, descarga e instalación de los bienes.

11.2	La Administración podrá rechazar lo que a su juicio estime en mal estado o que no se ajuste a lo pactado. Si no se cumple lo estipulado, el proveedor, a su costo, y dentro del plazo de 30 (treinta) días deberá sustituirlo por el adecuado, no tramitándose la recepción hasta que no se haya cumplido, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo, el proveedor no hubiese hecho la sustitución correspondiente, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se considerará como incumplimiento y podrá ejecutarse la garantía de cumplimiento de contrato.

11.3	Una vez instalados la totalidad del equipamiento se labrará el Acta de Inspección Previa a la Recepción Provisoria lo que habilitará a la emisión de la factura correspondiente.

11.4	Vencido el plazo de garantía de los equipos, y si no hubiera reclamaciones que hacer al contratista, se labrará el Acta de Inspección Previa a la Recepción Definitiva, luego de lo cual la Administración podrá declarar recibido el contrato en forma definitiva total.

12.	Forma de pago

12.1	Habrá una única factura por el equipo y accesorios aprobada a los precios básicos del contrato, la que deberá estar conformada por la Administración, con la fecha de recibo, requisito imprescindible para el cómputo del plazo de pago.

12.2	Los pagos se harán efectivos a través del SIIF dentro de los sesenta días de recibida la factura de conformidad por la Administración, en pesos uruguayos, por el importe equivalente a la adjudicación según el tipo de cambio pizarra vendedor del día anterior a la fecha de pago.

13.	Ajuste de precios

Los precios no tendrán ajuste de clase alguna.

14.	Sanciones

14.1	La falta de cumplimiento de los plazos y condiciones por causas imputables al adjudicatario, generará una multa equivalente al 1%o (uno por mil) por día de atraso calculado sobre el monto del contrato no cumplido.

Excedido los 30 días, la Dirección Nacional de Vialidad podrá declarar rescindido el contrato y ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato si hubiere correspondido constituirse.

14.2	La Administración podrá proponer o disponer, según el caso, la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta dos o más de ellas.

- Apercibimiento,

- Comunicación y/o suspensión del Registro Único de Proveedores del Estado

- Eliminación del Registro Único de Proveedores del Estado

- Publicaciones de prensa indicando este incumplimiento

SECCIÓN V

CONDICIONES TÉCNICAS

1.	Condiciones técnicas

1.1	El equipo ofrecido será nuevo de fábrica, debiendo indicarse marca y origen.

1.2	El equipo deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

| Descripción | Equipo Micro-Deval, para determinar la resistencia al desgaste de los agregados pétreos. |
| --- | --- |
| Normas de referencia | ASTM D 7428-15 Standard Test Method for, Resistance of Fine Aggregate to Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus. ASTM D 6928-17 Standard Test Method for, Resistance of Coarse Aggregate to Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus. IRAM 1762, Determinación de la Resistencia al desgaste de los agregado pétreos con el equipo Micro-Deval. |
| Características | Máquina de abrasión Micro-Deval de molino giratorio capaz de efectuar 100 ± 5 rpm, que tenga capacidad para 4 contenedor de abrasión de acero inoxidable con capacidad de 5 litros para ensayar a la vez, un diámetro externo de 194 a 202 mm, y una altura interna entre 170 a 177 mm, Las superficies interior y exterior del recipiente deben ser suaves y no deben tener rugosidad visible, la carga abrasiva de balines magnéticos de acero inoxidable deben tener un diámetro de 9.5 ± 0.5 mm, Cada recipiente requiere una carga de 5,000 ± 5 g de balines, por lo que necesitaríamos 30.000 g aproximadamente. Se adjunta imagen referencial de equipo. |
| Accesorios | Imán de carga abrasiva Micro-Deval HMA-924 se usa para recolectar y eliminar la carga abrasiva del recipiente Micro-Deval de acero inoxidable cuando finaliza la prueba. Cargas abrasivas Micro-Deval (Balines). Contenedores de abrasión de acero inoxidable Micro-Deval de 5 l con tapa de cierre |

ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

CONCURSO DE PRECIOS Nº 36/2023

PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente

Cédula de identidad o R.U.T.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DEL PRESENTE LLAMADO

Calle: _________________________________ Nº: _______________________

Ciudad o Localidad:_________________________________________________

Código Postal:_________________________ País:_______________________

Teléfono No: _______________________Fax No._________________________

E-mail:___________________________________________________________

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma.

| Nombres | Apellidos | Cédula de Identidad |
| --- | --- | --- |

Declaro estar: 1) en INGRESO  o ACTIVO  en el RUPE (marque lo que corresponda), y 2) en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S: ________________________________________________________________

ACLARACION DE FIRMA/S: _________________________________________________