CONCURSO DE PRECIOS N°1/2024

Objeto del llamado:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA KIT DE CIENCIAS PARA ESCUELAS RURALES DEL PAIS.

ITEM N°1: Articulo SICE N°432 Espejo.

Cantidad: hasta 118

Espejo convexo, giratorio, montado en soporte de 10 cm de diámetro y 20cm de altura.

ITEM N°2: Articulo SICE N°432 Espejo.

Cantidad: hasta 59

Espejo cóncavo giratorio, montado en soporte de 10cm de diámetro y   20cm de altura.

ITEM N°3: Articulo SICE N°2662 Probeta de vidrio graduada

Cantidad: hasta 177 kits

Presentación: kit de 3

Probetas de vidrio graduadas con pico vertedor, aforada a 100ml.

ITEM N°4: Articulo SICE N°15.518 Balanza mecánica.

Cantidad: hasta 59

Balanza física (mecánica) de dos platos. Con 7 pesas: 1 de 10gr; 2 de 20gr; 1 de 50gr; 2 de 100gr y 1 de 200gr Capacidad: 500g.

ITEM N°5: Articulo SICE N° 2695 Tubo de ensayo de vidrio

Cantidad: hasta 590

Tubo de ensayo de vidrio, medidas 15 x 150mm.

ITEM N°6: Articulo SICE N° 14735 Dinamómetro. Variante analógico.

Dinamómetro analógico. Material: acrílico transparente. Rango de fuerza: 5 Newton.

Cantidad: hasta 59

ITEM N°7: Articulo SICE N° 68094 Termómetro para carne

Cantidad: hasta 59

Termómetro de pincho digital, portable, para carnes y otros alimentos.

ITEM N°8: Articulo SICE N° 3179 Termómetro de laboratorio. Variante: alcohol

Cantidad: hasta 59

Termómetro de alcohol.

ITEM N°9: Articulo SICE N°14740 Termómetro meteorológico. Medida variante: 	ambiental.

Cantidad: hasta 59

Termómetro portátil de humedad, digital con sensor.

ITEM N°10: Articulo SICE N°3179 Termómetro de laboratorio.

Cantidad: hasta 59

Termómetro para líquidos -10/+150 °C

ITEM N°11: Articulo SICE N°2666 Vaso de bohemia

Cantidad: hasta 354

Vaso de bohemia de vidrio, graduado, con pico vertedor de 100ml.

ITEM N°12: Articulo SICE N° 72731 Sensor de temperatura y humedad

Cantidad: hasta 118

ITEM N°13: Articulo SICE N° 14181

Cantidad: hasta 295

Lupa de mano. Material cristal. Medidas: diámetro 9cm, longitud total 18.5.

Aumentos X4.

ITEM N°14: Articulo SICE N°9663 Cámara fotográfica digital.

Cantidad: hasta 59

Cámara de foto infantil con pantalla de 2”

Importante: los artículos SICE podrán ser de referencia, debiendo cotizar de acuerdo a las características brindadas en cada artículo.

Entrega de muestras:

Entrega de muestra obligatoria del producto exacto. Las mismas deberán estar 	identificadas de la siguiente manera:

Concurso Precio Nro.: 1/2024

Ítem N°:

Descripción:

Empresa:

Contacto:

Fecha de Apertura:

La no presentación de la identificación señalada anteriormente podrá ser motivo del 	rechazo de la muestra.

Las muestras que presenten los oferentes servirán de prototipo para la comparación 	de ofertas para la adjudicación, así como para la recepción de la mercadería por 	parte de la Administración, en un todo de acuerdo con las mismas. Deberán ser 	presentadas hasta un día hábil anterior a la fecha establecida para el acto de 	apertura de ofertas en el Departamento de Adquisiciones sito en Juan Carlos Gómez 	1314 primer piso en el horario de 9:00 a 14:00hs.

La entrega de muestras será mediante remito, con el detalle de cada uno de los 	artículos y el número de ítem correspondiente de acuerdo a la publicación en la 	ARCE.

No se considerará ninguna oferta que no presente las muestras cotizadas en tiempo 	y forma.

Devolución de muestras.

Una vez quede firme la resolución de adjudicación, los oferentes tendrán un plazo de 	treinta (30) días calendario para retirar las muestras no adjudicadas.

Asimismo, las muestran que resulten adjudicadas, se podrán retirar en el plazo de 	treinta (30) días calendario, el cual comenzará a regir a partir de que el proveedor 	entregue la totalidad de los productos adquiridos por la Administración.

Luego de finalizado el plazo de retiro de muestras, las mismas pasaran 	automáticamente a formar parte del stock de la D.G.E.I.P.

La D.G.E.I.P. en ningún caso será responsable por el daño que pueda producirse a las 	muestras y/o por cualquier otro reclamo sobre las mismas.

Independientemente del caso que se trate, para el retiro de las muestras deberá 	coordinarse previamente con el Departamento de Adquisiciones mediante correo 	electrónico ( presupustos@dgeip.edu.uy) , y se deberá presentar el remito firmado 	por el organismo, el cual asegura tal recepción.

Plazo y lugar de entrega:

El plazo de entrega es de 10 días hábiles, los que comenzarán a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de impugnaciones (10 días corridos, el cual se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación de la resolución de adjudicación), independientemente de la emisión de la orden de compra.

La entrega deberá realizarse realizará en el Depósito Central del Departamento de Logística, sito en la calle  Minas 1907 previa coordinación a través del correo electrónico: operacioneslogistica@dgeip.edu.uy.

El chofer del transporte debe llegar al Deposito acompañado de las personas con quienes desembarcarán la mercadería. La cantidad de ayudantes para la descarga es variable de acuerdo al tipo y cantidad de mercadería. En todo caso, es responsabilidad del personal del proveedor trasladar los productos desde el vehículo al interior del Depósito.

A efectos de evitar inconvenientes para la entrega, los artículos deberán debidamente acondicionados.

Sobre el presente llamado, rige el Manual de Entrega de la División Adquisiciones y Logística (Versión 05) que se encuentra en la página de la DGEIP, en la sección Divisiones/División Adquisiciones y Logística.

Condiciones:

Se debe cotizar la oferta básica, aceptándose un máximo de una variante para cada renglón. A él/los oferentes/s que cotice/n más cantidad de variantes que las establecidas, se les dejará sin efecto la totalidad de las ofertas presentadas para dicho renglón. Dentro del archivo adjunto de la oferta técnica, también se deben diferenciar y describir la variante cotizada y hacer referencia a las muestras presentadas con su numeración respectiva.

No es obligación cotizar todos los ítems, aunque si la cantidad total exigida en la descripción del pliego para cada uno de ellos.

Se debe cotizar en moneda nacional.

La adjudicación se hará en forma individual por ítem.

No se aceptarán ajustes de precios.

Estudio de las ofertas

Factores de evaluación:

Admisibilidad: Serán admisibles aquellas ofertas que cumplan con el punto 13.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales: “La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate”.

Estudio de muestras: Aquellas empresas que se consideren admisibles pasarán a la etapa del estudio de muestras, en la que se evaluará de forma objetiva que las mismas sean acorde al objeto del llamado, así como lo ofertado por la empresa. De no ser así, la oferta por el renglón correspondiente podrá quedar sin efecto.

Validez de muestras: Se considerarán válidas y pasarán a la próxima etapa de evaluación (comparativa de precio y antecedentes) aquellas ofertas admisibles y que pasen a estudio de muestras.

Evaluación: La evaluación de ofertas se realizará por renglón en forma independiente. Los factores que utilizará la Administración a efectos de evaluar las ofertas serán los siguientes:

Factor 1 : precio

Factor 2: antecedentes negativos

La ponderación de cada factor será la que se detalla a continuación:

Factor 1: 90 %

Factor 2: 10%

Cada factor a su vez, obtendrá la siguiente puntuación a los efectos de determinar la calificación de las ofertas.

Factor 1: la oferta de menor precio obtendrá un puntaje de 90 puntos. El resto de las propuestas se evaluarán sobre dicha base, en función del siguiente cálculo:

- Puntaje de Evaluación Económica =90X (PPME/PPE)

- PPME= Precio de la propuesta más económica

- PPE=Precio de la propuesta evaluada

Factor 2:

Ponderación: 10%

Se considerarán los antecedentes negativos que la empresa tenga debidamente 	registrados en RUPE en los últimos cinco años (2018-2022).

| ANTECEDENTES | PUNTAJE A ASIGNAR |
| --- | --- |
| Quien no haya sido objeto de ninguna observación, multa o suspensión | 10 |
| Quien haya sido objeto de una observación | 7 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 observaciones | 5 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más observaciones | 4 |
| Quien haya sido objeto de una multa | 3 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 multas | 2 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más multas | 1 |
| Quien haya sido objeto de una suspensión | 0 |

        - En caso de contar con varias sanciones se tomará en cuenta la más grave.

La D.G.E.I.P. se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños o perjuicios.

En ese sentido, será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas.  La D.G.E.I.P., no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el concurso de precios o su resultado.

El plazo de mantenimiento de oferta no deberá de ser inferior a los 60 (sesenta) días a partir de la fecha de cotización. El plazo mencionado será prorrogado automáticamente por períodos de 30 (treinta) días calendario, siempre que el oferente no desista en forma expresa de su propuesta por escrito ante el Departamento de Adquisiciones de la DG.E.I.P., 48 horas hábiles antes de la fecha de expiración del plazo original.

Por consultas y aclaraciones se podrá enviar correo electrónico hasta un día hábil antes de la apertura de ofertas a las siguientes direcciones:

aarismendi@dgeip.edu.uy

presupuestos@dgeip.edu.uy

En caso de corresponden se subirán las aclaraciones correspondientes al llamado    en la página de compras estatales.

Beneficio MIPYMES:

Aquellas empresas que deseen acogerse al beneficio de MIPYMES, deberán obligatoriamente adjuntar al momento de realizar la cotización, el correspondiente certificado emitido por la DINAPYME de acuerdo al Decreto N° 371/2010 de 14 de diciembre de 2010 así como el certificado que acredite que la empresa se encuentra afiliada al Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. En caso de no presentarse ambos certificados, no gozarán del beneficio allí previsto

Los oferentes deberán obligatoriamente ingresar su oferta económica y técnica completa en el sitio web de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (www.comprasestatales.gub.uy)

La oferta podrá presentarse únicamente de forma digital a través de la página web de Compras Estatales (www.comprasestales.gub.uy). No se tomarán en cuenta aquellas ofertas que sean presentadas por algún otro medio.

En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en la tabla de cotizaciones del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales (S.I.C.E.) y la oferta ingresada como archivo adjunto, se le dará valor al primero.

Para la comparación de las ofertas no se tendrá en cuenta el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

Las ofertas serán recibidas hasta la fecha y hora de apertura de ofertas publicadas en la página web de Compras Estatales (viernes 9 de febrero 12:00hs).

Se recuerda que atentos al Decreto N°155/2013 deberán estar “en ingreso” en el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.) a los efectos de poder presentar su cotización y “activos” en el momento de resultar adjudicatarios.

Condiciones de pago:

El pago se efectuará mediante S.I.I.F. en un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días contabilizados una vez realizada la recepción y aceptación de la factura por parte de la D.G.E.I.P.

Será responsabilidad del adjudicatario presentar la factura en el Departamento de Adquisiciones de la D.G.E.I.P., conjuntamente con la conformidad de haber entregado correctamente el bien a la Administración en la propia factura.

En caso de incumplimiento será de aplicación el Artículo N°64 del Decreto 150/2012 (T.O.C.A.F.).

## ANEXO I

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

El/Los que suscribe/n _________________________________(nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en R.U.P.E.) en representación de      __________________________________________  (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través de sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del        llamado__________________________________________________ (descripción del procedimiento de contratación), así como las restantes normas que rigen la contratación.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por los artículos N° 46 y N° 72 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

Firma autorizada

Aclaración

C.I.