-A.S.S.E.-
Centro Departamental de Salud Pública de Paysandú
Montecaseros 520
Paysandú
Telefax 472-24836 int 181

SE SOLICITA COTIZACION PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CAMPIMETRO
CONCURSO A PRECIOS 5/2024
Apertura: 09/04/2024
###### HORA: 10:00

###### Especificaciones técnicas para cumplir el servicio de arrendamiento :
Atención presencial en un plazo de 12 horas de haber efectuado el reclamo.-
- El Equipo a arrendar debe ser nuevo y portátil.-
- Debe incluir computadora, mesa eléctrica e impresora a chorro de tinta.-
- 1 año de Garantía.-

Forma de Cotizar:
Forma de cotizar: en plaza
Se deberá cotizar en moneda nacional, estableciendo el precio unitario y monto total por el servicio, Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.-
La oferta debe incluir traslado e instalación.-
En la oferta deberá establecerse: marca, procedencia del equipo y plazo de entrega.-

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.-

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.-
 PRESENTACION DE LA OFERTA:

La oferta deberá presentarse únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas firmada con rubrica escaneada (económica y documentación solicitada por separadas, no en el mismo archivo) en sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.-
La documentación adjunta a la oferta se ingresará en archivos con formato pdf, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión y copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizarse el mismo (escanearlo) y subirlo a la web con el resto de la oferta. Los oferentes incluirán en el campo “observaciones” toda la información que pueda ser útil a los efectos de la adjudicación.-
Documentación a presentar con la oferta:
1. Antecedentes y Referencias Documentadas del oferente en servicios similares y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado.-( EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION).- De haber realizado suministros en el rubro del objeto del llamado en alguna Unidad Ejecutora de ASSE, no es necesario presentar la referencia documentada.
2. La propuesta de acuerdo al objeto del procedimiento.-
3. Declaración jurada, por parte del oferente, de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el art. 46 del TOCAF.- (con timbre)
4. Habilitación del MSP certificando el equipo.-
  IMPORTANTE: Se verificará que la/s persona/s que firmen la oferta (los formularios, las planillas de cotización de precios, así como cualquier otro documento que corresponda) y comparezca a lo largo del procedimiento licitatorio en representación de la empresa, esté acreditado en R.U.P.E. en calidad de titular o representante autorizado a esos efectos.
  En caso de que al momento de la apertura la representación no se encuentre acreditada en R.U.P.E., la Administración podrá otorgar el plazo dispuesto en el Art. 65 Inciso 7 del T.O.C.A.F. a fin de que el proveedor realice las gestiones pertinentes al respecto.
  Toda Declaración Jurada a presentarse por los oferentes deberá dar cumplimiento a lo previsto en el Art.71 de la Ley 17.738 del 07/01/2004 y su literal G adhiriendo los Timbres Profesionales correspondientes.

- SISTEMA DE PAGO.

 4.1Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); por
 financiamiento 1.1 ó 1.2 sujeto a disponibilidad de crédito.-

- ACTUALIZACION DE PRECIOS.
 La actualización de precios será del 80% de la variación del IPC y se realizará en el mes de Enero , según la siguiente fórmula:
P1=P0*[0,8*(A1/A0)]+P0*0,2
P1=Precio actual
P0= Precio anterior
A0= Indice de Precios al Consumo (IPC)al mes anterior a la fecha de la apertura de la oferta, (para el primer ajuste).-
A1= Indice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de ajuste.-
CONDICIONES GENERALES:
PLAZO DE ENTREGA SE DEBERÁ ESTABLECER EN LA OFERTA.
PERIODO: El período de ejecución del contrato abarcará un plazo de hasta 24 (veinticuatro) meses, comenzando en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario.-
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 150 días

 EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:
La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con las características solicitadas en este Pliego y con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos.

*Los oferentes deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos

- Antigüedad en el ramo objeto de la contratación: 2 años.-
- Mínimo de 2 referencias documentadas de los últimos lugares donde presta servicio similar, sea como arrendatario, o servicio de mantenimiento.-
- No estar suspendido o eliminado por A.S.S.E. en el R.U.P.E. Será verificado por la Administración.
- No estar suspendido o eliminado por A.R.C.E. con carácter general. Será verificado por la Administración.

La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes .-

Una vez propuesta la adjudicación la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en carácter de ACTIVO.-

La Administración de Servicios de Salud del Estado se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.-

ACLARACION Y PRORROGA:
Los oferentes podrán solicitar por escrito dirigido al Departamento de Compras aclaración respecto al mismo hasta 2 días hábiles antes de la fecha de apertura.-

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura deberá presentar solicitud por escrito con una antelación mínima de 2 días hábiles a la fecha fijada para la apertura . La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-
En ambos casos, vencidos los términos mencionados, esta Administración no estará obligada a pronunciarse.
# ANEXO I
# MODELOS DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F.

Opción I

En relación con (.....identificar el procedimiento de compra....)________ ₎, quien suscribe (nombre completo)__________________________________ en su calidad de (titular/socio/apoderado, director, asesor o dependiente)_________________________ en nombre y representación de la persona juridica__________________________________, declaro bajo juramento que la citada Empresa no esta comprendida en la causales que expresamente le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:
Documento de identidad:
Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.
# MODELOS DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F.

Opción II

En relación con (.....identificar el procedimiento de compra....), quien suscribe ______________________, en mi calidad de ( …....identificar el vinculo juridico con la Administración.........) de la U.E.___________manifiesto mantener vínculo de (…..dependencia / representación / dirección.........)________________ con __________________________, y declaro bajo juramento de acuerdo con el artículo 46 del T.O.C.A.F. no participar ni tener poder de decisión en el proceso de adquisición quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:
Documento de identidad:
Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.