CONCURSO DE PRECIOS

CP 11/2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE GRUPOS ELECTROGENOS

SERVICIO: MANTENIMIENTO

APERTURA ELECTRÓNICA: 03/06/2024 – HORA: 10:00

CONCURSO DE PRECIOS N.º 11 /2024

# Apertura Electrónica: 03/06/2024
# Hora: 10.00
Primer llamado Plaza- Periódica.

OBJETO DEL LLAMADO:
ITEM 1 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS, SERVICIO MENSUAL

Visita Única y Obligatoria para el día 23/05/2024, en el horario de 10:00 hs. con el Encargado de Mantenimiento. Hora marcada se inicia única visita con los asistentes que estén ( La visita inicia desde la oficina de compras hasta el sector según el objeto del llamado, una vez finalizado se volverá a Compras para firmar las constancias), fuera de hora no se permitirá más visitantes por tema orden, así que deberán presentarse en Licitaciones y Compras (Planta baja, ingresar por hall principal y dirigirse a Compras) antes de las 10:00 am para su registro, para a esa hora iniciar la visita.

ENTREGA INMEDIATA

Descripción (MEMORIA DESCRIPTIVA): Ver anexo I.

2) Forma de Cotizar:

Se deberán cotizar precios unitarios, en moneda nacional, y el monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.
NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA.
Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.
Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.
De la siguiente manera:

ITEM	CODIGO SICE	CANTIDAD ANUAL (MENSUAL)	OBJETO DEL LLAMADO	PRECIO UNITARIO S/IMPUESTOS	MONTO TOTAL C/IMPUESTOS
1	3316	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS

3) PERIODO:
El período de ejecución del contrato que es objeto del presente procedimiento abarcara un periodo de 1 (un) año comenzará en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de A.S.S.E.

El plazo de contrato se prorrogará automáticamente por hasta 2 (dos) período de 1(un) año cada uno , salvo manifestación en contrario de una de las partes que deberá ser comunicada a la otra mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno, correo electrónico o cualquier otro medio fehaciente, con una antelación no menor de treinta (30) días de la fecha de vencimiento del plazo original del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún otro tipo de consentimiento por parte de la empresa.
Se aplicará para el presente procedimiento lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.

4) SISTEMA DE PAGO.

Forma de pago SIIF.
Plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura
EL FINANCIAMIENTO SE REALIZARA CON CARGO A LA FINANCIACIÓN 1.1 RENTAS
GENERALES Y/O FINANCIACIÓN 1.2 RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECIAL,
DE ACUERDO A LA EXISTENCIA DE CRÉDITO DISPONIBLE EN CADA
FINANCIAMIENTO.

5) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS:

"La actualización de precios será de 80% de la variación del IPC y se realizará en Enero, según la siguiente fórmula:

P1= P0*[0,8*(A1/A0)]+P0*0,2
Siendo
P1- Precio actual
P0- Precio anterior
A0- lndice de Precios al Consumo (lPC) al mes anterior a la fecha de la apertura
de la oferta, (para el primer ajuste).
A1- Indice de Precios al Consumo (lPC) al mes anterior a la fecha de ajuste"
Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre.

6) PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.
La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato PDF, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

Documentación a presentar:

1. a- Referencias y antecedentes del oferente en contrataciones similares (y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado. Anexo II.
2. b- La propuesta de acuerdo al objeto del Llamado. Anexo I
  1. c- Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art 46 del TOCAF. Anexo III.
  2. Importante: toda declaración jurada art. 46 TOCAF según  lo previsto en  el  artículo 71 de  la ley 17.738 de 07/01/2004 “literal g” se deberá adherir timbre  profesional en correspondiente (valor actual $ 240)
En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación en acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la infamación de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.
Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.
Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de dos días hábiles a contar el día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo compras.laspiedras@asse.com.uy. y remitidos por la Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

La oferta deberá estar firmada por el responsable legal de la empresa y se deberá presentar un resumen de lo cotizado, en el que establezca el monto total de lo ofertado para el período del procedimiento.

7) MANTENIMIENTO DE OFERTA:

60 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerarás automáticamente prorrogadas, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes en su oferta.

8) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se realizará a la oferta que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos.

REQUISITOS MÍNIMOS

1. - Mencionar mínimo de 2 referencias de los últimos lugares donde hubiera suministrado Servicios
2. similares.
3. - No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo
4. “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la
5. rescisión del contrato.
  1. - Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art 46 del TOCAF. Anexo III.
  2. Importante: toda declaración jurada art. 46 TOCAF según  lo previsto en  el  artículo 71 de  la ley 17.738 de 07/01/2004 “literal g” se deberá adherir timbre  profesional en correspondiente (valor actual $ 240)
  3. - haber asistido a la visita única y obligatoria
En caso de no presentar documentación que acredite la antigüedad en el ramo, la Administración del Hospital considerará historial de compra del oferente con el Centro a través de órdenes de compra emitidas al mismo en caso de existir o registro en el RUPE.
La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.
Una vez propuesta la adjudicación por parte de quien corresponda y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en carácter de ACTIVO.-
EL HOSPITAL DE LAS PIEDRAS se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.

9) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La firma adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de las condiciones establecidas en el pliego. Si no se encuentra en condiciones de cumplir, podrá dejarse sin efecto la adjudicación, la suspensión del Registro de Proveedores de la Unidad, por el plazo que la Dirección de la Unidad estime procedente y comunicación al RUPE.-.

10) INCUMPLIMIENTOS:

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicará el siguiente sistema de sanciones:
1) Primer incumplimiento:
Observación escrita por parte de la Dirección de la Unidad Ejecutora.
2) Segundo incumplimiento.
En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma.
3) Tercer incumplimiento:
Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF),Decreto 53/93, ejecutar el depósito de garantía

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.-

11) COMUNICACIONES:
A todos los efectos del presente contrato se establece entre las partes como medio hábil de comunicación el mail que figura en RUPE y en el presente pliego
1. Contacto:
2. Compras:Tel. 23640284 int. 142 mail: compras.laspiedras@asse.com.uy

RIGEN PARA ESTE LLAMADO:
1. Apertura electrónica: Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013
2. TOCAF: Decreto Nº150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.
3. Acceso a la información pública: Ley Nº 18,381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.
4. Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010.
5. Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008
6. Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº414/009 de 31 de agosto de 2009.
7. Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014
8. Ley 19.889, 9 de julio de 2020
2. Los pliegos estarán disponibles en la página web de compras estatales: www.comprasestatales.gub.uy
3. No se realizará entrega de pliegos en formato papel.

Anexo I

ASUNTO: MEMORIA – Mantenimiento de grupos electrógenos del Hospital Las Piedras

A: Dirección Técnica y Administrativa
Me dirijo ante ustedes para enviarles la Memoria descriptiva de Contratación de Mantenimiento equipos de generadores grupos electrógenos en el Hospital de Las Piedras Dr. Alfonso Espínola, los 2 equipos se encuentran en el sub suelo del estacionamiento al lado de la sub estación.
OBJETO
Servicio de Mantenimiento (mantenimiento preventivo y correctivo) de 2 equipos grupos electrógenos para generación de energía eléctrica de respaldo de todo el Hospital.
ALCANCE
La empresa deberá realizar una visita técnica mínima mensual a cada equipo, con la finalidad de realizar controles preventivos y programar correctivos en caso de ser necesarios. La misma visita mensual será previamente coordinada con Depto. de Mantenimiento, reservándose este el derecho de no autorizar la visita, de acuerdo a razones de servicio.
Dentro del régimen de visita se procederá a realizar los siguientes chequeos a las respectivas unidades según los tipos de equipos, pero como mínimo:

CHEQUEOS MINIMOS EN CADA VISITA	Fecha	Estado	Observaciones	Firma
Revisar los niveles y aspecto de aceite, agua refrigerante y combustible
Comprobación de batería (vencimiento), sulfatación, control de voltaje, cargador
Control de pre calentador
Revisar estado mangueras de agua, combustible y sus conexiones
Control de estado de tablero de Control (Estado modo AUTOMATICO)
Cambio de aceite y filtros según recomendación de fabricante
Control de Puesta a tierra
Control de pintura general
Realizar pruebas de funcionamiento y comprobar sus parámetros técnicos (hora inicio/hora finalizado)
control de horimetro
Control de correas y su cambio incluido en el momento correspondiente
Humo de encendido/caliente
Tensión entre fases
Frecuencia
Mantenimiento general de la sala/espacio de los Grupos electrógenos

REPARACIONES
En cuanto a averías de porte grande de los equipos, el Servicio y los repuestos deben estar incluidos en la cuota mensual, lo que no se cobraran adicionales.
TIEMPO DE RESPUESTA
En caso de inconvenientes con el funcionamiento normal de los equipos, la empresa deberá cubrir Asistencia Técnica en un plazo:
Equipos con servicio 24 horas, 365 días del año y de Urgencia, con un tiempo de respuesta no mayor a 2 horas, sabiendo que es un Hospital y son equipos esenciales
Aun así la empresa deberá dejar teléfonos de contacto Técnicos para comunicarse ante URGENCIAS para evacuar dudas vía telefónica para evaluar primera asistencia.
El servicio deberá ser llevado a cabo por técnicos especializados en el área que será de total responsabilidad de la empresa, con la finalidad de brindar un servicio excelente y seguro, siguiendo todas y de acuerdo a la normativa vigente en cuanto a Seguridad.
Los servicios tanto de Mantenimiento preventivo como correctivo serán registrados mediante planilla, remitos y/o constancias de Servicio Técnico, las cuales se dejaran copia en Departamento de Mantenimiento, una vez finalizado el Servicio. No se conformaran Facturas en caso de no disponer de las mismas constancias completas con día, horario y firmada por responsable del Centro.
Los Servicio tanto de Mantenimiento como reparaciones se deben coordinar con:
Sector: Departamento de Mantenimiento
Email: mantenimiento.laspiedras@asse.com.uy
Teléfono: 2364 02 84 al 87 int. 134
VISITA TECNICA PARA EVALUAR ESTADO DE LOS EQUIPOS
La empresa deberá realizar un relevamiento a cada equipo con la finalidad de ajustar su propuesta a las necesidades para que el equipo este en perfectas condiciones durante todo el periodo de contratación – AASE Hospital de Las Piedras, no aceptara presupuestos adicionales por reparaciones, ajustes, puesta a punto, imprevistos climatológicos o de cualquier otra índole.
DATOS DE LOS EQUIPOS:
2 GENERADORES GRUPOS ELECTROGENOS
1 – Eléctrica Molins EMV61TWE155 Volvo Penta de 155KVA, Giro /Hz 1500rpm/50hz, tablero digital, Comando 24v, datakom DKG105, tanque de combustible de 250lts; filtro de combustible ff4200; filtro aceite W 11 102/36; Transferencia Automática.
2 – Kohler SDMO; Motor Doosan P126TI turbo, 6 cilindros, velocidad 1500; Alternador KH01720T; capacidad de tanque combustible 390lts

Anexo II

FORMULARIO DE ANTECEDENTES
PROCEDIMIENTO: CONCURSO DE PRECIOS N.º

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL OFERENTE:

ANTECEDENTES -OFERENTE
OBJETO DEL CONTRATO *
LOCALIDAD/ DPTO DEL ÓRGANO CONTRATANTE
NOMBRE DEL ÓRGANO CONTRATANTE *
TIPO DE CONTRATO *
Nº
AÑO
PERÍODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO *
NOMBRE FUNCIONARIO CONTACTO
CARGO
CONTACTO TELÉFONO *
CONTACTO MAIL *
OBSERVACIONES

REFERENCIA (*)- CAMPOS OBLIGATORIOS DE COMPLETAR
Los oferentes deberán completar la planilla con datos de empresas, instituciones, etc a las cuales se la haya suministrado servicios similares.

Anexo III
MODELOS DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F.

Opción I

En relación con Concurso de precios 11/2024,________________________ quien suscribe (nombre completo)__________________________________ en su calidad de (titular/socio/apoderado, director, asesor o dependiente)_________________________ en nombre y representación de la persona jurídica__________________________________, declaro bajo juramento que la citada Empresa no está comprendida en la causales que expresamente le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:
Documento de identidad:
Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

# Opción II

En relación con Concurso de precios 11/2024 _____________________________ quien suscribe ______________________, en mi calidad de ( …....identificar el vinculo jurídico con la Administración.........) de la U.E.___________manifiesto mantener vínculo de (…..dependencia / representación / dirección.........)________________ con __________________________, y declaro bajo juramento de acuerdo con el artículo 46 del T.O.C.A.F. no participar ni tener poder de decisión en el proceso de adquisición quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:
Documento de identidad:
Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.