LICITACIÓN ABREVIADA  N° 20/2024

ANEXO I:  Insumos a Licitar

## Hasta 100 rutinas para Evaluación de Donante de Órganos, Tejidos y Células

### 1- Enfermedades Trasmisibles

(Rutina)

#### Código Sice

26658            - Prueba serológica no treponémica para Sífilis, por técnica RPR carbón

41454            - HIV1 - HIV2 AC y Ag p24

41475            - Hepatitis B, Antígeno de Superficie

35539            - Hepatitis B, Anticuerpos Anti Core

41476            - Hepatitis B, Ac Anti  Ag de Superficie

41477            - Hepatitis C, Anticuerpos

33265            - Toxoplasmosis, Anticuerpos IgG

33264            - Toxoplasmosis, Anticuerpos IgM

25277           - Citomegalovirus, Anticuerpos IgG

41479           - Citomegalovirus, Anticuerpos IgM

28582           - Epstein Barr Virus, Anticuerpos IgG

33016           - Epstein Barr Virus, Anticuerpos IgM

34318           - Trypanosoma cruzi, Anticuerpos IgG

51529           - HTLV 1 y 2

77754	          - SARS CoV 2

27860           - Dengue

(Confirmatorios bajo solicitud específica de médico del INDT)

35682             - Chagas Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)

- Técnicas de Búsqueda de Acidos Nucleicos (NAT)

( Cualitativas, con aprobación o licencia FDA para screening de donantes)

36089             - HIV

33189             - HCV

33387             - HBV

2- Estudios de Valoración de Función

24373               - Creatinina

41645               - Orina

24582               - Tiempo de protrombina

24512               - Funcional Hepático

24402               - Hemoglobina glicosilada

27357               - Lipasa

26779               3- Gonadotrofina coriónica

39036               4- Traslados de muestras desde la institución donde se encuentra el donante                                                                   dentro de Montevideo o el Aeropuerto Internacional de Carrasco hasta las instalaciones donde se realizan  los servicios, de acuerdo a normas de bioseguridad.

# ESPECIFICACIONES

# Las rutinas detalladas son realizadas a los potenciales donantes fallecidos de órganos y tejidos.

Los estudios que se efectúen a donantes en situación de muerte encefálica son de URGENCIA (tiempo máximo para entrega de resultados 3 horas) desde el momento de entrega de la muestra.

El Laboratorio oferente deberá presentar constancia de participación en controles de calidad.

El Laboratorio deberá estar a la orden las 24 horas los 365 días del año, para la realización de los exámenes solicitados.