OBJETO

Mantenimiento edilicio y Mejoras en Estaciones, Subestaciones, Edificaciones de UTE y apoyo a la Unidad de Cables Subterráneos (Gerencia Norte)

Volumen VI  -  Datos Particulares del Contrato

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS.

ÁREA DISTRIBUCIÓN

MONTEVIDEO 2025

ÍNDICE

1.	UNIDADES FÍSICAS DE OBRA PARA CALIFICAR	1

2.	CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO	2

3.	MATERIALES	2

4.	PLANOS Y DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA	2

5.	TRABAJOS DURANTE LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN O GUARDIAS ESPECIALES	4

6.	PUNTO DE REFERENCIA PARA TRABAJOS FUERA DE ZONA	4

7.	PAGO POR EXTENSIÓN DE CONTRATO	4

8.	PLAZO, MONTO DE ADJUDICACIÓN Y GARANTIA M.O.	5

9.	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6

10.	VEHÍCULOS	7

11.	FÓRMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO	8

11.1.	Fórmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista	8

11.2.	Fórmula de ajuste para montaje	10

12.	CARGAS SOCIALES	12

12.1.	Ajuste de cargas sociales garantizadas	12

# UNIDADES FÍSICAS DE OBRA PARA CALIFICAR

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en la obra 1, en los últimos 10 años, es:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo período que se licita (24 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 24 meses.

Para el Responsable Técnico de Obras Civiles, Superintendente y Capataces, tener antecedentes de acuerdo a su Especialidad en:

- Tareas de reparación y mantenimiento edilicio en locales de similares características a los de la presente licitación.

Para el Responsable Técnico de Montaje Electromecánico, tener antecedentes de acuerdo a su Especialidad en:

- Dirección de obras en zonas energizadas de media tensión.

# CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podrá dar inicio a la ejecución del Contrato, si no ha sido formalizado ante la Dirección de Obras, la presentación de la “Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras” pertinente a este Contrato adjunta en el Volumen II/DJ y FR.

En la página Web de UTE (https://portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-servicios/normalizacion-tecnica) en la sección Distribución/Seguridad, se encuentran los nuevos requerimientos en materia de seguridad que deberá cumplir el Contratista en las contrataciones de Distribución.

El oferente al cotizar, estará cotizando por todo el juego de Unidades Constructivas que figura en el Volumen IV - Valoración de Unidades Constructivas.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de  éste, UTE podrá agregar otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de Valoración de Unidades Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al proveedor serán los valores establecidos en el contrato en el Nuevo Sistema de Gestión de Trabajos (NSGT) en el momento de producirse la incorporación efectiva de dichas unidades al contrato.

Deberán preverse situaciones de trabajos de mantenimiento originados como consecuencia de la ocurrencia de temporales (situaciones imprevistas de emergencia para restitución y/o mantenimiento del suministro del servicio eléctrico). Estos últimos trabajos generados ante esta situación se regirán, según lo decida la Dirección de Obra, por las unidades constructivas del Grupo 65. En este caso, el Contratista deberá contar como mínimo con los equipos y herramientas definidos en el “Listado equipos y herramientas grupo 65” adjuntos en el Volumen II.

# MATERIALES

La aportación de materiales se hará de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV -  Valoración de Unidades Constructivas de este pliego.

# PLANOS Y DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Como proceso de aproximación a la próxima exigencia de certificación ISO 9001, el Contratista deberá entregar procedimientos escritos de trabajo, en especial en los aspectos referidos a montaje y cableado, así como documentación informativa luego de finalizado el trabajo.

La obra será realizada de acuerdo al proyecto ejecutivo, planos de obra, preparados por el Contratista utilizando las unidades constructivas definidas en este pliego y aprobados por U.T.E., en base a los proyectos, memoria descriptiva y ordenes de servicios  entregados al Contratista para la ejecución de los trabajos, en conformidad a lo que se indica en los documentos de Contrato.

El contratista será responsable de revisar los mismos, detectar posibles errores y de realizar las correcciones a entregar a UTE para su aprobación. La profundidad de las revisiones debe ser total.

Los planos de obra y proyecto preparado por el Contratista deberán contener todas las informaciones necesarias para la ejecución de la obra, incluyendo todos los detalles que sean necesarios para su total definición.

El Contratista deberá entregar al Director de Obra dos copias en formato papel y un archivo informático cuya extensión se acordará con la Dirección de Obra de la última revisión del proyecto ejecutivo.

Se presentarán en formatos normalizados según UNIT. Cuando el Director de Obra lo requiera el Contratista entregará las planillas de BDI con la simbología correspondiente.

Para el mejor cumplimiento del objetivo de esta exigencia se deberán entregar planos parciales.

Para los trabajos en cable subterráneo deberán tener la siguiente información:

1) Cable subterráneo

- Tipo de sección del cable

- Ubicación del cable en la zanja. Distancia de la línea de edificación o del eje de la calzada.

- Modificaciones realizadas o derivaciones sobre cable  existente, identificación clara y unívoca del cable existente.

- Recorrido total del cable y entradas que alimenta el  tramo tendido.

En los cruces, bocas instaladas (número, diámetro,  ubicación con respecto al eje de la calzada), bocas  libres (con la misma información).

En caso de que el Contratista no presente éstos planos en tiempo y forma el Director de Obra deberá retener el Certificado de Avance de Obra del mes en curso y sus correspondientes facturas hasta que se regularice la situación.

No se podrá pedir la recepción provisoria sin haber entregado previamente los planos mencionados.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista deberá dar cumplimiento a las medidas de mitigación de impactos ambientales

# TRABAJOS DURANTE LA LICENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN O GUARDIAS ESPECIALES

El Contratista trabajará durante la licencia de la construcción, asegurando una cuadrilla de trabajo que esté integrada como mínimo por 4 personas.

# PUNTO DE REFERENCIA PARA TRABAJOS FUERA DE ZONA

No aplica a esta licitación.

# PAGO POR EXTENSIÓN DE CONTRATO

Por concepto de extensión de contrato sólo se pagará por la UUCC 00050.

# PLAZO, MONTO DE ADJUDICACIÓN Y GARANTIA M.O.

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 24 (veinticuatro) meses o hasta finalizar alguno de éstos dos montos: Montaje o Cargas Sociales, lo que ocurra primero, contados a partir del perfeccionamiento del Contrato.

Si al finalizar el plazo antes mencionado quedara excedente de monto, y ninguna de las partes manifestó la intención de dar por concluido el contrato, este plazo se prorrogará automáticamente hasta agotar dicho monto.

Luego de realizarse la prórroga automática, y en caso que alguna de las partes quiera dar por concluido el contrato, deberá manifestárselo a la otra con un pre aviso de al menos 60 días.

Dentro del plazo de ejecución quedan comprendidos los 30 días para iniciar las obras (plazo máximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El monto para adjudicar en ésta licitación es para cada una de las obras (los valores no incluyen IVA):

Obra 1:

Mantenimiento:	Montaje:	   		   $  6.650.000

Cargas Sociales: 		   $  2.992.500

Imprevistos de Montaje:	   $     665.000

Imprevistos de Cargas Sociales: $     299.250

Obra:			Montaje:			   $ 11.250.000

Cargas Sociales: 		   $   3.937.500

Imprevistos de Montaje:	   $   1.125.000

Imprevistos de Cargas Sociales: $      393.750

Cuando el oferente opte por depositar garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantía deberá ser de:

Obra 1: $ 316.448,00 (Pesos uruguayos trescientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho).

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario extraordinario.

# GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo indicado en el Volumen II, punto 2.5.

# VEHÍCULOS

No aplica a este contrato.

# FÓRMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información contenida en el Volumen IV.

## Fórmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista

01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados)

P = Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P = Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)

03: Cobre

P = Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P = Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales

05:	P = Po x D/Do

29: P = Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

30: P = Po x (X1 x Al/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63:	P = Po x IPC/IPCo

64: Gasoil

64: P = Po x G/Go

Siendo:

P =	Precios del material ajustado.

Po=	Precio básico del material.

J =	Índice medio de salarios sector privado para todo el país publicado por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Jo=	Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Fe =	Valor de la chapa de hierro decapada Nº14, según el Boletín de la Cámara de la Construcción correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Feo=	Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Zn =	Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del dólar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Zno=	Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

FO =	Valor del fuel oil pesado Ancap según el Boletín de la Cámara de la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

FOo=	Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

D =	Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Do=	Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

C =	Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co=	Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

A =	Valor del acero redondo (Unit 34) de diámetro 10 mm, según el Boletín de la Cámara de la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Ao=	Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

G =	Valor del litro de gas oil Ancap, según el Boletín de la Cámara de la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al ajuste.

Go=	Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Cu =	Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del dólar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Cuo=	Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

IPC=	Índice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Ídem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoración de Unidades Constructivas, se listan los materiales de aportación contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes números de paramétrica.

## Fórmula de ajuste para montaje

Se define una fórmula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoración de Unidades Constructivas.

P = Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:

P =	Precio ajustado del rubro Montaje.

Po=	Precio básico del rubro Montaje.

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE =	Salario del medio oficial , grupo 9, categoría 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificación de los trabajos.

SEo=	Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC=	Índice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Ídem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G =	Valor del litro de gas oil Ancap según Boletín de la Cámara de la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Go=	Ídem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C =	Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co=	Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D =	Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Do=	Ídem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls”  incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

# CARGAS SOCIALES

Los oferentes no podrán variar los porcentajes de incidencia de la mano de obra en cada grupo de UUCC definidos por UTE y que a continuación se detallan:

| Grupo | % de incidencia |
| --- | --- |
| 0 | 35 |
| 19 | 37 |
| 21 | 48 |
| 24 | 20 |
| 25 | 77 |
| 26 | 29 |
| 28 | 39 |
| 29 | 37 |
| 38 | 57 |
| 81 | 0 |
| 96 | 50 |
| OU | 29 |

Las cargas sociales garantizadas serán las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de aportación a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicación del porcentaje de incidencia definido en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

## Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustarán en pesos uruguayos por el coeficiente SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoría 6) decretado por el poder ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el Volumen IV del pliego de condiciones.