Pliego de Condiciones Particulares

Licitación Abreviada

Contrato Nº 106/2017

OBJETO DEL LLAMADO:

CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE EL MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE VAPOR CON SUS CORRESPONDIENTES QUEMADORES DEL C.H.P.R

APERTURA: 29/05/2017

HORA: 10:00

Primer Llamado Periódica – Plaza

RECEPCIÓN DE OFERTAS HASTA: 29/05/2017 - 09:30 HS.

LUGAR: Oficina de Compras y Licitaciones del C.H.P.R.

(Boulevard Artigas 1590, 1er. Piso).

PLIEGO SIN COSTO

Los interesados podrán retirar el Pliego de Condiciones en Compras del C.H.P.R, Bulevar Artigas 1590 primer piso, los días hábiles en el horario de 10:00 a 13:00, Tel. 2707.42.59  Fax. 2709.91.69 – 2707 .33.29 o en www.comprasestatales.gub.uy, inciso 29, UE04

PRIMER LLAMADO PERIODICA - PLAZA

1- OBJETO DEL LLAMADO:

Contratación de una empresa que realice el mantenimiento de los generadores de vapor con sus correspondientes quemadores del C.H.P.R

QUEMADORES

Se trata de (2) dos quemadores marca Riello Modelo EMME-ENNE 3000.

Mantenimiento

Regulación de combustión.

Regulación de luz de electrodos.

Aisladores.

Limpieza de punteros.

Deflector.

Cables de alta tensión.

Contactores.

Presostatos.

Relés.

Zolenoides.

Celda fotoeléctrica.

Bomba de combustible.

Programadores.

Servo-motores.

Elementos mecánicos.

Motores.

Sistema eléctrico.

Todos los automatismos y sistemas de señal y de seguridad.

CALDERAS

Dos (2) generadores de vapor marca Turbo Flow modelo VPK 4 de 6000 Kg/h.

Reparación y/o confección y reemplazo de toda tubería que presente pinchaduras, picaduras, pérdidas por pletinas o en fitting de conexión a manómetros, presostatos, tubos de nivel columnas hidrométricas, elementos de control de nivel, etc.

Así mismo, estarán incluidas las tuberías de alimentación de los generadores, del mismo modo corresponderá la reparación total o parcial de las mismas o sustitución si fuera necesario.

Tuberías de purgas, de fondo, de columnas y de niveles.

No se admitirán pérdidas o derrames de ninguna naturaleza, agua, vapor o combustible debido a fugas, ya sea por pletinas, fittings, empaquetadoras, juntas, tuberías pinchadas, etc.

Cambio anual del tapón fusible con su certificación correspondiente la cual se entregará en el Dpto. de Mantenimiento con el tapón reemplazado.

Calibración anual de los manómetros principales con su certificación, la cual se entregará en el Dpto. de Mantenimiento.

Estará incluido el mantenimiento de las bombas de alimentación, de las cuales deberá haber dos (2) operativas por cada caldera.

Comprenderá en caso de ser necesario, cambio, reparaciones, control de empaquetaduras, rodamientos, alineaciones y acoples así como sus motores de accionamiento y las bases de soporte de las mismas.

Juntas de todos los cierres, entrada de hombre, tapillas de inspección, juntas de tapas de cajas de humo, etc.

Las instalaciones descriptas y que son objeto del presente llamado (quemadores y calderas), serán acondicionadas para su conservación (limpieza y pintura).

Todos los materiales y accesorios para las reparaciones en la totalidad del objeto de la presente serán provistos por la firma adjudicada.

La empresa adjudicada deberá realizar una visita mensual obligatoria para efectuar, ya sea mantenimientos coordinados por el Dpto. de Mantenimiento sin perjuicio de que deba acudir a efectuar reparaciones, desperfectos o roturas eventuales.

La empresa deberá reportarse en el Dpto. de Mantenimiento siempre que se haga presente.

El Dpto. de Mantenimiento proporcionará una hoja técnica por cada caldera y por cada quemador, en la cual los técnicos designados por la firma adjudicada dejarán asentados los detalles de cada intervención, además de ser estas informadas verbalmente a la Jefatura de Mantenimiento, no pudiéndose realizar modificaciones en las instalaciones sin expresa autorización del Dpto. de Mantenimiento.

En el entendido que el Servicio es imprescindible y que la demanda de vapor es continua, la firma adjudicada, deberá disponer de dos números celulares y deberá acudir a los llamados de emergencia, en caso de ser necesario, las 24 horas del día los 365 días del año, y el tiempo de respuesta a las solicitudes no deberán exceder las (2) dos horas una vez efectuado el llamado.

Requisito mínimo:

- La empresa deberá contar con antecedentes técnicos que avalen su trayectoria y experiencia comprobada en plaza con una antigüedad no menor a 2 (dos) años de desempeño acreditado.

ÚNICA VISITA GUIADA OBLIGATORIA:

Se realizará el día 23/05/2017 hora 09:00 en el Servicio Mantenimiento, Tel. 2709.51.44,  quien expedirá una constancia de haber realizado la visita antes del acto de apertura. El proveedor oferente deberá verificar que dicha constancia esté firmada por la persona que lo guió en la visita.

2- FORMA DE COTIZAR:

2.1- Los precios deberán cotizarse:

Servicio de mantenimiento mensual, en moneda nacional, estableciendo el precio unitario y el monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

2.2- Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA o ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración  anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

3- PERÍODO DEL CONTRATO:

El período de ejecución del contrato que es objeto la presente licitación abarcará un período de doce (12) meses, comenzando en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE.

Esta licitación se considerará  prorrogada automáticamente por dos períodos de igual duración, salvo manifestación en contrario de una de las partes que deberá ser comunicada a la otra mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente, para considerarla válida, con una antelación no menor de treinta (30) días de la fecha de  vencimiento del plazo primitivo del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

4- SISTEMA DE PAGO:

Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); fin 1.2, Plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

5- ACTUALIZACION DE PRECIOS 100% IPC:

La actualización de precios será: 100% por IPC en forma semestral (1 de enero y 1 de julio de cada año)

P 1= PO * [(A1 / A0)]

P0= precio cotizado en la propuesta

P1= precio actualizado de la propuesta

A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas

A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del cierre de mes anterior  al ajuste.

Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre  o 30 de junio según sea el caso.

"La administración se reserva el derecho de renegociar el contrato si el ajuste de precios tuviera una variación superior al 10 % anual".

6- ACLARACIONES Y PRORROGA:

6.1- Aclaraciones al pliego: Las aclaraciones se podrán solicitar por escrito hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha establecida para la apertura ante el Departamento de Compras. La Administración dará respuesta en un plazo no mayor a 48 horas.

6.2- Prórroga de la fecha de apertura de ofertas: Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, deberán presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de 3 días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañando la solicitud de un depósito favor de ASSE (CHPR) equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.

7- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las ofertas deberán presentarse en Compras del Centro Hospitalario Pereira Rossell, hasta 30 minutos antes de comenzar el acto de apertura, el que se llevará a cabo cualquiera sea el número de ofertas presentadas.

Las ofertas podrán presentarse:

- Personalmente: Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, en cuyo exterior se establecerá el nombre de la firma oferente, número de Licitación, objeto del llamado, fecha, hora de apertura, con original y copia de la oferta, más copia de la documentación solicitada. El oferente preparará un original de los documentos que comprenden la oferta y lo marcará claramente como “ORIGINAL”, y deberá de presentar copia en sobre aparte, identificando el ejemplar como “COPIA”.

La propuesta económica debe de identificarse con logo, membrete o sello del oferente.

- Por correo electrónico (compras.pereirarossell@asse.com.uy), con acuse de recibo. La oferta debe constar con firma electrónica.

- En Línea SICE (Compras Estatales).

La cotización a presentar debe de ajustarse al número de ítem, descripción del mismo y cantidad solicitada. La oferta debe de contar firma de Representante Legal, validado en RUPE. Se sugiere cotizar como se ejemplifica en el Anexo I.

En caso de presentarse ofertas en forma escrita y en soporte informático o en línea SICE, si existieran discrepancias se le dará validez a la oferta escrita, documento original. Si se presentaran diferencias entre la documentación identificada como ORIGINAL y la documentación en COPIA, prevalecerá la documentación ORIGINAL.

7.1 - Documentación a presentar conjuntamente con la oferta:

- Antecedentes del oferente en la realización de servicios similares y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado.

- Declaración Jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art. 46 del TOCAF.

“De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF, las firmas contarán con un plazo de 2 días hábiles posteriores al acto de apertura de ofertas, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas las ofertas que vencido dicho plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.”

8- MANTENIMIENTO DE OFERTA:

150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, por 90 días más, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

9- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se efectuará al oferente que presente la oferta de menor precio y que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos: especificaciones de cada insumo solicitado, documentación, antecedentes, ajustándose  en un todo al pliego particular. (Art. 68 del TOCAF).

- Es excluyente contar con antecedentes de incumplimientos reiterados (previstos en el capítulo “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato en este Centro Hospitalario.

- La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.

- El C.H.P.R. se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo  en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.

- Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes de que se extienda  la resolución correspondiente, el C.H.P.R controlará, con respecto a los adjudicatarios, que el titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores de las personas jurídicas, en su caso, no se encuentren inscriptos como deudores alimentarios (Art. 3° Ley 18244) .

- Asimismo se controlará su inscripción en el RUPE en estado Activo.-de acuerdo al Art. 14 del Decreto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos y Declaración Jurada sobre las incompatibilidades que determina el Art 46 del TOCAF.

“De acuerdo al Art. 14 del Dto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.”

10- NEGOCIACIONES

En caso de que se presentaran ofertas similares, la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este, podrán realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

11- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012).

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República.

12- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adjudicatario deberá dar cumplimiento a la totalidad del Servicio establecido en el objeto del llamado y en el presente pliego.

En oportunidad de la finalización de la relación contractual, la adjudicataria deberá acreditar fehacientemente haber dado cumplimiento a sus obligaciones laborales y de previsión social, respecto de la totalidad de los trabajadores, autorizándose el pago de las facturas pendientes y liberándose las garantías constituidas una vez cumplido dicho requisito.

13- DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA art. 64 del TOCAF:

Aquellos oferentes cuyas ofertas superen el monto máximo establecido para las Licitaciones Abreviadas (8.199.000) deberán presentar con carácter obligatorio depósito de garantía de mantenimiento de oferta por una suma de $ 163.980 (pesos uruguayos ciento sesenta y tres mil novecientos ochenta con 00/100).-

El adjudicatario cuyo monto de adjudicación supere el 40% del monto máximo de la L.A, deberá presentar  dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva. Depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% de la adjudicación por el periodo inicial del contrato que deberá renovarse en caso de prórroga.-

Tanto los depósitos de mantenimiento de oferta como  de fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza del Banco de Seguros del Estado, las pólizas deberán ser de ejecución a primer requerimiento, a favor de C.H.P.R, o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional o en dólares americanos, a la orden del C.H.P.R. Los documentos expedidos por bancos privados deberán contar con firmas certificadas por escribano público.-

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior a ciento ochenta días en el caso del depósito de mantenimiento de oferta y de un año a contar de la fecha de la notificación en el caso del depósito de fiel cumplimiento.

En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.-

El aval o las sumas depositadas por ese concepto  le serán restituidos a  los noventa días de la finalización del contrato previa verificación de que no existen obligaciones pendientes de cumplimiento con el personal.

La devolución de la garantía de Mantenimiento de oferta se realizará cuando:

- La Oficina de Compras haya notificado al oferente de la resolución de adjudicación definitiva.

- La Administración haya dispuesto dejar sin efecto el procedimiento,

- La Administración haya rechazado todas las propuestas presentadas,

- Haya vencido el plazo de vigencia de la oferta.

La Oficina de Pagos entregará la garantía original al proveedor contra autorización de Gerencia Financiera de este Centro y recibo original entregado por la oficina de Pagos al momento del depósito.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

14- INCUMPLIMIENTOS:

En caso de no cumplimiento de parte del adjudicatario de las condiciones  establecidas en el presente pliego, contará con un plazo de diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de notificación por parte del servicio de Compras y Licitaciones. No dándose trámite a la conformidad hasta que no haya cumplido con las exigencias que correspondan, sin perjuicio de la aplicación de las multas pertinentes.

Si en el plazo establecido por el C.H.P.R no se subsana el incumplimiento, se aplicarán los siguientes descuentos:

Primer incumplimiento: Observación escrita por parte de la Dirección del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Segundo incumplimiento: En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma.

Tercer incumplimiento: Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF), Decreto 53/93, ejecutar el depósito de garantía.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.-

15- ANULACIÓN:

El C.H.P.R. se reserva el derecho de anular total o parcialmente el presente llamado, según se estime conveniente para los intereses de ésta Administración en cualquier etapa del procedimiento.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO:

- el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)

- el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales)

- las disposiciones del presente Pliego Particular

IMPORTANTE: La entrega de pliegos se efectuará en el horario de 10:00 a 13:00 debiendo retirarse los mismos en la Oficina de Compras y Licitaciones del C.H.P.R.

ANEXO I

CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE EL MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE VAPOR CON SUS CORRESPONDIENTES QUEMADORES DEL C.H.P.R

##### LICITACIÓN ABREVIADA  Nº 106/2017

##### APERTURA:   29/05/2017 - HORA: 10:00

PLANILLA PARA COTIZAR  POR LA INSTITUCIÓN OFERENTE

INSTITUCIÓN: ………………………………………………………………………

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………..

TELEFAX: ……………………………………….E-mail: ………………………………………….

| COTIZACIÓN | SIN IMPUESTOS | IVA | TOTAL C/IMPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Precio servicio mensual |  |  |  |
| Monto total calculado para el período 12 meses |  |
| EL PRECIO TOTAL POR EL PERIODO DEL CONTRATO IVA INCLUIDO SON PESOS URUGUAYOS ………………………………………..………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. |

- Se conoce y acepta el contenido y alcance del Pliego Particular de Condiciones que rige el presente llamado.

| FIRMA DEL REPRESENTANTE | SELLO | ACLARACIÓN DE FIRMA |
| --- | --- | --- |

ANEXO II

Montevideo, _____ de ________________ de 2017.-

Declaro bajo juramento no ingresar en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del TOCAF, para contratar con el Estado, bajo apercibimiento de la sanción correspondiente prevista en el artículo 239 del Código Penal.-

Art. 239 (Falsificación ideológica) El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.-

Empresa: ..................................................................

C.I: ...........................................................................

Firma: ......................................................................

Aclaración: ………………………………………………………