A.S.S.E.

HOSPITAL ESPAÑOL

“Dr. Juan José Crottogini”

Departamento de Compras

Av. Garibaldi 1729

TEL.FAX: 2209.78.99 int. 110/111

HORARIO: 9 A 15 hs.

Mail: compras.espanol@asse.com.uy

CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE GASES  MEDICINALES PARA EL HOSPITAL ESPAÑOL

CONTRATO Nº  13-2017

LICITACION ABREVIADA

APERTURA: 21-08-17                      APERTURA ELECTRÓNICA

HORA: 10

PRIMER LLAMADO, PERIODICA, PLAZA

LUGAR PARA RETIRAR PLIEGO: COMPRAS – Hospital Español

Av. Garibaldi 1729 de 9 a 15 hs

Visita para examinar el edificio:   Mantenimiento – Hospital Español

Av. Garibaldi 1729 de 8 a 12 hs

EL  HOSPITAL ESPAÑOL LLAMA  A  LICITACION  ABREVIADA PARA  CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE GASES  MEDICINALES PARA EL HOSPITAL ESPAÑOL SEGÚN LAS CONDICIONES Y DETALLES QUE SIGUEN:

1-OBJETO DEL LLAMADO.

ITEM 1- Para el mantenimiento de redes de gases medicinales, central de aire comprimido y vacío, existentes en el Hospital.

1) El servicio incluye el mantenimiento y la reparación de los sistemas de generación y distribución de aire comprimido, vacío y la distribución de oxigeno en todo el Hospital.

2)  Se incluye la inspección, reparación y mantenimiento de los compresores de aire (tornillo y reciprocantes) y las bombas de vacío. Se incluye el servicio de limpieza y desinfección de las cañerías y los tanques de vacío. Mantenimiento, reparación y limpieza de los filtros, deshumificadores de aire, purgas, etc. colocados en la instalación y el conjunto de tomas de aire, aspiración, oxigeno y óxido nitroso instalados en todo el Hospital.

3) La empresa realizará los cambios de tomas que sean necesarios y toda otra conexión o extensión de línea que se requiera, siendo los materiales necesarios para estos trabajos de cargo del Hospital. Esas tareas no podrán demandar una carga de trabajo superior a la que se prevé en el numeral 5).

4) Se efectuará una limpieza y desinfección de los tanques y cañerías de vacío cada 6 meses como mínimo o cada vez que por razones de servicio sea necesario.

5) Se deberá asegurar un servicio de lunes a viernes de 3 horas diarias horario a convenir con el Departamento de Mantenimiento y la atención por celular las 24 horas durante todos los días en que tenga vigencia el contrato.

6) Ante una llamada de urgencia, la empresa deberá presentarse a solucionar el reclamo en un tiempo no superior a dos horas de efectuado el mismo. Si el reclamo proviene de CTI o Block Quirurgico el tiempo de repuesta no deberá ser mayor a 1 hora. Esos reclamos serán realizados por personal del Hospital autorizado a tales fines.

7) La presentación de la oferta presupone capacidad y experiencia en las técnicas necesarias, así como el personal y las herramientas que se requieran para la realización del servicio solicitado.

8) Todos los repuestos específicos serán de cargo del Hospital debiéndose solicitar los mismos con suficiente antelación de modo de evitar urgencias.El suministro de todos los materiales indirectos tales como solventes, trapos, elementos de limpieza, etc. será de cargo del oferente.

10) La empresa contratada quedará obligada a presupuestar los trabajos extraordinarios que se requieran a solicitud de la Dirección del Hospital.

11) Las rutinas de trabajo preventivo consistirán en general en el control de nivel del lubricante, tensión de correas, inspección de rodamientos, sellos, pérdidas, alineación de poleas, engrase, limpieza de filtros, purgas, limpieza y desinfección de líneas de vacío así como toda otra tarea que no haya sido citada y tenga incidencia en el correcto trabajo de los equipos en cuestión. También se ejecutarán las rutinas de mantenimiento específicas que la Dirección Técnica indique.La empresa deberá cumplir con las rutinas de mantenimiento preventivo indicada por el fabricante de cada equipo, debiendo disponer de las mismas al inicio del contrato, las cuales deberán ser presentadas en la Intendencia del Hospital.

12) La empresa contratada deberá presupuestar el mantenimiento de todo equipo que se agregue al Hospital durante el período de duración del contrato. Dicho presupuesto deberá guardar relación con el formulado originalmente.

13) Será necesario llevar un control escrito de los trabajos efectuados así como una ficha con el estado de situación y fecha de recambio de cada uno de los elementos filtrantes y consumibles, el que será presentado en forma periódica al Departamento Técnico del Hospital o cuando éste lo solicite.

14) Las empresas oferentes deberán indicar claramente dirección, teléfono y la persona que actuará como receptor de los reclamos y coordinador de los servicios en caso de discrepancia o reclamo. Esta persona deberá disponer de algún sistema de búsqueda rápida a través de teléfono celular. En caso de ausencia deberá notificar la misma por escrito así como el nombre de la persona que lo suplirá para quien valen los mismos requisitos que para el primero.

15) La empresa contratada deberá presentar documentación que acredite una experiencia mínima de dos años en la realización de estos trabajos en el área hospitalaria. La sola presentación de la oferta supone la aceptación de todas las condiciones exigidas.

16) La Dirección del Hospital podrá declarar terminado el contrato en cualquier momento si a su solo juicio se incumpliera con las condiciones que aquí se exigen sin que ello implique la obligación de pagar compensación económica alguna.

FUNCIONAMIENTO:

La empresa cumplirá sus tareas coordinadas con el Dpto. de Mantenimiento quien le indicará las tareas enumeradas. Las tareas serán realizadas en los horarios coordinadoscon la División Mantenimiento durante las 24 horas del día. El Dpto. de Mantenimiento realizará además el control administrativo y técnico de las tareas realizadas.

### Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF.

Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los items que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100% (cien por ciento de las mismas.

En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún otro tipo de consentimiento por parte de la empresa.

2) Forma de Cotizar:

2.1 El precio deberá cotizarse de la siguiente forma:

Ítem 1- Precio mensual del servicio de mantenimiento de las redes de gases medicinales

2.2 Se deberá cotizar en moneda nacional, con precio fijo semestral sin impuestos, detallándose los mismos en forma separada.

- No se aceptarán ofertas que establezcan interés por mora.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

3) PERIODO:

El período de ejecución del contrato de que es objeto la presente licitación abarcará un período de doce meses contados  a partir del 1er día del mes siguiente luego de la intervención  del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE y notificación a los oferentes.  Esta licitación se considerará  prorrogada automáticamente por hasta 1 (un) año período, salvo manifestación en contrario de una de las partes que deberá ser comunicada a la otra mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente, para considerarla válida, con una antelación no menor de treinta (30) días de la fecha de  vencimiento del plazo primitivo del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

4) SISTEMA DE PAGO:

Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); Plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

Para el caso de prórroga del contrato por el HOSPITAL ESPAÑOL, las firmas adjudicatarias deberán facturar con el ajuste de precios estipulado

No se aceptarán facturas en que se establezcan intereses por mora o ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por  el solo  hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule  dicha referencia  mediante sello u otro medio similar   en forma previa a su tramitación.-

5) ACTUALIZACION DE PRECIOS:

Los precios se actualizarán el 1º de enero de 2018 y para el cálculo se tomará el 100% de la variación del I.P.C. acumulado en el período que va desde el 1er. día del mes en que se realizó la apertura y el 31 de diciembre de 2017, los  siguientes se  ajustarán  cada seis meses, por el mismo índice acumulado, manteniéndose fijo dentro de los períodos. Para el caso de prorrogarse el contrato  se  ajustarán  cada seis por el mismo índice acumulado manteniéndose fijo dentro de los períodos, hasta la finalización de la licitación.

La Administración se reserva el derecho de renegociar el contrato si alguno de los índices tuviera una variación mayor al 10% anual.

6) ACLARACIONES Y PRORROGA:

Los oferentes podrán solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración respecto al mismo hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura,se deberá presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de 3 días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un deposito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

7) PRESENTACION DE LA OFERTA:

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo I el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato PDF, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

Dentro de los archivos adjuntos deben ingresar la oferta, la cual debe estar firmada por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto.  En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010).

(*) Documentación que deben presentar conjuntamente con la oferta en archivo adjunto el día de la apertura y a la hora fijada:

a)Oferta la cual debe estar firmada por el titular, o representante con facultades suficientes  para ese acto. Se recomienda presentar la cotización en planilla que se adjunta a este Pliego Particular,   Anexo II

b).Referencias documentadas del oferente en contrataciones similares con una antigüedad de 2 años. Presentar minimo 2 referencias.

c)Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio o aclaración por parte del oferente que la designación de persona o personas autorizadas se encuentra establecida en el RUPE como representante.

d)  Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el

Art 46 del TOCAF, la falta de presentacion de la misma será causal de rechazo de

la oferta. Anexo III (completar y firmar).

e) Declaración Jurada acerca de la integración de costos del servicio; la Administración tendrá la potestad de requerir certificación por Contador Público de la información presentada.-

f) Los oferentes deberán adjuntar las estructuras de costos de las ofertas presentadas, incluyendo los supuestos utilizados para su elaboración, desagregando el 100% del precio ofertado.

g) Los oferentes deberán establecer en sus ofertas que en caso de resultar adjudicatarios se comprometen a mantener la confidencialidad respecto a los aspectos operativos de la contratación con ASSE y de la información acerca de la Administración  de la que tomen conocimiento como consecuencia de dicha contratación.

h) Constancia del Hospital Español que acredite que el oferente ha examinado el edificio  y conoce las tareas objeto de ésta contratación

i) Documentación que acredite tener contratado un seguro contra  accidente y  enfermedades profesionales con el B.S.E.

(*) En el caso de que la documentación solicitada no se presente el día de la apertura y a la hora fijada tal cual se solicita, la oferta no será tenida en cuenta.

8) APERTURA DE OFERTAS

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo: compras.espanol@asse.com.uy y remitidos por la Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

9) MANTENIMIENTO DE OFERTA:

150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

10) EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:

Requisitos mínimos

- Antigüedad en el ramo objeto de la contratación: 2 años como minimo.

- Mínimo de 2 referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera desempeñado servicios expedido por el cliente.

- No contar con antecedentes de  incumplimientos reiterados (previstos en el capítulo “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato.

- La propuesta presentada deberá cumplir con los requerimientos solicitados en el pliego particular de condiciones, de lo contrario, la misma no será tomada en cuenta.

- Para  la evaluación de las ofertas se otorgará un máximo de 100 puntos.

| FACTOR |  | Ponderación |
| --- | --- | --- |
| OFERTA ECONOMICA: Se otorgarán 50 puntos a la oferta de menor precio. El resto se definirá por regla de 3 inversas. |  | 50 |
| ANTECEDENTES: Referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera presentado servicios similares. |  | 50 |
|  | TOTAL | 100 |

La adjudicación se realizará a la oferta que haya obtenido el mayor puntaje final.

- La evaluación de la oferta económica se realizará otorgando 50 puntos a la oferta que resulte con menor precio, 0 puntos a la oferta que resulte con mayor precio y las restantes se les asignarán un puntaje inversamente proporcional a esa relación.

- Antecedentes se otorgará un puntaje de 50 puntos, los cuales se otorgarán hasta 10 puntos por referencia que tengan un mínimo de 2 años de prestación en Servicios. Un máximo de 50 puntos.

- Los antecedentes mencionados en hoja membretada de la propia empresa, no se considerarán al momento de la ponderación.

- La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.-

- Para La adjudicación se analizará a la oferta de precio  que cumpla con la  totalidad de los  requisitos mínimos exigidos, teniendo en cuenta la viabilidad económica de la propuesta en cuanto a costo del servicio (aportes, jornales, materiales, gastos de administración, utilidad en caso de corresponder de acuerdo a la forma jurídica, etc.).-

- Una vez propuesta la adjudicación  por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios, que el titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores de las personas jurídicas en su caso, no se encuentran inscriptos como deudores alimentarios (articulo 6o. de la Ley No. 17.957).

- Una vez propuesta la adjudicación  por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios, su inscripción en el RUPE en estado Activo.-De acuerdo al Art. 14 del Decreto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.”

la  administración de servicios de salud del estado se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento  según se estime conveniente a los intereses de esta administración.

11) NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a  efectos  de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este  podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

12) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad  a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

13) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

El adjudicatario deberá presentar depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de corresponder, de acuerdo a lo establecido en la clausula relativa a GARANTIAS

Se le efectuarán a la empresa adjudicataria evaluaciones periódicas.

Los elementos a evaluar, sin perjuicio de incorporar algún aspecto más cuyas potestades serán de la Administración; serán los siguientes

- Presentismo.

- Presentación y hábitos de trabajo.

- Respeto a normas de funcionamiento y a las autoridades del HOSPITAL ESPAÑOL

- Calidad del servicio (procesos y resultados).

- El Adjudicatario deberá dar cumplimiento a la totalidad del Servicio establecido en el Objeto del Llamado y en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitación.

- En caso de roturas o daños a bienes de la Administración producidos en el cumplimiento del servicio, el adjudicatario deberá proceder a la reposición de los mismos o estos le serán facturados a la Empresa por los importes correspondientes a su valor de reposición o  reparación.

14) GARANTIAS

a) Para el caso que el monto total de la oferta (considerando la alternativa mayor con impuestos incluidos) supere el monto  tope establecido a la fecha de apertura  para las licitaciones abreviadas, el  oferente podrá  presentar junto con la oferta depósito de mantenimiento de oferta por la suma de $ 75.850,00 (sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta  pesos). El oferente podrá optar por no presentar depósito  dejando constancia en su oferta que hace uso de esta opción en los términos del artículo 64 del TOCAF.

b) Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el  artículo 64 (40% del  tope establecido para las Licitaciones Abreviadas), el adjudicatario deberá presentar  depósito de fiel cumplimiento del contrato  dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva.

Tanto los depósitos de mantenimiento de oferta como  de fiel cumplimiento del contrato deberán  efectuarse en avales bancarios ó póliza del Banco de Seguros del Estado, a favor de A.S.S.E., o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.-

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior a un año a contar de la fecha de apertura o  de la notificación, según se trate de depósitos de mantenimiento de oferta o de fiel cumplimiento.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

15) INCUMPLIMIENTOS:

En caso que no se cumpla con el número de funcionarios o con las condiciones establecidas en el pliego, se aplicarán los siguientes descuentos:

Primer incumplimiento: el descuento equivalente a las horas no cumplidas o en caso de tratarse de incumplimiento con las condiciones del contrato un descuento del 10% del importe de la factura.

Segundo incumplimiento: descuento equivalente a las horas no cumplidas más una multa  equivalente al 50% del  descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 15%.

Tercer incumplimiento: descuento equivalente a las horas no cumplidas más multa equivalente al 100% del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 20% del importe de la factura, quedando la Administración  habilitada para rescindir el contrato, eliminar a la firma del Registro de Proveedores, ejecutar el depósito de garantía

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, COMO LA AUSENCIA DE PERSONAL QUE IMPIDA UN NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA A LA QUE ESTA AFECTADO EL SERVICIO LICITADO.-

16) EVALUACION DEL SERVICIO:

Sin perjuicio de las evaluaciones del servicio que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del servicio contratado, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las unidades de ASSE.

17) ANULACIÓN

El HOSPITAL ESPAÑOL se reserva el derecho de anular total o parcialmente el presente llamado, según se estime conveniente para los intereses de ésta Administración en cualquier etapa del procedimiento.

## Normas que regulan el presente llamado

- Apertura electrónica: Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013.

- TOCAF: Decreto Nº 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.

- Acceso a la información pública: Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

- Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010.

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008.

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009.

- Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014.

ANEXO I

Recomendaciones de oferta en línea

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no

lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como

primer   paso.   Para  más  información  de  RUPE  comunicarse  al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.

ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO.

2. Debe  tener  contraseña  para  ingresar  al   sistema  de  ofertas  en  línea.   Si   no  la  posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCIÓN:   la  contraseña  de  acceso  al   sistema  de  oferta  en  línea  no  es  la  misma contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea.

3. Al   ingresar   la   oferta   económica   en   línea,   deberá   especificar   el   precio,   moneda, impuesto,   cantidad   a   ofertar   y   otra   serie   de   atributos   por   cada   ítem  cotizad(presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.

Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el

sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ACCE al  correo electrónico

catalogo@acce.gub.uy  para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de

proceder al respecto.

4. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma  importancia  que  separe  la  parte  confidencial   de  la  no  confidencial.   Tenga  en cuenta   que   una   clasificación   incorrecta   en   este   aspecto,   podría   implicar   la

descalificación de la oferta.

5. Ingresar su  cotización  lo  antes  posible para  tener la  seguridad de  que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la  conexión  a  Internet,   caída  de  servidores,   sistemas  lentos  por  la  gran  cantidad  de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.

6. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su

oferta, dado que solamente está disponible el acceso a ella con su clave.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos   ingresados   al   sistema.   La   oferta   económica   y   los   documentos   no

confidenciales  quedarán  disponibles  para  la  Administración  y  los  restantes oferentes.

Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración.

7. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atención a Usuarios de ACCE al

(+598)   2604   5360 de  lunes a   domingos   8   a   21   hs, o a   través del correo compras@acce.gub.uy

# ANEXO II

Mantenimiento de las redes de gases medicinales existentes en el Hospital Español

LICITACIÓN  ABREVIADA –  Nº 13/2017

APERTURA: 21-08-17  HORA: 10

PLANILLA PARA COTIZAR  POR LA INSTITUCIÓN OFERENTE

INSTITUCIÓN:                                                    .

DIRECCIÓN:                                                       .

TELEFAX                                         . e-mail:

| ITEM Nº1 | Cantidad Hasta | Precio unitario s/imp. | Precio total c/imp. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento mensual de las redes de gases medicinales | 12 |  |  |

| Monto total máximo calculado para el período de un (1) año |  |
| --- | --- |
| EL PRECIO TOTAL POR EL PERIODO DEL CONTRATO IVA INCLUIDO SON PESOS URUGUAYOS ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… |

- Se conoce y acepta el contenido y alcance del Pliego Particular de Condiciones que rige el presente llamado.

_______________________________    ____________________    ________________________

| FIRMA DEL REPRESENTANTE | SELLO | ACLARACIÓN |
| --- | --- | --- |

# ANEXO III	 - Artículo 46 del Tocaf

Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación en el proceso de adquisición. De las circunstancias mencionadas, deberá dejarse constancia expresa en el expediente. (*)

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad

Fuente: ley 15.903 de 10/nov/987, artículo 487, con la redacción dada por el artículo 27 de la Ley 18.834 de 4/ nov/ 011.

Montevideo, ____________ de 20___ La empresa ____________________ declara conocer el art.46 del Tocaf y esta apto para contratar con el estado. Firma titular y/o apoderado que figuren en RUPE. _______________________________________