A.S.S.E

Hospital “Artigas” Carmelo

#### Oficina  de Compras

Dirección: Gral. Artigas y Uruguay

Teléfono: 45423666 int. 233/245

Fax: 45423666 int. 234

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  E INSTALACIONES DE AIRES ACONDICONADOS

LICITACION ABREVIADA

APERTURA ELECTRONICA (OFERTA EN LINEA)

FECHA:  09/10/2017

HORA: 10:00

EL HOSPITAL “ARTIGAS” DE CARMELO REALIZA UN LLAMADO  A  LICITACION ABREVIADA   PARA  LA CONTRATACION DE REFERENCIA, CON LAS CONDICIONES Y DETALLES QUE SIGUEN:

OBJETO DEL LLAMADO

-Item 1: Mantenimiento, Reparación e Instalaciones de aires acondicionados (repuestos serán facturados aparte, se hará cargo el Hospital). Problemas eléctricos, ajustes, etc.

Mantenimiento y Reparación de:

-   59  Equipos de Aires Acondicionados (9000, 12000 y 18000,24000, 30000, 36000 BTU)

-  Posibles nuevos equipos.

El adjudicatario deberá contar con 1 (un) Supervisor y/o Encargado, que entre otras tareas serán el nexo entre el personal que cumple el servicio  y el Hospital, el mismo será de cargo del adjudicatario y no podrá ser facturado a la Administración.

DESCRIPCION DE TAREAS:

- El proveedor deberá hacer una limpieza de los condensadores y evaporadores de todos los equipos  al inicio del contrato.

- Mantenimiento y Reparación (repuestos serán facturados aparte, se hará cargo el Hospital). Problemas eléctricos, ajustes, etc.

Mantenimiento en general:

*filtros, circulación de aire.

*limpieza de condensadores y evaporadores al inicio del contrato y luego con una   frecuencia en forma trimestral.

*parte eléctrica.

*mantenimiento de las tubulaciones y aislaciones.

*mantenimiento de tableros de equipos.

*control  de presión de gas refrigerante y reposición.

-Instalación de nuevos aires o recambios (hasta 10 instalaciones).

FORMA DE COTIZAR:

Se deberá cotizar en moneda nacional, estableciendo un  precio mensual  donde detalle el servicio que cubren .De no establecerse los impuestos que grava el servicio objeto de esta licitación, estos se considerarán incluidos en el precio cotizado.

La  Administración considerará a la cotización presentada que acepta las condiciones del presente llamado. No se aceptarán ofertas que establezcan interés por mora.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

PERIODO:

El presente llamado se realiza para cubrir las necesidades del Establecimiento su ejecución comenzará en la fecha que se indique en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del  Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE por un periodo de 12 meses. La contratación se prorrogará automáticamente por hasta 2(dos) períodos de 1 (un) año, salvo manifestación en contrario de cualquiera de las  partes notificada a la otra parte con una antelación no menor de treinta días corridos a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del contrato, mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente.

PRESENTACION DE LA OFERTA.

a) Las ofertas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web: www.comprasestatales.gub.uy . Ante cualquier duda sobre el ingreso de las ofertas dirigirse a ACCE al telefono 2604 53 60 en el horario de 8 a 21 hs o por email a: compras@acce.gub.uy de lunes a viernes de 9 a 17 hs.

b) Resumen de lo cotizado en el que se establezca el monto total de lo ofertado con impuestos incluidos

c) Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio.-

d) Información que acredite la antigüedad en el ramo y número de referencias requerida en Evaluación de las Ofertas.-

e) Documentación probatoria de la capacitación del personal que realizara las tareas.

f) Los oferentes deberán establecer en sus ofertas que en caso de resultar adjudicatarios se comprometen a mantener la confidencialidad respecto a los aspectos operativos de la contratación con ASSE y de la información acerca de la Administración de la que tomen conocimiento como consecuencia de dicha contratación.-

g) Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art 46 del TOCAF, la falta de presentación de la misma será causal de rechazo de la oferta

h) Fecha de la Apertura electrónica 23/10/2017 hora 10.

Los oferentes deberán  encontrarse registrado en RUPE en estado ACTIVO al momento de adjudicación.

*Documentación a presentar en original y copia.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia . No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

El personal deberá estar capacitado para las tareas de mantenimiento licitadas, con conocimiento de los equipos instalados,  experiencia y formación verificable por la empresa o fabricantes.

Se deberá contar, como mínimo, con capacitación de Técnico  Comprobado en Refrigeración.

Los oferentes deberán adjuntar a sus propuestas la calificación del personal a intervenir, debiendo acreditarla mediante documentación probatoria suficiente.

Si el personal destinado, cambiase por razones ajenas a la Administración, el nuevo personal deberá tener la misma capacitación que el anterior.

MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

EVALUACION DE LAS OFERTAS:

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS y ADJUDICACION:

Serán elementos a tener en cuenta para la evaluación de las ofertas, además del precio:

- Antigüedad en el ramo objeto de la contratación.

- Referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera desempeñado servicio.

- Podrán ser descalificantes para ser seleccionados como adjudicatarios, la existencia  de antecedentes negativos, en la prestación de servicios en dependencias de ASSE.

- La Administración se reserva el derecho de evaluar las ofertas teniendo en cuenta la viabilidad de las mismas en cuanto a costos del servicio  y utilidad.

- La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.

Una vez propuesta la adjudicación y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios, su inscripción en el RUPE en estado Activo.-De acuerdo al art. 14 del Decreto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.

LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICAR TOTAL O PARCIALMENTE EL LLAMADO O DEJAR SIN EFECTO EL MISMO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN SE ESTIME CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

La conducta y actitudes del personal que concurrirá al Centro a realizar los trabajos serán  de entera responsabilidad de la firma adjudicataria.

Todo trabajo de reparación será coordinado por el Equipo de Gestión del Hospital, el Enc. de Administración o el Enc. de Compras de lunes a sábados en el horario de 8 a 16 horas. La respuesta a la convocatoria no deberá ser mayor a  24 horas de realizado el llamado.

Se deberá presentar una orden de servicio debidamente conformada por algún funcionario que pertenezca al sector donde se realizaron los trabajos.

Conjuntamente con la factura se deberá presentar un informe detallado de los trabajos de mantenimiento y reparación realizados en el mes.

En caso de roturas o daños a bienes de la Administración producidos en el

Cumplimiento del servicio, le serán facturados a la Empresa por los importes correspondientes a su valor de reposición o  reparación.

CAUSALES DE RESCISIÓN:

La Administración podrá declarar rescindido el contrato en los siguientes casos:

a) Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato.

b) Cuando la Administración verifique el incumplimiento en una o más de las condiciones estipuladas en el presente Pliego.

c) Mutuo acuerdo entre la Administración y el adjudicatario.

Las causales mencionadas se enumeran a título enunciativo, pudiendo la Administración evaluar otras causales de rescisión no previstas expresamente.

SISTEMA DE PAGO:

Crédito mediante SIIF a 60 días contados a partir del último día del mes al que pertenece la factura.

Las facturas debidamente conformadas deben entregarse en la Oficina de Compras.

No se aceptarán facturas en que se establezcan   intereses por mora o ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por  el solo  hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule  dicha referencia  mediante sello u otro medio similar  en forma previa a su tramitación.-

ACTUALIZACION DE PRECIOS:

La actualización de precio  será por 100%  IPC en forma semestral (1 de Enero y 1 de Julio de cada año), salvo  que el aumento supere el 10%, en cuyo caso el contrato se renegociará

El primer ajuste se realizará en Enero 2018.

Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre o 30 de junio según sea el caso. Para los siguientes ajustes en caso de corresponder, se aplicará la formula sobre los precios actualizados por los índices acumulados en el semestre anterior.

NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

El adjudicatario deberá presentar depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de corresponder, de acuerdo a lo establecido en la cláusula relativa a GARANTIAS

Los operarios de la Empresa deberán exhibir Carné de Salud vigente previamente a comenzar a desempeñar tareas.-

La conducta y actitudes del personal serán de entera responsabilidad de la adjudicataria

En caso de roturas o daños a bienes de la Administración producidos en el cumplimiento del servicio, el adjudicatario deberá proceder a la reposición de los mismos o estos le serán facturados a la Empresa por los importes correspondientes a su valor de reposición o reparación.

En caso de incumplimiento de la empresa adjudicataria, la UE se encuentra habilitada a proceder al pago como lo establece la ley y en el orden establecido, sin la necesidad de recurrir a otro tipo de formalidades, que estableciéndose bajo la forma de ACTA lo actuado.

GARANTIAS

Los adjudicatarios cuyo monto de adjudicación supere el 40% del monto máximo de la L.A. deberán presentar dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva. depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% de la adjudicación por el periodo inicial del contrato que deberá renovarse en caso de prorroga.

Los depósitos deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza de Seguro a favor de A.S.S.E., o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional o en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.-

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior un año a contar de la fecha de la notificación .

En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo .-

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

INCUMPLIMIENTOS:

En caso que no se cumpla con el número de funcionarios o con las condiciones establecidas en el pliego, se aplicarán los siguientes descuentos:

Primer incumplimiento: Observación escrita por parte de las Dirección de la unidad ejecutora  o en caso de tratarse de incumplimiento con las condiciones del contrato un descuento del 10% del importe de la factura.

Segundo incumplimiento: En caso de reiterarse el incumplimiento un descuento del 15% del importe de la factura.

Tercer incumplimiento: descuento equivalente a un  20% del importe de la factura, quedando la Administración habilitada para rescindir el contrato, eliminar a la firma del Registro de Proveedores, ejecutar el depósito de garantía .

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, COMO LA AUSENCIA DE PERSONAL QUE IMPIDA UN NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA A LA QUE ESTA AFECTADO EL SERVICIO LICITADO.-

EVALUACION DEL SERVICIO:

Sin perjuicio de las evaluaciones del servicio que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del servicio contratado, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las unidades de ASSE.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO :

- el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)

- el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales)

- las disposiciones del presente Pliego Particular

Apertura electrónica: Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013.

• Acceso a la información pública: Ley N ° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa

Ley N º 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

• Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/01 0 de 2 de agosto de 2010.

• Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley N º 18.331 de 11 de

agosto de 2008.

• Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

IMPORTANTE: La entrega de pliegos se efectuará en el horario de 8:00 a 12:00           debiendo retirarse los mismos en la Oficina de Compras y estarán disponibles en la página de Compras Estatales:www.comprasestatales.gub.uy.

# Text boxes

El Hospital Carmelo dispondrá la adjudicación de la oferta mas conveniente  utilizando el siguiente criterio de evaluación:

- Antigüedad en el ramo objeto de la contratación: Se asignará  20% a la firma de mayor antigüedad, el resto por reglas de tres directa

- Referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera desempeñado servicios: Se asignará  20% a la firma que presente mayor cantidad de referencias documentadas, el resto por regla de tres directa

Por cada referencia negativa se restará  5%

- Antecedentes de  cumplimiento de servicios en el Centro: 10%

Por cada incumplimiento o antecedente negativo se restará  5%

- Evaluación económica del servicio ofertado: Se asignara 50% al menor precio, el resto por regla de tres inversa.