INTENDENCIA DE ARTIGAS

LICITACION ABREVIADA No. 16/2018

LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS LLAMA A LICITACIÒN ABREVIADA PARA COMPRA DE 2 CONTENEDORES PARA EL BALNEARIO LOS PINOS  DE LA CIUDAD DE BELLA UNION.

. PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Art. 1º- OBJETO

CONTENEDOR 1      40 pies HQ  -  oficinas vestuarios /Opción básica

Distribución de ambientes

1. Cocina – Comedor en un extremo

1.Oficina  al medio

1.Baño social totalmente revestido a 1,8 al otro extremo con vestidor totalmente revestido a 1,8

Aberturas (Medidas y tipos)

1. Ventana de aluminio de 1,00x0,50m (serie 20) cocina

5. 2 Ventanas de aluminio 120x100 (serie 20)

2.Ventana de aluminio de 0,60x0,40m(serie 20) baño

2.Puertas de madera para interior de 0,76x2,03 m

2. Puerta  2.20 mt. De altura  X 2,20 mt. de ancho de vidrio corredizo para ingreso al local comercial.

Revestimiento de Terminaciones

Paredes interiores melamínico blanco (compensado de madera)

Baño: Ducha revestida en cerámica

Cocina:Sobre mesada y atrás de cocina revestido en cerámica

Paredes exteriores: Chapa plegada del contenedor con pulido y tratamiento anti-óxido, pintura color blanco o beige

Pisos interiores: Piso original del contenedor pintado (compensado marítimo)

Baño: Revestido en cerámica

Cielorraso: PVC blanco

Terminación en zócalos y contramarcos de madera, color blanco

Aislación termoscustica

50 mm de lana de vidrio en paredes y techo

Instalación Sanitaria

Cañerías de abastecimiento en termofusión

Desagues en PVC

Instalación de agua caliente y fría en baño y cocina

Grifería monocomando en metal cromado

nstalación Eléctrica

Tablero general con llave diferencial + llaves térmica de 10 y 16

Plafones cielorraso

Plafones exteriores en pared

Cable de 2mm embutido en corrugado azul

Tomas corrientes 3 en línea  y schuco

Descripción de ambientes

Cocina

Mueble bajo mesada de melamínico (color a elección) de 1,20x0,55m, con 2 puertas y 3 cajones.

Mesada con pileta de acero inoxidable

Mueble aéreo de melamínico (color combinado con bajo mesada) de 1,20x30m, con 3 puertas

Baños revestidos con cerámica

2-Inodoro con 2 mochilas (color blanco)

2-Piletas con pedestal (color blanco)

1- videt

Ducha con puerta corrediza

No incluye calefón

CONTENEDOR  2

40 pies HQ  -  vestuarios /Opción básica

Distribución de ambientes

- Distribuir en un lado del contenedor sanitarios  la mitad masculinos y mitad femenino separados por mampara, cada box individual con mochila y mampara, en pared de enfrente lavatorios 4 por lo menos del lado masculino y 4 del lado femenino con espejos.

Aberturas (Medidas y tipos)

2.Ventana de aluminio de 0,40x0,20m(serie 20) para cada box individual

2. 2 Puertas de aluminio  o de seguridad para cada sector (masc. y fem.)

Revestimiento de Terminaciones

Paredes interiores melamínico blanco (compensado de madera)

Paredes exteriores: Chapa plegada del contenedor con pulido y tratamiento anti-óxido, pintura color blanco o beige

Pisos interiores: Piso original del contenedor pintado (compensado marítimo)

Cielorraso: PVC blanco

Terminación en zócalos y contramarcos de madera, color blanco

Aislación termoscustica

50 mm de lana de vidrio en paredes y techo

Instalación Sanitaria

Cañerías de abastecimiento en termofusión

Desagues en PVC

Instalación de agua caliente y fría en baño y cocina

Grifería monocomando en metal cromado

Instalación Eléctrica

Tablero general con llave diferencial + llaves térmica de 10 y 16

Plafones cielorraso

Plafones exteriores en pared

Cable de 2mm embutido en corrugado azul

Tomas corrientes 3 en línea  y schuco

Descripción de ambientes

Cocina

Mueble bajo mesada de melamínico (color a elección) de 1,20x0,55m, con 2 puertas y 3 cajones.

2-Inodoro con 2 mochilas (color blanco)

2-Piletas con pedestal (color blanco)

Art. 2º- FORMA DE COTIZACIÓN

Los oferentes cotizarán los materiales de forma global o parcial. Los precios deberán estar discriminados por item y por unidad, expresados en dólares estadounidenses CIF Montevideo o plaza c/IVA.

Art. 3º- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA La propuesta se acompañará con la descripción de las características de los productos y toda información deberá estar firmada por el proponente. Todos los datos ofrecidos, indicados por el proponente, tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente.

Art. 4º- ELEMENTOS OPCIONALES Se indicarán todos los elementos opcionales, de aplicación al objeto licitado, que puedan resultar de interés para mejorar el mismo en algún aspecto.

Art. 5º- CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO Los oferentes indicarán el plazo de entrega de las unidades, el cual será tenido en cuenta por la administración al momento de la adjudicación NO EXCEDIENDO LOS 50 DIAS DE ENTREGA, luego DE LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION  O DEJARLO DOCUMENTADO EN LA OFERTA SI NECESITA MAS PLAZO

Art. 6º- MULTAS. Cumplido el plazo para la entrega de los suministros, el atraso será sancionado con una multa del 0,0005 % del total por día de demora. Excedidos los 30 días, la INTENDENCIA DE ARTIGAS podrá declarar rescindido el contrato y entablar las acciones legales que así correspondan.

Art. 7º- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de ciento veinte días  (120) días a contar del siguiente a la apertura de licitación, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente a no ser que medie notificación escrita a la Intendencia de Artigas manifestando su decisión de retirar la oferta, y a falta de pronunciamiento de ésta última, en el término de diez (10) días perentorios.

Art. 8º- ADJUDICACIÓN

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta que considere más conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor precio y también el de rechazarlas todas sin expresión de causa. A los efectos de evaluar las propuestas, la Administración: A) Se reserva el derecho de utilizar los mecanismos previstos en el Art. 66 del TOCAF. La notificación de la adjudicación correspondiente al interesado constituirá a todos los efectos legales, el contrato a que se refieren las disposiciones de este pliego y normas legales y reglamentarias vigentes. Las obligaciones y derechos del adjudicatario serán las normas que surgen de los pliegos, de su oferta y de las normas jurídicas aplicables.

Art. 9º - FORMA DE PAGO La Intendencia de Artigas paga normalmente a 30 días de recibida y verificada la mercadería. Los oferentes deberán indicar la o las posibles formas de pago por parte de la Intendencia, las que serán tenidas en cuenta al momento de evaluar la propuesta.

Art. 10º- CONSULTAS Y ACLARACIONES Las consultas y/o aclaraciones en forma escrita que tengan que ver con el presente pliego, serán dirigidas y evacuadas por el personal del  Obras – Mecánica de la intendencia de Artigas Tel. 1884 int.1934, 1127 o e-mail mecanica@artigas.gub.uy  o gerardo.sanchis@artigas.gub.uy

Art. 11º- APERTURA DE LAS PROPUESTAS Se realizará en el Departamento Notarial de la Intendencia Departamental de Artigas, calle Lecueder 472, el día  6 de junio de 2018 a la hora   15:00. Las propuestas se recibirán en el lugar antes mencionado, hasta la hora 14:00 del mismo día. NO SE RECIBEN OFERTAS DE FORMA ELECTRONICA.

Art. 12º- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE PROPUESTAS Sin perjuicio del derecho del organismo convocante de apreciar discrecionalmente la conveniencia de disponer o desestimar una prórroga de la fecha de apertura del llamado formulado, cuando ella se efectúa a iniciativa del o los interesados, sean o no adquirentes del pliego, el costo que demande la publicidad que deba efectuarse al respecto, será de cargo del o los participantes que la solicitaron. No será tramitada ninguna oferta proveniente de firmas que solicitaron prórroga del llamado, si ésta fuera concedida, que no acrediten haber reembolsado, total o parcialmente, según corresponda, el importe de los aludidos gastos de publicidad.

Art. 13.- El precio del pliego es la suma de $ 1.000 (pesos uruguayos dos mil) los que podrán ser adquiridos mediante pago de dicha suma en la cuenta del B.R.O.U  No. 00278531.

Art. 14.- .- NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÒN:  TOCAF - El presente pliego de condiciones particulares. - Las enmiendas y aclaraciones que se efectúen por la Intendencia  de Artigas, mediante aviso escrito, durante el plazo del llamado a licitación. - Las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de la apertura de la licitación. - La propuesta formulada por el oferente.

Art. 15. - RECAUDOS QUE SE EXIGEN PARA LA PRESENTACIÒN DE LA PROPUESTA:

• Las firmas oferentes deberán completar el FORMULARIO DE IDENTIFICACIÒN DEL OFERENTE, que se adjunta al presente pliego como anexo l).

• Sobre cerrado conteniendo la propuesta.

• Recibo de Adquisición del Pliego de Condiciones.

. Constancia de inscripción al RUPE

. En caso de tratarse de Persona Jurídica presentar certificado de integración y representación de la Sociedad

Art. 16- PRESENTACIÒN DE LA PROPUESTA Las ofertas se presentarán por escrito 3 copias, redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y firmado por el oferente o sus representantes. Sus hojas serán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testados, salvados en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. Las mismas se presentarán con una copia, en sobre cerrado donde luzca claramente la siguiente inscripción: “Licitación Abreviada Nº     16/2017. Compra de 2 contenedores para el balneario Los Pinos de la ciudad de Bella Unión . Nombre del proponente……”. Este sobre será abierto en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura. Las propuestas deberán redactarse de acuerdo con el siguiente texto: “...............constituyendo domicilio a todos los efectos en la calle.........No. ........... de la ciudad de ............, Departamento de Artigas, se compromete a proporcionar a la Intendencia Departamental de Artigas los siguientes materiales por el siguiente precio de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación, que declara conocer:(indicar los rubros y los precios los que deberán indicarse en números y en letras)

Art. 17.- GARANTIAS

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  En caso de corresponder.

ANEXO l)

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

LICITACIÓN ABREVIADA No. 52/2017

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA

R.U.C.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN CALLE:

No.                                 LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PAÍS:

TELÉFONO:

FAX:

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON EL ESTADO.

FIRMA/S: ACLARACIÓN DE FIRMA/S: