INTENDENCIA DE COLONIA

LICITACION ABREVIADA Nº   /2018

(Resolución Nº       /018)

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

APERTURA:           a las         Horas

“Adquisición de materiales para la Dirección de Electrotecnia”

VALOR DEL PLIEGO $             .-

INTENDENCIA DE COLONIA

LICITACION ABREVIADA Nº   /018

- Apertura:   / /018      Hora:    :00

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

1. Objeto

El objeto de la presente se refiere a la adquisición de materiales para la Dirección de Electrotecnia. Los elementos a cotizar son:

Item    Cant.       Artículos                                                                                      Característica

|  | 1 | 600 | Retenciones para acometida | Con tensores de alambre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 10 | Térmica | 380 Volt. 4 polos 32 AMP |  |
|  | 3 | 6.000 | Mts. Cable Super plástico | 2x1 mm |  |
|  | 4 | 3.000 | Mts. Cable Super plástico | 2x2 mm |  |
|  | 5 | 200 | Fotocontrol tipo sombrero | Monofásica 220 |  |
|  | 6 | 300 | Lámparas de Sodio | 150 W SON T Plus |  |
|  | 7 | 150 | Equipos para Sodio | 150 W Interior |  |
|  | 8 | 1.000 | Morzeto hasta | 35M/M |  |
|  | 9 | 1.000 | Morzeto hasta | 10M/M |  |
|  | 10 | 400 | Suspensión para Prensamblado |  |  |
|  | 11 | 200 | Brazo galvanizado para foco | De 11/2” y 2mtos. De largo |  |
|  | 12 | 8.000 | Mts. Cable acometida | Aluminio 2x16 |  |
|  | 13 | 6.000 | Mts. Cable acometida | Aluminio 3x16 |  |
|  | 14 | 4.000 | Mts. Cable acometida | aluminio 3x25 |  |
|  | 15 | 4.000 | Mts. Cable acometida | aluminio 2x25 |  |
|  | 16 | 150 | Columnas de hormigón | 7,5mts.cuadradas |  |
|  | 17 | 50 | Llaves térmicas | Unipolar de 10Amp. |  |
|  | 18 | 50 | Postes de madera con tratamiento/curados | De 7,5mts. |  |
|  | 19 | 150 | Luminarias viales LED | De 100W - de 5000 a 6500K |  |

Especificar marca, procedencia, tipo de presentación y demás especificaciones que hagan al caso.

- Entrega de la mercadería

Es obligación que dicha compra se entregue en los plazos acordados en la oferta, y en Almacén (Calle Eugenio Araus c/Aparicio Saravia) – COLONIA -, luego de adjudicada. La misma se realizara de acuerdo a los plazos especificados.

- Forma de cotización:

Las cotizaciones  de preferencia en pesos uruguayos, constando precio por ítems, precio total con impuesto incluido. En caso de cotizar en dólares se convertirá en moneda nacional al tipo de cambio interbancario vendedor de la fecha de facturación y entrega del objeto. Se deberá tener en cuenta la posibilidad de la ampliación de la Licitación hasta un 100% de cada ítems. Los precios se considerarán fijos durante la vigencia del presente contrato.

No se aceptarán ofertas que establezcan actualizaciones de precios.

- Plazo y entrega de los artículos.

Los artículos adquiridos se recibirán por personal autorizado, quienes procederán a controlar la entrega, pudiendo rechazar, a su juicio, los artículos que no se ajusten a lo adjudicado.  Al no cumplir con lo dispuesto dispondrá de un plazo de 24 horas para sustituirlos por el adecuado no dándose trámite a la recepción, hasta que no haya cumplido la exigencia precedente.  Vencido éste plazo, y el proveedor no hubiese realizado la sustitución ni justificado la demora, dará lugar al rechazo total de lo adjudicado. La entrega, fletes o encomiendas ESTARÁ A CARGO DEL ADJUDICATARIO  y la misma se hará efectiva en Almacén, previa coordinación con el Encargado de dicha Sección.

- Forma de pago.

Se invita a los posibles oferentes, a ofrecer distintas modalidades de pago: Ejemplo: contado 8 días con un descuento de X%, y así sucesivamente los descuentos que estile la firma ó Crédito. En caso de no detallar el pago se efectuará a los 45 días de fecha de factura, contra factura en condiciones legales, a la cual se deberá adjuntar fotocopias de certificados de DGI y BPS vigentes.

- Propuesta.

Las propuestas se presentarán en sobre cerrado, o vía fax, personalmente o por quien acredite estar autorizado para actuar en dicho acto, debiendo especificar como mínimo:

* monto cotizado de acuerdo a cada uno de los ítems.

* antecedentes del proveedor

* la propuesta deberá ser acompañada por 2 copias

* plazo de mantenimiento de la oferta (no menor a 90 días).

La propuesta deberá contener en forma clara el precio unitario y total de cada ítem, impuestos que correspondan especificados e incluidos.  Lo cotizado deberá ajustarse estrictamente a lo solicitado.

- Aspectos que se tendrán en cuenta:

Se tendrán en cuenta:

a) Monto cotizado, marcas y procedencias.

b) Antecedentes del proveedor.

c) Plazos de entrega

- Adquisición de Pliegos:

Los interesados podrán retirar de la Intendencia de Colonia en la Dirección de Recaudación telef. 4522 7000 int. 253, 254, 255 y 268, como en el Congreso de INTENDENTES que se encuentra en 2do. piso Intendencia de Montevideo telef. 24031489, los pliegos de condiciones previo pago de la suma de $_______.- (pesos uruguayos________________) correspondiente.

10. Lugar y plazo para presentación de ofertas:

Las ofertas se presentarán en la Dirección de Compras de la Intendencia de Colonia, 2do. piso del Palacio , calle Gral. Flores 467, de la ciudad de Colonia, el día _________ a la hora_______ .-

11. Consultas

Podrán efectuarse en la Dirección de Electrotecnia, o al Tel. 4522 5756 o 4522 8963.

12. Lugar, fecha y hora para la apertura de ofertas.

Se realizara en la DIRECCION DE COMPRAS de la I. de C. 2do. Piso, en Avda. General Flores Nº 467 y Alberto Méndez, el día      /     /2018 a la hora:     .-

13. Adjudicación

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la Licitación a las ofertas que considere más conveniente para sus intereses, pudiendo adjudicar por ítems según sea de su conveniencia, aunque no sea la de menor precio y también podrá rechazar a su exclusivo juicio la totalidad de las ofertas. La Administración podrá aumentar o disminuir la cantidad a adjudicar en los términos previstos en el Art. 74 del TOCAF, encontrándose además facultada para adjudicar   total o parcial cada Ítem, dividir la adjudicación entre los oferentes que presenten ofertas similares en términos establecidos en el Art. 66 del TOCAF, así como hacer uso de la facultad de mejora de ofertas que contiene  la norma citada.

Se exigirá al adjudicatario:

• Verificación en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda. A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá acceder en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

IMPORTANTE: Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a partir de la Notificación de la Resolución a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

14. Contrato.

Será de aplicación el artículo N°69 del TOCAF. El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad  a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

15. Multa por falta de entrega

Si el adjudicatario no hace efectiva la entrega de los materiales adjudicados dentro del plazo previsto, la Intendencia podrá aplicarle una multa equivalente al 5%o (cinco por mil) del precio de lo no entregado por cada día de atraso pudiendo asimismo declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía, en su caso, por parte del adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior el no cumplimiento de las entregas en los plazos comprometidos inhabilitará a la Firma a presentar oferta en licitaciones que la Intendencia convoque por el término de 2 (dos) años.

16. Preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales .

Sera de aplicación lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 18362 del 15 de octubre de 2008.

17. Disposiciones Generales.

La Intendencia de Colonia se reserva el derecho de dejar sin efecto este llamado a Licitación o rechazar todas las propuestas presentadas, sin que estos actos impliquen responsabilidad de ninguna naturaleza para ella.

18. Condiciones Generales

Esta contratación se regirá por las Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales establecidas en la legislación y reglamentación vigente, además de lo previsto en el presente Pliego Particular y el TOCAF.

A N E X O  I

LICITACIÓN  PÚBLICA Nº.............../  LICITACIÓN ABREVIADA Nº.................

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle:..........................................................................................Nº......................................

Entre............................................................................ y   ..................................................

Localidad:............................................................................................................................

Código Postal:..................................................................................................................................

País:.....................................................................................................................................

Teléfono:..............................................................................................................................

Fax:......................................................................................................................................

E-mail:......................................................................................................................................

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S.............................................................................................................................

Aclaración de firma/s..........................................................................................................

# Text boxes

## FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE