 “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA CTI Y BLOCK”

 Licitación Abreviada 13/2019

APERTURA: Martes 29 de enero de 2018
HORA: 14:00

PRIMER LLAMADO PERIÓDICA - PLAZA

1) OBJETO DEL LLAMADO.

OBJETO : Se deberá proveer el Suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de control de acceso para Hospital Pasteur en las áreas de CTI, Block; y automatismo de portón de Villa de Moros y portón de Larravide según detalle adjunto:

Ítem	Descripción	Cantidad (hasta)
1	Suministro y colocación de aberturas para CTI.	2
2	Suministro, instalación y puesta en marcha de cerraduras electrónicas de seguridad, con ingreso por Huella digital, lector RFID y mando a distancia para CTI y Block	4
3	Automatismo de portón de acceso por las entradas de Villa de Moros y Larravide (Emergencia Nueva) – Portones Grandes.	2
4	Automatismo de portón de acceso por la entrada de Larravide (Emergencia Nueva) – Portón Chico.	1

Descripción de equipos:

Item 1: Aberturas de madera o similar con revestimiento en acero inoxidable según las medidas correspondientes (la empresa oferente deberá efectuar el relevamiento de las medidas); materiales de alta calidad, lavables en su totalidad.
Item 2: cerraduras electrónicas de seguridad, que habiliten el ingreso mediante huella digital, tarjeta o chip rfid y con mando a distancia inhalámbrico. La cerradura deberá permitir la apertura desde el interior de forma manual (sin requerir lo solicitado para el ingreso). Debe permitir el registro superior a 1000 (dos mil) por huella e igual número por tarjeta. Debe Incluir 6 (seis) controles remotos. El sistema de apertura debe incluir conexión eléctrica a la red de block y CTI según corresponde, las cuales cuentan con soporte de emergencia en caso de interrupciones eléctricas. El sistema debe permitir en caso de ser necesario liberar en forma manual las aberturas. El software deberá ser compatible con los controles de acceso ya instalados en el hospital (ZKTeco) de modo de controlar en el mismo módulo el sistema.
Item 3: Automatismo de las dos hojas de cada portón, tanto de Villa de moros como de Larravide (detrás de emergencia nueva). El sistema deberá ser acorde a las dimensiones y peso de los mismos. La apertura total de los portones no podrá superar los 10 segundos.
Item 4:automatismo de portón,de Larravide (detrás de emergencia nueva) chico, una hoja. El sistema deberá ser acorde a las dimensiones y peso de los mismos. La apertura total de los portones no podrá superar los 10 segundos.

Todos los ítems deben contar con una garantía de dos años o superior. Por el período de la garantía, el adjudicatario deberá proveer el mantenimiento correspondiente debiendo efectuar un mínimo de una visita mensual para controlar el adecuado funcionamiento de los sistemas. En caso de desperfectos se deberá reparar el sistema en un plazo menor a 12 horas, contando desde que toma conocimiento la firma. Si cualquiera sea la falla, alguno de los mecanismos acumula más de 10 días sin funcionamiento el adjudicatario deberá sustituir el equipamienot defecuoso por uno nuevo de mejor calidad.
Se adjudicará a la oferta que mejor se adapte a las necesidades de la institución por el total de los ítems.

El oferente deberá efectuar la totalidad de la instalación eléctrica y puestos de red (Certificados nivel 6) que sean necesarios.

El plazo de entrega de la totalidad de los trabajos no podrá superar los 20 días corridos desde que reciba la orden de compra.

 2) Forma de Cotizar:

Se deberán cotizar precios unitarios por cada ítem solicitado incluyendo la totalidad de los items descriptos, en moneda nacional, estableciendo los precios unitarios y total del ítem y el monto total de la oferta. Los precios unitarios deberán establecerse en moneda Nacional, sin impuestos ni porcentajes de descuentos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.
La ubicación y las características de colocación de cada equipo se definirán en la visita, con Dirección Administrativa, obligatoria y excluyente a realizarse el día viernes 25 de enero hora 11.00,en Dirección Administrativa.

IMPORTANTE:

Las ofertas deberán presentarse exclusivamente en línea, hasta el día y hora fijada para dicho acto, no aceptándose ofertas que se presenten en sobre, fax , mail y/o personalmente.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

3) PERIODO:

 El período de ejecución del contrato que es objeto la presente licitación abarcará hasta finalizar la instalación a partir del primer día de recibida la órden de compra. Siguiendo vigente la garantía.

4- SISTEMA DE PAGO.

Comisión de Inversiones Hospital Pasteur – aproximadamente 60 días de conformada la factura luego de entregados la totalidad de los items.

5- ACTUALIZACION DE PRECIOS:

Los precios no se ajustarán para el presente llamado

6) ACLARACIONES Y PRORROGA:
 Los oferentes podrán solicitar vía mail dirigido aclaración respecto al mismo hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.
Para solicitar prórroga de la fecha de apertura deberá presentarse la solicitud por escrito a la Administración con una antelación mínima de 4 días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un deposito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

7) PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Se presentaran en forma exclusiva en línea y deberán cumplir con todos los requisitos del presente PCP.
La oferta deberá presentarse en línea y se adjuntaran los documentos requeridos, deberán presentarse muestras de cada insumo ofertado debidamente identificado con anterioridad al día de apertura, pudiendo sustituir la muestra por catálogos informativos sobre los productos a instalar. Solo se requiere para los ítems 2,3 y 4. El ítem 1 deberá incluir en forma detallada materiales y calidades que se cotizan.

Documentación a presentar conjuntamente con la oferta:

Requerimientos Mínimos generales :

El oferente deberá presentar obligatoriamente en su oferta, los siguientes documentos:
- Propuesta: de acuerdo al objeto de la licitación
- Antecedentes: Antigüedad en el rubro mantenimiento sobre equipos similares al objeto del llamado. Se deberá completar el Anexo I y considerar el detalle de la ponderación.
- Declaración jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en en el Artículo 46 del TOCAF. La falta de presentación de la misma será causal de rechazo de la oferta. Se deberá completar el Anexo II obligatoriamente.
- Cronograma de visitas para el Mantenimiento Preventivo
- Checklist de tareas a realizar en los equipos en cada visita

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia . No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

8) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

9) EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:

A los efectos de la evaluación de ofertas :

No serán tenidas en cuenta al momento de adjudicar el presente llamado:
Las cotizaciones que no se ajusten al presente pliego de condiciones particulares o general de condiciones, en la forma de:
  1. Presentación de la oferta
  2. Cotización por precios unitarios
  3. Forma de pago
  4. Mantenimiento de oferta

- Las firmas que no presenten antecedentes al momento de la apertura.
- Las firmas que no hayan realizado la visita previa .
- Si se omitiera suministrar información y/o documentación en un plazo máximo de dos días de comunicada dicha observación por parte de la Comisión Asesora de Adjudicaciones.
- Serán especialmente evaluados y podrán ser descalificadores para ser seleccionados como adjudicatarios, quienes posean antecedentes negativos en la prestación de servicios de dependencias del MSP y/o ASSE.
A los efectos de la adjudicación, se tendrá en cuenta:

Ponderaciones:
Concepto	Puntaje (máximo)
Precio	100

Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en carácter de ACTIVO.
### ASSE NO ABONARÁ POR SERVICIOS NO PRESTADOS.

Hospital Pasteur se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta administración.

10) NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.
Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

11) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

12) INCUMPLIMIENTOS:

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicará el siguiente sistema de sanciones:

1) Primer incumplimiento: Observación escrita por parte de la Dirección de la Unidad Ejecutora.
2) Segundo incumplimiento: En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma.
3) Tercer incumplimiento: Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF),Decreto 53/93, ejecutar el depósito de garantía

Sin perjuicio de lo anterior la Administración se reserva la facultad de rescindir el contrato en cualquier momento, en caso que la firma adjudicataria incurra en cualquier instancia del contrato, en tres incumplimientos sucesivos o no, debidamente documentados o un incumplimiento de suma gravedad, que impida el normal funcionamiento de la unidad.-

RIGEN PARA ESTE LLAMADO : / el decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012) / el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales) / las disposiciones del presente Pliego Particular de condiciones

IMPORTANTE: Los pliegos estarán disponibles en la página web de compras estatales: www.comprasestatales.gub.uy
No se realizará entrega de pliegos en formato papel

CONSULTAS: 2 508 81 31

Administración: int. 403
administracion.pasteur@asse.com.uy

Licitaciones: int.314
licitaciones.pasteur@asse.com.uy

ANEXO I

FORMULARIO DE ANTECEDENTES

Licitación Abreviada

Nº: AÑO: 2019.

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL OFERENTE:_______________________________

ANTECEDENTES-OFERENTE
OBJETO DEL CONTRATO *
LOCALIDAD/ DPTO DEL ORGANO CONTRATANTE
NOMBRE DEL ORGANO CONTRATANTE *
TIPO DE CONTRATO *
Nº
AÑO
PERÍODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO *
NOMBRE FUNCIONARIO CONTACTO
CARGO
CONTACTO TELEFONO *
CONTACTO MAIL *
OBSERVACIONES

REFERENCIA (*)- CAMPOS OBLIGATORIOS DE COMPLETAR
 Se deberá completar la planilla con datos de empresas, instituciones, etc a los cuales se les haya brindado un servicio similar.

Anexo II
Declaración Jurada

En relación con la Licitación Abreviada N.º 13/2019…………………., el que suscribe/…….. representada por ……….. en calidad de ………., declara bajo juramento no estar comprendido/a en las causales expresamente impiden contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto a el firmante a las responsabilidades legales del caso de falsedad (Art. 239 del Código Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de Identidad:

Nombre de la Empresa:

Calidad en la que firma:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento Público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.