| ORGANISMO CONTRATANTE: | Dirección Nacional de Asuntos Sociales Departamento de Logística y Aprovisionamiento |
| --- | --- |
| OBJETO DEL LLAMADO: | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA TRAUMATOLOGÍA |
| TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO: | Licitación Abreviada Nº 15/19 |
| FECHA DE APERTURA: | 30/04/2019 | HORA DE APERTURA: | 11:00 |
| FORMA DE APERTURA: | APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS |
| CONSULTAS: | Vía Fax: 2.508.59.67 Vía Mail: licitaciones@sanidadpolicial.gub.uy |
| MUESTRAS: | Se solicitará MUESTRA, CATALOGO Y FICHA TÉCNICA OBLIGATORIAS de los Ítems cotizados que así se detalle en el Anexo III. Las mismas deberán ser presentadas en CENTRO QUIRURGICO (Bvar. José Batlle y Ordóñez 3574, Subsuelo, Tel.: 152.1107.) DESDE EL DÍA 23/04/2019 AL 25/04/2019 EN EL HORARIO DE 10:00 A 15:00 hrs. Las mismas deberán estar rotuladas con Nº Licitación, nombre de la Empresa, y número de ítem |

PARTE I - ESPECIFICACIONES GENERALES

- OBJETO

“ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA TRAUMATOLOGÍA”

- NORMA APLICABLE

| Norma | Detalle |
| --- | --- |
| Decreto Nº 150/012 de 11/05/2012, modificativas y concordante | Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) |
| Decreto Nº 155/013 de 21/05/2013 | Registro Único de Proveedores del Estado |
| Decreto Nº 275/013 de 03/09/2013 | Apertura Electrónica |
| Decreto Nº 180/015 de 06/07/2015 | Pago proveedores mediante transferencia electrónica |
| Decreto Nº 180/015 de 06/07/2015 | Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales |
| Artículos 43 y 44 de Ley Nº 18.362 de 6/10/2008 | Programa de Contratación Pública para el Desarrollo |
| Decreto Nº 371/010 de 14/12/2010 y modificativo Decreto Nº 164/013 de 25/05/2013 | Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, pequeñas y medianas empresas |
| Decreto Nº 500/991 de 27/09/1991 | Procedimiento Administrativo |
| Decreto Nº 395/998 de 30/12/1998 | Sistema Integrado de Información Financiera |
| Ley N° 18.381 de 17 de Octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de Diciembre de 2013. | Acceso a la información pública |
| Ley Nº 18.331 de 11 de Agosto de 2008 | Protección de datos personales y acción de habeas data |

- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Dirección Nacional de Asuntos Sociales:

- Se reserva el derecho de dejar sin efecto en cualquier momento el presente llamado, o podrá desestimar una o todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

- Podrá pedir a cualquier oferente aclaraciones o información adicional sobre sus propuestas, en cualquier momento.

- Podrá utilizar los procedimientos de mejora de oferta, puja a la baja, negociación y/o solicitud de mejora de las condiciones de la oferta, en las hipótesis respectivamente previstas por el Artículo 66 del T.O.C.A.F.

- Podrá no aceptar ninguna de las propuestas recibidas si considera que no cumplen con los requisitos solicitados o no le resultan convenientes.

- De constatarse diferencias que no fueran subsanadas a la brevedad, estas implicarán incumplimiento por parte de la firma adjudicataria, la que deberá responderlas dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles.

En cualquiera de los casos mencionados precedentemente, se procederá a dar cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio del Interior en Circular 40/03 de fecha 27/08/03.

- PLAZOS, COMUNICACIONES, CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRÓRROGAS

A efectos de realizar consultas al Pliego de Condiciones Particulares, se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto de la presente contratación al momento de realizar una comunicación.

| Plazo máximo para solicitar aclaraciones o realizar consultas: | Hasta el 26/04/2019 |
| --- | --- |
| Plazo máximo para solicitar prórroga: | Hasta el 26/04/2019 |
| Sitio de publicación de consultas/solicitudes de prórroga: | www.comprasestatales.gub.uy |
| Canales para realizar consultas: | Mail: licitaciones@sanidadpolicial.gub.uy Tel: 152 – 1016 / FAX.: 2.508.59.67 |

Nota: La solicitud de prórroga deberá ser presentada por escrito fundamentando la misma, reservándose la Administración contratante el derecho de atender la solicitud o desestimarla.

- VALOR DEL PLIEGO: No tiene costo. Se encuentra disponible en el sitio web: www.comprasestatales.gub.uy.

- CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS

  - FORMA DE PRESENTACIÓN:

- Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy. Nota: Consultas sobre Ingreso de Ofertas en el S.I.C.E. en línea a través del (+598) 2.604.53.60 de Lunes a Domingo de 8:00 a 21:00 hrs.

    - La oferta y su documentación, deberá ingresarse en el sitio web mencionado mediante el botón habilitado a tal efecto, denominado “Ofertar en línea”. Los documentos se adjuntarán en formato electrónico abierto, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el Artículo 48 del T.O.C.A.F. NO SE RECIBIRÁN OFERTAS POR OTRA VÍA.

Nota: Puede consultar Anexo II - Recomendaciones para ofertar en línea.

IMPORTANTE: Cada archivo no podrá superar los 9 MB. y la resolución de escaneo deberá ser mínima (200) y en blanco y negro.

    - La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su apertura en la convocatoria respectiva, garantizando que no pueda conocerse el contenido de las ofertas hasta el momento de la apertura.

    - La oferta económica se debe ingresar en la pestaña “ítem de compras”.

  - CONTENIDO: Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos. La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.

Se debe adjuntar en la pestaña “Archivos Adjuntos” la siguiente documentación:

| Detalle | Descripción del documento |
| --- | --- |
| Declaración de estar en condiciones de contratar con el Estado (Formulario de Identificación del Oferente) | En el Anexo I se encuentra el modelo de Declaración de estar en condiciones de contratar con el Estado, la misma debe estar firmada por titular o representante acreditado en R.U.P.E. |
| Índice de documentos | Se deberá adjuntar un índice con el nombre de cada uno de los documentos que componen la oferta y la ubicación del mismo estableciendo el número de folio. |
| Resumen confidencial (solo si ingresa información confidencial) | Deberá presentarse en la parte publica de su oferta un “resumen no confidencial”, breve y conciso, que especifique a que refiere la información calificada como confidencialidad (Decreto Nº 232/010 de 2 de Agosto de 2010) |
| Regímenes de preferencia | Régimen de Preferencia MIPYMES: De conformidad con lo dispuesto por el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto No. 371/010 de fecha 14 de Diciembre de 2010, que se consideran parte integrante de este Pliego, el Oferente que desee acogerse al Régimen de Preferencia allí establecido deberá presentar conjuntamente con su el Certificado emitido por DINAPYME, que establezca: La condición de MIPYME de la empresa y su participación en el Sub Programa de Compras Públicas para el Desarrollo. Declaración Jurada de la empresa ante DINAPYME de que el bien cumple con el mínimo de integración nacional o el salto de partida arancelaria. Certificado de la Cámara de Industrias, si se quiere amparar el oferente a la bonificación por producto natural, VIGENTE a la fecha de apertura de las ofertas. |
| Contenido de la oferta | La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre: Características Precio Mantenimiento de oferta |
| Documentación a presentar | Se deberá escanear y adjuntar Recibo y/o Remito de las muestras, catálogo y Fichas Técnicas entregadas conformado por funcionario de Centro Quirúrgico. Si al momento de la apertura, se constatara el faltante de la documentación mencionada, se le dará un plazo de 48 horas hábiles para presentar la misma. Si corresponde: Folletería, memorias descriptivas, identificadas de la siguiente forma: N° Licitación, empresa, N° de ítem. |

  - CLAUSULAS ABUSIVAS

Son consideradas cláusulas abusivas, sin perjuicio de otras, las siguientes:

- Las que exoneren o limiten la responsabilidad del Proveedor por vicios de cualquier naturaleza de los productos.

- Las que impliquen la renuncia de los derechos de la Administración.

- Las que autoricen al Proveedor a modificar los términos de este Pliego.

- La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del Proveedor.

- Las que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio de la Administración.

- Las que establezcan que el silencio de la Administración se tendrá por aceptación de cualquier modificación, restricción o ampliación de lo expresamente pactado en el presente Pliego.

- Las que viole la obligación de actuar de buena fe.

- Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y VALOR DE LA PROPUESTA TÉCNICA

  - El producto o suministro cumplirá con las normas de etiquetado-rotulado, así como deberá contar con manuales o fichas de los productos o suministros.

  - El proveedor deberá asegurar la oferta de componentes y repuestos mientras subsista la fabricación o importación del producto o suministro, cualquiera que sea.

  - Las condiciones técnicas, así como la justificación de encontrarse al amparo de las normas sobre Protección de la Industria Nacional, deberán certificarse mediante la presentación del Certificado de Industria Nacional, expedido por la Cámara de Industrias del Uruguay.

  - El proveedor de productos que ofrece garantía por estos, deberá ofrecerla por escrito, estandarizada cuando sea para productos idénticos. Ella deberá ser fácilmente comprensible y legible, y deberá informar a la Administración sobre el alcance de sus aspectos más significativos.  Deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

    - Identificación de la persona física o jurídica que ofrece la garantía. Identificación del fabricante o importador del producto o del Proveedor del servicio. Identificación precisa del producto o servicio, con sus especificaciones técnicas básicas.

    - Condiciones de validez de la garantía, su plazo y cobertura, especificando las partes del servicio cubiertas por la misma. Domicilio y teléfono de aquellos que están obligados contractualmente a prestarla.

    - Condiciones de reparación del producto o servicio con especificación del lugar donde se efectivizará la garantía.

    - El certificado de garantía del servicio debe ser completado por el Proveedor y entregado junto con el servicio a cumplir.

  - Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTA

Las propuestas serán válidas y obligarán a los proponentes hasta 120 días hábiles desde la fecha  del Acto de Apertura.

- El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente; vencido el plazo de mantenimiento de la oferta, el precio se ajustará de acuerdo a la variación del I.P.C. (Índice de Precios al Consumidor) publicado por el Instituto de Estadística, entre el cierre del mes anterior al vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta y el cierre del mes anterior a la emisión de la Orden de Compra.

No se podrán establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen otros plazos; caso contrario la Administración, a su exclusivo juicio, podrá desestimar la oferta presentada.

- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

| Moneda | Pesos Uruguayos |
| --- | --- |
| Modalidad | Plaza |
| Impuestos | Los precios cotizados deben incluir todos los gastos que cubran la entrega de la mercadería hasta el lugar que se establece en el Pliego. En caso que la información referente a los impuestos incluidos o no en el precio no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado incluye todos los impuestos. Los precios unitarios deberán cotizarse exclusivamente en moneda nacional, debiendo discriminarse los iimpuestos (I.V.A.). La oferta deberá establecer el monto total de la misma. Si se presenta más de una opción por ítem, la oferta deberá presentar el total de la misma para cada opción |
| Discrepancias | Ante discrepancias entre los precios cotizado por el oferente en la oferta económica del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio, se le dará valor al primero. |
| Paramétrica de Ajuste | En caso de entregas parciales, se aplicará ajuste al cabo de un año, por I.P.C., contando a partir de la primera orden de compra. |

- APERTURA DE OFERTAS

  - La apertura de las Ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El Acta será remitida por el S.I.C.E. a la/o las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en la sección “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de Proveedores del Estado. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes.

  - El acta de apertura permanecerá asimismo visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica.

  - A partir de la fecha y hora establecidas, las ofertas quedarán accesibles para la Administración contratante, no pudiendo introducirse modificación alguna en las mismas. Asimismo, las ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información que sea entregada en carácter confidencial.

  - Solo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo establecido en el Artículo 65 del T.O.C.A.F., el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. El instructivo de cómo proceder se encuentra en la página web de Compras Estatales.

  - Plazo para efectuar observaciones: Los oferentes dispondrán de un plazo de 1 (un) día hábil a partir del acto de apertura de la licitación para realizar observaciones sobre las ofertas. Las mismas deberán ser cursadas a través de la dirección de correo electrónico licitaciones@sanidadpolicial.gb.uy y serán remitidas por la Administración a todos los demás oferentes para su conocimiento, a la dirección electrónica registrada por cada proponente en el Registro Único de Proveedores del Estado. (RUPE).

- MEJORA DE OFERTA Y NEGOCIACIÓN

  - Si se presentan dos o más ofertas que reciban calificación similar, o que tengan precio similar según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el Ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 66 del Decreto 150/012 de 11 de Mayo del año 2012.

  - La Administración en caso de que se presenten ofertas similares estará facultada a entablar negociaciones con los oferentes a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio. Si los precios de la/o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el Ordenador o en su

caso la Comisión Asesora debidamente autorizada por éste, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas de precio, plazo o calidad, al amparo de lo establecido en el Artículo 66 del Decreto 150/012 de 11 de Mayo del año 2012.

- CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará a los 30 (treinta) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la factura conformada en el Departamento de Contaduria.

Las facturas se realizarán en oportunidad de entrega de la mercadería, previa conformidad del técnico correspondiente.

- GARANTÍAS

  - Todas las garantías se presentarán en el Departamento de Tesorería. Las mismas deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara. La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los documentos que constituyan garantías.

  - Las garantías se constituirán a la orden de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales, y podrán consistir en:

    - Depósito en efectivo realizado en nuestra Tesorería o en la Cta. Cte. 951-5 del B.R.O.U. Agencia Gral. Flores.

    - Fianza, aval o garantía de un Banco establecido en la República Oriental del Uruguay, o de un Banco extranjero aceptable por la Administración. En este último caso, deberá constituirse a través de un Banco corresponsal de la institución elegida en el Uruguay, de conocida trayectoria en el país, para facilitar la eventual ejecución.

    - Póliza de Seguro de fianza emitida por una Empresa aseguradora, un fiador nacional o extranjero aceptable para la Administración. En el caso de fiador extranjero, deberá constituirse a través de un corresponsal de la institución elegida en el Uruguay. Debe dejarse copia de las pólizas correspondientes en el expediente de Licitación, para su control en caso de ejecución.

    - Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay No se admitirán garantías personales de especie alguna.

  - Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas siempre que todas ellas sean constituidas a nombre de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales y que cubran la cantidad exigida en cada relación contractual.

  - En todos los casos la garantía respectiva se constituirá en la moneda de la oferta, con excepción de los bonos del tesoro.

  - Para cualquiera de estas formas, las garantías estarán a disposición de la Administración y los contratos originados por éstas, deberán contener cláusulas que establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro. El documento justificativo de la constitución de garantías deberá contener necesariamente el número de la Licitación y organismo que realizó el llamado.

  - La garantía deberá ser depositada por:

a) El "oferente" (ofertas de empresas nacionales o extranjeras por sí mismas).

b)"Empresas consorciadas". Las empresas consorciadas legalmente, según lo establecido en la Ley 16.060 del 4 de Setiembre de 1989 o aquellas que manifiesten la intención de consorciarse (mediante acta notarial), pero no estén constituidas legalmente a la fecha de apertura de ofertas, deberán depositar mediante alguna de las siguientes opciones:

Por separado cada Empresa integrante indicando su denominación y la del consorcio que se propone constituir, debiendo la suma de garantías cubrir el mínimo. Una sola garantía, donde se indique la denominación de las empresas integrantes y el nombre del consorcio constituido o a constituir.

  - A fin de asegurar la ejecución de las garantías, la Administración debe comunicar cada incumplimiento del oferente, adjudicatario o contratista al asegurador, a través de comunicaciones y/o resoluciones que aplican sanciones o rescinden el contrato, según las condiciones establecidas en las pólizas de seguros y, en los artículos 634 a 692 del Código de Comercio. La devolución de las garantías se realizará de oficio o se solicitará mediante nota dirigida al Departamento de Tesorería, en los casos que corresponda según este Pliego.

  - Al disponerse la devolución de las garantías, se deducirán previamente las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente, adjudicatario o contratista, según el caso.

  - Las resoluciones que dispongan la rescisión de los contratos o el cobro de multas a deducirse de las garantías, serán notificadas a la Empresa aseguradora o institución que corresponda y, dispondrán la intimación de pago y/o cumplimiento del contrato a la Empresa contratista.

  - Garantía de cumplimiento de contrato.

Se establecen las siguientes opciones a elección del adjudicatario:

A) Si correspondiere, dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato por un mínimo del 5 % de la contratación, en los términos y condiciones previstos por el Art. 64 del T.O.C.A.F.

Si el adjudicatario no efectuara el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro del plazo y condiciones establecidos, la Administración podrá aplicar una multa de 10 % sobre el importe adjudicado, por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito. Transcurrido el nuevo plazo otorgado, la falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la Licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no dé cumplimiento a las obligaciones contractuales y se devolverá luego de producida la recepción definitiva de los bienes.

B) No hacer depósito de cumplimiento de contrato, estableciéndose una multa equivalente al 10 % del monto adjudicado.

En caso de no optar expresamente por alguna de las 2 (dos) opciones la Administración entiende que se opta por la opción de no hacer depósito de cumplimiento del contrato con una multa del 10 %.

  - No es necesario la presentación de la Garantía de Mantenimiento de oferta al momento de presentarla oferta ya que los procedimientos de contratación de D.N.A.A.S.S. se encuentran exonerados de la misma de acuerdo a Resolución del Ministerio del Interior de fecha 29 de Mayo de 2012.

- COMPARACION  DE LAS OFERTAS

  - Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán los siguientes:

De todos los insumos que cumplan con la especificación requerida y adjuntan técnicamente a lo solicitado se les otorgara puntaje de acuerdo a los siguientes factores:

| Parámetro | Puntaje | Procedimiento | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| PRECIO | 30% | La oferta de menor precio se califica con el puntaje total, y las restantes empleando regla de tres inversa. | Se considerarán todos los valores presentados por los distintos oferentes de forma de hacer equitativa la comparación. |
| ANTECEDENTES | 10% | Antecedentes en la Institución | Se otorgará 2,5 puntos por cada factura y/o remito presentada de compras anteriores, hasta un máximo de 4. |
|  | 5% | Antecedentes en Plaza | Presentación de Anexo V (Formulario de Antecedentes) de Instituciones de Salud con las cuales se comercializo el insumo. Se dará 2,5 puntos por cada nota positiva presentada, hasta un máximo de 2 antecedentes. |
|  | Antecedentes Negativos | -2 por cada antecedente negativo registrado en el RUPE | Al valor obtenido de computar los antecedentes se restará 2 puntos por cada antecedente negativo, registrado en el RUPE. |
| PLAZO DE ENTREGA | 15% | Plazo de entrega del producto, una vez recibida la Orden de Compra. | Menos de 45 días - Se otorgarán 15 puntos De 45 a 60 días – Se otorgarán 5 puntos Más de 61 días – Se otorgará 0 punto. |
| RAZONES TÉNICAS | CALIDAD | 40 % | Las muestras serán sometidas al proceso de limpieza y desinfección habitual de la Central de Esterilizaciones. | Si cumple satisfactoriamente las 3 pruebas de las detalladas se otorgarán 40 puntos. Si cumple satisfactoriamente 2 pruebas de las detalladas se otorgarán 20 puntos. Si cumple satisfactoriamente 1 de las pruebas detalladas se otorgarán 10 puntos. Si no cumple satisfactoriamente ninguna de las pruebas detalladas se le otorgará 0 punto. |
|  |  |  | Las muestras serán sometidas a cinco procesos de esterilización habituales de la Central de Esterilizaciones a alta y/o baja temperatura según recomendación del fabricante. |  |
|  |  |  | Se realizará comprobación Técnica de mantenimiento de propiedades específicas a través de la inspección visual. |  |

  - La Administración se reserva el derecho de rechazar una propuesta:

    - Por falta de información suficiente o, a solicitar información complementaria, a fin de emitir un juicio fundado.

    - En las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de Licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes.

  - La comparación de las ofertas se verificará incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Cuando el oferente no desglose el importe de dichos impuestos, se considerarán incluidos en el monto de la oferta.

  - A los efectos de evaluar las propuestas se podrá solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, pero no podrá pedir ni permitir que modifique su contenido.

  - La preferencia a los productos nacionales frente a los extranjeros tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo establecidos en la normativa vigente. En estos casos no se incluirán los importes correspondientes a los impuestos a las transacciones ni el impuesto al valor agregado.

  - Las propuestas que no se ajusten a los requisitos y condiciones estipuladas en el presente artículo, se considerarán inadmisibles.

  - La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitarse datos complementarios, quedando su costo a cargo del oferente.

- ADJUDICACIÓN

La Administración está facultada para:

  - No adjudicar algún proveedor.

  - Dividir la adjudicación, por razones fundadas, entre varios proponentes, así como aumentar o disminuir razonablemente las cantidades licitadas.

  - Rechazar una oferta debido a los antecedentes de los oferentes, relacionados con la conducta comercial asumida en el cumplimiento de contrataciones con la misma y, con otros organismos estatales.

  - Adjudicar a la/o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.

- PLAZO, ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

  - Los artículos adquiridos podrán ser solicitados en forma PARCIAL, quedando criterio de la Administración las cantidades a entregar y frecuencia de solicitud de los mismos, según las necesidades del Servicio.

  - El plazo de entrega máximo, luego de recibida la orden de compra parcial, no podrá superar los 60 días.

  - Si el contratista no pudiera realizar la o las entregas dentro de los plazos a que se obliga, podrá solicitar prórroga del plazo de entrega. Dicha solicitud deberá estar acompañada de la documentación que la justifique.

  - La Administración podrá, si considera válida la justificación, acordar una prórroga relacionada con los atrasos que efectivamente pudieran ocasionar en la entrega las causas mencionadas.

  - De acordarse la prórroga, esta será comunicada al proveedor por escrito, donde se expresara la concesión de la prórroga y las nuevas fechas contractuales de entrega o embarque, así como la eventual aplicación de lo establecido en el artículo 19 de este pliego.

  - La administración se reserva el derecho de emitir órdenes de compra parciales y para su entrega en diferentes lugares.

- DOMICILIOS ESPECIALES Y NOTIFICACIONES

Se establecen como medios validos de notificación de la Resolución correspondiente:

  - Correo electrónico registrado en la página del R.U.P.E.

  - Publicación en la web de compras estatales.

- SUBCONTRATOS

En caso de que el oferente opte por la modalidad de subcontratación, éste deberá en su propuesta detallar los servicios que pretende subcontratar aportando el nombre del subcontratista y adjuntar la documentación que permita valorar la solvencia y capacidad de los mismos. El adjudicatario no podrá subcontratar otros servicios o suministros a los previstos inicialmente en la contratación sin la previa autorización expresa y por escrito de la D.N.AA.SS. Los eventuales subcontratos que la empresa oferente proponga para entregar cualquier bien o producir cualquier servicio no la eximirá, en ningún caso, de las responsabilidades por la totalidad de la oferta presentada, siendo por ende el adjudicatario el único responsable del desempeño de los subcontratistas, manteniendo la D.N.AA.SS, únicamente trato directo con el adjudicatario.

- CESION DE CREDITOS

En el caso de que el Adjudicatario pretenda ceder su crédito deberá cumplir conjuntamente con el cesionario, las siguientes condiciones:

- No se abonará el crédito hasta tanto dicha cesión sea aprobada desde el punto de vista formal y sustancial por esta Secretaría.

- Durante el plazo que media entre la notificación de la cesión de crédito y la resolución por la cual se aprueba la misma, los créditos cedidos no devengarán interés alguno.

- No se aceptarán cesiones de créditos que no vengan acompañadas del título que lleve anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo firma del cedente (Artículo 1757 del Código Civil).

- No se aceptarán cesiones de créditos que no tengan individualizados en forma precisa el crédito cedido y su monto, ni de créditos futuros que no estén suficientemente determinados o puedan ser determinados o puedan ser determinables o de facturas que no estén debidamente conformadas.

- Estando las facturas priorizadas en el S.I.I.F., las mismas se considerarán pagas.

- Una vez que un crédito fue cedido no se aceptarán notas de crédito o cambio de facturas del mismo, si no es por expresa solicitud de esta secretaría.

- No se aceptarán cesiones de créditos que deban abonarse en una moneda distinta al crédito cedido.

Estas condiciones deberán ser aceptadas expresamente por el cedente y cesionario en el documento de cesión de crédito a notificar.

Una vez aprobada la cesión de crédito la misma no supondrá pronunciamiento alguno respecto de la existencia del crédito cedido. La existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la forma y en la medida que sean exigibles según el presente Pliego.

En caso de corresponder el pago del crédito al cesionario en lugar del cedente ellos jamás importará renuncia alguna a oponer excepciones reales fundadas en la existencia, validez o eficacia  del crédito y/o las excepciones personales.

La notificación de dicha cesión a la Administración deberá:

a) Ser presentada ante la D.N.AA.SS.;

b) debe ser presentada con su original y una copia autenticada por Escribano Público o por el funcionario receptor de la misma;

c)  testimonio por exhibición con copia autenticada del título que lleve anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo firma del cedente (Artículo 1757 del Código Civil);

d) deberán estar inscriptos en R.U.P.E. tanto el cedente como el cesionario.

MULTAS

  - Tratándose de contrataciones de ejecución instantánea: la falta de cumplimiento por parte del adjudicatario en los plazos o condiciones estipuladas para la entrega de los bienes y/o servicios, generará una multa del 5 % sobre el total del precio del contrato por el solo hecho del incumplimiento y del 10 % cuando no se garantizó el fiel cumplimiento del contrato.

  - El contratista será responsable de todos los gastos que, como consecuencia directa del atraso, deba cubrir la Administración por concepto de comisiones bancarias, multas, recargos, intereses, diferencias de recargos de importación y de cambio y otros gastos, los que serán actualizados a la fecha de comunicación de los mismos, aplicándole la tasa de costo de capital vigente en ese momento.

  - Las multas se harán efectivas, en primer término sobre las facturas en que corresponda aplicarlas, y luego si hubiere lugar sobre el depósito de garantía de 5 % (cinco por ciento) a que se hace referencia en el punto: garantía de fiel cumplimiento de contrato del presente Pliego de Condiciones o la multa equivalente al 10 % al monto adjudicado.

  - En caso de no existir el depósito de garantía o si éste no fuera suficiente para cubrir la penalidad impuesta, ésta se hará efectiva sobre el precio a pagar del contrato correspondiente u otros que el contratista tenga con la Administración, sin perjuicio de las garantías generales de derecho que ésta podrá hacer efectivas si lo creyera conveniente.

- RENOVACION DE LA ADJUDICACION

Excedido 30 días, contados a partir de que la obligación devino exigible, la Dirección Nacional de Asuntos Sociales podrá revocar la adjudicación, con la consiguiente pérdida de la garantía constituida.

- INCUMPLIMIENTO

  - En el caso de incumplimiento parcial a cualquiera de las obligaciones que se derivan de ésta contratación, se hará exigible la totalidad de la multa dispuesta, sin perjuicio de la ejecución forzada de las obligaciones en su caso -a opción Administración- y de los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

  - La Administración podrá rescindir unilateralmente la relación contractual por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, debiendo previamente dar vista al mismo, siendo los demás de aplicación lo dispuesto por el Artículo 70, Inciso 1º del Decreto 150/012 de fecha 11 de Mayo del 2012 (TOCAF).

- MORA E INDIVISIBILIDAD

  - El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna, por el sólo incumplimiento de la obligación asumida.

  - El objeto de las obligaciones contraídas por la Empresa adjudicataria es indivisible hasta su total extinción.

- JURISDICCION COMPETENTE

Para entender en cualquier diferencia o controversia que surja entre las partes, serán competentes los Juzgados Letrados de Montevideo, reconociendo expresamente el contratado su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

- CAUSALES DE RESCISION

La Administración podrá declarar rescindido el contrato, en los siguientes casos, que se enumeran a título enunciativo:

1.- Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato.

2.- Descuento de multas en hasta tres facturas.

3.- Incumplimiento en la entrega de los productos o suministros o su sustitución por el adecuado.

4.- Mutuo acuerdo.

5.- Por incumplimientos graves del adjudicatario debidamente documentados y que a juicio de la Administración afecten o impidan la prestación del servicio en las condiciones ofertadas, provoquen distorsiones en su funcionamiento u otras que determinan un cambio sustancial en los términos evaluados al momento de la adjudicación. Esta causal de rescisión podrá invocarse durante toda la vigencia del plazo contractual o la prórroga en su caso.

ANEXO I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE y DECLARACIONES

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO Y CONSTITUYO

DOMICILIO  A LOS EFECTOS DE TODAS LAS NOTIFICACIONES EN:

FIRMAS:……………………………….………………………………………………...

ACLARACIÓN DE FIRMAS:…………………………………………………………..

## ANEXO II - Recomendaciones sobre la oferta en línea

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Estar registrado en R.U.P.E. es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para más información de R.U.P.E. ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2.604.53.60 de Lunes a Domingo de 8:00 a 21:00 hs.

ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en R.U.P.E. en estado EN INGRESO.

- Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCIÓN: La contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al R.U.P.E. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en R.U.P.E. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea.

- Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.

Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de A.C.C.E. al correo electrónico catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

- Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.

- Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.

- Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta, dado que solamente está disponible el acceso a ella con su clave.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la Administración y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración.

- Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atención a Usuarios de A.C.C.E. al (+598) 2.604.53.60 de lunes a domingos 8 a 21 hs., o a través del correo compras@acce.gub.uy.

ANEXO III - SOLICITUD

| Nº ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD “HASTA” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADAPTADOR DINAMOMETRICO 0.8 NM | UNIDAD | 1 |
| 2 | ADAPTADOR DINAMOMETRICO 4.0 NM | UNIDAD | 1 |
| 3 | AGUJA TIPO KIRSCHNER PUNTA TROCAR 1.25mm x 150mm | UNIDAD | 1 |
| 4 | ALICATE GRANDE PARA CORTAR ALAMBRE, CON MULTIPLICACION, LONGITUD 220mm, PARA ALAMBRES HASTA DE 2.5mm | UNIDAD | 1 |
| 5 | ALICATE PARA DOBLAR ALAMBRE 155mm – 1.25mm | UNIDAD | 1 |
| 6 | ARANDELA PARA TORNILLO 13.0 / 6.6mm 4.5 – 7.3 DE ACERO | UNIDAD | 10 |
| 7 | ARANDELA PARA TORNILLO 7.0 / 3.6mm 2.7 / 4 ACERO | UNIDAD | 10 |
| 8 | AVELLANADOR 3.5mm | UNIDAD | 1 |
| 9 | BANDEJA PARA MODULO PARA GRADILLA MODULAR 1 BANDEJA MODULAR PARA GRADILLA MODULAR, PARA TORNILLOS DE 4.5mm TAMAÑO 1/3 S 1 BANDEJA MODULAR PARA GRADILLA MODULAR, PARA TORNILLOS DE 6.5mm TAMAÑO 1/3S 1 BANDEJA MODULAR PARA GRADILLA MODULAR, PARA TORNILLOS DE 2.4mm 1 BANDEJA MODULAR PARA GRADILLA MODULAR, PARA TORNILLOS DE 2.7mm | UNIDAD | 4 |
| 10 | BLOQUE DE GUIA BICOLUMNAR VA-LCP 2.4 PARA RADIO DISTAL | UNIDAD | 1 |
| 11 | BROCA DE 2 ARISTAS DE CORTE, DE ANCLAJE RAPIDO 1.5 X 110/85mm | UNIDAD | 2 |
| 12 | BROCA DE 2 ARISTAS DE CORTE, DE ANCLAJE RAPIDO 1.8 x 110/85mm | UNIDAD | 2 |
| 13 | BROCA DE 2 ARISTAS DE CORTE, DE ANCLAJE RAPIDO 2.5 x 110/85mm | UNIDAD | 2 |
| 14 | BROCA DE 2 ARISTAS DE CORTE, DE ANCLAJE RAPIDO 3.5 x 110/85mm | UNIDAD | 2 |
| 15 | CURETA OSEA VOLKMANN N°1 N°1 UNA UNIDAD DE 23cm DE LARGO N° 2 UNA UNIDAD DE 23cm DE LARGO N°4 UNA UNIDAD DE 23cm DE LARGO N°6 UNA UNIDAD DE 23cm DE LARGO | UNIDAD | 4 |
| 16 | DESTORNILLADOR HEXAGONAL PEQUEÑO DIAMETRO 2.5mm | UNIDAD | 1 |
| 17 | ERINA (OSTEOSINTESIS) 155mm | UNIDAD | 1 |
| 18 | ESCOPLO CURVO 15cm x 10mm | UNIDAD | 1 |
| 19 | ESCOPLO CURVO 23cm x 15mm | UNIDAD | 1 |
| 20 | ESCOPLO LAMINAR DE LAMBOTTE 8mm | UNIDAD | 1 |
| 21 | ESCOPLO LAMINAR DE LAMBOTTE 10mm | UNIDAD | 1 |
| 22 | ESCOPLO LAMINAR DE LAMBOTTE 13mm | UNIDAD | 1 |
| 23 | ESPATULA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE 17.5cm | UNIDAD | 1 |
| 24 | ESPATULA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE 18cm | UNIDAD | 1 |
| 25 | ESPATULA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE 20cm | UNIDAD | 1 |
| 26 | GRIFA PARA DOBLAR PLACAS 1 UNIDAD DE GRIFA PARA DOBLAR PLACAS 2.4 – 3.5 Y 145mm DE LONGITUD 1 UNIDAD DE GRIFA PARA DOBLAR PLACAS 2.4 – 3.5 ANCHO DE RANURA 2.5 Y 4.0mm Y 145mm DE LONGITUD | UNIDAD | 2 |
| 27 | GUBIA ECHLIN 230mm, ARTICULADA DOBLE ACCION (PICO DE PATO) | UNIDAD | 1 |
| 28 | GUIA DE BROCA CENTRADO 3.5 / 2.5 mm | UNIDAD | 1 |
| 29 | GUIA DE BROCA DOBLE 4.5 / 3.2mm | UNIDAD | 1 |
| 30 | GUIA DE BROCA DOBLE 6.5 / 3.2mm | UNIDAD | 1 |
| 31 | GUIA DE BROCA LCP 1.8mm | UNIDAD | 2 |
| 32 | GUIA DE BROCA LCP 2.4mm 1 UNIDAD DE GUIA DE BROCA DE ANCLAJE RAPIDO 2.4mm CON ESCALA PARA BROCAS DE DIAMETRO 1.8mm 2 UNIDADES DE GUIAS DE BROCA LCP 2.4 CON ESCALA HASTA 30mm PARA BROCAS DE DIAMETRO 1.8mm | UNIDAD | 3 |
| 33 | GUIA DE BROCA LCP 2 GUIAS DE BROCA LCP 5.0 PARA BROCA DE 4.3mm 1 BROCA LCP CON TOPE DE 4.3mm DE DOS ARISTAS DE CORTE, DE ANCLAJE RAPIDO DE 221mm DE LONGITUD | UNIDAD | 3 |
| 34 | GUIA DE BROCA UNIVERSAL 2.4mm | UNIDAD | 1 |
| 35 | GUIA DE BROCA UNIVERSAL 2.7mm | UNIDAD | 1 |
| 36 | GUIA DE BROCA UNIVERSAL 3.5mm | UNIDAD | 1 |
| 37 | GUIA DE BROCA UNIVERSAL 4.5 / 3.2mm PARA POSICION NEUTRA Y COMPRESION | UNIDAD | 1 |
| 38 | GUIA DE CENTRADO PERCUTANEO PARA AGUJA KIRSCHNER DE 2mm, LONG 110 | UNIDAD | 1 |
| 39 | HOJA DE ESCOPLO 5mm | UNIDAD | 1 |
| 40 | HOJA DE ESCOPLO 10mm | UNIDAD | 1 |
| 41 | HOJA DE ESCOPLO 16mm | UNIDAD | 1 |
| 42 | INSTR. PINZA KERRRISON 2mm -40° * 20cm LONG * 16mm | UNIDAD | 1 |
| 43 | MACHO PARA TORNILLO CORTICAL 4.5mm LONG 125/70 | UNIDAD | 1 |
| 44 | MACHO PARA TORNILLO CORTICAL AO ANCLAJE RAPIDO 3.5mm 110/50mm | UNIDAD | 1 |
| 45 | MACHO PARA TORNILLO ESPONJOSA 4.0mm 110/85mm | UNIDAD | 1 |
| 46 | MACHO PARA TORNILLO ESPONJOSA 6.5mm LONG 195mm | UNIDAD | 1 |
| 47 | MANGO DE BISTURI 7 LARGO | UNIDAD | 1 |
| 48 | MANGO EN T ANCLAJE RAPIDO, 1 UNIDAD DE DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1 UNIDAD DE GRANDES FRAGMENTOS 1 UNIDAD DE 110 DE LARGO | UNIDAD | 3 |
| 49 | MANGO ESCOPLO PARA HOJAS INTERCAMBIABLES | UNIDAD | 1 |
| 50 | MANGO PARA ADAPTADOR DINAMOMETRICO | UNIDAD | 1 |
| 51 | MARTILLO QUIRURGICO DELICADO 1 UNIDAD PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 100 A 300 gramos. 1 UNIDAD PARA GRANDES FRAGMENTOS DE 500 A 700 gramos. | UNIDAD | 2 |
| 52 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PARA TORNILLO 2.0 – 2.4mm | UNIDAD | 1 |
| 53 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PARA TORNILLO 2.7 – 4.0mm | UNIDAD | 1 |
| 54 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PARA TORNILLO 4.5 – 6.5mm | UNIDAD | 1 |
| 55 | MOTOR NEUMATICO PARA TRAUMATOLOGIA ADEMAS DEL MOTOR EL KIT DEBE INCLUIR: 1 MANDRIL CON LLAVE PARA MOTOR NEUMATICO 1 ANCLAJE RAPIDO 1 ANCLAJE RAPIDO DE 0.6 A 302 1 SIERRA OSCILANTE DE ANCLAJE RAPIDO 4 HOJAS DE SIERRA DE DIFERENTES TAMAÑOS 1 MANGUERA DOBLE 1 LUBRICANTE | KIT | 1 |
| 56 | PERIOSTOTOMO, VASTAGO CURVO, CORTE RECTO DE 3mm DE ANCHO Y 187/87mm DE LONGITUD (PEQUEÑOS FRAGMENTOS) | UNIDAD | 1 |
| 57 | PERIOSTOTOMO, VASTAGO CURVO, CORTE RECTO DE 13mm DE ANCHO Y 187/72mm DE LONGITUD (GRANDES FRAGMENTOS) | UNIDAD | 1 |
| 58 | PIEZA DE DESTORNILLADOR HEXAGONAL GRANDE, DIAMETRO 3.5mm, DE ANCLAJE RAPIDO | UNIDAD | 1 |
| 59 | PIEZA DE DESTORNILLADOR HEXAGONAL PEQUEÑA, DIAMTRO 2.4 | UNIDAD | 1 |
| 60 | PIEZA DE DESTORNILLADOR STARDRIVE T8, AUTOSUJETANTE | UNIDAD | 1 |
| 61 | PINZA DE REDUCCION DE GRANDES FRAGMENTOS CON CIERRE CREMALLERA 130mm | UNIDAD | 1 |
| 62 | PINZA DE REDUCCION DE GRANDES FRAGMENTOS CON CIERRE CREMALLERA 200mm | UNIDAD | 1 |
| 63 | PINZA DE REDUCCION DENTADA CON CIERRE CREMALLERA 140mm | UNIDAD | 1 |
| 64 | PINZA DE REDUCCION DENTADA, CIERRE DE VARILLA ROSCADA 240mm | UNIDAD | 1 |
| 65 | PINZA GUBIA PARA DISCO INTERVERTEBRAL 150 x 2mm | UNIDAD | 1 |
| 66 | PINZA GUBIA PARA DISCO INTERVERTEBRAL 150 x 3mm | UNIDAD | 1 |
| 67 | PINZA GUBIA PARA DISCO INTERVERTEBRAL 150 x 5mm | UNIDAD | 1 |
| 68 | PINZA GUBIA PARA DISCO INTERVERTEBRAL 178 x 6mm | UNIDAD | 1 |
| 69 | PINZA PARA LAMINECTOMIA CASPAR 2mm PINZA PARA LAMINECTOMIA CASPAR 3mm PINZA PARA LAMINECTOMIA CASPAR 4mm | UNIDAD | 3 |
| 70 | PLACA DE TERCIO DE TUBO 3.5mm 5 | UNIDAD | 2 |
| 71 | PLACA DE TERCIO DE TUBO 3.5mm 6 | UNIDAD | 2 |
| 72 | PLACA DE TERCIO DE TUBO 3.5mm 7 | UNIDAD | 2 |
| 73 | PLACA DE TERCIO DE TUBO 3.5mm 8 | UNIDAD | 2 |
| 74 | PLACA DE TERCIO DE TUBO 3.5mm 9 | UNIDAD | 2 |
| 75 | PLACA DE TERCIO DE TUBO 3.5mm 10 | UNIDAD | 2 |
| 76 | PLACA LCP 4.5 / 5.0 ANCHA 11-206 | UNIDAD | 1 |
| 77 | PLACA LCP 4.5 / 5.0 ANCHA 13-242 | UNIDAD | 1 |
| 78 | PLACA LCP 4.5 / 5.0 ANCHA 16-296 | UNIDAD | 1 |
| 79 | PLACA LCP 4.5 / 5.0 ANCHA 18-332 | UNIDAD | 1 |
| 80 | PLACA LCP 4.5 / 5.0 ANCHA 20-368 | UNIDAD | 1 |
| 81 | PLACA LCP 4.5 / 5.0 ANCHA 6-1116 | UNIDAD | 1 |
| 82 | PLACA LCP 4.5 / 5.0 ANCHA 7-134 | UNIDAD | 1 |
| 83 | PLACA LCP 4.5 / 5.0 ANCHA 9-170 | UNIDAD | 1 |
| 84 | PLACA LCP 4.5 / 5.0 ANCHA EN T 6-116 | UNIDAD | 1 |
| 85 | PLACA LCP 4.5 / 5.0 ANCHA EN T 7-134 | UNIDAD | 1 |
| 86 | PLACA LCP 4.5 / 5.0 ANCHA EN T 8-148 | UNIDAD | 1 |
| 87 | RUGINA DELICADA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS | UNIDAD | 1 |
| 88 | RUGINA DELICADA PARA GRANDES FRAGMENTOS | UNIDAD | 1 |
| 89 | SEPARADOR HOHMANN PUNTA CORTA ESTRECHA 8 x 160mm | UNIDAD | 2 |
| 90 | SEPARADOR HOHMANN PUNTA ANCHA LARGA 15 x 160mm | UNIDAD | 2 |
| 91 | SET DE PLACAS BICOLUMNAR VA-LCP 2.4 PARA RADIO DISTAL 6 AGUJEROS: - UNA PALMAR DERECHA (6/2 AGUJEROS) Y UNA PALMAR IZQUIERDA (6/2 AGUJEROS) - UNA PALMAR DERCHA (6/3 AGUJEROS) Y UNA IZQUIERDA (6/3 AGUJEROS) - UNA PALMAR DERECHA (6/4 AGUJEROS) Y UNA PALMAR IZQUIERDA (6/4 AGUJEROS) AGUJEROS: -UNA PALMAR DERECHA (7/2 AGUJEROS) Y UNA PALMAR IZQUIERDA (7/2 AGUJEROS) - UNA PALMAR DERECHA (7/3 AGUJEROS) Y UNA PALMAR IZQUIERDA (7/3 AGUJEROS) - UNA PALMAR DERECHA (7/4 AGUJEROS) Y UNA PALMAR IZQUIERDA (7/4 AGUJEROS) | UNIDAD | 1 |
| 92 | SET DE PLACAS LCP PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS: 2 UNIDADES DE 6 ORIFICIOS, 2 UNIDADES DE 7 ORIFICIOS, 2 UNIDADES DE 9 ORIFICIOS Y 2 UNIDADES DE 10 ORIFICIOS. | UNIDAD | 1 |
| 93 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 14mm | UNIDAD | 4 |
| 94 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 16mm | UNIDAD | 4 |
| 95 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 18mm | UNIDAD | 4 |
| 96 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 20mm | UNIDAD | 4 |
| 97 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 22mm | UNIDAD | 4 |
| 98 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 24mm | UNIDAD | 4 |
| 99 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 26mm | UNIDAD | 4 |
| 100 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 28mm | UNIDAD | 4 |
| 101 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 30mm | UNIDAD | 4 |
| 102 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 32mm | UNIDAD | 4 |
| 103 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 34mm | UNIDAD | 4 |
| 104 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 36mm | UNIDAD | 4 |
| 105 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 38mm | UNIDAD | 4 |
| 106 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 40mm | UNIDAD | 4 |
| 107 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 42mm | UNIDAD | 4 |
| 108 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 44mm | UNIDAD | 4 |
| 109 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 46mm | UNIDAD | 4 |
| 110 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 50mm | UNIDAD | 4 |
| 111 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 54mm | UNIDAD | 4 |
| 112 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 60mm | UNIDAD | 4 |
| 113 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 64mm | UNIDAD | 4 |
| 114 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 70mm | UNIDAD | 4 |
| 115 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 76mm | UNIDAD | 4 |
| 116 | TORNILLO CORTICAL GRANDES FRAGMENTOS DIAMETRO 4.5mm 80mm | UNIDAD | 4 |
| 117 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 8mm | UNIDAD | 3 |
| 118 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 9mm | UNIDAD | 3 |
| 119 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 10mm | UNIDAD | 3 |
| 120 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 11mm | UNIDAD | 3 |
| 121 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 12mm | UNIDAD | 3 |
| 122 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 14mm | UNIDAD | 3 |
| 123 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 16mm | UNIDAD | 3 |
| 124 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 18mm | UNIDAD | 3 |
| 125 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 20mm | UNIDAD | 3 |
| 126 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 22mm | UNIDAD | 3 |
| 127 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 24mm | UNIDAD | 3 |
| 128 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 26mm | UNIDAD | 3 |
| 129 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 28mm | UNIDAD | 3 |
| 130 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.4mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 30mm | UNIDAD | 3 |
| 131 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.7mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 10mm | UNIDAD | 3 |
| 132 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.7mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 12mm | UNIDAD | 3 |
| 133 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.7mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 14mm | UNIDAD | 3 |
| 134 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.7mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 16mm | UNIDAD | 3 |
| 135 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.7mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 18mm | UNIDAD | 3 |
| 136 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.7mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 20mm | UNIDAD | 3 |
| 137 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.7mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 22mm | UNIDAD | 3 |
| 138 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.7mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 24mm | UNIDAD | 3 |
| 139 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.7mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 26mm | UNIDAD | 3 |
| 140 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.7mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 28mm | UNIDAD | 3 |
| 141 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 2.7mm, AUTORROSCANTE, STARDRIVE 30mm | UNIDAD | 3 |
| 142 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 10mm | UNIDAD | 4 |
| 143 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 12mm | UNIDAD | 4 |
| 144 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 14mm | UNIDAD | 8 |
| 145 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 16mm | UNIDAD | 8 |
| 146 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 18mm | UNIDAD | 8 |
| 147 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 20mm | UNIDAD | 8 |
| 148 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 22mm | UNIDAD | 8 |
| 149 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 24mm | UNIDAD | 8 |
| 150 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 26mm | UNIDAD | 8 |
| 151 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 28mm | UNIDAD | 8 |
| 152 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 30mm | UNIDAD | 8 |
| 153 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 32mm | UNIDAD | 8 |
| 154 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 34mm | UNIDAD | 8 |
| 155 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 36mm | UNIDAD | 8 |
| 156 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 38mm | UNIDAD | 8 |
| 157 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 40mm | UNIDAD | 8 |
| 158 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 42mm | UNIDAD | 8 |
| 159 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 45mm | UNIDAD | 8 |
| 160 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 48mm | UNIDAD | 8 |
| 161 | TORNILLO CORTICAL PEQUEÑOS FRAGMENTOS DIAMETRO 3.5mm 50mm | UNIDAD | 8 |
| 162 | TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE, TITANIO, DIAMETRO 2.4mm, STARDRIVE 8 | UNIDAD | 4 |
| 163 | TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE, TITANIO, DIAMETRO 2.4mm, STARDRIVE 10 | UNIDAD | 4 |
| 164 | TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE, TITANIO, DIAMETRO 2.4mm, STARDRIVE 12 | UNIDAD | 4 |
| 165 | TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE, TITANIO, DIAMETRO 2.4mm, STARDRIVE 14 | UNIDAD | 4 |
| 166 | TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE, TITANIO, DIAMETRO 2.4mm, STARDRIVE 16 | UNIDAD | 4 |
| 167 | TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE, TITANIO, DIAMETRO 2.4mm, STARDRIVE 18 | UNIDAD | 4 |
| 168 | TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE, TITANIO, DIAMETRO 2.4mm, STARDRIVE 20 | UNIDAD | 4 |
| 169 | TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE, TITANIO, DIAMETRO 2.4mm, STARDRIVE 24 | UNIDAD | 4 |
| 170 | TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE, TITANIO, DIAMETRO 2.4mm, STARDRIVE 26 | UNIDAD | 4 |
| 171 | TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE, TITANIO, DIAMETRO 2.4mm, STARDRIVE 28 | UNIDAD | 4 |
| 172 | TORNILLO DE BLOQUEO AUTORROSCANTE, TITANIO, DIAMETRO 2.4mm, STARDRIVE 30 | UNIDAD | 4 |
| 173 | TORNILLO DE EXTRACCION CONICO PARA ANCLAJE HEXAGONAL 1 UNIDAD DE TORNILLO DE EXTRACCION CONICO DE 2.7, 3.5 Y 4mm DE DIAMETRO 1 UNIDAD DE TORNILLO DE EXTRACCION CONICO PARA TORNILLOS DE 4.5 Y 6.5mm DE DIAMETRO 2 UNIDADES DE TORNILLO DE EXTRACCION PARA TORNILLOS DE 3.5mm DE DIAMETRO | UNIDAD | 4 |
| 174 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 30mm | UNIDAD | 2 |
| 175 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 35mm | UNIDAD | 2 |
| 176 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 40mm | UNIDAD | 2 |
| 177 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 45mm | UNIDAD | 2 |
| 178 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 50mm | UNIDAD | 2 |
| 179 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 55mm | UNIDAD | 2 |
| 180 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 60mm | UNIDAD | 2 |
| 181 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 65mm | UNIDAD | 2 |
| 182 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 70mm | UNIDAD | 2 |
| 183 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 75mm | UNIDAD | 2 |
| 184 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 80mm | UNIDAD | 2 |
| 185 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 85mm | UNIDAD | 2 |
| 186 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 90mm | UNIDAD | 2 |
| 187 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 100mm | UNIDAD | 2 |
| 188 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 105mm | UNIDAD | 2 |
| 189 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 16mm 110mm | UNIDAD | 2 |
| 190 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 45mm | UNIDAD | 2 |
| 191 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 50mm | UNIDAD | 2 |
| 192 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 55mm | UNIDAD | 2 |
| 193 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 60mm | UNIDAD | 2 |
| 194 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 65mm | UNIDAD | 2 |
| 195 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 70mm | UNIDAD | 2 |
| 196 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 75mm | UNIDAD | 2 |
| 197 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 80mm | UNIDAD | 2 |
| 198 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 85mm | UNIDAD | 2 |
| 199 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 90mm | UNIDAD | 2 |
| 200 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 95mm | UNIDAD | 2 |
| 201 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 100mm | UNIDAD | 2 |
| 202 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 105mm | UNIDAD | 2 |
| 203 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA 32mm 110mm | UNIDAD | 2 |
| 204 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 25mm | UNIDAD | 2 |
| 205 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 30mm | UNIDAD | 2 |
| 206 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 35mm | UNIDAD | 2 |
| 207 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 40mm | UNIDAD | 2 |
| 208 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 45mm | UNIDAD | 2 |
| 209 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 50mm | UNIDAD | 2 |
| 210 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 55mm | UNIDAD | 2 |
| 211 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 60mm | UNIDAD | 2 |
| 212 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 65mm | UNIDAD | 2 |
| 213 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 70mm | UNIDAD | 2 |
| 214 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 75mm | UNIDAD | 2 |
| 215 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 80mm | UNIDAD | 2 |
| 216 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 85mm | UNIDAD | 2 |
| 217 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 90mm | UNIDAD | 2 |
| 218 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 95mm | UNIDAD | 2 |
| 219 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 100mm | UNIDAD | 2 |
| 220 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 105mm | UNIDAD | 2 |
| 221 | TORNILLO ESPONJOSA GRANDES FRAGMENTOS, DIAMETRO 6.5mm ROSCA TOTAL 110mm | UNIDAD | 2 |
| 222 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 10mm/5mm | UNIDAD | 2 |
| 223 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 12mm/5mm | UNIDAD | 2 |
| 224 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 14mm /5mm | UNIDAD | 2 |
| 225 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 16mm/6mm | UNIDAD | 2 |
| 226 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 18mm/7mm | UNIDAD | 2 |
| 227 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 20mm/8mm | UNIDAD | 2 |
| 228 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 22mm/9mm | UNIDAD | 2 |
| 229 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 24mm/10mm | UNIDAD | 2 |
| 230 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 26mm/12mm | UNIDAD | 2 |
| 231 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 28mm/14mm | UNIDAD | 2 |
| 232 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 30mm/14mm | UNIDAD | 2 |
| 233 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 35mm/14mm | UNIDAD | 2 |
| 234 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 40mm/14mm | UNIDAD | 2 |
| 235 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 45mm/15mm | UNIDAD | 2 |
| 236 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 50mm/15mm | UNIDAD | 2 |
| 237 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 55mm/16mm | UNIDAD | 2 |
| 238 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA PARCIAL 60mm/16mm | UNIDAD | 2 |
| 239 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 10mm | UNIDAD | 3 |
| 240 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 12mm | UNIDAD | 3 |
| 241 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 14mm | UNIDAD | 3 |
| 242 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 16mm | UNIDAD | 3 |
| 243 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 18mm | UNIDAD | 3 |
| 244 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 20mm | UNIDAD | 3 |
| 245 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 22mm | UNIDAD | 3 |
| 246 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 24mm | UNIDAD | 3 |
| 247 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 26mm | UNIDAD | 3 |
| 248 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 28mm | UNIDAD | 3 |
| 249 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 30mm | UNIDAD | 3 |
| 250 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 32mm | UNIDAD | 3 |
| 251 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 35mm | UNIDAD | 3 |
| 252 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 40mm | UNIDAD | 3 |
| 253 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 45mm | UNIDAD | 3 |
| 254 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 50mm | UNIDAD | 3 |
| 255 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 55mm | UNIDAD | 3 |
| 256 | TORNILLO ESPONJOSA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, DIAMETRO 4.0mm ROSCA TOTAL 60mm | UNIDAD | 3 |
| 257 | VAINA DE SUJECION GRANDE | UNIDAD | 1 |

ANEXO IV – BASES TÉCNICAS

- CRITERIOS EXCLUYENTES

Composición: Acero Quirúrgico de alta aleación y/o titanio.

Muestra: Cada ítem debe de estar claramente identificado, si  existiera más de una alternativa, hacer referencia específica.

La Comisión Asesora Técnica se reserva el derecho a solicitar nuevas muestras o ampliación de las mismas en los casos que lo entienda necesario en cualquier etapa del procedimiento.

Se admite Muestra Calidad que permita evaluar las razones Técnicas del Instrumental según cuadro de ponderación.

Catálogo y Ficha Técnica: El Catálogo y Ficha Técnica deberán  presentarse en idioma español o en su defecto traducción de la misma avalada por el Responsable Legal y/o Director Técnico del oferente.

Si el oferente propone una o más de una posibilidad para el producto deberá especificar claramente la oferta y sus variantes.

Grabado: Luego de emitida la Orden de Compra y previo a la entrega de la mercadería, la misma deberá  grabarse con Láser de origen: Trauma H.P.

Garantía del Instrumental: Se solicita  documentación de garantía del Instrumental por un período mínimo de 12 meses correspondiente  a alteraciones de fábrica.

Se solicita certificación documentada del cumplimiento de la Norma ISO 9001- 2015.

ANEXO V - FORMULARIO DE ANTECEDENTES

Modelo de referencia que se le debe solicitar a las empresas en las que haya trabajado antes, para adjuntar con la propuesta económica.

Por medio de la presente se hace constar que la empresa registro único de trámites (R.U.T) N° _______________________Razón Social ____________________Nombre Comercial ____________________________ mantiene relaciones comerciales con nuestra empresa por más de ______años, pudiendo dar fe de la honestidad y fiel cumplimiento de sus obligaciones comerciales.

Constancia que se pide a petición de parte interesada en _____________a los ___días del mes de __________.-

A continuación se detalla listado de equipamiento y/o servicio adquirido por la Institución.

Atentamente,

(Firma del responsable)

(Institución o Empresa)
(Cargo)

Teléfono de contacto.

| EQUIPO O SERVICIO | MARCA DEL EQUIPO/ ALCANCE DEL SERVICIO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |