PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA Nº   15 / 2019

Inciso 16

El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes disposiciones:

- T.O.C.A.F. aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012

- Decreto Nº 155/013

- Acordada Nº 7400 de 27 de junio de 2000

- Decreto Nº 131/2014: Pliego Único de Bases y Condiciones  Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de la licitación, en tanto fueren aplicables

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

Adquisición de CHASIS BLADE, módulos de INTERCONEXION LAN y STORAGE, SERVIDORES BLADE y LICENCIAMIENTO VMWare, incluyendo su correspondiente instalación, configuración, verificación, puesta en funcionamiento y transferencia de información para el Datacenter del Poder Judicial ubicado en la ciudad de Montevideo.

Se agrega ANEXO I DE CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS formulado por la División Informática (DIVIN) del Poder Judicial.

Conjuntamente con su propuesta los oferentes deberán presentar las PLANILLAS que adjuntan en el citado anexo I, completando las líneas en la forma allí requerida.

Art. 2.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

Dirección: Soriano 1210.

Teléfonos: 2902-1359, 2908-.9397, 1907 interno 4554, Fax: 2902.14.88.

Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: personalmente o por correo electrónico.

Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS

Cualquier oferente podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas, dirigidas hasta cinco días antes del acto de apertura. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas hábiles a partir de su recepción. Las respuestas a las empresas y/o modificaciones y aclaraciones al pliego serán evacuadas a través del Sistema de Compras Estatales (Aclaraciones)

Art. 4.- MONEDA DE COTIZACION.

La oferta se presentará en Moneda Nacional.

Art. 5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán presentarse  en sobre cerrado y del mismo debe surgir el nombre del oferente y su número de RUT, firmadas y con aclaración de firma, en original y copia, en papel simple, en el lugar indicado, en forma presencial, por correo o fax, sin perjuicio de lo establecido en el art. 63 inc. 5 del T.O.C.A.F.

En caso de cotizarse en línea deberá adjuntarse archivo con la oferta escaneada incluyendo la firma del representante validado en Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o apoderado registrado y validado en el RUPE. Sólo se admitirán aquellas empresas que se encuentren en estado ACTIVO en el RUPE.

La primera hoja de la propuesta deberá contener en forma sucinta el monto total de la oferta.

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos

Art. 6.- LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA

a) Fecha: 27 de mayo 2019.

b) Hora: 15:00 hs.

c) Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial, sito en la calle Soriano 1210.

Art. 7.- APERTURA DE OFERTAS

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el Acta de Apertura.

Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

Art. 8.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO

No inferior a 120 días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se  entiende por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta y precio.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de la adjudicación de la misma.

El oferente no podrá establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen plazos menores.

Art. 9.- CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario en el presente Pliego o en las disposiciones legales aplicables.

Art. 10.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 45 días luego de efectuada, de conformidad la(s) entrega(s).

Art. 11.- AJUSTE DE PRECIOS.

Sólo se admitirán ajustes de precio que se ciñan a la siguiente fórmula paramétrica:

P1 = P0  X  IPC1

IPC0

Dónde:

P1: Precio ajustado a la fecha de pago de la factura

P0: Precio ofertado en la licitación

IPC1: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de pago de la factura publicado por la Dirección General de Estadística y Censo

IPC0: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de vencimiento de precios.

Los ajustes se aplicarán a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de precio y hasta el efectivo cobro de la factura.

Dicho reajuste regirá también, como cláusula penal, para el caso de incumplimiento. El mismo regirá desde el vencimiento del plazo de crédito establecido en la oferta o, en su defecto, el plazo mínimo establecido en el Art. 10, hasta el día en que el pago se encuentre a disposición del proveedor a través del SIIF.

No se computará como incumplimiento cuando el pago no se realizare por hechos imputables al adjudicatario (falta de presentación de certificados, factura mal confeccionada, etc.).

El atraso en el pago de la multa no genera nuevos intereses y ajustes.

Los ajustes no se aplicarán:

a) desde la fecha de presentación de la oferta hasta el vencimiento del término de mantenimiento de precio,

b) desde el vencimiento del plazo de entrega hasta la efectiva entrega cuando ésta se realice fuera del plazo. Se considera como entrega efectiva cuando el Poder Judicial reciba de conformidad la totalidad del servicio de que se trate.

Las empresas oferentes no podrán presentar ninguna otra fórmula paramétrica que no sea la establecida precedentemente. En caso de presentar alguna diferente, se entenderá que la empresa ha presentado la fórmula de ajuste de precios prevista en este artículo.

Art. 12.- PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo para la entrega del equipamiento será de un máximo de 80 calendarios días luego de colocada la orden de compra.

Además se deberán tener presente los siguientes plazos:

1.- Planificación de instalación y configuración: deberá realizarse antes de la entrega del equipamiento. El plazo máximo de finalización será de 45 días calendario a partir de la fecha de entrega de la orden de compra.

2.-  Instalación física y conexiones: deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de entrega del equipamiento.

3.- Configuración y pruebas: se deberá realizar en un plazo máximo de 15 días calendario a partir de le fecha finalización de la instalación física y conexiones.

4.- Entrega de documentación de la configuración: se deberá entregar la versión final en un plazo máximo de 3 días a partir de la fecha de finalización de la configuración y pruebas. Deberá ser de un nivel de extensión y detalle similares a documentaciones similares previas existentes en el Poder Judicial, y quedará sujeta a revisión y aprobación por parte de los técnicos designados por el Poder Judicial.

5.- Transferencia de la documentación y taller de administración del sistema: se deberá realizar en un plazo máximo de 15 días calendario a partir de la fecha de entrega de la documentación de la configuración.

Art. 13.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y PONDERACIÓN.

La adjudicación se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en el presente Pliego y en base a la siguiente ponderación:

Precio – 100%

Art. 14.- ADJUDICACION.

La presente licitación se adjudicará a una única empresa, en forma total o parcial.

Art. 15.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 16.- RECEPCIÓN.

Los artículos adquiridos se recibirán por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado. La recepción se hará en carácter provisorio, hasta tanto se realice el control de calidad, de acuerdo a la normativa vigente.

En el momento de recepción el objeto del presente llamado se verificará si cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el presente Pliego, en la oferta y en la adjudicación. En caso que algún elemento no se ajuste a las pautas tomadas en cuenta para la adjudicación, el proveedor, a su costo y durante el plazo de 3 días hábiles deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no se hubiere cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Art. 17.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

No se exigirá garantía de mantenimiento de la oferta, conforme lo establecido en el artículo 64 del TOCAF

Art. 18.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, por un mínimo del 5% de la contratación, en los términos y condiciones previsto en el art. 64 del T.O.C.A.F.

Transcurrido el plazo, a falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, si existiere, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho, y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Art. 19.- GARANTÍAS

Todas las garantías se presentarán en el Departamento de Tesorería del Poder Judicial sito en la calle Paraguay 1291 - 1er. Piso, en el horario de 8 a 13 horas (matutino hasta el 8/3/19) y de 13 a 17 horas (vespertino desde el 11/3/19). Deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara.

La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los documentos que constituyan garantías.

Las garantías se constituirán a la orden del Poder Judicial, y podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza. No se admitirán garantías personales de especie alguna.

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas sean constituidas a nombre del Poder Judicial y que cubran la cantidad exigida en cada relación contractual.

El documento justificativo de la constitución de garantías deberá contener necesariamente el número de licitación y el organismo que realizó el llamado.

Art. 20.-  DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

I) En caso que el oferente no sea adjudicataria o que se haya perfeccionado el cumplimiento del presente llamado, la empresa dispondrá de un plazo de 90 días para poder retirar el depósito de garantía. Si así no lo hiciera, el Departamento de Tesorería podrá disponer el archivo de los mismos.

II) Al disponerse la devolución de las garantías, se deducirán previamente las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente, adjudicatario o contratista, según el caso.

Art. 21.- CESIÓN DE CRÉDITO

Cuando se configure una cesión de créditos, la existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, en la forma y en la medida que sean exigibles según el Pliego y, por el cumplimiento del suministro.

Art. 22.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Art. 23.- INTERPRETACIÓN

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

Art. 24.- DECLARACIÓN.

La sola presentación de cotización se considerará como declaración de la empresa oferente de encontrarse en condiciones legales de contratar con el Estado (art. 46 del TOCAF) y aceptar todas las condiciones establecidas en la convocatoria

ANEXO I

Pliego de condiciones particulares para la adquisición de servidores blade y licenciamiento VMWare para el Datacenter del Poder Judicial

- Objetivo del llamado a concurso de precios

El objetivo del presente llamado es la adquisición de chasis blade, módulos de interconexión LAN y Storage, servidores blade y licenciamiento VMWare, incluyendo su correspondiente instalación, configuración y puesta en funcionamiento, para el Datacenter del Poder Judicial, ubicado en la ciudad de Montevideo.

- Chasis blade, módulos de interconexión y servidores blade

A continuación se detallan las características y requisitos que deberá cumplir el equipamiento de chasis blade, módulos de interconexión y servidores blade ofertado.

En el texto de la oferta, para cada requisito se deberá indicar la página y el párrafo donde se verifica su cumplimiento.

Se deberá detallar el número de parte para cada uno de los componentes incluidos en la configuración cotizada (servidores, CPU, módulos de memoria, discos, fuentes, módulos de interconexión, etc.).

La oferta deberá incluir un documento de la configuración escogida para la propuesta cotizada, en la cual como mínimo se deberá detallar o incluir:

- Diagrama de configuración de módulos de memoria en cada servidor que como mínimo deberá detallar y justificar en qué slots se instalarán los módulos de memoria cotizados.

- Diagrama lógico de conectividad LAN. Deberá detallar el flujo del tráfico LAN entre servidores, módulos de interconexión LAN y switches LAN del Poder Judicial.

- Diagrama lógico de conectividad FC que deberá detallar como mínimo el flujo de tráfico FC entre servidores, módulos de interconexión FC y switches FC del Poder Judicial.

NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA AQUELLAS OFERTAS QUE NO INCLUYAN EL NÚMERO DE PARTE DE LOS COMPONENTES COTIZADOS O QUE NO INCLUYAN LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DE LA CONFIGURACIÓN ESCOGIDA.

  - Servidores Blade

En la oferta se deberá incluir la cotización de servidores blade que cumplan con las siguientes características.

| Ref. | Característica – requisito | Cumple (SI/NO) | Cumplimiento en oferta (página y párrafo) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hasta 12 servidores blade. Se deberá incluir la cotización de hasta 12 servidores blade (de altura media o simples) que cumplan con las características detalladas. Como mínimo se adquirirán 4 servidores. De existir, se deberán incluir los costos de licenciamiento adicionales para cada servidor, para permitir su configuración, interconexión y operación con el resto de los componentes de la solución ofertada. |  |  |
|  | Servidores. Precio unitario. Se deberá detallar el precio unitario de cada servidor. |  |  |
|  | Procesadores. Cada servidor deberá incluir 2 procesadores Intel Xeon Gold 6142 (2.6 GHZ, 16 Cores – 32 threads) o superiores (al menos 2.1 GHz, 22 cores y 44 threads) |  |  |
|  | Memoria. Tipo y configuración. En cada servidor se deberán configurar como mínimo 256 GB Cada módulo de memoria deberá ser DDR4 o superior, de al menos 32 GB, 2666 MHZ o superior, dual rank o superior, RDIMM. Los módulos de memoria se deberán configurar respetando las recomendaciones del fabricante para obtener el mejor rendimiento (utilizando todos o la mayor cantidad posible de los canales disponibles para cada CPU, etc.). Los módulos de memoria deberán ser de la misma marca que los servidores ofertados o deberá adjuntarse documentación emitida por el fabricante de los servidores que certifique la compatibilidad de dicha memoria con los servidores ofertados. |  |  |
|  | Almacenamiento interno. Cada servidor se deberá configurar con 2 discos en RAID 1. Cada disco deberá ser hot swap SFF SATA, de al menos 6GB, SSD, de al menos 240 GB de capacidad. |  |  |
|  | Conectividad LAN y FC. Para conectividad LAN, cada servidor deberá contar con al menos 2 puertos físicos. Cada puerto físico de LAN deberá tener conexión de al menos 20 gbps con el módulo de interconexión LAN correspondiente. Cada puerto físico de LAN se deberá poder particionar en al menos 4 puertos lógicos o virtuales. Para conectividad FC, cada servidor deberá contar con al menos 2 puertos físicos. Cada puerto deberá tener conexión de al menos 16 gbps con cada uno de los módulos de interconexión FC. |  |  |
|  | Compatibilidad VMWare. El modelo de servidor incluido en la oferta debe aparecer en la lista de compatibilidad de hardware (HCL) publicada por VMWare en su sitio web, y debe soportar la versión 6.7 de Vsphere – ESXi. |  |  |

  - Chasis Blade

Se deberá incluir la cotización de los chasis blade necesarios para soportar la cantidad de servidores solicitados en este pliego. Cada chasis deberá tener las siguientes características:

| Ref. | Característica – requisito | Cumple (SI/NO) | Cumplimiento en oferta (página y párrafo) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Administración. Se deberán incluir y configurar módulos de administración o similares redundantes que permitan la administración, configuración y monitoreo del chásis, sus módulos, sus componentes (fuentes de poder, fans, etc.), y los servidores configurados. Como mínimo se deberá poder acceder a la aplicación de administración via HTTP o HTTPS utilizando un navegador web. |  |  |
|  | Fuentes de poder. Cada chasis se deberá configurar con la máxima cantidad de fuentes de poder hot swap admitidas. Deberán ser 220V de origen. Deberán ser capaces de soportar la configuración máxima del chasis a la máxima velocidad de procesamiento de los CPUs de los servidores cotizados. La configuración debe ser capaz de soportar redundancia de al menos n+1, es decir que se deberá mantener operativo el chasis completo y todos sus servidores ante la pérdida de una de las fuentes. |  |  |
|  | Ventiladores. Se deberá configurar el chasis con la máxima cantidad de ventiladores hot swap admitidos. Deberán ser capaces de soportar la configuración máxima a la máxima velocidad de procesamiento de los CPU de los servidores cotizados. La configuración deberá soportar como mínimo redundancia n+1, es decir que se deberá mantener operativo el chasis completo y todos sus servidores y componentes ante la pérdida de uno de los ventiladores. |  |  |
|  | Instalación física en racks y conexiones eléctricas. Se deberán proveer todos los elementos necesarios (rieles, tornillos, tuercas, velcros doble faz, rulos, organizadores de cables, etc), para poder instalar el chasis en un rack estándar de 42U y 19 pulgadas considerando el actual estado del arte al respecto. Se deberán incluir los cables de poder necesarios para poder conectar todas las fuentes, con el conector adecuado, a la conexión eléctrica correspondiente del CPD del Poder Judicial (AC 220-250 V IP44 32A 2 P + E IEC309-2 en una punta y en la otra los conectores correspondientes a las fuentes de poder -cantidad igual a la cantidad de fuentes que admita el blade). |  |  |

  - Módulos de interconexión LAN y FC

En la oferta se deberá incluir la cotización de al menos 2 módulos no convergentes de interconexión LAN y 2 módulos no convergentes de interconexión FC, de acuerdo a lo detallado a continuación.

| Ref. | Característica – requisito | Cumple (SI/NO) | Cumplimiento en oferta (página y párrafo) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Throughput de módulos LAN y FC. Cada módulo de interconexión LAN como mínimo deberá poder gestionar un throughput igual o superior a 20 gbps multiplicados por la cantidad máxima de servidores (altura media o simples) admitidos por el chasis. Por ejemplo, si el chasis admite un máximo de 14 servidores, el throughput mínimo de cada módulo deberá ser de 280 gbps (20 gbps x 14 servidores). Cada módulo de interconexión FC como mínimo deberá poder gestionar un throughput igual o superior a 16 gbps multiplicados por la cantidad máxima de servidores (altura media o simples) admitidos por el chasis. Por ejemplo, si el chasis admite un máximo de 14 servidores, el throughput mínimo de cada módulo deberá ser de 224 gbps (16 gbps x 14 servidores). |  |  |
|  | Conectividad LAN y FC con servidores internos Conectividad LAN con servidores. Cada puerto interno de cada módulo de interconexión LAN deberá soportar y tener operativa y/o licenciada una conexión de al menos 20 gbps con el puerto LAN correspondiente de cada servidor. Conectividad FC con servidores. Cada módulo de interconexión FC deberá soportar y tener operativa y/o licenciada una conexión de al menos 16 gbps con el puerto FC correspondiente de cada servidor. En caso de ser necesario, se deberá detallar e incluir el costo de licenciamiento adicional necesario para dejar operativa y/o activa la conectividad LAN y FC con la totalidad de los servidores de altura simple o media altura admitidos por el chasis ofertado, considerando las configuraciones detalladas en este pliego. |  |  |
|  | Conectividad LAN hacia la LAN externa Para cada módulo de interconexión LAN se deberán dejar operativos y/o licenciados al menos 4 puertos LAN externos que permitan conexión a 10 gbps desde cada uno de dichos puertos hacia los switches LAN externos, y al menos 4 puertos LAN externos que permitan conexión a 40 gbps desde cada uno de dichos puertos con los switches LAN externos. No se deberá incluir el costo de los transceivers en este ítem ya que su costo será solicitado en otro ítem. Para cada módulo de interconexión LAN, cada uno de estos 4 puertos externos de 10 gbps deberá soportar la configuración de un cable DAC de 10gbps o de un transceiver SFP+ de 10 gbps, y cada uno de los 4 puertos externos de 40 gbps deberá soportar la configuración de un cable DAC de 40 gbps QSFP+. Por cada módulo, cada uno de estos 8 puertos externos se deberá poder configurar con link aggregation, por lo cual deberá detallarse e incluirse el costo de licenciamiento adicional, en caso de ser necesario. |  |  |
|  | Conectividad FC hacia la SAN FC externa. Cada módulo de interconexión FC deberá contar como mínimo con 4 puertos FC que se deberán dejar operativos y/o licenciados. Para cada módulo de interconexión FC, se deberán configurar 2 puertos con transceivers FC de 16 gbps que deberán ser de la misma marca que el equipamiento ofertado. |  |  |
|  | Cables DAC de entre 5 y 10 metros, para conectividad de 10 gbps. Hasta 8 cables DAC (y componentes o adaptadores adicionales, en caso de ser necesario), 4 para cada módulo de interconexión LAN, que permitan la configuración de 4 conexiones entre cada módulo de interconexión LAN y switches LAN externos, a una velocidad de 10 gbps por cada conexión. Se deberá detallar el costo unitario. |  |  |
|  | Funcionalidades mínimas soportadas. Los módulos de interconexión cotizados como mínimo deberán soportar y tener licenciado, en caso de corresponder: - 802.1q (VLAN) - SNMP - Administración vía consola gráfica, preferentemente web HTTP o HTTPS |  |  |
|  | Cableado y accesorios. Se deberá incluir y cotizar todo el cableado y accesorios necesarios para poder realizar la conexión de los módulos de interconexión LAN y FC con los switches externos de LAN y FC del Poder Judicial. Para la conectividad hacia la LAN, se deberá incluir la cantidad necesaria de cables de 3 metros de acuerdo a la configuración planteada, con sus correspondientes cables necesarios para hacer las cruzadas en el rack de los switches de LAN. Todos los cables UTP deberán ser de categoría 6a. Para la conectividad hacia la SAN FC, se deberá incluir la cantidad necesaria de acuerdo a la configuración planteada, de patches de fibra de 3 metros, con sus correspondientes patches de fibra para realizar las cruzadas en el rack de los switches FC. |  |  |
|  | Compatibilidad. Los módulos de interconexión LAN deberán ser compatibles con switches Cisco Catalyst 3750-X y Huawei S5720-36C-EI-AC Los módulos de interconexión FC deberán ser compatibles con switches HPE SN300B |  |  |

  - Componentes opcionales

En la oferta se deberá incluir la cotización de los componentes detallados a continuación (excepto para aquellos componentes que no sea viable configurar o incluir en la solución ofertada, en cuyo caso se deberá justificar). Deberán cumplir con las condiciones y requisitos especificados, y su adjudicación será opcional.

| Ref. | Característica – requisito | Cumple (SI/NO) | Cumplimiento en oferta (página y párrafo) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Servidores blade. Ampliación de memoria Se deberá incluir el costo adicional por ampliar la memoria de cada servidor de 256 GB a 512 GB, considerando las condiciones y configuraciones especificadas en el punto correspondiente de este pliego. Detallar costo unitario. |  |  |
|  | Servidores blade. Reemplazo de CPU. Se deberá incluir el costo adicional por reemplazar los CPU de cada servidor por CPUs Intel Xeon Gold 6152 (2.1 GHZ, 22 cores – 44 threads). Detallar costo unitario. |  |  |
|  | Transceivers SFP+ SR de 10 gbps para módulos de interconexión LAN. Se deberá incluir la cotización de hasta 8 transceivers SFP+ SR de 10 gbps, que deberán ser de la misma marca que los módulos de interconexión LAN ofertados. Se deberá detallar el costo unitario. |  |  |
|  | Transceivers SFP+ SR de 10 gbps para switches Huawei S5720-36C-EI-AC Se deberá incluir la cotización de hasta 8 transceivers SFP+ de 10 gbps de la marca Huawei, compatibles con switches Huawei S5720-36C-EI-AC Se deberá detallar el costo unitario. |  |  |
|  | Cables DAC de entre 3 y 5 metros Se deberá incluir el costo unitario de cables DAC de 4 SFP+ 10 gbps y 1 QSFP+ 40 gbps. Los cables deberán ser de la marca del equipamiento ofertado o certificados por el fabricante del equipamiento ofertado. |  |  |
|  | Cables DAC de entre 6 y 10 metros Se deberá incluir el costo unitario de cables DAC de 4 SFP+ 10 gbps y 1 QSFP+ 40 gbps. Los cables deberán ser de la marca del equipamiento ofertado o certificados por el fabricante del equipamiento ofertado. |  |  |
|  | Cables DAC de entre 11 y 17 metros Se deberá incluir el costo unitario de cables DAC de 4 SFP+ 10 gbps y 1 QSFP+ 40 gbps. Los cables deberán ser de la marca del equipamiento ofertado o certificados por el fabricante del equipamiento ofertado. |  |  |
|  | KVM. Se deberá incluir la cotización de una consola KVM rackeable (incluyendo todos los materiales, rieles, etc. necesarios para el rackeo), que permita administrar el equipamiento ofertado. Deberá configurarse y/o conectarse al chasis blade o módulo de administración, de manera que permita la administración de cada uno de los servidores ofertados. Se deberán incluir el o los cables necesarios para poder conectar la consola KVM con el chasis y/o servidores. |  |  |
|  | Garantía. Costo adicional por extensión de 3 a 5 años. Se deberá incluir en la cotización el costo adicional por ampliar el período de cobertura de la garantía inicial provista por el fabricante de 3 a 5 años. Esta garantía deberá ser provista por el fabricante y brindada en las mismas condiciones que la garantía inicial, las cuales se encuentran detalladas en el apartado correspondiente de este pliego. Además de su costo, en la cotización se deberá detallar claramente cuál es el número de parte o nombre del producto asociado a esta extensión de garantía solicitada. |  |  |

  - Instalación física, configuración, puesta en funcionamiento y verificaciones. Transferencia de información de configuración y administración.

Se deberá incluir la cotización correspondiente a las actividades de instalación, configuración, puesta en funcionamiento y verificación del equipamiento ofertado, así como de la transferencia de la información de configuración y de administración, de acuerdo a los requisitos que se detallan a continuación.

| Ref. | Característica – requisito | Cumple (SI/NO) | Cumplimiento en oferta (página y párrafo) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tareas realizadas por técnicos de la empresa oferente. Las tareas de planificación, diseño, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, verificación, documentación y transferencia deberán ser realizadas por técnicos de la empresa oferente, en las condiciones y de acuerdo a los requisitos detallados en el pliego. |  |  |
|  | Planificación y diseño de instalación y configuración del equipamiento. Se deberá incluir la cotización correspondiente a tareas de planificación y diseño de la instalación y configuración que deberá aplicarse a todo el equipamiento adquirido. Estas tareas se realizarán en oficinas de División Informática del Poder Judicial y por la empresa oferente deberán participar como mínimo los técnicos que realizarán posteriormente las tareas de instalación y configuración y el líder técnico del proyecto. Como mínimo se deberán realizar 3 instancias de 3 horas, en las condiciones detalladas y en los plazos especificados en el apartado correspondiente. |  |  |
|  | Instalación física. Se deberá incluir la cotización correspondiente a la instalación física de todo el equipamiento ofertado en racks del datacenter del Poder Judicial ubicado en Montevideo. Las actividades comprendidas serán: instalación y fijación en racks e interconexión del cableado entre todos los componentes (eléctrica, chasis blade a SAN , LAN y KVM). Todas estas actividades se harán de acuerdo a las pautas definidas por los técnicos del Poder Judicial. |  |  |
|  | Configuración, puesta en funcionamiento y verificaciones. Se deberá incluir la cotización correspondiente a tareas de configuración, puesta en funcionamiento y verificación de todo el equipamiento ofertado, y la realización y entrega de su correspondiente documentación (en formato papel y digital word y PDF). Las actividades comprendidas serán: Encendido y verificación del correcto funcionamiento de todos los componentes del equipamiento. Verificación de correcto acceso a todas las herramientas de software de configuración de los componentes. Configuración de dirección IP de administración de todos los componentes administrables (chasis blade, módulos de interconexión, servidores, hosts VMWARE, etc). Verificación y actualización del firmware de todos los componentes y posterior verificación de correcto funcionamiento para los elementos impactados por dicha actualización. Configuración de herramientas de administración de todos los componentes. Particularidades de la administración del sistema “Blade” en general. Reconocimiento de alarmas. Reconocimiento de fallas. Recomendaciones para la sustitución de componentes “hot-swap”. Configuración de módulos de interconexión LAN de acuerdo a los lineamientos definidos por los técnicos del Poder Judicial. Configuración y asignación de VLANs. Configuración de la interconexión con los switches LAN del Poder Judicial. Verificación del funcionamiento y pruebas de redundancia. Configuración módulos de interconexión de Storage de acuerdo a los lineamientos definidos por los técnicos del Poder Judicial. Configuración de paths desde cada uno de los servidores del chasis hacia el storage, configuración de zonas / fabrics FC, etc. Instalación y configuración de hipervisor VMWare ESXi (versión 6.7 o superior) en todos los servidores blade adquiridos. Para cada servidor se deberá realizar la configuración de switches virtuales, redes/vlans y port groups, nic teaming, storage (visualización de las luns/datastores correspondientes). Verificaciones de acceso a la LAN del PJ y conectividad entre VLANS. Verificaciones de acceso y utilización de los storages del PJ (acceso a LUNs). Realizar la configuración total del sistema y verificación, incluyendo la verificación del funcionamiento de una máquina virtual provista por el Poder Judicial y alojada en el storage adquirido. |  |  |
|  | Documentación. La documentación a realizar y entregar por la empresa oferente deberá incluir el detalle de todas las configuraciones realizadas, herramientas de software utilizadas y forma de acceso (ubicación, usuarios y contraseñas, etc), interconexiones realizadas entre los distintos componentes (chasis blade, servidores, módulos de interconexión, sistema de almacenamiento, etc.). Se deberán incluir diagramas que describan detalladamente el flujo de tráfico de LAN y Storage entre los distintos elementos de la solución y los switches LAN y FC del Poder Judicial. |  |  |
|  | Taller de transferencia de documentación de configuración y de administración. Se deberá incluir la cotización de la realización de jornadas tipo taller de transferencia de la documentación de configuración y de administración de la solución ofertada, de acuerdo a lo detallado a continuación. Se deberán realizar como mínimo 3 instancias de 3 horas cada una para realizar las actividades de transferencia de información de la configuración aplicada y de la administración básica del equipamiento. Estará a cargo de técnicos de la empresa oferente, se realizará en oficinas del Poder Judicial en horario de oficina y estará destinada a técnicos del Poder Judicial. Se utilizará como material la documentación de la configuración confeccionada por la empresa oferente, y el material necesario (provisto por la empresa oferente) para explicar la configuración y operación de los distintos componentes del equipamiento. |  |  |

  - Entrega del equipamiento y revisión. Garantía y servicio técnico asociado.

| Ref. | Característica – requisito | Cumple (SI/NO) | Cumplimiento en oferta (página y párrafo) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Entrega del equipamiento y verificación. El equipamiento deberá ser entregado por la empresa oferente, dentro de Montevideo, en lugar a determinar por el Poder Judicial. La entrega deberá ser realizada por personal de la empresa oferente debidamente autorizado, que en conjunto con personal de División Informática del Poder Judicial realizará una verificación primaria del equipamiento entregado, dejando una constancia de la misma. |  |  |
|  | Garantía. Costos, plazo y lugar. La garantía del equipamiento y componentes ofertados deberá ser de al menos 3 años y será provista en oficinas del Poder Judicial en Montevideo, en el horario de 09:00 a 18:00 de lunes a viernes. Se deberá adjuntar carta o comprobante por escrito que demuestre que el fabricante es quien brinda la garantía solicitada en las condiciones detalladas. |  |  |
|  | Solicitudes de servicio técnico. Horarios de recepción. Se deberá garantizar la recepción de solicitudes en el horario de 9 a 18, de lunes a viernes, durante todo el período de vigencia de la garantía. |  |  |
|  | Solicitudes de servicio técnico. Plazo de diagnóstico primario y resolución. Diagnóstico primario Para cada solicitud de servicio técnico realizada se deberá efectuar un diagnóstico primario de la situación y definir las actividades necesarias. Dicho diagnóstico deberá ser notificado al personal del Poder Judicial a los números telefónicos y/o correos electrónicos indicados, dentro de un plazo máximo de 2 horas hábiles a partir de la recepción de la solicitud. Resolución Para los casos de fallas de hardware cubiertas por la garantía, el plazo máximo de resolución deberá ser de 1 día hábil. Si la falla no puede ser resuelta dentro del plazo, dentro de los 2 días hábiles posteriores al reporte de la falla la empresa deberá entregar y dejar operativo el componente requerido o en su defecto un equipo en sustitución temporal del afectado, de características similares o superiores al equipo en garantía. |  |  |
|  | Servicio técnico. Condiciones, costos y contacto. Condiciones La asistencia y servicio técnico deberán ser brindados por técnicos de la empresa oferente. Se deberá asegurar que para cualquier tipo de solicitud de servicio técnico el Poder Judicial se contactará con técnicos de la empresa oferente. En caso de ser necesario el contacto o gestión con empresas o técnicos ajenos a la empresa oferente, serán los técnicos de la empresa oferente los que realizarán todos los contactos y ejecutarán todas las acciones relacionadas. Costos Los costos derivados del servicio técnico a brindar durante todo el período de garantía, serán a cargo de la empresa oferente. Contacto Se deberán detallar los números telefónicos y direcciones de correo electrónico de la empresa oferente disponibles para efectuar solicitudes de servicio técnico. |  |  |

  - Requisitos que debe cumplir la empresa oferente

La empresa oferente deberá cumplir con los requisitos detallados a continuación. Se deberá entregar toda la documentación probatoria solicitada en este ítem.

| Ref. | Característica – requisito | Cumple (SI/NO) | Cumplimiento en oferta (página y párrafo) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Experiencia de la empresa oferente. La empresa oferente deberá poseer al menos 5 años de experiencia en la instalación, configuración y servicio técnico, en Uruguay, en sistemas de servidores blade similares a los ofrecidos. Se deberán presentar referencias comprobables de al menos 3 instalaciones de chasis y servidores blade de porte similar al que se solicita, realizadas por la empresa oferente durante los últimos 5 años, en Uruguay. Se deberá detallar como mínimo el equipamiento que se configuró, empresa u organismo que lo adquirió y nombre y teléfono de contacto de la persona de referencia de dicha empresa u organismo. |  |  |
|  | Representación, comercialización y servicio técnico de la marca y tipo de equipamiento ofrecido. La empresa oferente deberá adjuntar a la oferta documentación emitida por el fabricante del producto ofertado donde conste que la empresa oferente cuenta con al menos 5 años representando, comercializando y brindando servicio técnico en Uruguay de la marca y el tipo de equipamiento ofrecido (chasis y servidores blade). |  |  |
|  | Técnicos de la empresa oferente. La empresa oferente deberá contar en su plantilla con al menos 2 técnicos con conocimientos y experiencia en tareas de instalación, configuración y servicio técnico de equipamiento similar al solicitado. Se deberán detallar los proyectos de porte similar al solicitado en los cuales participaron dichos técnicos, incluyendo información de contacto de la empresa u organismo relacionado. Se deberá garantizar su participación en las tareas de instalación, configuración y documentación solicitadas para el equipamiento ofertado, así como de su posterior soporte técnico. En caso de imposibilidad, podrán ser suplantados por otros técnicos con similares conocimientos y experiencia, previa comunicación al Poder Judicial y luego de su aprobación. Se deberá adjuntar el currículum vitae de los mencionados técnicos. |  |  |

- Licenciamiento VMWare

Se deberá incluir la cotización del licenciamiento VMWare detallado a continuación.

  - Detalle de licencias a cotizar y consideraciones particulares.

| Ref. | Característica – requisito | Cumple (SI/NO) | Cumplimiento en oferta (página y párrafo) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Licencias Vsphere 6.7 Cotizar hasta 24 licencias Vsphere estándar versión 6.7. Como mínimo se adquirirán 8 licencias. Se deberá detallar el costo unitario de cada licencia |  |  |
|  | Entrega de licencias y fecha de vigencia. Las licencias deberán ser entregadas junto con el equipamiento blade cotizado en la oferta. La fecha de vigencia del año de suscripción y soporte asociados a cada licencia vmware cotizada deberá ser de 1 año a partir de la fecha de entrega del equipamiento blade mencionado. |  |  |

- Observaciones y requisitos adicionales

Se deberá cumplir con los requisitos detallados a continuación.

| Ref. | Característica – requisito | Cumple (SI/NO) | Cumplimiento en oferta (página y párrafo) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferta en formato digital. Además de las copias papel solicitado de la oferta, se deberá entregar una copia en formato digital PDF, en CD o DVD. |  |  |
|  | Hojas de datos y especificaciones técnicas. Junto con la oferta, se deberá incluir la hoja de datos y especificaciones de cada uno de los productos ofrecidos, en formato papel y digital. |  |  |
|  | Manuales técnicos y de usuario. Junto con la oferta, se deberán incluir los manuales técnicos (de administración, configuración, etc.) y de usuario (en caso de corresponder) de cada uno de los componentes de hardware y software ofertados, en formato digital. |  |  |
|  | Software. Medios. Los medios con las herramientas de software incluidas con los productos ofertados deben ser suministrados por la empresa oferente, ya sea al momento de entrega o al momento de instalación y configuración. |  |  |
|  | Equipamiento nuevo. Todos los equipos y sus componentes deben ser nuevos. No se admitirán equipos o componentes usados así sean reconstruidos en fábrica (refurbished). |  |  |
|  | Fechas de discontinuación o fin de soporte. De existir fecha de discontinuación, fin de soporte o salida del mercado para alguno de los productos ofertados, esta no deberá ser inferior a 5 años a partir de la fecha de publicación de esta licitación |  |  |
|  | Cambios tecnológicos. En caso de ocurrir cambios tecnológicos que requieran cambiar el modelo de los equipos adjudicados, se podrá hacer siempre y cuando los nuevos sean de características similares o superiores a los originales y se cuente con la autorización previa del Poder Judicial. |  |  |
|  | Cotización de productos, componentes o licencias adicionales. Se deberán cotizar todos los productos, componentes o licencias adicionales necesarios para que el equipamiento solicitado pueda operar, aunque no hayan sido solicitados expresamente en el texto de este pliego. |  |  |
|  | Compatibilidad. Las configuraciones propuestas para los productos ofrecidos deberán ser compatibles entre sí. Se deberá asegurar el correcto funcionamiento del sistema en su conjunto, como una unidad. En particular, se deberá asegurar que los servidores se conecten y accedan correctamente a la red LAN y SAN del Poder Judicial, de acuerdo a lo detallado en el apartado correspondiente. |  |  |
|  | Redundancia. La configuración solicitada en el pliego pretende lograr la redundancia en todos los componentes adquiridos, por lo que se deberá especificar claramente aquellos que no sean redundantes. |  |  |