LICITACION ABREVIADA

N°  7/2019

OBJETO: ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DNIC EN PLAYA PASCUAL CIUDAD DEL PLATA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ.

APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS:

29/5/2019 - hora: 11:00

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

29/05/2019 – antes de la hora de la apertura.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Página electrónica de Compras Estatales

www.comprasestatales.gub.uy

PLIEGO DE CONDICIONES

- CAPITULO I – OBJETO Y DESCRIPCIÓN

- 1  Objeto

El presente llamado tiene por objeto el Acondicionamiento de la Oficina de la DNIC, en Playa Pascual, Ciudad del Plata en el Dpto. de San José.

Renglón 1: Acondicionamiento de Edificio acorde a los Anexos II y III.

1.2  Ubicación

Dirección: Avda. Río de la Plata, parada 8 solar 32. Playa Pascual (Dpto. de San José).

- CAPITULO II - DE LA NORMATIVA QUE RIGE AL PROCEDIMIENTO

- 1  Normas que Rigen la Licitación

La presente Licitación se rige de acuerdo al presente Pliego Particular, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales.

Rige también la Memoria Constructiva General para Edificios del M.T.O.P., edición 2006, la Memoria Descriptiva Particular (ANEXO II).

Decreto de la J.D.M. Nro. 34.812.

Por la sola presentación del oferente, se considera que acepta todos los Pliegos y demás disposiciones aplicables al presente llamado.-

2.2  Consultas al Pliego de Condiciones y solicitud de prórroga

Las consultas y solicitudes de prorroga podrán formularse sólo por escrito hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura del llamado, debiéndose enviar por e-mail en un archivo formato .PDF, a la casilla adquisiciones@dnic.gub.uy.

El plazo para responder consultas o solicitudes de prórroga son hasta 2 (dos) días antes del acto de apertura.

Cómputo de plazos: días hábiles (entendiéndose por tales aquellos en que funcionen las oficinas de la Administración Pública y por horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de las mismas (artículo 113 del Decreto Nº 500/991).

Las mismas deben identificar claramente el oferente que las formula, el número y el objeto del llamado.

La D.N.I.C. publicará las respuestas en la página electrónica de Compras Estatales www.comprasestatales.gub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a dicha página para estar actualizado de las eventuales modificaciones del pliego.

Las condiciones del llamado también incluirán las consultas que formulen los oferentes, conjuntamente con las respuestas dadas por esta Dirección, las que serán parte integrante de este Pliego.

2.3  Comunicaciones de la D.N.I.C.

La D.N.I.C. efectuará las comunicaciones en la página de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy siendo responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a dicha página para estar actualizado de las eventuales modificaciones del pliego.

La D.N.I.C. podrá realizar todas las comunicaciones que estime conveniente vía fax, por correo electrónico u otros medios informáticos o telemáticos los cuales tendrán plena validez a todos los efectos (ley 16.736 art. 696). La constancia de lectura de un documento electrónico será prueba suficiente de su recepción (art. 7 del decreto 65/998) configurando esta comunicación un medio de notificación personal y auténtica, así como el comprobante que emite el fax de haber sido enviada la comunicación, será prueba suficiente de la notificación.

Las empresas oferentes deberán proporcionar sus números de fax y correo electrónico en el formulario de identificación del oferente.

2.4  Notificación de Adjudicación

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

La DNIC publicará la Resolución de Adjudicación en la página de Compras Estatales www.comprasestatales.gub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a dicha página para estar actualizado del proceso de cada llamado.

La notificación se considerará realizada, cuando el adjudicatario y aquellos oferentes que no resultaron seleccionados, sean notificados por el Organismo.

Los plazos que correspondan aplicar en el presente llamado, comenzarán a regir a partir del día siguiente de recibir la notificación.

2.5 Aceptación a las Disposiciones del Pliego de Condiciones y Artículo 25 T.O.C.A.F.

La presentación a esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las cláusulas que componen el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la D.N.I.C., la Memoria Descriptiva (Anexo II) y el Rubrado (Anexo III), otorgando asimismo el consentimiento requerido por el Art. 25 del T.O.C.A.F., a fin de poder realizarse compensaciones entre deudas y créditos, existentes entre el adjudicatario y la D.N.I.C.

En caso de operarse la compensación mencionada, comprendiendo también las sumas debidas por Contribuciones Especiales de Seguridad Social, se podrá debitar lo adeudado directamente del depósito por fiel cumplimiento de contrato o de facturas pendientes de cobro del presente contrato o de cualquier otra contratación que mantenga con el Organismo.

2.6  Cumplimiento de Normas en Materia Laboral y de Seguridad Social

La D.N.I.C. podrá exigir mensualmente la presentación de la documentación o declaración jurada que acredite que el oferente da cumplimiento a las normas vigentes en materia laboral y de seguridad social con respecto al personal en relación de dependencia, tales como pago de remuneraciones, entrega de recibos de sueldos, comprobante de inscripción de la planilla de trabajo en el M.T.S.S., comprobante de pago al B.P.S., comprobante de pago del seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el cumplimiento de normas de seguridad e higiene y demás que correspondieren.

La remuneración que la empresa abone a sus operarios no podrá ser inferior al homologado en el seno de los Consejos de Salarios para la respectiva rama de actividad o aquél que fije en su defecto el Poder Ejecutivo.

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas será causal de rescisión del contrato

Asimismo semestralmente se podrá requerir Certificado Contable que acredite la situación de regularidad en la totalidad de las obligaciones laborales y de seguridad social de la empresa para con sus dependientes.

La D.N.I.C. tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. (Ley 18.098 de 27 de diciembre de 2006).

En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente la D.N.I.C. se reserva el derecho de aplicar las disposiciones del Decreto 475/2005 de fecha 14 de noviembre de 2005 y de la

Ley 18.098 de 27 de diciembre de 2006, como así rescindir la presente contratación, con pérdida del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieren corresponder.

En lo que refiere al cumplimiento de las normas de seguridad y condiciones generales del trabajo rigen todas las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes establecidas por el M.T.S.S. en materia de seguridad e higiene laboral.

- CAPITULO III - DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE

- 1  De la presentación de las Ofertas

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (por dudas al respecto deberán consultar el Instructivo en la página web de Compras Estatales.)

LUEGO DEL INGRESADA LA OFERTA, NO SE PODRÁ ADUCIR DESCONOCIMIENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBÍA SEGUIRSE.

Por lo tanto, será de entera responsabilidad del oferente interiorizarse del funcionamiento de la plataforma electrónica del Sistema Integrado de Compras Estatales, el que dispone de amplia información en línea para ingresar los recaudos solicitados en debida forma.

IMPORTANTE: Cada archivo no podrá superar los 9 MB y la resolución de escaneo deberá ser mínima (200) y en blanco y negro.

La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su apertura en la convocatoria respectiva.

La plataforma electrónica garantiza que no pueda conocerse el contenido de las ofertas hasta el momento de la apertura.

Se deberá adjuntar un índice con el nombre de cada uno de los documentos que componen la oferta y una breve descripción de los mismos.

Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar sus ofertas en cumplimiento de los requerimientos exigidos.

La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.

Toda la documentación de la oferta se ingresará en formatos abiertos, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado.

3.2	De la confidencialidad de las ofertas (Art. 65 TOCAF)

“…..En el contenido de las ofertas se considerarán informaciones confidenciales, siempre que sean

entregadas en ese carácter (artículo 10 de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008), la información de clientes, la que puede ser objeto de propiedad intelectual y aquellas de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezcan los pliegos únicos o, en su caso, el pliego particular. No se

consideran confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta….”

En el caso que algún oferente ingresara con carácter confidencial los precios, las descripciones de bienes y servicios, las condiciones generales de la oferta o en su defecto la totalidad de la oferta, después del acto de apertura, la D.N.I.C. solicitará a las empresas oferentes que levanten el carácter de confidencial a esos contenidos dándole un plazo máximo de 48 horas siguientes al acto de apertura, a efectos que todos los oferentes tengan acceso a todas las ofertas. La notificación se realizará a través del sitio web de Compras Estatales y por el correo electrónico que el proveedor ingresó al R.U.P.E.

En caso que el oferente no levante dicha condición su oferta será desestimada.

Los ANTECEDENTES solicitados en el Pliego, forman parte de las condiciones generales de la oferta, por lo tanto NO PUEDEN TENER CARÁCTER DE CONFIDENCIALIDAD.

3.3  Apertura de Ofertas

La apertura de las Ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El Acta será remitida por el S.I.C.E. a la o las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en la sección “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de Proveedores del Estado. El acta de apertura permanecerá asimismo visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica.

Atendiendo a la modalidad de apertura indicada, no se diligenciarán observaciones que los oferentes pudieran realizar a las ofertas de otros proveedores antes que el organismo proceda a analizar las mismas.

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes.

A partir de la fecha y hora establecidas, las ofertas quedarán accesibles para la Administración contratante, no pudiendo introducirse modificación alguna en las mismas. Asimismo, las ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información que se ingresara en carácter confidencial.

Solo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del T.O.C.A.F., el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. El instructivo de cómo proceder se encuentra en la página web de Compras Estatales.

3.4  De la Vigencia de las Propuestas

Las propuestas tendrán vigencia por un período mínimo de 90 (noventa) días calendario contados a partir de la fecha de apertura, prorrogables automáticamente por períodos sucesivos de 60 (sesenta) días, salvo que mediare comunicación escrita por parte de la firma oferente no accediendo al mismo, lo que deberá comunicarse con una antelación no inferior a 5 (cinco) días hábiles antes del vencimiento del plazo inicial o sus prórrogas. En caso de que el oferente estipulare un plazo menor de mantenimiento de oferta, se considerará como no estipulado, siendo válido únicamente el término establecido en el presente numeral.

3.5  Presentación de Ofertas Alternativas

Las presentes especificaciones constituyen preferencia, pero no inhiben las consideraciones de otras alternativas que deseen presentar los oferentes y que puedan satisfacer las necesidades del servicio.

3.6  Muestras y/o hojas técnicas (de corresponder)

Las hojas técnicas del fabricante se deberán presentar rotuladas con:

- Nº de Licitación

- Razón Social de la empresa

- Nº de renglón

Lugar: Rincón 665, Sección Adquisiciones.

La D.N.I.C. se reserva el derecho de solicitar las muestras y/o hojas técnicas de aquellos materiales o elementos que entienda necesarios para una mejor comprensión de la oferta.

Una vez solicitados, la empresa contará con un plazo de 48 hs. para su presentación. En caso de no presentación en el tiempo y forma estipulado, la D.N.I.C. se reserva el derecho de no tener en cuenta las ofertas.

3.7  Regímenes de preferencia

- Régimen de Preferencia de Industria Nacional

De acuerdo a lo establecido en el Art. 41 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto 13/009 de 13 de enero de 2009, que se consideran parte integrante de este Pliego; el oferente que desee acogerse al Régimen de Preferencia de la Industria Nacional, previsto en las normas indicadas precedentemente, deberá solicitarlo en la oferta.

El origen nacional de los productos y/o servicios ofrecidos se acreditarán mediante la presentación de la constancia pertinente expedida por la Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Mercantil o Cámara nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (Decreto 13/009 de 13 de enero de 2009). La referida certificación deberá formar parte de la oferta.

Asimismo, se considerarán como no nacionales todas aquellas ofertas que, al momento de la apertura, no vengan acompañadas por el certificado indicado en el párrafo anterior.

- Régimen de Preferencia MIPYMES

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto 371/010 de 14 de diciembre de 2010, que se consideran parte integrante de este Pliego, el Oferente que desee acogerse al Régimen de Preferencia allí establecido deberá presentar conjuntamente con su oferta la siguiente documentación:

Para los BIENES

- Certificado emitido por DINAPYME, que establezca:

  - La condición de MIPYME de la empresa y su participación en el Sub Programa de Compras Públicas para el Desarrollo.

  - Declaración Jurada de la empresa ante DINAPYME de que el bien califica como nacional.

  - El porcentaje de preferencia aplicable.

- La empresa que resulte adjudicataria deberá presentar el certificado de origen emitido por las Entidades Certificadoras en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación.

- En el caso que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación, la cual recaerá en la siguiente mejor oferta (Art. 7 del Decreto 371/010 del 14/12/2010).

Para las OBRAS Y SERVICIOS

- Certificado emitido por DINAPYME, que establezca:

  - La condición de MIPYME de la empresa y su participación en el Sub Programa de Compras Públicas para el Desarrollo.

  - Declaración Jurada de la empresa ante DINAPYME de que el bien cumple con el mínimo de integración nacional o el salto de partida arancelaria

  - El porcentaje de preferencia aplicable.

- Declaración del oferente ante la D.N.I.C. del porcentaje del monto total de su oferta que corresponda a: bienes, materiales y mano de obra, que deberá observar la debida congruencia con la paramétrica de ajuste de precios ofertada.

- Reserva de Mercado

En el presente llamado no resulta aplicable el mecanismo de Reserva de Mercado previsto en el Art. 11 del Decreto 371/010 de 14 de diciembre de 2010, de conformidad con lo indicado en el literal c) de las excepciones allí incluidas.

3.8  Subcontratos

En caso de que el oferente opte por la modalidad de subcontratación, éste deberá en su propuesta detallar los servicios que pretende subcontratar aportando el nombre del subcontratista y adjuntar la documentación que permita valorar la solvencia y capacidad de los mismos.

El adjudicatario no podrá subcontratar otros servicios o suministros a los previstos inicialmente en la contratación sin la previa autorización expresa y por escrito de la D.N.I.C.

Los eventuales subcontratos que la empresa oferente proponga para entregar cualquier bien o producir cualquier servicio no la eximirá, en ningún caso, de las responsabilidades por la totalidad de la oferta presentada, siendo por ende el adjudicatario el único responsable del desempeño de los subcontratistas, manteniendo esta Dirección únicamente trato directo con el adjudicatario.

3.9  Requisitos a presentar por los Oferentes

REQUISITOS FORMALES

- Certificado R.N.E.O.P.

Certificado de inscripción vigente para ofertar y contratar obras con el Estado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (R.N.E.O.P.) correspondiente a la Categoría I, Arquitectura, Construcción, acondicionamiento y mantenimiento de edificios; instalaciones de servicios y colocación en obra de elementos para la construcción, de acuerdo a lo establecido en el Art. 324 de la Ley 16.736, art. 42 de la Ley 18.362 para ofertar y contratar obras con el Estado y su decreto reglamentario 208/009.

Si la oferta más los imprevistos no supera el monto máximo de la Licitación Abreviada (Art. 33, Lit. A del T.O.C.A.F.), bastará con la presentación del mencionado Certificado.

Si la oferta más los imprevistos supera el monto de la Licitación Abreviada, se requerirá además el Certificado para Ofertar con un V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta más los imprevistos presentada por la empresa oferente. (Art. 45 del Decreto 208/2009).

- Constancia de visita

La visita obligatoria se realizará el 20/05/2019 a las 12:00 hs. en Avda. Río de la Plata, Parada 8, Solar 32. Playa Pascual (Dpto. San José).

Las empresas deberán llevar impreso el formulario “Constancia de Visita” que se encuentra en formato digital adjunto.

Esta constancia, deberá ser firmada por el funcionario de la D.N.I.C., y se adjuntará a la oferta (ANEXO V)

En caso de omitirse su presentación, se otorgará un plazo de 2 días hábiles para subsanar dicha omisión.

REQUISITOS EXCLUYENTES

En caso de omitirse alguno de estos requisitos, la oferta será desestimada.

- Cotización

En el cuadro de cotización en línea que figura en la página electrónica de Compras Estatales www.comprasestatales.gub.uy se indicará el precio total de los trabajos correspondientes al rubrado básico de cada renglón (en la celda denominada Precio Unitario s/Impuestos).

Se indicará el I.V.A. que corresponda en la celda contigua y en la siguiente el precio resultante total incluyendo el I.V.A. El precio deberá ser presentado en moneda nacional.

ATENCIÓN:

Al momento de realizar su cotización en línea, el oferente debe tener en cuenta que:

1°.) Debe existir una coherencia con la cantidad del pedido y las unidades del mismo ya que, el programa SICE multiplicará automáticamente la “Cantidad ofertada” con “Precio unitario s/imp.”; pudiéndose obtenerse de la citada multiplicación un precio total con impuestos diferente al que se pretende ofertar, de no contemplarse la correlación de columnas indicadas.

2º.) Para ello debe tenerse en cuenta que “Precio Unitario s/ Imp.”, debe guardar relación con “Unidad” de la cantidad del pedido.

3º.) Antes de finalizar la cotización en línea VERIFICAR que el “Precio total c/Imp.”, resultante de la multiplicación automática del sistema, coincide con la oferta económica que quiere presentar.

4º.) En caso que, en forma inadvertida, la empresa oferente no haya tenido en cuenta las precauciones indicadas precedentemente, y con la multiplicación automática del sistema se obtengan cifras finales que distan de la realidad del llamado, se tomará tal hecho como un error evidente, modificándose de oficio, el monto total ofertado, sin variar el precio unitario de la mercadería ofertada.

- Monto imponible

Se indicará el monto imponible total de mano de obra, tope máximo que reconocerá la D.N.I.C. al efectuar aportaciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto- Ley 14.411. Cualquier monto que supere al declarado por la Firma lo deberá abonar la contratada.

- Planilla de Rubrado

Se deberán presentar los precios unitarios y por rubro en la planilla que se adjunta, en forma obligatoria, no pudiendo omitirse los rubros básicos indicados, así como tampoco los rubros indicados bajo la denominación “variante”, en caso de corresponder.

Se podrán detallar los subrubros que se entienda necesario incorporar para una mejor comprensión de la oferta.

Se indicará el monto imponible que corresponde a cada rubro.

De existir diferencias entre el precio total indicado en esta planilla y el precio total indicado en el cuadro de cotización de la página electrónica de Compras Estatales www.comprasestatales.gub.uy, se considerará válido este último.

- Plazo de ejecución

Plazo máximo de obra 30 días corridos (acorde al Anexo II).

- Técnicos responsables

El oferente indicará el representante técnico de la empresa (Arquitecto / Ingeniero) que gestionará la obra y será el interlocutor válido ante el representante técnico de la D.N.I.C.

Se adjuntará nómina de técnicos y/o subcontratos que realicen los distintos rubros y/o sub-proyectos de la obra.

- Antecedentes de obras realizadas

Se presentarán antecedentes de obras realizadas por la contratista o subcontratistas, según corresponda, en empresas públicas (incluyendo la D.N.I.C.) y/o privadas en los últimos 3 (tres) años.

La forma de presentación de cada antecedente será en el formato de la ficha que se adjunta (Anexo VIII)

- Garantías:

El período de garantía será acorde a las Garantías de Obra y sobre el mobiliario con un mínimo de 1 año.

4	CAPITULO IV - DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y LA ADJUDICACIÓN

4.1  Evaluación

La evaluación de las ofertas, se realizará de acuerdo a los siguientes factores:

- Precio: (65%)

- Antecedentes: (35%)

  - Hasta 10 cartas – 30 puntos.

  - Sin sanciones en RUPE – 5 puntos.

En cuanto al precio: se aplicará un máximo de 65 puntos en forma proporcional tomando en cuenta la propuesta de mayor y menor precio.

En cuanto a los antecedentes:

Se otorgará hasta un máximo de 30 puntos por antecedentes en obra realizadas:

- 10 cartas de referencia se dará 30 puntos.

- 1 carta de referencia se dará 3 puntos.

- Si no presenta carta con referencia 0 puntos.

A los efectos de esta valoración se deberá presentar Anexo VIII completado y firmado por las empresas o instituciones donde se realizó la obra.

Los oferentes deberán enviar el Anexo VIII a las empresas o clientes con los que ha contratado y solicitarles que completen dicho Anexo y lo firmen para luego adjuntarlo a la oferta, en caso de que el Anexo VIII (formato establecido) este incompleto, no se podrá tomar como válido.

Se contará un antecedente por empresa u organismo.

Sanciones en RUPE: Se otorgará 5 puntos a empresas sin registros de sanciones inscriptas en RUPE, con sanciones 0 punto.

4.2  Adjudicación

La adjudicación se hará a la oferta que obtenga mayor puntaje, de acuerdo a los factores detallados anteriormente.

La D.N.I.C. se reserva el derecho de incrementar el monto de la oferta en un 10 % que se utilizará para atender posibles requerimientos extraordinarios (imprevistos) durante el desarrollo de la obra, con presupuestos previamente aprobados por la Supervisión de Obra.

La D.N.I.C. se reserva el derecho de adjudicar el presente llamado en forma parcial o total, como así también podrá dejar sin efecto el mismo, si las ofertas presentadas no fueran suficientes ni convenientes a su juicio o a su sólo criterio.

Si el adjudicatario no pudiere cumplir total o parcialmente con lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la D.N.I.C. se reserva el derecho de dejar sin efecto esa adjudicación, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contractuales que correspondieren y adjudicar el objeto de la presente Licitación a la empresa que haya calificado en segundo lugar y así sucesivamente.

4.3  Mejoramiento de Ofertas y Negociaciones

Si se presentasen dos o más ofertas que reciban calificación similar (que no difieran en más de un 5% de la mejor calificada) o que tengan precio similar (que no difieran en más del 5% del precio de la menor), según sea el criterio de evaluación aplicado, la comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

En el caso de presentación de ofertas similares, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Si los precios de la o las ofertas recibidas son consideradas manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora debidamente autorizada por éste, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas de precio, plazo o calidad.

De  las  negociaciones  que  se  efectúen,  cualquiera  sea  el  caso,  se  labrarán  actas  sucintas, preferentemente con participación de Escribano Público, las que se agregarán al llamado.

- CAPITULO V - DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

5.1  Generales

El representante técnico indicado por el adjudicatario se constituirá en el interlocutor válido ante el Supervisor de Obra de la D.N.I.C. La Supervisión de Obra estará a cargo de un representante técnico del Sector Arquitectura de esta Dirección.

El Adjudicatario estará obligado a realizar todas las obras indicadas en los documentos gráficos y escritos mencionados en el Capítulo II, numeral 1, por el monto total adjudicado, así como todos aquellos trabajos accesorios y complementarios y/o cálculos (estructurales, hidráulicos, térmicos, etc) que sin estar expresamente especificados, sean necesarios o razonables complementos de los trabajos que se indican, sin que sirva de excusa el alegar omisiones, inadvertencias o cálculos erróneos en la redacción de la propuesta.

El Adjudicatario no podrá bajo pretexto de error u omisión de su parte reclamar aumento en el monto del contrato. El Adjudicatario no podrá considerar como adicional y deberá realizar sin aumento de precio, todas las pequeñas modificaciones que la Supervisión de Obra estime conveniente y cuya ejecución no provoque alteraciones en el metraje contratado ni variaciones en el monto de jornales y/o materiales.

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forman parte de los recaudos, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el Adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a considerarlo como obra extraordinaria, ni teniendo derecho a reclamo alguno.

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de los recaudos y no hubiere sido solicitada su aclaración por el Adjudicatario al formular su propuesta, ella será resuelta por el Supervisor de Obra, siendo el costo a cargo del Adjudicatario sin generar ningún costo extraordinario para la D.N.I.C.

Cualquier cambio en el proyecto que se considerara necesario realizar, deberá contar con la aprobación por escrito de la Supervisión de Obra. La solicitud se hará igualmente por escrito.

El Adjudicatario es responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la ejecución de la obra y responderá ante los daños, defectos y/o errores que pudieran producirse durante la realización y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva.

Se proveerán por parte del Adjudicatario todos los equipos adecuados para producir la calidad de trabajo acordado en cantidades suficientes para ejecutar las obras dentro de los plazos estipulados. Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad dentro de los de su especie y siendo de procedencia tal que permita el normal y cabal abastecimiento a obra. El sistema de construcción estará técnicamente ajustado a las normas adoptadas en las mejores construcciones.

Todos los trabajos encarados deberán estar desarrollados dentro de las normas de la buena construcción tanto en sus procedimientos como terminaciones.

Es responsabilidad del Adjudicatario el suministro de todo el personal y mano de obra especializada o no, necesaria para la correcta ejecución de las obras en tiempo y forma. Asimismo se hará responsable ante cualquier daño o rotura que voluntaria o involuntariamente pudiera ocasionar durante el transcurso de las obras. Queda terminantemente prohibido efectuar cortes en elementos estructurales sin la previa autorización de la Supervisión de Obra.

En caso de que surja la necesidad de ejecutar un imprevisto de obra, el procedimiento a seguir será el siguiente. La Supervisión de Obra hará la solicitud a la Adjudicataria de un presupuesto por los requerimientos extraordinarios que se generen durante el desarrollo de la obra. El presupuesto incluirá el precio de los trabajos, el aumento del plazo estipulado para la terminación de la obra y de corresponder el aumento del monto imponible de mano de obra.

La aprobación por escrito del presupuesto por parte de la Supervisión de Obra permitirá la ejecución del requerimiento.

Cuando corresponda la instalación de elementos de seguridad de obra, el Adjudicatario los suministrará y colocará ajustándose a las ordenanzas vigentes, siendo de cuenta exclusiva del Adjudicatario los permisos, impuestos y derechos correspondientes. Estos elementos deberán ser retirados al terminar la obra y se realizarán todas las reparaciones de los daños ocasionados como consecuencia de su instalación.

El Adjudicatario es responsable del retiro del predio de las eventuales construcciones provisorias, de los excedentes de materiales sobrantes y la limpieza final de la obra construida para que quede en condiciones para su inmediata habilitación.

El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionaren a la D.N.I.C.. o a terceros como consecuencia de las obras realizadas y/o por el accionar del personal, indemnizando a quien corresponda, en caso de que incurrieran en hechos de esta naturaleza.

Asimismo la responsabilidad será exclusivamente de la empresa adjudicataria, tanto se trate de la conducta personal o funcional, faltas, accidentes, omisiones, etc., así como de las roturas, desgastes y daños producidos por la inexperiencia, desidia, falta de cuidado en su caso, daño intencional del citado personal, quedando el Organismo totalmente desvinculado y exento de todo tipo de responsabilidades con respecto a los mismos.

5.2  Obligaciones fiscales

El adjudicatario y los eventuales subcontratos deberán estar inscriptos en D.G.I. y B.P.S encontrándose al día con el pago de los tributos y aportes.

En caso de que se configure incumplimiento de las obligaciones tributarias citadas, la D.N.I.C. podrá rescindir el presente contrato, perdiendo la firma adjudicataria el depósito de garantía por cumplimiento de contrato en su caso, sin perjuicio de poder accionar por los daños y perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento.

La D.N.I.C. se reserva el derecho de realizar dichos controles respecto al adjudicatario, durante la vigencia de la contratación.

5.3  Seguros

El adjudicatario deberá contratar todos los seguros necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente contratación.

Deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley 16.074 de 10 de octubre de 1989 relativa a la obligatoriedad de la contratación del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

5.4  Tributos

Serán de cargo del adjudicatario todos los tributos que correspondan al momento de la adjudicación, de acuerdo con las leyes y decretos de la República Oriental del Uruguay. Asimismo la D.N.I.C. no se responsabiliza por incumplimiento de pago de cualquiera de las obligaciones que el adjudicatario asuma por la ejecución del contrato.

5.5  Aportes Sociales

En lo que respecta al régimen de aportación rige lo establecido en el Decreto - Ley 14.411.

Se reconocerán aumentos de los montos imponibles por las obras extraordinarias que hayan sido autorizadas por escrito por el Supervisor de Obra y por los aumentos de salarios que se produzcan durante el transcurso de la obra, dentro de los plazos estipulados y de aquellos jornales que resten declararse, en idéntico porcentaje del aumento que establezca el Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, el monto imponible quedará fijado por lo indicado en la oferta del Adjudicatario más los posibles aumentos que reconozca la D.N.I.C., de acuerdo a lo señalado en este numeral.

Todo lo que exceda pagar por aportes sociales del monto imponible fijado, serán de cargo del Adjudicatario pudiendo ser deducido por la D.N.I.C. del importe que le corresponda recibir al mismo por concepto de las obras que hubiere realizado y/o de las garantías establecidas, sin perjuicio de las responsabilidades que emanen del contrato.

En caso que el oferente encuadre en la excepción prevista en la norma (Decreto Ley 14.411, Art. 8), no correspondiendo el aporte por el régimen de construcción, deberá adjuntar la documentación que lo pruebe.

5.6  Requisitos a presentar por el Adjudicatario

- Inscripción en el R.U.P.E.

El adjudicatario deberá estar inscripto en calidad de ACTIVO en el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), Decreto 155/013 de 21.05.13.

Al momento de la inscripción en dicho Registro deberá incluirse dentro de la información a presentar, los datos de una cuenta bancaria a los efectos de poder realizar los pagos electrónicos establecido por la Ley 19.210 de Inclusión Financiera.

- Constancia del I.G.T.S.S. del M.T.S.S.

Se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 18.516 de 26 de Junio de 2009 y Decreto Reglamentario 255/010 de fecha 17 de agosto de 2010, respecto a la contratación de mano de obra no calificada, presentando la constancia expedida por la I.G.T.S.S. del M.T.S.S., que acredite no registrar sanciones previstas en el Art. 14 de la mencionada Ley.

- Declarar que está en condiciones de contratar con el Estado de acuerdo con el Art. 46 del T.O.C.A.F., Decreto 150 de 11 de mayo de 2012.

- Constancia de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DI.N.A.LI).

En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 226/006, Reglamentario del Art. 14 de la Ley 17.897 de 14 de setiembre de 2005, la empresa adjudicataria deberá presentar una constancia expedida por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de Trabajo, entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas.

Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

- Decreto 114/82

Conocer y aceptar las disposiciones del Decreto 114/82, referente a las normas de aplicación del Convenio Internacional del Trabajo Número 94 en los contratos celebrados con las autoridades públicas.

- CONSTANCIA vigente expedida por el M.T.S.S., que acredite estar matriculado en carácter de Técnico Prevencionista.

- MIPYME

Aquel Adjudicatario que hubiere acreditado su carácter de MIPYME deberá presentar el certificado de origen emitido por las entidades certificadoras, en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación. En caso de que el Certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación, la cual recaerá en la siguiente mejor oferta (Art. 7 Decreto 371/010).

- Registro de Obra ante B.P.S.

Se deberá presentar la documentación necesaria para efectuar el registro de la obra y el pago de los aportes a la seguridad social.

Previo al inicio de la obra el Adjudicatario deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días hábiles de recibida la Orden de Compra la documentación necesaria para la de inscripción de obra en ATYR, formulario F2 debidamente llenado y firmado por persona autorizada en el registro de firmas de ATYR, fotocopia de la Cédula de Identidad del firmante, Constancia PROVISORIA expedida por el Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad del M.T.S.S. y fotocopia del presupuesto de la oferta. PROTOCOLO 1/8/18 un F10, un F9 y los respectivos montos para los timbres de todos los formularios.

La no presentación en tiempo y forma de la documentación requerida inhabilitará el inicio de la obra con las consiguientes sanciones establecidas.

Durante la ejecución de la obra se remitirán las planillas mensuales de declaración de personal a la Oficina de Adquisiciones vía correo electrónico, dentro de los 7 (siete) días hábiles del mes siguiente de ejecutados los trabajos. El no cumplimiento de este requisito implicará que el monto de las multas ocasionadas la D.N.I.C. será deducido del monto que le corresponda recibir al Adjudicatario por concepto de las obras que hubiere realizado y/o de las garantías establecidas, sin perjuicio de las responsabilidades que emanen del contrato.

- Plan y Estudio de Seguridad e Higiene

Previo al inicio de la obra el adjudicatario deberá presentar la copia de dicho Plan con la constancia de su presentación ante el Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad del M.T.S.S.

- Cronograma de obra

Previo al inicio de la obra el Adjudicatario presentará el Cronograma de Obra para ejecutar la totalidad de los trabajos en el plazo especificado en el Anexo II. La aceptación de este Cronograma por parte de la D.N.I.C., no libera al Adjudicatario de su responsabilidad con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado.

- Diseño y desarrollo del Proyecto Ejecutivo

Acorde a lo estipulado en el Anexo II.

- Gestiones ante organismos públicos

El adjudicatario deberá realizar todas las gestiones necesarias que correspondan ante Organismos Públicos.

- Gráfico veraz previo a la recepción definitiva

En caso de corresponder el adjudicatario lo presentará en formato papel con firma técnica y en formato digital, exclusivamente en versión AutoCAD 2000.

- CAPITULO VI - DEL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA

6.1  Perfeccionamiento del Contrato

El contrato quedará perfeccionado con la notificación de la adjudicación al adjudicatario.

El adjudicatario deberá presentar toda la documentación exigida para la suscripción del contrato y la emisión de la Orden de Compra originado por la adjudicación dentro de los plazos establecidos en el Anexo II, a partir del día siguiente a la notificación por parte de la D.N.I.C. de que debe hacer efectiva la entrega de la misma.

Si transcurrido dicho plazo, el adjudicatario no presentare la documentación requerida, se configura incumplimiento contractual, pudiendo la D.N.I.C. aplicar las sanciones previstas en el Capítulo VII, numeral 7.2 y 7.3 (multas, rescisión, etc.), así como ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta.

La falta de concurrencia del adjudicatario o su negativa a suscribirlo también se considerará incumplimiento, por lo cual esta Dirección quedará facultada a la aplicación de las sanciones que estime pertinentes, de conformidad con lo indicado precedentemente.

En todos los casos de incumplimiento detallados, no presentación de la documentación solicitada, no concurrencia a la firma del contrato respectivo o su negativa a suscribirlo, etc. (Capítulo VII, numerales 7.1 y 7.2), la D.N.I.C. se reserva el derecho a dejar sin efecto la adjudicación realizada, pudiendo adjudicar al oferente que corresponda en orden de prelación.

El contrato no se efectivizará, si por incumplimiento de contratos anteriores el adjudicatario fuere excluido del Registro de Proveedores de la D.N.I.C. antes de la suscripción del contrato en su caso

6.2  Intervención del Tribunal de Cuentas

La adjudicación está sometida al contralor preventivo de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República.

Intervenido el gasto por el Tribunal de Cuentas o en su caso dictada la Resolución del Director Nacional que disponga reiterar dicho gasto, se comunicará al adjudicatario la confirmación de la adjudicación.

6.3  Cesión de Contrato

El adjudicatario no podrá ceder el contrato en todo o en parte sin la autorización previa y por escrito de la D.N.I.C., siendo su incumplimiento causa de rescisión del mismo.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos por esta u otras leyes para contratar con el mismo.

6.4  Envío de la Orden de Compra

El adjudicatario recibirá la notificación enviada por correo electrónico con la ruta de acceso a la Orden de Compra generada en la página de Compras Estatales.

6.5  Plazo de Obra

En la fecha que corresponda de inicio de obra se deberá labrar y firmar el “Acta de Inicio de Obra”. Esta fecha no podrá exceder lo establecido en el Anexo II.

El “Acta de Recepción Provisoria de Obra” se firmará en la fecha que corresponda de acuerdo al plazo estipulado en la oferta. Esta fecha podrá extenderse considerando los días de lluvia indicados por la Dirección Nacional de Meteorología para la localidad de la obra, los días de paro estipulados por el sindicato de la construcción y razones que fueran debidamente justificadas y aprobadas por la Supervisión de Obra.

El “Acta de Recepción Definitiva de Obra” se suscribirá a los 6 (seis) meses de labrada el “Acta de Recepción Provisoria de Obra”.

  - Formas de Facturación y Pago

Moneda: Pesos uruguayos.

Plazo de pago: 30 días a contar de la fecha de conformación de la factura correspondiente (PAGOS SIIF cotizaciones en moneda nacional en modalidad plaza )

Retención de impuestos: 60% del Impuesto al Valor Agregado del monto facturado.

Opciones de pago: Transferencia electrónica (Dec. 180/015)

Imprevistos  Las facturas por concepto de imprevistos se presentarán una vez finalizado el trabajo.

7	CAPITULO VII - DE LOS INCUMPLIMIENTOS Y DE LAS SANCIONES

7.1 Mora

El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, por el solo hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

7.2 Procedimiento de constatación

La D.N.I.C. podrá realizar las inspecciones, comprobaciones y contralor del servicio y de cualquiera de las exigencias estipuladas para la empresa proveedora, en cualquier momento de la ejecución del contrato, debiendo el proveedor suministrar la información que le sea requerida por esta Dirección a tales fines.

Cuando se constate un apartamiento, sea éste de carácter técnico o formal, la D.N.I.C. notificará el mismo a la empresa proveedora, la cual dispondrá de 5 días hábiles para formular los descargos y exponer las acciones correctivas o de mitigación realizadas para subsanar el incumplimiento.

La omisión en la corrección del apartamiento o la no presentación de descargos dentro del plazo señalado, será interpretada como consentimiento tácito del incumplimiento denunciado.

Si por el contrario, se restablecieran los servicios o se cumplieran los suministros conforme a las exigencias del contrato y/o se formularen descargos fundamentando los motivos del incumplimiento, los mismos, conjuntamente con la notificación cursada al proveedor, ser evaluados por la D.N.I.C. a efectos de resolver si existe mérito para la aplicación de sanciones.

Los posibles incumplimientos notificados y la respuesta en términos de servicio y/o justificación del hecho, serán evaluados conforme a su entidad, teniendo en cuenta si son reiterados, si son subsanables inmediatamente y el impacto que genera en relación al objeto y resultados esperados en el marco de la relación contractual.

7.3 Penalidades

Las conductas que configuran incumplimiento del adjudicatario podrán dar mérito a la imposición de las siguientes sanciones:

- Advertencia y apercibimiento

- Multas

Las multas se graduarán de acuerdo a la entidad del incumplimiento. La sanción económica será la prevista en el contrato o bases del llamado, en caso de haberse establecido en forma específica o un porcentaje equivalente al 5% del producto o servicio cuya entrega o disponibilidad haya sido afectada por el incumplimiento

En caso de aplicación de multas, la D.N.I.C., queda facultada para retener el importe de las mismas de las sumas que tuviera que percibir el adjudicatario por concepto del contrato emergente del presente llamado o por cualquier otro contrato que mantenga con el Organismo, otorgando el oferente el consentimiento para efectivizar lo mencionado anteriormente mediante la presentación de oferta al llamado respectivo.

7.4 Ejecución de las sanciones y otras partidas indemnizatorias.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que el adjudicatario haya hecho la opción de adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

7.5  Rescisión del contrato

La D.N.I.C. podrá rescindir el contrato en forma unilateral por incumplimiento total o parcial del adjudicatario en los siguientes casos:

- En el caso de que en el período comprendido entre el perfeccionamiento del contrato y su ejecución, no pueda cumplir con el objeto adjudicado, operará lo establecido en el Capítulo IV, numeral 4.2, de este Pliego, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que se estimaren oportunas aplicar.

- En el caso que el incumplimiento sea de tal entidad que no permita que la empresa siga prestando los servicios, el contrato se rescindirá pudiéndose aplicar asimismo la multa que corresponda, sin perjuicio de la pérdida del depósito en garantía y del cobro de los daños y perjuicios que pudiere haberse causado.

- Si el adjudicatario es declarado insolvente, o en concurso, o si participan empresas asociadas y alguna de ellas se declara insolvente o en concurso.

- Si el adjudicatario incurriera en fraude, grave negligencia o incumplimiento de las obligaciones y condiciones estipuladas en el Pliego, la oferta y el contrato.

- Cualquier otra situación que haga imposible la continuidad de la relación contractual.

Todo ello sin necesidad de acudir a la vía judicial.

7.6  Suspensión o eliminación en el Registro de Proveedores

Las sanciones dispuestas precedentemente se registraran en el Registro de Proveedores del Banco de Previsión Social, y se comunicarán al Registro Único de Proveedores del Estado.

7.7  Disposición General

En todo cuanto no esté previsto en el presente pliego de condiciones particulares y en el pliego único de bases y condiciones generales, se estará a lo dispuesto por la Ley No 18.834 del 4/11/2011 y Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Decreto No 150/012 de 11/05/2012).

- CAPITULO VIII - DE LAS GARANTÍAS.

8.1	Tipos de Garantías

- Fiel Cumplimiento del Contrato

El adjudicatario podrá depositar por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza por un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) de la adjudicación. El adjudicatario podrá hacer uso de la opción prevista en el Art. 64 inciso 2do del Decreto 150/012 por la cual en caso de incumplimiento del contrato, se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado.

Para efectuar el depósito correspondiente, contará con 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación.

En ese mismo plazo la empresa deberá adjuntar toda la documentación que le fuera solicitada.

La constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se regirá en lo que fuere aplicable por el numeral 19) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales.

8.2	De los procedimientos de los Depósitos en Garantía

Todos los depósitos se realizarán en la Sección Tesorería (Rincón 665).

Todas las garantías serán renovadas con una antelación mínima de 10 (diez) días del vencimiento establecido en la póliza, de la fecha de ampliación o prórroga del contrato.

Si el oferente, adjudicatario o contratista, según corresponda, no cumpliere con la renovación o sustitución en este plazo, la Administración podrá aplicar una multa de 10% (diez por ciento) sobre el importe adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito, pudiendo llegar inclusive hasta la rescisión contractual.-

8.3	De la devolución de los Depósitos en Garantía.

- Fiel Cumplimiento de Contrato

En caso de haber efectuado el depósito por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato, la empresa adjudicataria podrá solicitar su devolución una vez que haya cumplido con el objeto del llamado y tenga la aceptación por parte de la D.N.I.C.

9	CAPITULO IX - Recomendaciones sobre la oferta en línea

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para más información de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs. ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO.

- Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso. ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea.

- Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles. Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ACCE al correo electrónico catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

- Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.

- Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.

- Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta, dado que solamente está disponible el acceso a ella con su clave. A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la Administración y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración.

- Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atención a Usuarios de ACCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo electrónico compras@acce.gub.uy

ANEXO I

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE y DECLARACIONES

LICITACION ABREVIADA N° 7/2019

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

Declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna

situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., restantes normas concordantes y complementarias. Constituyendo domicilio electrónico a los efectos de todas las notificaciones

FIRMAS:……………………………….………………………………………………...

ACLARACIÓN DE FIRMA:…………………………...………………………………..

ANEXO II

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DNIC EN PLAYA PASCUAL CIUDAD DEL PLATA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSE.

La presente memoria refiere a la descripción básica de las tareas y obras a contratar a interesados, para obtener las reformas necesarias para la puesta en servicio del futuro Local DNIC en la Avenida Río de la Plata PARADA 8 Solar 32, PLAYA PASCUAL en el Departamento de San José.

Los interesados en ofertar deben considerar especialmente que se trata de la puesta en servicio y la ejecución de una obra dentro de un Local Comercial dentro de una galería en funcionamiento (por consiguiente los horarios y condiciones de ejecución deben ser coordinadas por el Adjudicado con la Administración de la misma). También se impone al Adjudicado que por partirse de un anteproyecto-arquitectónico, y el oferente no sólo debe ejecutar el total de las labores necesarias para la puesta en servicio del local; sino que debe también: proponer, dimensionar y ejecutar el respectivo proyecto ejecutivo.

Por tratarse de una obra dentro de una Galería Comercial existente y en servicio, los interesados en cotizar incluirán dentro de sus respectivas propuestas en “modo de trabajo tipo Galería Comercial” ejecutando labores, haciendo acopio de materiales, retiro de sobrantes, horario para la producción de ruidos, circulación del personal afectado a obra con sus respectivas coordinaciones y ejecución de obra; todos en el horario que impone la Galería Comercial.

CONSIDERACIONES Y GENERALIDADES

Por tratarse de una contratación tipo “Llave en Mano” los interesados en cotizar deben incluir dentro de sus ofertas, “todo lo necesario” para concluir con lo solicitado, donde la obligación del Estado se limita a hacer efectivos los respectivos pagos por servicios ya brindados por el oferente y el oferente se encarga de todo lo necesario para lograrlo. Por consiguiente los oferentes incluirán en sus ofertas todos los rubros, sub rubros, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos más firmas técnicas por extensión de garantías y ejecución de las obras, servicios y suministros entre otros. Entre otros gestionar el Permiso de Obra ante la Junta Local y recabar el consentimiento y firmas del propietario.

Esta Memoria Descriptiva Particular (MDP) describe los elementos sobre los que habrá que intervenir, los oferentes deben proponer cómo se intervendrá sobre los mismos. En caso de discrepancias entre la Administración y el Oferente, éste deberá adecuar los respectivos procedimientos a las especificaciones contenidas en la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos, de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y de acuerdo a las normas UNIT.

La firma contratada ejecutará la Dirección de Obra (DO), la que se realizará por intermedio de un profesional a su cargo. El Estado supervisará (SO) puntualmente las obras, gestiones y resultados de la Dirección de Obra proveído por la contratista. También será el responsable por proponer el respectivo proyecto ejecutivo y su dimensionado.

Las ofertas se confeccionarán a dos Firmas una por el responsable de la firma Contratista y otra del Arquitecto o Ingeniero Civil que se encargará de: proveer soluciones, la ejecución de la obra, el cumplimiento de plazos, la calidad de la misma, de sus materiales y extender la respectiva garantía. Serán de su competencia conjuntamente con lo antes expuesto: llenar una parte de los formularios a ser presentados ante el BPS y el MTSS, formular las declaraciones incluyendo las respectivas firmas de formularios.

Los oferentes deberán incluir dentro de su cotización todos los costos que devengan por la aplicación del Decreto 125/014 Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción y la Ley de Responsabilidad Empresarial y Ley 14.411. Tanto a lo correspondiente por su rol, como a lo queda consignado a cargo del propietario ya que en este caso se realiza una contratación por el total y el oferente se encargará del todo, es así que entre otros el oferente debe proveer servicios profesionales, servicios higiénicos, las construcciones provisorias para el personal de obra; entre otros.

Toda labor no especificada en los elementos gráficos y en la MDP, pero que “los hábitos la buena ejecución indique como necesaria”; podrá ser exigida en su ejecución. Este hecho no dará lugar al Oferente a modificar su Oferta económica, por consiguiente se considerará como incluida dentro de la Oferta por más que no haya sido especificada por el Oferente.

El Contratista será el responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas para la presente contratación junto a lo indicado por: la ordenanza municipal, UTE, OSE, ANTEL, MTSS, BPS, MVOTMA, DNB etc. y deberá realizar, a su costo y con las firmas técnicas responsables, la gestión para la inscripción de la obra en el MTSS, presentando el respectivo plan y estudio de seguridad, y facilitando los datos para el registro de obra en el BPS., para obtener los permisos que correspondan de acuerdo a toda la NORMATIVA vigente al momento de la adjudicación.

Corren por exclusiva cuenta del Contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones (provisorias y definitivas), tasas, consumos durante la obra, etc, con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública. Así como también los Servicios Provisorios de Obra.

La empresa oferente deberá realizar a su costo y con las firmas técnicas responsables, todos los trámites necesarios para la habilitación y puesta en funcionamiento de la obra.

La empresa deberá gestionar todos los permisos que correspondan ante los organismos respectivos, según la NORMATIVA vigente al momento de la adjudicación.

La aprobación o no de dichos permisos, será entera responsabilidad de la empresa Adjudicataria y todas los ajustes, modificaciones, soluciones, gestiones complementarias y propuesta que sean exigidas por estos u otros organismos serán gestionados a costo de la empresa.

El Ministerio del Interior proporcionará, como contratante de la obra, la respectiva firma para la realización de los trámites necesarios.

MATERIALES

Todos los materiales destinados a la ejecución de esta obra serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en ésta MDP.

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamiento que se propongan deberán ser proyectados o utilizados conforme a lo que en cada caso indique el fabricante de cada producto: transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de preparación, colocación, uso específico, pruebas de verificación y diseños complementarios para la inserción con otros sub-sistemas.

La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.

Los artículos deberán presentarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que no se empleen debidamente. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados serán retirados y rehechos enteramente a cuenta del contratista.

Si el Arquitecto Supervisor de Obra creyera conveniente el ensayo de materiales procederá de acuerdo a lo estipulado en el Pliego para el Control de Calidad de los mismos.

Se prohíbe en absoluto al Contratista, el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, aún si están en buen estado, salvo especificación expresa consignada en esta memoria.

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR

Será responsabilidad de la empresa el reconocimiento del lugar, la constatación de las cotas altimétricas, planimétricas, la verificación de los elementos que interfieran con el proyecto y la ejecución de los trabajos, ubicación y disponibilidad de infraestructuras e instalaciones, etc.

Así como los suministros de energía eléctrica para la ejecución de obras como el respectivo servicio definitivo de UTE y su correspondiente tendido de conductores. Así como otros servicios.

A esos efectos se fijará una VISITA OBLIGATORIA al lugar, en fecha detallada en el Pliego.

La empresa podrá también realizar todas las visitas y cateos que se consideren necesarios para conformar y elaborar su oferta. En todo caso bebe adecuar las construcciones “al estado de conservación anterior” a la práctica de cateos y pruebas.

A tales efectos se deberán coordinar estas actuaciones con: a) personal de Administración de la DNIC y b) personal de Mantenimiento de la Galería Comercial, haciendo solicitud fundada por escrito y documentando el estado de conservación del edificio y no podrán ser ejecutadas hasta tanto se haya obtenido autorización por escrito de ambos.

TAREAS A REALIZAR:

1) PROYECTO EJECUTIVO:

Dentro de este rubro los oferentes cotizarán el costo del desarrollo del proyecto ejecutivo pero la confección del mismo sólo le será exigido al adjudicatario.

A los efectos de lograr evaluar tanto las obras, como el alcance del proyecto ejecutivo; se adjunta una planta del “anteproyecto” sobe la base del que se debe desarrollar.

En términos generales se trata del PROGRAMA OFICINAS con atención público.

1.1) Implantación y Construcciones auxiliares.

2) TABIQUES DE YESO:

Se incluirá dentro de este rubro el total de los tabiques de yeso a confeccionar con un alto total de 2 metros con 45 centímetros.

En todos los casos se utilizará estructura de chapa de acero estampada con terminación galvanizada. Para todos los casos se utilizará montantes y soleras de 100 mm de ancho y sus secciones serán propuestas por el oferente.

Los dos tabiques que se expresan con color negro se emplacan por ambas caras y serán necesarios los complementos estructurales para dotar de la respectiva rigidez a los mismos. -entiéndase “falsas vigas” o “riostras a muro de mampuesto” de modo que el mismo no se deforme por la utilización de las puertas a instalar.-

En todos los casos se terminarán las juntas entre placas con “junta tomada” por cinta de papel y las respectivas aristas vivas serán resueltas por cantonera metálica galvanizada.

3) CANALIZACIONES Y TENDIDO DE CONDUCTORES:

Dentro de este rubro se cotizarán todas las canalizaciones y tendidos eléctricos, no sólo para el funcionamiento interno de las oficinas sino que también se deben incluir los tendidos y canalizaciones desde los sectores de distribución ya previstos por los servicios desde los respectivos nichos de medidores. Por ejemplo habrá que dimensionar, canalizar y tender; los conductores de potencia desde su acometida hasta el ingreso al local de la DNIC, para luego alimentar los tableros individuales del local; para desde este punto distribuir al interior del Local. -Si bien se conoce que por parte de la galería comercial existen canalizaciones de distribución de tendidos, se desconoce si se ejecutaron en un 100% o si cuentan con capacidad ociosa para albergar los requerimientos de la DNIC.-

-Este es un claro ejemplo de las coordinaciones directas que el Contratista debe coordinar con la Administración de la Galería Comercial y las respectivas Instituciones, y en todos los casos la DNIC participará tanto en la toma de conocimiento como en la toma de decisión para que las respectivas instalaciones se adecúen a las normales condiciones de funcionamiento de “cualquier instalación estándar”.-

La DNIC no aceptará sobre costos que devengan por la ejecución defectuosa o insuficiente de los edificios existentes, por tal motivo los interesados en ofertar deben incluir dentro de sus cotizaciones los gastos en que se incurrirá para concluir con la obra solicitada.

3.1) Acometida en el suministro de energía eléctrica para consumo: canalizaciones más dimensionado más el respectivo tendido de conductores.

3.2) Dimensionado, suministro e instalación de tableros de potencia (-se preverá una superficie ociosa del 10 % como previsión ante crecimiento a futuro-).

3.3) Red de distribución de potencia: tanto canalizaciones como los respectivos tendidos.

En este rubro los interesados cotizarán la distribución por bandeja galvanizada con tabique divisorio (de 250 o 300 mm x 70 mm) para compartimentar con distribución de datos. Ésta se instalará “aérea y aparente” por debajo del cielorraso existente y presentará las respectivas “bajadas” en idéntico material con sección acorde a la necesidad del suministro puntual. Las bajadas presentarán la respectiva tapa no siendo obligatoria para los tendidos horizontales.

No se permitirán canalizaciones tipo “media caña” por piso.

Se debe diseñar desde el tablero la instalación de distribución de modo que a futuro se pueda independizar la potencia sobre los P.C. de modo que se logre independizar la misma con corriente estabilizada. Por consiguiente la contratada entregará instalados tomas schuko en color ROJO para los P.C. y en color gris o marfil para los tomas que no alimentan P.C.

La contratada proveerá también personal Técnico con capacidad suficiente acreditada ante UTE para la elaboración de cálculos, confección de Memorias, confección de Declaraciones y firma de todo tipo de documentos que le sean exigidos por la respectiva contratación del servicio.

Se debe facilitar tomas Shuko de corriente a la altura del rack, para brindar conectividad eléctrica al equipamiento de comunicaciones, con llave térmica/diferencial únicamente dedicada a dicha alimentación eléctrica; adicionalmente por cada puesto de trabajo se requerirá como mínimo: 3 tomas shuko y 3 tomas en línea.

3.4) Red de distribución de DATOS requisitos impuestos por el Departamento de Informática DNIC, partiendo del anteproyecto adjunto se solicitará: acometida interna, canalizaciones, tendido de conductores, identificación de puestos y certificación de la red.

Será exigida la certificación de la red en: 1) para las canalizaciones, distancias entre puntos de acceso y tendido de cables será obligatorio cumplir con las recomendaciones para certificación Norma EIA/TIA 568. Y 2) para la identificación de conductores la Norma T568-B.

Por consiguiente la contratada realizará el correspondiente estudio de interferencias.

La DNIC verificará el cumplimiento de la respectiva Certificación.

- La empresa deberá proveer dos enlaces permanentes, que consista en módulos RJ45 para cada puesto de trabajo, finalizando en la patchera ubicada dentro del rack que contiene el concentrador, cabe aclarar que todos los componentes deben ser obligatoriamente en categoría 6 acorde a las siguientes especificaciones: UTP, 4 pares; categoría 6-Performance y tested a 500 Mhz; chaqueta: LSOH (Low smoke zero halogen); normas: IEC 60332-1, IEC 60333-3-22, IEC 60754, and IEC 61034; calibre del cable: 23 AWG; el cable tendrá que traer separador de pares cruzados.

- Todos los componentes pasivos deberán ser mono marca sin excepciones.

- Para el control de calidad del cableado categoría 6 se utilizará instrumento certificador, debiéndose entregar en formato electrónico la totalidad de los reportes emitidos.

- Los puestos deberán ser debidamente identificados, enumerando los terminales con el número que corresponda en la patchera y los terminales RJ45.

- Las canalizaciones serán en bandejas metálicas aéreas y las derivaciones se realizaran a través de ductos metálicos hasta donde estarán ubicados los terminales RJ45; el cableado de datos no se puede canalizar juntos a cables de energía eléctrica, ambas canalizaciones deben ser independientes.

- Es de aclarar que no es posible utilizar medias cañas para la canalización terrestre de ningún puesto.

- El oferente suministrará rack de pared de 12U pivotante, patchera categoría 6, PDU, patchcord categoría 6 y organizadores de cables necesarios, switch, los cuales deberán ser amurados e instalados por la empresa.

- En total se exigirá a la contratada la instalación de 20 puestos de red operativos incluyendo: uno para el visor de llamada en el TV 32”, otro puesto para DVR y CCTV, otro puesto para el P.C. I.S. y otro puesto para la impresora de red.

3.5) Conectividad con el exterior: se solicitará conexión por fibra óptica ingresando al Rack de datos, gestión a realizarse ante ANTEL. En caso que Antel no permita el soporte de datos junto con línea telefónica, la contratada deberá canalizar y tender un “multipar” para las líneas telefónicas en soporte conductor; entre la acometida del Centro Comercial y el local DNIC.

En etapas del Proyecto Ejecutivo se definirán los aspectos ejecutivos.

3.6) Telefonía, cantidad de líneas, bornera y acometida todos a definir en etapas del desarrollo del Proyecto Ejecutivo, se piensa en 2 conexiones por fibra óptica en Informes y en lo del Jefe.

La contratada deberá ejecutar las canalizaciones para todas las puestas, pero el enhebrado de cables y suministro de equipamiento lo ejecutará una Firma tercerizada de la DNIC. Correspondiendo a la contratada ejecutar y cotizar las canalizaciones, la coordinación del sub contrato, sus entradas en obra y el estudio de interferencias.

4) PROYECTO DE ILUMINACION Y MATERIALIZACION DEL MISMO:

Se definen tres sectores con dos niveles de iluminación diferenciados a) sector de oficinas, informes y expedición de documentos, debiendo llegar a 500 lux por metro cuadrado medidos sobre el plano de trabajo y b) sectores internos de personal y sector de atención público, donde se solicitará 250 Lux por metro cuadrado medidos en un plano horizontal a 0.8 metros sobre el NPT.

Para lograr los mínimos solicitados se espaciarán o acercarán los equipos proyectores de luz y estos deben ser modulares de 60 cm por 60 cm de sobreponer en el fondo de losa existente y del tipo de 4 tubos fluorescentes o menos.

Se instalarán las respectivas llaves de comando fuera de los tableros generales y fuera del acceso del público en lugar a definir en etapa del proyecto ejecutivo.

5) PLANILLADO Y CONFECCION DE MUEBLES A MEDIDA:

En etapas del proyecto ejecutivo el contratista deberá planillar y en etapa de obra deberá confeccionar, proveer e instalar el equipamiento que se describe en forma general a continuación: Muebles indicados con los números: 9, 10,11, 13, 15, 16 y 17.

En general se trata de muebles a medida confeccionados en enchapado melamínico en color gris humo con tableros en 25 mm y laterales en 18 mm de grosores mínimos y cantos vivos en ABS cementado de 2mm de grosor mínimo y adherido por procedimiento de cementado a presión.

Para cotizar se utilizarán las siguientes medidas de mueble en centímetros N°: 9) un escritorio “jefe” en medidas 170 de frente, 70 profundidad y 75 de alto sin cajones con un gabinete a medida para recibir una caja fuerte. Será con estructura reforzada para recibir determinado equipamiento funcional. 10) Dos escritorios “filiador” en medidas 160 de frente, 65 profundidad y 75 de alto, con frente y sin cajones. 11) Un desayunador en medidas 135 de frente, 42 profundidad y 75 de alto, con un barrote en metal cromado y sin cajones. 13) un escritorio PC en medidas 85 de frente, 45 profundidad y 75 de alto, con frente y con estante para teclado, 15) Dos mostradores de atención público los que contarán con doble tablero o dos planos de apoyo en medidas externas totales de 100 de frente, 70 profundidad y 115 de alto y otro de 217 de frente por 70 de profundidad y 115 de alto, éstos contarán con frente ciego (-igual a los tabiques a planillar N°16-), y apoya piernas en metal cromado. Para este caso se incluirá una variante en el color de la placa en melamínico a “color azul”. Contarán también con una “moldura tipo cajón de 10x20” en el sector alto del frente y se continuará con ella sobre los sectores de restricción de paso. Primer plano de apoyo a una altura 115 sobre NPT y 30 de profundidad y Segundo plano de apoyo a una altura 95 y de 60 de profundidad. 16) varios tabiques en melamínico color blanco, 17) tres protectores de pared en dimensiones 120x20 en idéntico material al mobiliario. Un mostrador de acceso restringido en medidas de frente 70, s/profundidad, grosor y alto variables los que se rectificarán en sitio, el pasaje de personal se montará a idéntica altura del mostrador más alto de los muebles N°15 y contará con frente ciego hasta NPT con una moldura en madera repartiendo el alto total, remates de cantos en ABS de 2 mm de espesor y adherido por procedimiento de cementado a presión.

Se confeccionará y suministrará un mueble de cocina con mesada en acero inoxidable y pileta integrada para la tisanería, en medidas estándar con 2 puertas al frente y sin cajones. Se realizarán las respectivas conexiones sanitarias.

Se imitarán los muebles confeccionados para el “intercambiador Belloni DNIC”.

Las medidas exactas para la ejecución de cada mueble se rectificarán en obra.

6) COORDINACION CON EMPRESAS TERCERIZADAS:

La contratista deberá participar en forma activa en las ayudas a sub contratos y suministros de servicios, coordinará sus actividades y labores al cumplimiento de la instalación de terceros por los servicios de interconexión que requiere la oficina y para su puesta en funcionamiento.

En etapa de proyecto ejecutivo la contratista ejecutará las canalizaciones de terceros “cruzando las distintas funciones e instalaciones” de modo que no se produzcan interferencias y en caso que funcionarios de la DNIC las detectaren en cualquiera de las etapas; la contratista se obliga a resolver los inconvenientes no resueltos en su etapa modificando canalizaciones y tendidos entre otros sin poder generar sobre costos para la DNIC.

Se cotizarán dentro de este rubro el total de las canalizaciones de cada Sub Contrato, interno de la Firma o de la DNIC indistintamente. No se incluirán en este rubro: ni el suministro de componentes, ni labores por el tendido de los respectivos conductores, ni la instalación de componentes.

6.1) Coordinación para la instalación de dos equipos acondicionadores de aire que la DNIC ya tiene y que instalará otra firma tercerizada de la plaza local, en este caso la contratista proveerá las coordinaciones y ayudas a sub contratos para que la instalación se ejecute en tiempo y forma, así como las canalizaciones de alimentación eléctrica.

6.2) Instalación de una alarma con reporte de respuesta, sus respectivos sensores y su alimentación; la DNIC cuenta con un contrato para la respectiva instalación de conductores y equipamiento. La contratista debe realizar el respectivo estudio de interferencias y ejecutar las canalizaciones y suministros que la tercerizada solicite. No se cotiza en este rubro suministro de equipamiento ni su instalación.

6.3) Instalación de CCTV con DVR -hoy se puede definir que se utilizará este sistema de grabación de video-. Por consiguiente la contratista debe realizar el respectivo estudio de interferencias y ejecutar las canalizaciones y suministros que la tercerizada solicite. No se cotiza en este rubro suministro de equipamiento electrónico ni su instalación.

7) TRABAJOS DE PINTURA COLOCACION DE ZOCALOS Y TERMINACIONES:

Dentro de este rubro los interesados cotizarán todas las labores de terminaciones necesarias para que el local quede operando y listo para recibir público.

7.1) Para la terminación superficial de placa de yeso roca se utilizará enduído del 100 % de la superficie de la misma. También se aplicarán enduídos en el 100% de la superficie de los muros de mampuestos existentes en el local.

7.2) Trabajos de pintura de las superficies enduídas con dos manos de fondo sellador pigmentado más dos manos de látex súper lavable en color blanco tiza.

Se aplicará sobre los tabiques de yeso, el color “naranja del desierto” de la carta de colores de INCA a los efectos de complementar la imagen institucional de la DNIC; se aplicará un mínimo de dos manos sobre las 2 manos del látex blanco. Se aplicarán con rodillo de “corderito pelo largo”.

7.3) Mas dos manos de pintura para cielorraso con látex anti hongos para cielorrasos y se aplicaran con rodillo de “corderito pelo largo”.

7.4) Suministro y colocación de zócalos en madera natural “finger joint en eucaliptus grandis” moldura simple de 8 cm de alto por 1.5 cm de ancho pintados en esmalte sintético pigmentado color a definir.

8) Habilitación del local ante la Dirección Nacional de Bomberos debiendo cumplir con todas las declaraciones, los suministros, trámites para este Local en particular.

Dentro de este rubro se incluirá también las gestiones, comunicaciones, permisos y autorizaciones ante la Intendencia Municipal.

9) Retiro de construcciones auxiliares.

10) Limpieza fina final de obra.

8) LIMPIEZA DE OBRA.

A lo largo de la obra, la firma debe mantener limpia la obra en forma diaria; solo se permitirá el acopio de materiales que permitan concluir la labor diaria.

La empresa deberá entregar toda la obra limpia y libre de: escombros y materiales; y con un nivel de suciedad que permita utilizar los espacios, se solicita limpieza fina final de obra.

Los oferentes deberán incluir dentro de su cotización la contratación de volquetas para el acopio y posterior retiro de los desperdicios, estando toda la gestión de los residuos de la obra a su cargo.

8) RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON LA OFERTA.

Los recaudos se presentarán ordenados, doblados y foliados, en el orden detallado a continuación, en dos vías: original y copia, en láminas con los formatos que establecen las Normas UNIT- ISO 15:95, según la escala exigida y las necesidades.

Toda la documentación gráfica se presentará además en discos de respaldo digital versión cad a definir.

Documentación para la presentación de la PROPUESTA TECNICA.

En este punto se refiere al contenido y cantidad mínima de elementos que forman la Documentación Técnica integrante de la OFERTA y que permitan su evaluación.

Memoria Técnico Descriptiva.

En dicha Memoria deberá figurar como mínimo la descripción básica de cada una de las labores propuestas a ejecutar por el oferente.

Pudiendo cada oferente expresar en su Memoria el nivel de detalle que él entienda corresponda, -se pueden indicar todo tipo de labores y de detalles, que el oferente entienda describen mejor su propuesta-, “las Memorias más detalladas permitirán una interpretación más cabal de cada propuesta”.

-Dentro de la Memoria Descriptiva cada oferente puede incluir todo el material que el oferente entienda describe mejor su propuesta.-

También se deben detallar las marcas de todos los materiales, componentes y fabricantes de materiales que se propone se utilizarán en obra.

Si en el momento de ejecución el oferente no puede cumplir con la “calidad de componentes propuestos”, el oferente tiene la obligación de entregar productos de igual o mayor calidad a los propuestos; sin que ese hecho implique una variación en los montos cotizados.

Cronograma y Rubrado.

Cronograma con fechas de ejecución para la coordinación total de obras y “las entradas” de cada sub contrato sean de contratista como los de la DNIC.

Al final del Cronograma se incluirá una columna adicional en la que se detallará el “Plan de Inversión” correspondiente a la cronología de las distintas labores.

Se tendrá en cuenta el RUBRADO BÁSICO que se adjunta para la formulación de la propuesta y el cronograma de avance físico de obra. En dicho rubrado, se indicarán el costo unitario y total de materiales y mano de obra, impuestos incluidos, para la realización completa de los trabajos, así como la estimación del monto imponible para los aportes sociales.

Documentación Gráfica.

La Documentación Gráfica deberá incluir como mínimo:

- Planos de albañilería –planta a Escala mínima 1:50.-

- Detalles constructivos u otros detalles que el oferente desee expresar a escala a elección.

Los OFERENTES podrán agregar los elementos que estimen convenientes para la mejor interpretación de la propuesta. No obstante deberán presentar al Ministerio del Interior toda documentación adicional que les sea solicitada a los fines de una mejor evaluación de su OFERTA.

Proyecto Ejecutivo.

Solo se le exigirá al Adjudicado.

Inmediatamente luego de notificada la Resolución de Adjudicación el oferente debe: a) designar y hacer la respectiva comunicación a la DNIC de los datos del Director de Obras (Arq. o Ing. Civil) qué representará a la Firma Contratada. En esta instancia se comunicarán los datos concretos para localizarlo y b) se comenzará con la instrumentación del Proyecto Ejecutivo.

El plazo máximo para la elaboración del mismo no puede superar un máximo total de 10 días hábiles.

Dentro de ese período el oferente debe al menos lograr mantener 3 entrevistas (-distanciadas entre ellas al menos de 2 días) con el personal de la DNIC a los efectos de DESARROLLAR EL PROYECTO EJECUTIVO y lograr incorporar al mismo las consideraciones que el personal de la DNIC le exponga. Dentro de este período se estudiarán entre otros las respectivas interferencias, se ejecutarán cateos y se analizarán las condiciones específicas de conexiones de acometidas de servicios entre otros.

A modo de ejemplo se adjunta el siguiente diagrama:

| Plazo para elaborar el Proyecto Ejecutivo (en días hábiles). |
| --- |
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 |
| Estudios Previos | Cateos y toma de medidas | Propuesta ante la DNIC | Elaboración | Elaboración | Propuesta ante la DNIC | Elaboración | Elaboración | Propuesta ante la DNIC | Elaboración |

También dentro del período expresado se estudiarán las interferencias con los sub contratos de la Firma y de la DNIC.

Todo lo antes expresado en el entendido de que al final del plazo otorgado para el Proyecto Ejecutivo y previo al inicio de obra la firma contará con una propuesta que no “acepta modificación de ningún tipo”.

Respecto del material gráfico a exigir, se presentará y entregará a la DNIC una carpeta completa con todos los acondicionamientos y sub contratos incluidos en cada entrevista.

Formarán parte de la misma tanto planillas del mobiliario solicitado con sus respectivos detalles, canalizaciones, tendidos de conductores eléctricos con sus correspondientes secciones y secciones y canalizaciones de las respectivas acometidas.

En este sentido el oferente propondrá la cantidad de recaudos a presentar siendo de escala mínima 1:50 para el interior del local.

PLAZO DE OBRA

Plazo máximo de obra: 30 días corridos.

Los horarios para las distintas labores se coordinarán con los respectivos encargados de la Galería Comercial. Al igual que el transporte de suministros, equipamiento e insumos, el retiro de materiales y el retiro de escombros.

Cada vez que personal de la DNIC lo disponga tendrá que hacerse presente en obra el DO de la firma contratada, para estas entrevistas se puede solicitar indistintamente distintos días y horarios.

NOTAS

- Previo al inicio de obra se documentará el estado de conservación que presenta el local en su actual conformación. Luego se podrá extender la respectiva Acta de Inicio de Obras.

- Durante el desarrollo de los trabajos de construcción, se deberán tomar las medidas de seguridad requeridas tanto para la obra como para los usuarios. Como medida transitoria, se deberán realizar los vallados y la protecciones que asistan al sector en que se interviene, se realizarán las coordinaciones con la gerencia de mantenimiento de la terminal.

- De acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva, cada oferente deberá realizar su propuesta en base al rubrado de trabajos propuesto e incluirá de forma independiente el Monto Imponible.

- Manejo del Rubro Imprevisto a cargo de personal de la DNIC, acorde al procedimiento que se describe a continuación: a) estudio de pertinencia de ejecución del mismo, b) solicitud de cotización escrita con plazo de ejecución, c) comunicación de autorización escrita al oferente, d) ejecución del imprevisto. No se abonarán imprevistos que no cumplan el procedimiento antes descripto. Tampoco se autorizarán adicionales de obra.

- Todos los metrajes y dimensiones deberán verificarse por parte de la empresa oferente, ya que no se aceptarán adicionales por diferencia en los mismos.

- Luego de concluidas las labores se procederá a extender la respectiva Acta de Recepción Provisoria de Obras sin Observaciones, por consiguiente todos los aspectos de obra deben estar adecuados a las respectivas especificaciones dentro del plazo de ejecución establecido.

ANEXO III

| RUBRO | METRAJE | PRECIO UNITARIO | PARCIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Proyecto Ejecutivo. |  |  |  |
| 1.1) Implantación y Construcciones auxiliares. |  |  |  |
| 2) Tabiques de Yeso: |  |  |  |
| 3) Canalizaciones y tendido de conductores: |  |  |  |
| 3.1) Acometida en el suministro de ute. |  |  |  |
| 3.2) Tableros de potencia. |  |  |  |
| 3.3) Red de distribución de potencia. |  |  |  |
| 3.4) Red de distribución de datos. |  |  |  |
| 3.5) Conectividad con el exterior. |  |  |  |
| 3.6) Telefonía bornera y acometida. |  |  |  |
| 4) Proyecto de iluminación y su construcción. |  |  |  |
| 5) Planillado y confección de muebles a medida. |  |  |  |
| 6) Coordinación con empresas tercerizadas. |  |  |  |
| 6.1) Aire acondicionado. |  |  |  |
| 6.2) Instalación de Alarma. |  |  |  |
| 6.3) Instalación de CCTV con DVR. |  |  |  |
| 7) Trabajos de pintura: |  |  |  |
| 7.1) Sobre placa de yeso. |  |  |  |
| 7.2) Sobre muros enduidos. |  |  |  |
| 7.3) Sobre cielorraso. |  |  |  |
| 7.4) Suministro e instalación de zócalos. |  |  |  |
| 8) Habilitación Bomberos/tramites IM, firmas Prof. |  |  |  |
| 9) Retiro de construcciones auxiliares. |  |  |  |
| 10) Limpieza fina final de obra. |  |  |  |
| SUB TOTAL 1 (sumatoria de todo lo solicitado) |  |  |  |
| IMPREVISTOS 10 % |  |  |  |
| SUB TOTAL |  |  |  |
| IVA 22% |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| Monto Imponible Mano de Obra |  |  |  |
| Monto Imponible Mano de Obra Imprevistos |  |  |  |

ANEXO IV - Declaración de Cumplimiento

El/Los que suscribe/n ______________________________ (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de ______________________(nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta cumple con todos los requerimientos especificados en los Anexos II y III objeto del procedimiento y se responsabiliza de que la información proporcionada es completa, correcta y que está en conocimiento de las sanciones aplicables en caso de falsa declaración previstas en el artículo 239 del Código Penal.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

Por último, la empresa oferente declara que a la fecha de la presentación de la oferta sus antecedentes registrados en RUPE no presentan ninguna de las inhibiciones indicadas por la Administración contratante.

__________________________

Firma autorizada

ANEXO V

Montevideo, 20 de mayo de 2019.-

Constancia de Visita de Obra

En el día de la fecha, se deja constancia que el/la Sr./a. ____________________________, con C.I. ___________________ y en representación de la empresa ___________________, asistió a la Visita de Obra referente a la Licitación Abreviada Nº 07//2019.

Por DNIC.:_____________________

FIRMA

_____________________

Aclaración:

La presente constancia deberá ser presentada al momento de la apertura.

ANEXO VI – Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales.

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

_______________________________

Firma autorizada

ANEXO VII – Modelo de Declaración para materiales y mano de obra que califican como nacionales para MIPYMES.

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que en las obras a ejecutar el XX% del total del monto ofertado corresponde a bienes que califican como nacionales y el XX% del total del monto ofertado corresponde a mano de obra nacional de acuerdo a la normativa vigente y adjunta certificado correspondiente expedido por DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

_______________________________

Firma autorizada

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL

ANEXO VIII – ANTECEDENTES

LICITACIÓN ABREVIADA 07/2019

CLIENTE (Razón Social de la empresa donde se realizó la obra)

___________________________________________________________________________

ADJUDICATARIO (Razón Social de la empresa que se presenta a la Licitación)

___________________________________________________________________________

| PROCEDIMIENTO | DETALLE DE OBRAS REALIZADAS |
| --- | --- |

*De ser completado por clientes estatales, deberá indicarse el procedimiento (Compra Directa, Compra Directa por Excepción, Licitación Abreviada, Licitación Pública) y año del mismo.

Indicar si la empresa ha cumplido correctamente con el /los trabajo/s:

___________________________________________________________________________

TELÉFONO DE CONTACTO:

EMAIL:

FIRMA:

ACLARACIÓN DE FIRMA O SELLO

ANEXO IX: Propuesta Local Playa Pascual