Inciso 16

PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA Nº_35/19

Costo del Pliego: SIN COSTO

El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes disposiciones:

- Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012 TOCAF

- Acordada Nº 7400 de 27 de junio de 2000 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Decreto Nº 155/013 de 13 de mayo de 2013 RUPE

- Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014 PLIEGO UNICO BASES Y CONDICIONES

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de la licitación referentes al objeto de la convocatoria

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOTEAS, CANALONES Y DESAGUES EN SEDES JUDICIALES.

La cotización implica que la empresa a contratar deberá brindar el servicio requerido, efectuando las tareas necesarias y de acuerdo a la técnica de estilo, comprendiendo, además, las que se indican en el ANEXO I para cada uno de los ítems. que se dirán.

- Item 1 sede del Departamento Archivo Central (DAC), sito en calle Alfonso Lamas 5245 de Montevideo.

- Ítem 2 sede de la División Remates y Depósitos Judiciales (DIREM), sito en la calle Alfonso Lamas 5233 de Montevideo.

- Ítem 3 sede de los Juzgados Letrados de Las Piedras de 5º, 6º y 7º Turnos, sito en la calle Francisco Soca Nº690 esquina Pilar Cabrera de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones.

- Ítem 4 sede de los Juzgados Letrados de Pando 3º 4º y 6º Turnos, sito en calle Ituzaingó 1031, de la ciudad de Pando, departamento de Canelones.

El servicio de limpieza deberá prestarse en forma mensual excepto para los meses de mayo, julio  y setiembre, en los que deberá prestarse dos veces por mes.

Cada una de los items. se deberá cotizar individualmente, pudiendo ser diferenciado en los meses del año en que varia la frecuencia del servicio.

Deberá realizarse una visita obligatoria a las sedes mencionadas, a fin de tomar conocimiento de los espacios a trabajar, el acceso a los mismos y las medidas de seguridad necesarias para realizar los trabajos. Se adjunta ANEXO II, modelo de constancia de visita, la que deberá completarse por el oferente y firmarse y sellarse por un representante de la oficina.

En todos los casos será necesario que las empresas oferentes cumplan todas las medidas de prevención de accidentes que exige la normativa vigente y que sean necesarias para el servicio de limpieza y mantenimiento de las azoteas y por consiguiente de los sistemas de desagües de los edificios, debiendo tener presente, cuando el servicio revista trabajo en altura, implica que la empresa se encuentra capacitada y habilitada a tales fines.

Todas las medidas de seguridad necesarias para realizar la tarea así como las herramientas que se requieran, deberán ser proporcionadas por la empresa oferente. Si la normativa vigente lo requiere, se deberá contar con la supervisión de un Técnico Prevencionista durante la ejecución de los trabajos.

Art. 2.- COMUNICACIONES.

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

Dirección: calle Soriano 1210, Montevideo.

Teléfonos: 2 902.13.59 – 2 908.93.97 y 1907 interno 4554.

Fax: 2902.14.88.

Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las consultas de los oferentes podrán realizarse por los siguientes medios: fax o correo electrónico.

Las respuestas a los oferentes que impliquen aclaraciones y/o modificaciones al pliego, serán evacuadas a través del Sistema de Compras Estatales (SICE-Aclaraciones).

# Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS.

Cualquier oferente de pliegos podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas, dirigida hasta 3 días antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción.

Art. 4.- FORMA Y MONEDA DE COTIZACION.

Precio de plaza en moneda nacional.

Art. 5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La oferta se presentará en sobre cerrado, firmadas  original y una copia, o de la forma establecida en el art. 63  inc. 5 del T.O.C.A.F.

La empresa deberá estar en situación de activo en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE) y firmada por el representante y/o apoderado que esté registrado (validado) en dicho registro.

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje, en cada uno de los items y/o variantes cotizados y en el total de la oferta, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos.

Art. 6.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

Junto a su cotización, los oferentes deberán presentar la documentación que a continuación se detalla, la cual será verificada durante el Acto de Apertura:

- Constancia de visita

Aquellas empresas que no cumplan con la presentación de los documentos solicitados en el momento del Acto de Apertura, dispondrán de un plazo de dos días hábiles para subsanar la omisión. No serán consideradas las propuestas cuyos oferentes no hubieran levantado la observación dentro del plazo establecido.

Art. 7.- LUGAR Y FECHA DE VISITA OBLIGATORIA Y DE APERTURA.

Visita Obligatoria

a) Fecha: del 26 al 28 de Agosto de 2019

b) Hora: 14 y 30 a 17hs.

c) Lugar: en la dirección de las sedes mencionadas

Apertura

a) Fecha: 12 Setiembre de  2019

b) Hora: 15:00 hs.

c) Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial, sito  en la calle Soriano 1210, Montevideo.

# Art. 8.- APERTURA DE OFERTAS.

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el Acta de Apertura.

Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

En caso de cotizarse por correo electrónico o en línea deberá adjuntarse archivo con la oferta escaneada incluyendo la firma del representante validado en el RUPE.

Art. 9.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO.

No inferior a 120 días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se entiende  por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de la adjudicación de la misma.

Art. 10.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN Y SUSCRIPCION DE CONTRATO.

Una vez dictada la resolución de adjudicación e intervenida por el Tribunal de Cuentas de la República será notificada a la empresa y transcurrido el plazo legal y estando en condiciones, se suscribirá contrato ante los Servicios Notariales de DIJUN, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta.

Art. 11.- CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario.

Art. 12.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 60 días contados a partir de la recepción en División Contaduría de la factura conformada.

Art. 13.- PLAZO.

El plazo del contrato será desde el 1º de enero o transcurrido este desde su suscripción, hasta el 31 de diciembre de 2020, prorrogable automáticamente en forma anual y consecutiva hasta por dos periodos, de no mediar por las partes contratantes comunicación en contrario con una antelación no menor a 60 días del vencimiento del plazo original o de sus prórrogas.

El Poder Judicial podrá en cualquier momento y sin expresión de causa, rescindir unilateralmente el contrato oportunamente suscrito, en forma total o parcial, con un preaviso no inferior a 15 días, por telegrama colacionado u otro medio auténtico.

Art. 14.- AJUSTE DE PRECIOS.

El precio del contrato se reajustará anualmente el 1º de enero de cada año por el Indice de Precios al Consumo (IPC) operado en el año anterior, aplicando el primer ajuste el 1/1/2021.

Art. 15.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y PONDERACION.

La Suprema Corte de Justicia, habiendo cumplido con los requisitos exigidos en el Pliego, adjudicará de acuerdo al siguiente criterio de ponderación:

- PRECIO ---- 100%

El Poder Judicial podrás solicitar mejora de las ofertas y/o entablar negociaciones en caso de presentación de ofertas similares (art. 67 TOCAF)

### El Poder Judicial, podrá adjudicar uno o todos los ítems y a distintos oferentes (art. 48 TOCAF)

### Art. 16.- DECLARACION Y VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.

La sola presentación de cotización se considerará como declaración de la empresa oferente de encontrarse en condiciones legales de contratar con el Estado (art. 46 del TOCAF) y aceptar todas las condiciones establecidas en la convocatoria

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 17.- GARANTIAS

En la presente licitación no corresponde la constitución de garantía de mantenimiento de oferta ni de la garantía de cumplimiento de contrato (art. 64 del TOCAF).

Art. 18.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD E INTERPRETACION.

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

ANEXO I

Además de las tareas generales que implica la prestación del servicio para el cumplimiento en tiempo y forma del objeto del contrato, se deberá tener presente en cada sede:

División Remates y Depósitos Judiciales

La tarea a realizar consiste en el barrido de todos los canalones existentes entre las bóvedas y pasar cinta y la desobstrucción de los desagües verticales y  cada cámara existente al pie de las mismas. a boca de los diez desagües existentes en la mismas. Se debe, además, limpiar todas las canaletas que existen a nivel de terreno que desaguan los pluviales (entorno al edificio de las bóvedas) incluyendo el pasaje de cinta entre las cámaras de inspección existentes.

Departamento de Archivo Central:

Se debe hacer el barrido y la limpieza de la azotea superior, y la azotea del  volumen de acceso. Se debe incluir los canalones y pasar cinta en los puntos de desagües verticales.

Se debe además limpiar todas las canaletas que existen a nivel de terreno que desaguan los pluviales (entorno al edificio central) incluyendo el pasaje de cinta entre las 13 cámaras de inspección.

Juzgados Letrados de Las Piedras de 5º, 6º y 7º turno:

Se deberá realizar la limpieza de los canalones y desagües del patio central del edificio y de los desagües de la azotea tradicional de la parte trasera del mismo.

Para eso se deberá retirar todo elemento que pueda obstruir los canalones y se pasará cinta de sanitario en los desagües.

Juzgados Letrados de Pando 3º, 4º y 6º turno:

Se deberán hacer la limpieza de los 2 sectores.

1- sector hacia la esquina, es un techo horizontal de losa de hormigón con algunos desniveles menores, se debe acceder con una escalera de mano desde el patio existente,  se hará barrido de azotea y limpieza de desagües

2- sector restante, es un techo curvo de chapa en 2 sectores, se debe

acceder desde el 1º piso sector de atrás al patio interior por escalera con protección y desde allí por pasarela hacia los techos. Se debe hacer limpieza de canalones y columnas de desagües

ANEXO Il

CONSTANCIA DE VISITAS

Se debe presentar con la oferta la planilla debidamente sellada y firmada, por representante de cada sede:

EMPRESA___________________________________________________________

| SEDE | Dirección | Fecha | Firma y sello sede |
| --- | --- | --- | --- |
| División Remates y Depósitos Judiciales | Alfonso Lamas No. 5233, Montevideo |  |  |
| Archivo Central | Alfonso Lamas No. 5245, Montevideo |  |  |
| Juzgados Letrados de Las Piedras de 5º, 6º y 7º turnos | Francisco Soca No. 690 esquina Pilar Cabrera, Las Piedras. |  |  |
| Juzgados Letrados de Pando de 3º 4º y 6º turnos | Ituzaingó No. 1031, Pando. |  |  |