PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 41 /2019

Inciso 16

Pliego sin costo

El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes disposiciones:

- T.O.C.A.F. aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012

- Acordada Nº 7400 de 27 de junio de 2000

- Decreto Nº 155/013 de 13 de mayo de 2013

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de la licitación

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

  - Suministro e instalación de equipos de Aire Acondicionado en varias sedes  del Poder Judicial en todo el país y para stock, de acuerdo a los ítems indicados en Anexo I, que forma parte del presente.

  - En resumen, se adquirirán hasta:

- hasta 33 equipos de 9.000 BTU

- hasta 16 equipos de 12.000 BTU

- hasta 20 equipos de 18.000 BTU

- hasta 6 equipos de 24.000 BTU

  - Todos los equipos a suministrar deben ser de tecnología Tipo SPLIT INVERTER.

  - En todos los casos se debe cotizar instalación básica, incluyendo todos los materiales necesarios y 3 metros de cañería como mínimo. Se deberá prever para todos los casos, la instalación de ménsulas para las unidades exteriores.

  - Se deberá detallar en la oferta el costo de metro de cañería adicional a la instalación básica.

  - El precio debe incluir todos los gastos por la instalación, no se pagarán por fuera de ese precio gastos de traslado, viáticos, combustible u otros conceptos.

  - En el precio no se deberá incluir instalación eléctrica.

  - Se podrá adjudicar la oferta en forma total o parcial, por la cantidad de equipos que se considere, a uno o varios proveedores, por departamentos o zonas geográficas.

  - Todos los equipos deberán estar entregados e instalados en un plazo máximo de 30 días hábiles una vez enviada la orden de compra.

  - Se adjunta Anexo I con el listado de las sedes donde se instalarán los equipos y las especificaciones de los equipos en cada una, debiendo los oferentes cotizar por ítem y respetando el listado adjunto como Anexo I (no se considerarán las ofertas que coticen por departamentos, en la medida que los ítems refieren a las sedes judiciales específicas).

Art. 2.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

Dirección: SORIANO 1210 Mdeo.

Tel.: 2902.13.59 – 2908.93.97. – 1907 int.4555.-Fax: 2902.14.88.

Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las consultas de las empresas interesadas podrán realizarse por los siguientes medios: fax o correo electrónico, señalados en este artículo.

Las respuestas a las empresas y/o modificaciones y aclaraciones al pliego serán evacuadas a través del Sistema de Compras Estatales (Aclaraciones).

Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS

Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas mediante comunicación escrita dirigida hasta 3 días hábiles antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios ni aceptar solicitudes de modificaciones a las condiciones establecidas en el Pliego. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas hábiles a partir de su recepción.

Art. 4.- FORMA DE COTIZACION.

Precio de plaza. Se cotizará por ítem de acuerdo al Anexo I adjunto y como lo indica el art. 6 del presente.

Art. 5.- MONEDA DE COTIZACION.

La oferta se presentará en pesos uruguayos.

Art. 6.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y del mismo debe surgir el nombre del oferente y su número de RUT, firmadas y con aclaración de firma, en original y copia, en papel simple, en el lugar indicado, en forma presencial, por correo o fax, o de acuerdo con lo establecido en el art. 63 inc. 5 del T.O.C.A.F.

En caso de cotizarse en línea o por correo, deberá adjuntarse archivo con la oferta escaneada incluyendo la firma del representante validado en RUPE.

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o apoderado registrado y validado en el RUPE. Sólo se admitirán a aquellas empresas que se encuentren en estado ACTIVO en el RUPE.

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje, en cada uno de los ítems y en el total de la oferta, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos.

Art. 7.- LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA

a) Fecha: 16 de Setiembre de 2019

b) Hora: 15:00 hs.

c) Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial, sito en la calle Soriano 1210. Tel. 2902.13.59, FAX 2902.14.88.

Art. 8.- APERTURA DE OFERTAS

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el Acta de Apertura.

Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

Art. 9- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO

No inferior  a  120  días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se entiende por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de la adjudicación de la misma.

El oferente no podrá establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen plazos menores.

Art. 10.- CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario en el presente Pliego o en las disposiciones legales aplicables.

Art. 11.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 60 días luego de recibidas en Contaduría las facturas debidamente conformadas.

Art. 12.- AJUSTE DE PRECIOS.

Sólo se admitirán ajustes de precio que se ciñan a la siguiente fórmula paramétrica:

P1 = P0  X  IPC1

IPC0

Donde:

P1: Precio ajustado a la fecha de pago de la factura

P0: Precio ofertado en la licitación

IPC1: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de pago de la factura publicado por la Dirección General de Estadística y Censo

IPC0: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de vencimiento de precios.

Los ajustes se aplicarán a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de precio y hasta el efectivo cobro de la factura.

Dicho reajuste regirá también, como cláusula penal, para el caso de incumplimiento. El mismo regirá desde el vencimiento del plazo de crédito establecido en la oferta o, en su defecto, el plazo mínimo establecido en el presente pliego, hasta el día en que el pago se encuentre a disposición del proveedor en el Departamento de Tesorería del Poder Judicial.

No se computará como incumplimiento cuando el pago no se realizare por hechos imputables al adjudicatario (falta de presentación de certificados, factura mal confeccionada, etc.).

El  atraso  en  el  pago  de  la multa no genera nuevos intereses y ajustes.

Los ajustes no se aplicarán:

a) desde la fecha de presentación de la oferta hasta el vencimiento del término de mantenimiento de precio,

b) desde el vencimiento del plazo de entrega hasta la efectiva entrega cuando ésta se realice fuera del plazo. Se considera como entrega efectiva cuando el Poder Judicial reciba de conformidad la totalidad del servicio de que se trate.

Art. 13.- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

La notificación de la resolución de adjudicación a la empresa constituirá, a todos los efectos legales, el perfeccionamiento del contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta.

Art. 14.- PLAZO, CONDICIONES DE ENTREGA E INSTALACION.

El plazo para la entrega e instalación no podrá ser superior a 30 días hábiles, luego de enviada la Orden de Compra a la empresa adjudicataria.

Será de cargo de la empresa adjudicataria realizar a su costo el transporte y efectuar la entrega e instalación, como se indica en el presente Pliego.

Art. 15.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Sin perjuicio de lo establecido en el presente pliego, si el retraso en la entrega de la mercadería e instalación superara 30 días de acuerdo a lo establecido en su oferta, se considerará incumplido el contrato teniendo la facultad el Poder Judicial de rescindir el contrato, y anotar dicha circunstancia en el Registro único de Proveedores del Estado.

Art. 16.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y PONDERACIÓN.

La adjudicación se realizará teniendo en cuenta, fundamentalmente, el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en el presente Pliego, de acuerdo a la siguiente ponderación.

- Precio : 80 %.

- Información sobre incumplimientos registradas en el RUPE por parte de cualquier organismo 20%:

- Si no existen anotaciones de incumplimientos en el RUPE corresponderá el 20%.

- Si existieren una anotación de incumplimientos en el RUPE corresponderá 10%

- Si existieren dos o más anotaciones de incumplimientos en el RUPE corresponderá 0%

Art. 17.- ADJUDICACION.

La Administración podrá adjudicar en forma parcial y dividir los ítems de la presente licitación, entre diferentes oferentes, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 48 del TOCAF.

Art. 18.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 19.- RECEPCIÓN.

Los artículos adquiridos se recibirán por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado. La recepción se hará en carácter provisorio, hasta tanto se realice el control de calidad, de acuerdo a la normativa vigente.

En el momento de recepción el objeto del presente llamado se verificará si cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el presente Pliego, en la oferta y en la adjudicación. En caso que algún elemento no se ajuste a las pautas tomadas en cuenta para la adjudicación, el proveedor, a su costo y durante el plazo de 3 días hábiles deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no se hubiere cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Art. 20.-  MULTA

a) En caso  que  se verifique incumplimiento de los plazos que regulan  la  entrega de la Mercadería y/u obra, el/los adjudicatario/s  deberá/n abonar el 0,5% (cero con cinco por ciento) diario del precio establecido en la contratación, hasta llegar al máximo legalmente admitido. En caso de incumplimientos parciales dicho porcentaje se fijará tomando en cuenta el precio relativo a los objetos no entregados. Dicha suma se devengará hasta el cumplimiento total de la Licitación y se deducirá del importe a abonar al/los adjudicatario/s.

b) El incumplimiento de la empresa adjudicataria acarreará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados, y determinará la comunicación de tal hecho al Registro General de Proveedores del Estado oportunamente, lo que será ponderado en sucesivas adjudicaciones

Art. 21.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Art. 22.- DECLARACIÓN.

La sola presentación de cotización se considerará como declaración de la empresa oferente de encontrarse en condiciones legales de contratar con el Estado (art. 46 del TOCAF) y aceptar todas las condiciones establecidas en la convocatoria.

Art. 23.- INTERPRETACIÓN

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

ANEXO I