HOSPITAL DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dirección: Larrañaga y Di Martino
Teléfax 43424730
 Horario de atención de 08:00 a 14:00

CONTRATO Nº13/2019 LICITACION ABREVIADA
LLAMADO A LICITACION PARA EL SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALES Y SPLIT, del Hospital de San José

APERTURA: 20/12/2019
HORA: 11:00
PRIMER LLAMADO - PERIODICA-PLAZA.

EL HOSPITAL DE SAN JOSE LLAMA A LICITACION ABREVIADA POR LA CONTRATACION DE REFERENCIA, SEGÚN LAS CONDICIONES Y DETALLES QUE SIGUEN:

OBJETO DEL LLAMADO.

LLAMADO A LICITACION PARA EL SERVICIO MENSUAL DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALES Y SPLIT
2)CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

LLAMADO A LICITACION PARA EL SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALES Y SPLIT

El servicio incluye el mantenimiento y la reparación de los sistemas de aire acondicionado del tipo ventana, split y centrales.

Los oferentes deberán hacerse cargo del mantenimiento preventivo y correctivo de los mencionados equipos y deberán en todos los casos seguir las rutinas indicadas por los fabricantes y respetar los plazos de ejecución establecidos en las mismas.

La empresa deberá disponer de un operario que este a la orden de lunes a viernes de 8 a 14 horas y atención de llamados de emergencia fuera de ese horario los 365 días del año. El operario que cumpla el horario indicado deberá poseer título expedido por U.T.U u Organismo similar habilitado. Asimismo deberá tener probada experiencia no inferior a 2 años en la realización de las tareas que describe esta memoria.

La empresa deberá confeccionar una ficha para cada equipo que permanecerá en la Administración del Centro en la que constará la fecha, los trabajos realizados y en la cual se asentará la conformidad del mencionado Departamento.

Los llamados de urgencia serán efectuados a un servicio celular de la empresa el cual estará habilitado en forma permanente, y será realizado por personal del Centro debidamente autorizado a tal fin. La nómina de ese personal será entregada a la empresa al comienzo del contrato. Asimismo el operario que cumpla funciones en el Edificio deberá tener sistema de comunicación por celular habilitado en forma permanente.

La empresa deberá hacerse cargo del suministro de todos los repuestos necesarios a excepción de los requeridos por los equipos de acondicionamiento central. Queda exceptuado el suministro de aceite y refrigerante para todos los equipos. Los materiales que deben ser suministrados por el oferente son los repuestos de cualquier clase, filtros, termostatos, motocompresores, etc. destinados a equipos minisplit. En todos los casos los materiales indirectos tales como solventes, elementos de limpieza, etc., serán de cuenta del contratado. También será de cargo de la empresa el aporte de todo el herramental necesario para el normal desarrollo de los trabajos incluyendo árbol de carga, bomba de vacío, etc.
La empresa deberá cotizar el metro lineal de cañerías frigorífica, cableado y recarga de gas.

En general se deberá proceder a realizar las siguientes operaciones: 1) Control de presiones y temperaturas de aspiración y descarga, eficiencia en vacío, etc. Verificación de consumo eléctrico de los motores. Detección y reparación de pérdidas. Se deberán controlar los niveles de aceite y refrigerante efectuando las reposiciones necesarias. Se deberán hacer controles periódicos de vibraciones y consumos de los motores de los ventiladores y compresores. Limpieza del condensador (aletados) y limpieza de filtros permanentes y recambiables. Se deberán controlar las tensiones en las correas y la alineación y estado de las poleas. Quedan incluidos también los trabajos de pintura de todos los equipos instalados a la intemperie. Los períodos de ejecución de las rutinas serán en todos los casos los indicados por el fabricante, salvo cuando la Dirección Técnica de la División Arquitectura de ASSE lo indique.

Todos los trabajos deberán ser realizados dentro del Edificio. Excepcionalmente el Equipo de Gestión podrá autorizar el retiro de algún equipo cuando el trabajo a realizar lo justifique.

1. La empresa contratada deberá presupuestar el mantenimiento de todo equipo que se agregue al Edificio durante el período de duración del contrato siempre y cuando el mismo no sustituya a otro que se retira. Además queda obligada a presupuestar los trabajos extraordinarios que se requieran a solicitud de la Dirección Técnica, los que deberán guardar relación con el formulado originalmente.

Las empresas oferentes deberán indicar claramente dirección, teléfono y la persona que actuará como receptor de los reclamos y coordinador de los servicios en caso de discrepancia o reclamo. Esta persona deberá disponer de algún sistema de búsqueda rápida a través de teléfono celular. En caso de ausencia deberá notificar la misma por escrito así como el nombre de la persona que lo suplirá para quien valen los mismos requisitos que para el primero. La empresa deberá garantizar que los períodos de licencia de su personal queden cubiertos.

La sola presentación de la oferta supone la aceptación de todas las condiciones exigidas.

El servicio de mantenimiento debe incluir la totalidad de los equipos existentes en el Centro al momento de la firma del contrato. A título orientativo se suministra una lista con la descripción y ubicación de los equipos objeto de esta contratación pero es posible que existan algunos más no incluidos en la misma.

ASSE podrá declarar terminado el contrato en cualquier momento si a su solo juicio se incumpliera con las condiciones que aquí se exigen sin que ello implique la obligación de pagar compensación económica alguna.

Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.

En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún otro tipo de consentimiento por parte de la empresa.
     3) Forma de Cotizar:

Se deberá cotizar por ítem, costo fijo mensual, en moneda nacional, estableciendo los precios sin impuestos e indicando por separado los mismos, en caso de no hacerlo se considerará que el precio incluye impuestos.-

No se aceptarán ofertas que establezcan interés por mora.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

La cotización deberá realizarse en línea obligatoriamente www.comprasestatales.gub.uy

PERIODO:

 El período de ejecución del contrato que es el objeto la presente licitación abarcará un período de 36 meses, en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE.

SISTEMA DE PAGO:

Crédito mediante el SIIF, dentro del plazo de noventa días contados a partir del último día del mes al que pertenece la factura. La contratación se financiará con Rentas Generales 11 y/o Fondos con Afectación Especial 12 dependiendo del crédito disponible

No se aceptarán facturas en que se establezcan intereses por mora o ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.-

    6) ACTUALIZACION DE PRECIOS:

Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre o 30 de junio siguientes al inicio del contrato, en la fecha que ocurra primero. Para los siguientes ajustes en caso de corresponder, se aplicará la formula sobre los precios actualizados por los indices acumulados en el semestre anterior.

7) ACLARACIONES Y PRORROGA:

Los participantes de este llamado podrán solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración respecto al pliego hasta 1 día hábil antes de la fecha de apertura.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, los proveedores deberán presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de 1 días hábil a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un depósito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

1. 8) PRESENTACION DE LA OFERTA:

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.
La documentación electrónica complementaria adjunta de la oferta se ingresará en archivos1 con formato txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

Documentación a adjuntar:

a) Declaración jurada de no ingresar en incompatibilidad prevista en el artículo 46 del TOCAF. La falta de presentación de la misma será causal de rechazo de ofertas.
b) Referencias y antecedentes del oferente en contrataciones similares y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado.
c) La propuesta de acuerdo al objeto de la licitación. Se recomienda presentar la cotización en planilla que se adjunta a este Pliego Particular, Anexo I.
d) Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio.

*Documentación a presentar en original y copia.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia . No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

9) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

10) EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:

Requisitos mínimos

- Antigüedad en el ramo objeto de la contratación: 2 (dos) años
- Mínimo de 2 (dos) referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera desempeñado servicios. No se admitirán referencias de ASSE.
- No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato.
- La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.-
- La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos.-
Asimismo se controlará su inscripción en el RUPE en estado Activo.-De acuerdo al Art. 14 del Decreto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.”
la administración de servicios de salud del estado se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta administración.

11) NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

12) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

13) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

Hacer entrega del equipo en la fecha indicada en la notificación al adjudicatario, la cual será la de inicio de la vigencia del contrato.

14) GARANTIAS

Los adjudicatarios cuyo monto de adjudicación supere el 40% del monto máximo de la L.A. deberán presentar dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva. deposito de garantía de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% de la adjudicación por el periodo inicial del contrato que deberá renovarse en caso de prorroga ,

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

15) COMUNICACIONES
A todos los efectos del presente contrato, se establece entre las partes como medio hábil de comunicación el telegrama colacionado TCC/PC, efectuado en el domicilio constituido en la oferta o que figura en el RUPE.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO :
- el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)
- el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales)
- las disposiciones del presente Pliego Particular

PLIEGO SIN COSTO

IMPORTANTE: La entrega de pliegos se efectuará en el horario de 08:00 a 14:00 debiéndo retirarse los mismos en la Oficina de Compras del Hospital y estarán disponibles en la página de Compras Estatales.

Descripción de equipos

Cantidad de equipos	Potencia en BTU

26	12000
3	18000
46	24000
2	36000