LABORATORIO DORREGO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Dirección: BVAR. ARTIGAS 3223 / CUFRÉ 3089- Entrada por portón de calle Cufré.

Teléfono.2200 3584. Fax 2209 0125 INT.237

Horario de atención de 9 a 14 hs.

CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL LABORATORIO DORREGO.

CONTRATO Nº 179/ 2020 (Licitación Abreviada)

APERTURA: 21 de JULIO de 2020

HORA: 10:00

EL LABORATORIO DORREGO LLAMA A LICITACION ABREVIADA POR LA CONTRATACION DE REFERENCIA, SEGÚN LAS CONDICIONES Y DETALLES QUE SIGUEN:

1) OBJETO: Se deberá proveer el servicio de arrendamiento (incluyendo su instalación) y mantenimiento del Sistema de Seguridad y servicios relacionados según el siguiente detalle:

- Arrendamiento del Sistema de Seguridad (se refiere a un sistema igual, similar o equivalente al actualmente instalado en el Laboratorio Dorrego más la ampliación requerida según las necesidades actuales).

El Sistema de Seguridad incluye 3 Sub-Sistemas independientes:

Sub-Sistema de detección de intrusos con alarma (alarma contra robo);

Sub-Sistema de detección de incendios con alarma (alarma contra incendios);

Sub-Sistema de video vigilancia por circuito cerrado de televisión (vigilancia por CCTV).

- Servicio de Mantenimiento de todos los elementos instalados arrendados o de propiedad del Laboratorio Dorrego.

- Servicio de Monitoreo telefónico y radial durante las 24 horas con respuesta en caso de activación de cualquier tipo de alarmas.

- Servicio de Tenencia de llaves.

2) DESCRIPCIÓN de lo solicitado:

NOTA aclaratoria: Las instalaciones del laboratorio Dorrego comprenden 2 edificios principales:

EDIFICIO CENTRAL: en donde se encuentran los sectores de Administración, Planta de Producción de Líquidos y Semisólidos, Laboratorio de Control de Calidad. Cuenta con dos niveles en Planta Baja (elevada con respecto a la calle) y Subsuelo; con accesos por Br. Artigas y por calle Cufré.

PLANTA NUEVA: en donde se encuentran los sectores de Depósito de Materiales y de Materia Prima, Planta de Producción de Sólidos, Patio central (que incluye depósito de inflamables). Todas las áreas edilicias están ubicadas a nivel de calle; con acceso por calle Cufré.

Es obligatoria la visita a las instalaciones para para realizar la cotización.

Se deberá cotizar por los siguientes ítems y sub-ítems:

Sub-Sistema de detección de intrusos con alarma (alarma contra robo):

EDIFICIO CENTRAL y PLANTA NUEVA.

Ítem 1

Alarma contra robo. Arrendamiento y mantenimiento. Servicios mensuales.

1.1 Arrendamiento de un Sistema de detección de intrusos con alarma de acuerdo con la descripción a continuación.

Descripción general del sistema instalado arrendado (mínimo a suministrar):

1 Central de alarmas particionable con capacidad mínima de 40 zonas y posibilidad de expansión al doble de zonas (Actualmente hay instalada una central de marca DSC, modelo 1864). Con 3 expansores (Actualmente hay instalados marca DSC, modelo PC 5108). Radiotransmisor.

2 fuentes de alimentación autónomas con cargadores (Actualmente hay instaladas marca Seco Larm, modelo SS072).

2 anunciadores remotos con teclados para activación y desactivación, con pantalla que indica la zona del evento (Actualmente hay instaladas marca LCD, modelo PK 5500).

26 sensores volumétricos DT infrarrojo y microondas (Actualmente hay instaladas marca DSC, modelo LC 104).

2 sirenas exteriores autoalimentadas (Actualmente hay instaladas marca ALONSO, modelo MP 1000).

1.2 Servicio de Mantenimiento de todos los elementos instalados en todos los sectores de los 2 edificios.

Ítem 2

Alarma contra Robo. Gastos de instalación (por única vez):

Se debe incluir el suministro, montaje y conexión de todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Se debe cumplir con la normativa vigente en la materia. Se deberá tener en cuenta la utilización de cableado, ductos y todos los materiales de conexión y sujeción instalados actualmente, si se encuentran en condiciones.

Sub-Sistema de detección de incendios con alarma (alarma contra incendios):

EDIFICIO CENTRAL (ítems 3 y 4)

Ítem 3

Alarma contra incendio. Arrendamiento y mantenimiento. Servicios mensuales.

3.1 Arrendamiento de un Sistema de detección de incendio con alarma de acuerdo con la descripción a continuación.

Descripción general del sistema arrendado instalado actualmente más la ampliación requerida en este Llamado:

1 Central de alarmas particionable con capacidad mínima de 80 zonas y posibilidad de expansión al doble de zonas (Actualmente hay instalada una central de marca GE, modelo NX8).  Con los expansores necesarios (Actualmente hay instalados 2, modelo NX-216E).                           Radiotransmisor.

4 alarmas interiores, visual y acústica (sirena con selección de sonido y estrobos). (Actualmente hay 2 instaladas + 2 ampliación).

2 fuentes de alimentación autónomas con cargadores (Actualmente hay instaladas 2, marca Seco Larm c/Bat.,4 Amp.).

2 anunciadores remotos con teclados para activación y desactivación, con pantalla que indica la zona del evento (Actualmente hay instalados 2 marca NX-148E-RF).

1 sirena exterior autoalimentada (Actualmente hay instalada marca ALONSO, modelo MP 1000).

70 sensores de humo (Actualmente hay 43 instalados marca GE, modelo 548C + 27 ampliación).

4 sensores de temperatura (Actualmente hay 4 instalados marca GE, modelo 541CXT).

5 jaladoras manuales (Actualmente hay 2 instaladas + 3 ampliación).

3.2 Servicio de mantenimiento de todos los elementos instalados en los sectores del Edificio central.

Ítem 4

Alarma contra incendio. Gastos de instalación (por única vez).

Se debe incluir el suministro, montaje y conexión de todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Se debe cumplir con la normativa vigente en la materia. Se deberá tener en cuenta la utilización de cableado, ductos y todos los materiales de conexión y sujeción instalados actualmente, si se encuentran en condiciones.

PLANTA NUEVA (ítems 5 y 6)

Ítem 5

Alarma contra incendio. Arrendamiento y mantenimiento. Servicios mensuales.

5.1 Arrendamiento de los elementos de la ampliación del Sistema de detección de incendio con alarma, compatibles con los instalados (*), de acuerdo con la descripción a continuación:

1 anunciador remoto, repetidor de la central Bosch instalada, con teclados para activación y desactivación, con pantalla que indica la zona del evento.

17 sensores de humo.

2 sensores de llama.

2 jaladoras manuales.

1 alarma interior, visual y acústica (sirena con selección de sonido y estrobos).

(*) El Laboratorio Dorrego dispone de su propiedad del resto de los elementos del sistema para los sectores mencionados de acuerdo con la descripción a continuación:

1 Central de incendios Bosch FPD-7024 para 4 zonas.

35 sensores de humo.

1 jaladora manual Bosch FMM 100.

1 alarma interior, visual y acústica (sirena con selección de sonido y estrobos) Bosch W-HS.

1 alarma exterior

Dada la incompatibilidad con la central GE NX8 actualmente arrendada e instalada en el Edificio Central, descrita en el ítem 3, esta central Bosch se comunica por otra línea telefónica y necesita monitoreo independiente. Si la central a instalar es compatible se podrán conectar y usar una sola línea telefónica.

5.2 Servicio de mantenimiento de todos los elementos de propiedad del Laboratorio Dorrego instalados y de los arrendados por la ampliación requerida en estos sectores.

Ítem 6

Alarma contra incendio. Gastos de instalación (por única vez).

Se debe incluir el suministro, montaje y conexión de los componentes nuevos arrendados por ampliación, necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Deberá ser compatible con la instalación existente. Se deberá utilizar cableado, ductos y todos los materiales de conexión y sujeción para la instalación que cumpla la normativa vigente en la materia.

Sub-Sistema de video vigilancia por circuito cerrado de televisión (vigilancia por CCTV)

EDIFICIO CENTRAL y PLANTA NUEVA (ítems 7 y 8).

Ítem 7

Vigilancia por CCTV. Arrendamiento y mantenimiento. Servicios mensuales.

7.1 Arrendamiento de un sistema de video vigilancia por circuito cerrado de televisión (CCTV) de acuerdo con la descripción a continuación o uno similar con prestaciones equivalentes o superiores. Compatibles con las cámaras propiedad de Dorrego (*).

Descripción general del sistema instalado arrendado (mínimo a suministrar):

14 cámaras de seguridad (8 para interior y 6 para exterior), con infrarrojo automático y conectadas al circuito cerrado de televisión. Como referencia se indica que las últimas cámaras con visión nocturna instaladas en el interior son de la marca HIKVISION, modelo 2CE16COT-IR y en el exterior de alta definición de la marca HIKVISION, modelo 2CEC2TVFIR3.

1 DVR con capacidad de 16 canales con 1 disco duro de 2 TB. Capacidad de almacenamiento de 3 meses. (Actualmente está instalado marca HikVision DS-7116HGHI-F1). Grabación por movimiento.

1 PC para monitoreo de las 16 cámaras.

Conexión a 3 equipos de la red local del laboratorio para ver las 16 cámaras.

Software. (Actualmente se usa marca iVMS 4000).

(*) El laboratorio Dorrego dispone además de su propiedad de 2 cámaras exteriores en puertas de Empaque y Depósito con infrarrojo automático y conectadas al mismo circuito arrendado descrito.

7.2 Servicio de mantenimiento de todos los elementos instalados arrendados o de propiedad del Laboratorio Dorrego en estos sectores. (total de las 16 cámaras).

Ítem 8

Vigilancia por CCTV. Gastos de instalación (por única vez):

Se debe incluir el suministro, montaje y conexión de todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Se debe cumplir con la normativa vigente en la materia. Tener en cuenta que en caso de instalación se deberá prever la utilización de cableado UTP, ductos y materiales de conexión y sujeción, instalados actualmente si se encuentran en condiciones.

Ítem 9

Monitoreo y Respuesta. Servicio mensual.

Servicio de Monitoreo telefónico y radial durante las 24 horas con respuesta con móvil en caso de activación de alarmas de cualquier tipo (Intrusos e incendio).

Ítem 10

Llaves. Servicio mensual.

Servicio de Tenencia de llaves.

SE SOLICITA COTIZAR EN FORMA SEPARADA CADA ITEM y CADA SUB-ITEM. Para ello se deberá completar el Anexo III. Ver FORMA DE COTIZAR.

3) Forma de Cotizar:

Se deberá cotizar en moneda nacional, estableciendo los precios sin impuestos e indicando por separado los mismos, en caso de no hacerlo se considerará que el precio incluye impuestos.

Según el siguiente detalle:

a) ITEMS 1, 3, 5, 7, 9, 10 y Sub-ítems: PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO MENSUAL, SIN IMPUESTO, I.V.A Y PRECIO CON IMPUESTO INCLUIDO. INDICAR EL MONTO TOTAL ANUAL DE CADA ARRENDAMIENTO CON IMPUESTO INCLUIDO.

b) ITEMS 2, 4, 6 y 8:  PRECIO DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS DE INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN, SIN IMPUESTO, I.V.A.  Y PRECIO CON IMPUESTO INCLUIDO.

Se aclara que el gasto originado por los Ítems 2, 4, 6 y 8 se realiza por ÚNICA VEZ, asociado a la instalación de los equipos.

QUEDA ESTABLECIDO QUE LA TOTALIDAD DE LOS 10 ÍTEMS SE CONSIDERARÁN JUNTOS A LOS EFECTOS DE LA SU ADJUDICACIÓN. ES DECIR, SE ADJUDICARÁN A LA MISMA EMPRESA.

c) Opcional:

En Ítem 2 – Cotizar por adicional otras propuestas alternativas justificadas que modifiquen la cantidad de sensores y/o las características de estos (como por ej. Combinados con microondas).

Como alternativa se podrán cotizar sistemas inalámbricos.

En Ítems 4 y 6 – Cotizar por adicional otras propuestas alternativas justificadas que modifiquen la cantidad de sensores y/o las características de estos.

En Ítem 8 - Cotizar por adicional otras propuestas alternativas justificadas que modifiquen la cantidad de cámaras y/o las características tecnológicas de las mismas, nuevo software, etc.

- Se debe incluir: mantenimiento de oferta, sistema de pago y actualización de precios de acuerdo con lo solicitado en el llamado.

- Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente.

- NO SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERÉS POR MORA.

4) PERIODO:

El presente llamado se realiza para cubrir las necesidades del Laboratorio Dorrego durante un año. Su comienzo es en el ejercicio 2021. La ejecución del contrato comenzará el primer día del mes siguiente de la notificación al adjudicatario de la Resolución de adjudicación intervenida por la Auditoría Delegada de A.S.S.E., pero no antes del 1 de enero de 2021 y se extenderá por 1 (un) año. La contratación se prorrogará automáticamente por hasta 2 (dos) períodos de 1 (un) año, salvo manifestación en contrario de cualquiera de las partes notificada a la otra parte con una antelación no menor de treinta días corridos a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del contrato o de sus prórrogas, mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente.

En oportunidad de la finalización de la relación contractual, la adjudicataria deberá acreditar fehacientemente haber dado cumplimiento a sus obligaciones laborales y de previsión social respecto de la totalidad de los trabajadores, autorizándose el pago de las facturas pendientes y liberándose las garantías constituidas una vez cumplido dicho requisito.

5) SISTEMA DE PAGO:

Crédito mediante el S.I.I.F., dentro del plazo de noventa días luego de aprobado el Servicio, contados a partir del último día del mes al que pertenece la factura, siempre que se presente la totalidad de la documentación.

No se aceptarán facturas en que se establezcan intereses por mora o ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

6) ACTUALIZACION DE PRECIOS:

Los precios se actualizarán anualmente el 1º de Enero de cada año, a través de la siguiente paramétrica:

P 1= PO * 0.8 * (A1 / A0)

siendo:

P0= precio cotizado en la propuesta

P1= precio actualizado de la propuesta

A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas.

A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes anterior del ajuste.

En el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre.

La Administración se reserva el derecho de renegociar el contrato si el índice tuviera una variación mayor al 10% anual.

7) ACLARACIONES Y PRORROGA

Se podrá solicitar por escrito dirigido al Departamento de Compras aclaración respecto al Pliego hasta tres días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, los interesados deberán presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de tres días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un depósito a favor de LABORATORIO DORREGO equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.

8)  PRESENTACION DE LA OFERTA:

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completa) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Ver instructivo sobre la oferta en línea en manuales para proveedores en el link antes mencionado. La documentación electrónica complementaria adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

El tamaño máximo por archivo es de 100 Mb.

El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto (contar con legitimación). (Ver formulario tipo en Anexo I)

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR JUNTAMENTE CON LA OFERTA:

a) Formulario de identificación del oferente el que deberá consignar el domicilio actual con todos los datos necesarios para su ubicación, firmado por la misma persona que firma la OFERTA (cotización). (Ver Formulario Anexo I).

b) Declaración jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Artículo 46 del TOCAF, respecto a su capacidad para contratar con el Estado, específicamente respecto a posibles conflictos de intereses que involucren a titulares, socios o representantes de las empresas oferentes que a su vez tengan vinculación laboral con A.S.S.E. (Ver Formulario Anexo II)

c) Formulario de cotización (Ver Formulario Anexo III).

d) Lista de verificación (Ver Formulario Anexo IV).

e) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

Antecedentes del oferente:

Antigüedad reconocida en el ramo objeto de la contratación: Presentación de la Empresa e información que acredite desde cuando está en el ramo.

Experiencia en la realización de servicios similares en instalaciones industriales: Presentar lista de lugares (empresas o instituciones, incluyendo ASSE y Dorrego) en donde se hayan suministrado servicios y realizados trabajos de instalación coincidentes con lo solicitado en este pliego en el capítulo 1) “OBJETO”. Describir lo realizado en cada lugar de la lista presentada y brindar referencias a contactar y medio para hacerlo, con los cuales la administración pueda confirmarlo y se pueda informar acerca de la evaluación de los servicios prestados.

Oferta técnica:

La oferta técnica debe abarcar y comprender detalladamente los 10 ítems requeridos en este pliego en el capítulo 2) “DESCRIPCIÓN de lo solicitado”.

En particular como mínimo debe contener detalladamente la siguiente información:

Sistemas de alarma contra robo e incendio:

Se deberá indicar las características del sistema arrendado a instalar, dando una descripción detallada de acuerdo con el capítulo 2) de este pliego, con marca y modelo, fichas técnicas y manuales de uso de los elementos que lo conforman (centrales, paneles de control, sensores de movimiento, sensores de humo, sensores términos, cantidad de zonas, otros elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema).

Todos los componentes referidos a detección de incendio deben estar homologados por la D.N.B. (presentar certificado o referencia).

Se deberá detallar el servicio ofrecido: monitoreo, tiempo de respuesta en horario de trabajo, servicio de mantenimiento de los equipos (describiendo las características y la frecuencia que debe ser como mínima mensual), servicio de emergencia fuera del horario en el cual el Dorrego está abierto (7:30 a 19:30 hs.).

Se debe ofrecer instancias de capacitación a los usuarios del Dorrego para el manejo de los sistemas.

Se deberá garantizar la reposición de cualquier componente del sistema arrendado que falle o deje de funcionar por razones no derivadas del mal uso. Esto no generará cargos extras a la administración.

Sistema de video vigilancia (CCTV):

Se deberán indicar las características del sistema arrendado a instalar, dando una descripción detallada del software y de los otros elementos que lo conforman necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Se debe asegurar un tiempo de almacenamiento de grabación (mínima de 4 semanas).

Se deberá detallar el servicio ofrecido: sistema de monitoreo, servicio de mantenimiento de los equipos (describiendo las características y la frecuencia).

Se debe ofrecer instancias de capacitación a los usuarios del Dorrego para el manejo de los sistemas.

Se deberá garantizar la reposición de cualquier componente del sistema arrendado que falle o deje de funcionar por razones no derivadas del mal uso. Esto no generará cargos extras a la administración.

Se aclara que todo tipo de nota enviada dentro de este plazo deberá venir debidamente firmada por la persona que firma la oferta autorizada en el R.U.P.E.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES:

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

Se considera información confidencial:

- la información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de evaluación

- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual

- la que refiera al patrimonio del oferente

- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor

- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y

- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.

EN NINGÚN CASO SE CONSIDERA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

- la relativa a los precios

- la descripción de bienes y servicios ofertados, y

- las condiciones generales de la oferta

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial no serán divulgados a los restantes oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010).

En caso de que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo, se deberá informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.

9)  APERTURA DE LAS OFERTAS:

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

Sólo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada para lo cual contará con un plazo de dos días hábiles a partir de la notificación. No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo: compras.dorrego@asse.com.uy y remitidos por la Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

10) MANTENIMIENTO DE OFERTA:

150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

11) EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:

La evaluación de las ofertas se efectuará a aquellas que se ajusten a las condiciones del pliego, cumplan con los requisitos y aporten la totalidad de la información solicitada en el punto 8.

El respaldo documentado de los distintos elementos presentados y la facilidad de verificación de la información son necesarios para la evaluación de las ofertas.

La adjudicación del Servicio se otorgará a la oferta que haya presentado toda la documentación que cumpla los requisitos y que presente la oferta económica de menor valor.

12) NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares (de acuerdo con el Artículo 66 del TOCAF) la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones reservadas y paralelas con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo, el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este podrán realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.

13) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad  a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

14) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

El adjudicatario dispondrá de cinco días hábiles desde la recepción de la notificación, para presentar en la Gerencia Financiera del Laboratorio Dorrego la siguiente documentación: Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en caso de corresponder, de acuerdo con lo establecido en la cláusula relativa a GARANTIAS.

El adjudicatario deberá ajustar los salarios del personal según lo que se acuerde para el Grupo de actividad en el que se encuentra inscripto, de acuerdo con la legislación laboral vigente. El adjudicatario deberá estar inscripto en el grupo al que pertenece la actividad licitada.

El adjudicatario deberá observar el respeto irrestricto de los derechos sindicales de agremiación y promover ámbitos de acuerdo referidos al normal desenvolvimiento de las relaciones laborales.

La conducta y actitudes del personal serán de entera responsabilidad de la adjudicataria.

En caso de roturas o daños a bienes de la Administración producidos en el cumplimiento del servicio, el adjudicatario deberá proceder a la reposición de estos o estos le serán facturados a la Empresa por los importes correspondientes a su valor de reposición o reparación.

15) GARANTIAS

De acuerdo con el artículo 64 del TOCAF (2012), los adjudicatarios deberán garantizar el fiel cumplimiento del contrato en el caso que el monto de la adjudicación supere el 40% (cuarenta por ciento) del tope establecido para las Licitaciones Abreviadas (valor actual $ 10.207.000). El adjudicatario deberá presentar el depósito de fiel cumplimiento del contrato por un valor equivalente al 5% de la adjudicación, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva. Debido a que en el presente Pliego Particular se establece prórroga automática la garantía de fiel cumplimiento del contrato se calculará sobre el monto de la adjudicación al oferente por el plazo original más sus respectivas prórrogas.

Los depósitos de fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios o póliza del Banco de Seguros del Estado, a favor de LABORATORIO DORREGO, o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional o en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por Escribano Público.

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior a un año a contar de la fecha de la notificación. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión de este.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos por lo que queda establecido en este pliego particular.

El Laboratorio Dorrego establece el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En tal caso, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10 % (diez por ciento) de la adjudicación. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado.

El depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato garantizará además del cumplimiento de las obligaciones contractuales relativas al servicio, el cumplimiento de las obligaciones laborales que contraiga el adjudicatario con el personal que contrate, o con los organismos de previsión social y el Banco de Seguros del Estado, de las cuales la Administración sea subsidiaria o solidariamente responsable de acuerdo con lo establecido por la Ley No.18099 (Ley de Tercerizaciones). De tratarse de un documento expedido por una Institución Bancaria debe contener la expresa constancia de garantizar dichas obligaciones.

16) INCUMPLIMIENTOS:

El Laboratorio no pagará por servicios no prestados.

En el caso que no cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego, así

como con las condiciones técnicas si las hubiere, será considerado incumplimiento aplicándose el siguiente sistema de sanciones:

Primer incumplimiento: un descuento del 10% del importe de la factura.

Segundo incumplimiento: un descuento del 15% del importe de la factura.

Tercer incumplimiento: un descuento equivalente del 20% del importe de la factura, quedando la Administración habilitada para rescindir el contrato, ejecutar el depósito de garantía y convocar por orden a los siguientes oferentes según el puntaje obtenido en la evaluación de ofertas (ranking).

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO DE QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA UN NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA A LA QUE ESTA AFECTADO EL SERVICIO LICITADO.

17) RESCISIÓN UNILATERAL POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO GRAVE:

En cualquier instancia, durante la ejecución de este contrato será considerado incumplimiento grave por causas imputables al adjudicatario la falta de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales y/o a las entidades estatales (BPS, BSE) cuando se hayan tenido que realizar dichos pagos ejerciendo las facultades previstas en el artículo 5º de la ley 18.251. La observación será comunicada al adjudicatario notificándose que en caso de reincidencia la Administración quedará facultada a rescindir el presente contrato en cualquier momento, con un preaviso de sesenta (60) días.

18)  EVALUACION DEL SERVICIO:

Sin perjuicio de las evaluaciones del servicio que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del servicio contratado, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las unidades de ASSE.

19) COMUNICACIONES:

A todos los efectos del presente contrato, se establece entre las partes como medio hábil de comunicación el telegrama colacionado TCC/PC, efectuado en el domicilio constituido en la oferta o que figura en el RUPE.

Normas que regulan el presente llamado

- Apertura electrónica: Decreto N.º 142/018 de 14 de mayo de 2018.

- TOCAF: Decreto N.º 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.

- Acceso a la información pública: Ley N.º 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley N.º 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

- Decreto reglamentario de la Ley N.º 18.381: Decreto N.º 414/009 de 31 de agosto de 2009.

- Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no personales: Decreto N.º 131/014 de 19 de mayo de 2014.

- Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de Obras Públicas: Decreto N.º 257/015 de 23 de setiembre de 2015.

RETIRO DE PLIEGO: disponible sólo a través de la página de Compras Estatales.

VISITA A LA PLANTA DE PRODUCCIÓN:

Las firmas oferentes deberán visitar las instalaciones del Laboratorio previamente a la Apertura para tomar conocimiento de éstas y conocer las tareas objeto de la contratación. La Constancia de Visita será registrada y agregada con posterioridad por la Administración.

La o las visitas se realizarán en fechas que se publicarán en la página.

Por Consultas - Oficina de Compras:

e-mail: compras.dorrego@asse.com.uy

Tel.2200 9054, 2200 3584 int. 212 de lunes a viernes de 9 a 14 hrs.

Las consultas por correo electrónico deberán realizarse registrando sus expresiones en un documento que deberá incluir la firma autógrafa, del representante autorizado ante el RUPE, luego escanearlo y enviarlo por correo electrónico.

TODAS LAS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS SERÁN PUBLICADAS POR EL LABORATORIO DORREGO A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE COMPRAS ESTATALES.

Montevideo, JULIO de 2020

A N E X O I

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

LICITACIÓN ABREVIADA Nº...........................................................................................

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle: .....................................................................................................................Nº...........................

Entre.....................................................................................................................................................

y ...........................................................................................................................................................

Localidad: ............................................................................................................................................

Código Postal: .....................................................................................................................................

País: ....................................................................................................................................................

Teléfono: ..............................................................................................................................................

Fax: ......................................................................................................................................................

e-mail: .................................................................................................................................................

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S .............................................................................................................................................

Aclaración de firma/s...........................................................................................................................

A N E X O II

Modelo de Declaración Jurada

En relación a la Licitación Abreviada Nº …..................., el que suscribe …...........................representada por..................................en calidad de...................................., declara bajo juramento no estar comprendido/a en las causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la Empresa:

Calidad en la que firma:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

A N E X O III

| N° Ítem/ sub-ítem | Descripción | Moneda | Sistema de pago | Plan de pagos | Precio | Impuestos (IVA) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Alarma contra robo. Arrendamiento. | Pesos uy | Crédito SIIF | Mensual |  |  |  |
| 1.2 | Alarma contra robo. Mantenimiento. | Pesos uy | Crédito SIIF | Mensual |  |  |  |
| 3.1 | Alarma contra incendio. Edif. Central. Arrendamiento. | Pesos uy | Crédito SIIF | Mensual |  |  |  |
| 3.2 | Alarma contra incendio. Edif. Central. Mantenimiento. | Pesos uy | Crédito SIIF | Mensual |  |  |  |
| 5.1 | Alarma contra incendio. Planta nueva. Arrendamiento. | Pesos uy | Crédito SIIF | Mensual |  |  |  |
| 5.2 | Alarma contra incendio. Planta nueva. Mantenimiento. | Pesos uy | Crédito SIIF | Mensual |  |  |  |
| 7.1 | Vigilancia por CCTV. Arrendamiento. | Pesos uy | Crédito SIIF | Mensual |  |  |  |
| 7.2 | Vigilancia por CCTV. Mantenimiento. | Pesos uy | Crédito SIIF | Mensual |  |  |  |
| 9 | Monitoreo y Respuesta | Pesos uy | Crédito SIIF | Mensual |  |  |  |
| 10 | Llaves | Pesos uy | Crédito SIIF | Mensual |  |  |  |
|  |  |  |  | Monto total ofertado mensual |  |  |  |
| 2 | Alarma contra robo. Instalación | Pesos uy | Crédito SIIF | Única vez |  |  |  |
| 4 | Alarma contra incendio. Edif. Central. Instalación | Pesos uy | Crédito SIIF | Única vez |  |  |  |
| 6 | Alarma contra incendio. Planta nueva. Instalación. | Pesos uy | Crédito SIIF | Única vez |  |  |  |
| 8 | Vigilancia por CCTV. Instalación. | Pesos uy | Crédito SIIF | Única vez |  |  |  |
| Monto total ofertado |  |  |

Firma: ...............................................................................................

Aclaración de firma: ..........................................................................

A N E X O  IV

Control de documentación y requisitos del pliego:

|  | Campos para completar por la empresa | Control Adminis tración |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Solicitado en pliego | Ofertado por la empresa (Nombre de la empresa) | N° de foja de la oferta en la que se especifica | Cumple SI/NO |
| Formulario de identificación del oferente (Anexo I) | si |  |  |  |
| Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Artículo 46 del TOCAF (Anexo II) | si |  |  |  |
| Formulario de cotización (Anexo III) | si |  |  |  |
| Visita a la planta (informado por Administración) | si | ---------------------- | ------------------- |  |
| Documentación específica (ÍTEM e) del punto 8 del pliego: | si |  |  |  |
| Antecedentes. Antigüedad. | si |  |  |  |
| Antecedentes. Referencias. Lista de trabajos realizados relevantes coincidentes con el objeto de este llamado. Descripción de estos y referencia indicando nombre, cargo de los responsables y teléfono para contactarlos. | si |  |  |  |
| Oferta técnica: abarcar y detallar los 10 ítems requeridos en este pliego en el capítulo 2) “DESCRIPCIÓN de lo solicitado”. | si |  |  |  |
| Oferta técnica. Sistemas de alarma contra robo e incendio: Se deberá indicar las características del sistema arrendado a instalar, dando una descripción detallada de acuerdo con el capítulo 2) de este pliego, Se deberá detallar el servicio ofrecido. | si |  |  |  |
| Oferta técnica. Sistema de videovigilancia (CCTV): Se deberá indicar las características del sistema arrendado a instalar, dando una descripción detallada de acuerdo con el capítulo 2) de este pliego, Se deberá detallar el servicio ofrecido. | si |  |  |  |
| Lista de verificación (Anexo IV) | si |  |  |  |

Firma: ...............................................................................................

Aclaración de firma: ..........................................................................

# Text boxes

## FORMULARIO DE COTIZACIÓN

## LISTA DE VERIFICACIÓN