PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

BRIGADA DE INGENIEROS N°1

LICITACIÓN ABREVIADA  Nº 635/2020

#### APERTURA ELECTRÓNICA: Día 20 de Agosto de 2020.                     HORA: 10:00.-

1.- OBJETO

Se convoca a Licitación Abreviada para la adquisición de “Grupos Electrógenos ” por parte de la Brigada de Ingenieros N°1, acorde al siguiente detalle:

| Item | Artículo | Cantidad Hasta | Unidad | Variante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRUPO ELECTROGENO | 2,00 | UNIDAD | Potencia entre 20 y 40 KVA, encabinado, gasolero sin escobillas. 220 Voltios trifásico con insumos para cuatro mantenimientos. |
|  |  | 2,00 |  | Potencia entre 40 y 70 KVA, encabinado, gasolero sin escobillas. 220 Voltios trifásico con insumos para cuatro mantenimientos. |
|  |  | 2,00 |  | Potencia entre 3,5 y 6 KVA, encabinado, gasolero con torre con luces de seguridad o led (4 o 6 focos). 220-230 Voltios. Altura mínima de la torre: 3 metros. |
|  |  | 2,00 |  | Portátil Gasolero Trifásico 220 con accesorios de mantenimiento de 3 Kva a 7 Kva |
|  |  | 2,00 |  | Portátil Naftero Trifásico 220 con accesorios de mantenimiento de 3 Kva a 7 Kva |

2.  FORMA DE COTIZACIÓN

MODALIDAD: PLAZA se deberá incluir en el precio unitario de cada ítem la totalidad de impuestos que correspondan, identificando claramente cuáles son. En el caso que esta información no surja de la propuesta, se considerará que la cotización incluye impuestos.

TIPO: Precio  firme

MONEDA DE COTIZACIÓN: Dólares estadounidenses.

PAGO: La forma de pago será SIIF crédito luego de la recepción de conformidad  de la mercadería.

No serán consideradas aquellas ofertas que establezcan un plazo para el pago.-

3.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La presentación de ofertas será OBLIGATORIAMENTE EN LÍNEA

Se deberá adjuntar:

- Formulario de Identificación del Oferente, según Anexo 1, firmado por el representante de la empresa que figure como tal en el RUPE.

- Comprobante garantía de mantenimiento de oferta, si correspondiere

Sin perjuicio de los documentos solicitados, el proveedor podra subir un archivo con cualquier aclaracion que desee formular.

4.-  GARANTÍA

El proveedor deberá establecer el plazo de garantía de los Equipos. No pudiendo ser menor a 1 año a partir de la entrega de los mismos.

5.-  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.

6.- COMPARACION  DE LAS OFERTAS

Se evaluarán las ofertas desde un punto de vista formal, técnico y económico, dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el presente pliego.

## Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar una evaluación teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación y puntajes:

| Nº | Factores de ponderación | Máximo puntaje previsto |
| --- | --- | --- |
| 01 | Precio | Hasta 40,0 puntos |
| 02 | Antecedentes | Hasta 20,0 puntos |
| 03 | Garantia y mantenimiento | Hasta 10,0 puntos |
| 04 | Capacidades Técnicas | Hasta 20,0 puntos |
| 05 | Origen | Hasta 10,0 puntos |
| Total | Hasta 100,0 puntos |

## La información para la evaluación será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas solicitarse los datos accesorios que se consideren pertinentes, quedando su costo a cargo del oferente.

## Dentro de cada factor de ponderación se aplicarán los criterios detallados a continuación, a efecto de determinar la calificación de cada una de las diferentes ofertas presentadas, teniendo siempre como objetivo prioritario el beneficio de la Administración. Para la aplicación de estas fórmulas únicamente se tomarán en cuenta las ofertas que califican.

Factor de ponderación: “Precio”. De 00 (cero con cero centésimas) hasta 40,00 (cuarenta con centésimas) puntos.

Para la evaluación económica se le asignará el mayor puntaje previsto a la oferta más económica, es decir 40,00 (cuarenta con cero centésimas) puntos y se deducirán puntos a las demás ofertas en relación inversamente proporcional a la diferencia existente de las respectivas cotizaciones.

La fórmula para determinar los puntajes a asignar para el factor de ponderación “Precio” será la siguiente:

Puntaje por precio = (PM x Pb) / Pi

Donde PM es el puntaje máximo para la oferta más económica, es decir 40,00 (cuarenta con cero centésimas) puntos.

Pb es el precio más bajo.

Pi es el precio de la propuesta en consideración.

### Factor de ponderación: “Antecedentes”. De 0 (cero) hasta 20,00 (veinte con cero centésimas) puntos.

Se considerarán los antecedentes negativos y/o positivos, que la empresa tenga debidamente registrados, en el RUPE en los últimos 2 (dos) años.

Para determinar los puntajes a asignar a las diferentes ofertas, se utilizará el siguiente criterio:

| Antecedentes | Puntaje a asignar |
| --- | --- |
| Quien no haya sido objeto de ninguna advertencia, multa o suspensión. | 20,0 |
| Quien haya sido objeto de una advertencia. | 15,0 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 advertencias. | 12,0 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más advertencias. | 10,0 |
| Quien haya sido objeto de una multa. | 8,0 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 multas. | 5,0 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más multas. | 1,0 |
| Quien haya sido objeto de alguna suspensión o eliminación. | 0 |

En caso de contar con varias sanciones se tomara en cuenta la mas grave (la de menor puntaje).

### Factor de ponderación: “Garantía”. De 0 (cero) hasta 10,00 (diez con cero centésimas) puntos.

Se considerará la inclusión de garantía asignándole puntajes de forma de la siguiente manera:

| Garantía | Puntaje a asignar |
| --- | --- |
| Garantía de más un año | 10,00 |
| Garantía de un año | 5,00 |

### Factor de ponderación: “Capacidades Técnicas”. De 0 (cero) hasta 20,00 (veinte con cero centésimas) puntos.

Se considerará las Capacidades Técnicas asignándole en forma comparativa entre las ofertas puntajes. La mejor oferta recibirá el total de puntaje, si dos o más ofertas tuvieran las mismas prestaciones, los puntajes serán iguales.  Las ofertas cuyas características técnicas sean considerardas de menor orden recibirán un porcentaje de la puntuación, considerando el puntaje total y la mejor oferta como el 100%. Si una oferta no establece este aspecto la administración asiganará el menor puntaje a la misma.

| Capacidades Técnicas | Puntaje a asignar |
| --- | --- |
| Horas de funcionamiento (autonomía) | 10,00 |
| Alternancia de fases y voltaje | 10,00 |

| Capacidades Técnicas - Horas de funcionamiento (autonomía) | Puntaje a asignar |
| --- | --- |
| Menos de 10 horas | 5,00 |
| Más de 10 horas | 10,00 |

| Capacidades Técnicas - Alternancia de fases y voltaje | Puntaje a asignar |
| --- | --- |
| Solo trifásico | 5,00 |
| Trifásico y monofásico | 10,00 |

### Factor de ponderación: “Origen”. De 0 (cero) hasta 10,00 (diez con cero centésimas) puntos.

Se considerará el Origen asignándole en forma comparativa entre las ofertas puntajes. Para determinar los puntajes a asignar a las diferentes ofertas, se utilizará el siguiente criterio:

| ORÍGEN | Puntaje a asignar |
| --- | --- |
| EE.UU., Japón, U.E. y Corea | 10,00 |
| MERCOSUR | 5,00 |
| Otros. | 1,00 |

7.- PLAZO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES.

A.- El oferente deberá establecer en la oferta el plazo de entrega, no pudiendo superar los 30 días calendarios a partir de la entrega de la orden de compra.

B.- La entrega será realizada en Brigada de Ingenieros N°1, sito en Camino Carrasco Km. 17.500 - Canelones.

8.- MORA Y MULTA

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Las penalidades por mora podrán ser:

a. un 15 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que superen los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses

b. un 30 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que resulten inferiores a los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses.-

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.-

Todos los incumplimientos serán comunicados al Registro Único de Proveedores.

9.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE CONTRATO

El/los adjudicatarios deberá/n justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato por un mínimo del 5% de la contratación, en los términos y condiciones previstos por el Art. 64 del TOCAF (DTO 150/2012) y el Pliego Particular del Organismo.

10.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

No será obligatoria la constitución de garantía de mantenimiento de oferta, conforme lo expresado y en los alcances establecidos por el artículo 64 del TOCAF.

Cuando la oferta supere el monto de la Licitación Abreviada ($10.000.000) y el proveedor opte por depositar la garantía de mantenimiento de oferta, lo deberá hacer por un importe total de US$500 (DOLARES ESTADOUNIDENESES quinientos con 00/100), que deberá depositarse hasta el día hábil previo al fijado para la Apertura.

En caso de ser en efectivo, en la cuenta del BROU: Cuenta Nº 001560329-00051, en dólares estadounidenses.-

En el caso de constituir garantía representada en valores públicos, finanzas o avales bancarios, o póliza de seguros de fianza, la misma se deberá hacer efectiva en la Tesorería del Departamento Financiero Contable del Comando General del Ejército, sito en Av. Garibaldi Nº 2313.

LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE DEJAR SIN EFECTO EL LLAMADO EN CUALQUIER INSTANCIA SIN EXPRESIÓN DE CAUSA Y SIN INCURRIR EN NINGUN TIPO DE RESPONSABILIDAD

ANEXO I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 635/2020.

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ________________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAIS:_________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: _________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: __________________________________