-A.S.S.E.-
Centro Departamental de Salud Pública de Paysandú
Montecaseros 520
Paysandú
Telefax 472-24836 int 181

ARRENDAMIENTO DE TORRE DE LAPAROSCOPIA
CONCURSO A PRECIOS N.º 03/2020
APERTURA: Viernes 4 de Diciembre del 2020
###### HORA: 10:00
###### PRIMER LLAMADO – PLAZA – PERIODICA.

1) OBJETO DEL LLAMADO.

1.1 - SE SOLICITA Servicio de Arrendamiento de una Torre de Laparoscopia con las siguientes caracteristicas:

- Carro móvil con soporte para monitor
- Monitor HD grado médico
- Preprocesador de imágen digital con salidas de video, compatibles con el Monitor
- Cámara con cabezal HD o full HD
- Fuente de luz a LED o XENON
- Insuflador de CO2 con manguera para balón de CO2
- Guías de fibras ópticas. (tamaño M y S de 250 cm.)
- Optica de visión foroblicua panorámica 30º, 10 mm
- Accesorios necesarios para las cirugías
- Trocars, tubos de irrigaron, aspiración
- Pinzas de agarres, etc.
  En la cotización se debe establecer claramente:

a) MARCA, PROCEDENCIA, PRESENTACIÓN y cualquier otra información sobre la Torre que se considere oportuna .-
b) PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.-
c) El mantenimiento preventivo del Equipo durante el plazo del arrendamiento ( anual) será de cargo de la empresa que resulte adjudicataria . A continuación se detalla lo que debe incluir dicho mantenimiento preventivo.

 Mantenimiento Preventivo: incluye las siguientes tareas

4 visitas mientras dure el contrato
- Evaluación de la forma de trabajo y posibles mejoras.-
- Entrenamiento y asesoramiento del personal cuando sea necesario.-
- Evaluación del equipo con el fin de identificar piezas y situaciones que puedan afectar la disponibilidad del mismo.-
- Mano de obra y viáticos necesarios para realizar los mantenimientos preventivos según especificaciones de fábrica.-
- Inspección visual del sistema, conexiones, etc.
- Inspección de la perfomance del equipo.-
- Limpieza general.-
- Verificación del Estado de todos los consumibles/ desgastables.-
- Cuando corresponda se reemplazarán consumibles y respuestos (aportados por la Unidad).-
- Pruebas de seguridad.-
- Aplicación de Stickers adhesivos para control institucional y de la Autoridad Sanitaria correspondiente.-
- Evaluación, diagnóstico y cotización de repuestos que fueran necesarios en caso de eventual falla.-

2) Forma de Cotizar:
Se deberán cotizar en moneda nacional, estableciendo el precio del servicio mensual y monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.-
La oferta debe incluír flete, mantenimiento preventivo del Equipo.-
En la oferta deberá establecerse: marca y procedencia del equipo ofertado y plazo de entrega.-

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.-

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.-

3) PERIODO:
3.1- El período de ejecución del contrato abarcará 12 (doce) meses, comenzando en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario.-

4)- SISTEMA DE PAGO.

 4.1Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); por
 financiamiento 1.1 ó 1.2 sujeto a disponibilidad de crédito.-

ACTUALIZACION DE PRECIOS:
 La actualización de precios será del 80% de la variación del IPC y se realizará en el mes de Enero/2021, según la siguiente fórmula:
P1=P0*[0,8*(A1/A0)]+P0*0,2
P1=Precio actual
P0= Precio anterior
A0= Indice de Precios al Consumo (IPC)al mes anterior a la fecha de la apertura de la oferta, (para el primer ajuste).-
A1= Indice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de ajuste.-

6) ACLARACIONES Y PRORROGA:

Los adquirentes de este pliego podrán solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración respecto al mismo hasta dos días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de veinticuatro horas para evacuar las mismas.-
Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, los adquirientes de pliego deberán presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de dos días hábiles a la fecha fijada para la apertura. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

7) PRESENTACION DE LA OFERTA:

La oferta deberá presentarse únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas firmada con rubrica escaneada (económica y documentación solicitada por separadas, no en el mismo archivo) en sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.-
La documentación adjunta a la oferta se ingresará en archivos con formato pdf, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión y copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizarse el mismo (escanearlo) y subirlo a la web con el resto de la oferta. Los oferentes incluirán en el campo “observaciones” toda la información que pueda ser útil a los efectos de la adjudicación.-

Documentación a presentar con la oferta:
1. Antecedentes y Referencias Documentadas del oferente en arrendamientos similares y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado.-(ver numeral 9 EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION).-
2. La propuesta de acuerdo al objeto del procedimiento.-
3. Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento de compras.-
4. Declaración jurada, por parte del oferente, de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el art. 46 del TOCAF.-
5. Certificado del MSP Y del fabricante habilitando a la empresa a su comercialización.-
6. Habilitación del MSP certificando el equipo.-

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia . No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.-

8) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.-

9) EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:
La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con las caracteristicas solicitadas en este Pliego y con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos.

*Los oferentes deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos

    Antigüedad en el ramo objeto de la contratación: 2 años.-
- Mínimo de 2 referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera suministrado equipos similares.-
- No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo “incumplimientos”)ó un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato.-
- Características, especificaciones y exigencias de calidad detalladas en este Pliego.-

La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes .-

Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en carácter de ACTIVO.-

La Administración de Servicios de Salud del Estado se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.-

10) NEGOCIACIONES:
En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.-
Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

11) INCUMPLIMIENTOS:

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicará el siguiente sistema de sanciones:

1) Primer incumplimiento: Observación escrita por parte de la Dirección de la Unidad Ejecutora.-

2)Segundo incumplimiento.En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma.-

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.-

12) EVALUACION DEL CONTRATO:
Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las Unidades de ASSE.-

RIGEN PARA ESTE LLAMADO :
- el decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)
- el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales)
- las disposiciones del presente Pliego Particular

# ANEXO I
# MODELOS DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F.

Opción I

En relación con (.....identificar el procedimiento de compra....)________ ₎, quien suscribe (nombre completo)__________________________________ en su calidad de (titular/socio/apoderado, director, asesor o dependiente)_________________________ en nombre y representación de la persona juridica__________________________________, declaro bajo juramento que la citada Empresa no esta comprendida en la causales que expresamente le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:
Documento de identidad:
Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.
# MODELOS DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F.

Opción II

En relación con (.....identificar el procedimiento de compra....), quien suscribe ______________________, en mi calidad de ( …....identificar el vinculo juridico con la Administración.........) de la U.E.___________manifiesto mantener vínculo de (…..dependencia / representación / dirección.........)________________ con __________________________, y declaro bajo juramento de acuerdo con el artículo 46 del T.O.C.A.F. no participar ni tener poder de decisión en el proceso de adquisición quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:
Documento de identidad:
Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.