-A.S.S.E.-
Centro Departamental de Salud Pública de Paysandú
Montecaseros 520
Paysandú
Telefax 472-24836 int 181

SE SOLICITA COTIZACION PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE C.R. (Radiología Computarizada)
CONCURSO A PRECIOS 6/2021
Apertura: Jueves 22 de Abril del 2021
###### HORA: 10:00
###### Especificaciones técnicas para cumplir el servicio de arrendamiento :
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluye respuestos.-
- Atención presencial en un plazo de 12 horas de haber efectuado el reclamo.-
- Ampliación de procesamiento de radiografías .-
- Capacidad de procesar casetes de 15x30 hasta de 35x84.-
- Capacidad para procesar imágenes mamográficas, pediátricas, ortopédicas y esfinografías.-
- Compatible con impresora y sistema actual instalado en la Institución ( Marca Carestream modelo DV 5850).-
- Estación de adquisición táctil , con código y lector de código de barras .-
- UPS de respaldo, ante posibles cortes en la red eléctrica.-
- 2 chasis de 18x24 y 2 de 35x43.-

Forma de Cotizar:
Forma de cotizar: en plaza
Se deberá cotizar en moneda nacional, estableciendo el precio unitario y monto total por el servicio, Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.-
La oferta debe incluír traslado e instalación.-
En la oferta deberá establecerse: marca, procedencia del equipo y plazo de entrega.-

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.-

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.-
 PRESENTACION DE LA OFERTA:

La oferta deberá presentarse únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas firmada con rubrica escaneada (económica y documentación solicitada por separadas, no en el mismo archivo) en sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.-
La documentación adjunta a la oferta se ingresará en archivos con formato pdf, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión y copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizarse el mismo (escanearlo) y subirlo a la web con el resto de la oferta. Los oferentes incluirán en el campo “observaciones” toda la información que pueda ser útil a los efectos de la adjudicación.-
Documentación a presentar con la oferta:
1. Antecedentes y Referencias Documentadas del oferente en servicios similares y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado.-( EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION).-
2. La propuesta de acuerdo al objeto del procedimiento.-
3. Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento de compras.-
4. Declaración jurada, por parte del oferente, de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el art. 46 del TOCAF.-
5. Declaración del oferente aceptando como medio idóneo y válido de notificación personal la comunicación vía correo electrónico al e-mail registrado ante el Registro Único de Proveedores del Estado, asumiendo la carga de mantener actualizada la información así como la consulta permanente a la citada casilla .-
6. Constancia de voto correspondiente a elecciones Nacionales (Octubre y Noviembre/2019) y de elecciones Departamentales (Mayo/2020), altado en RUPE, en la pestaña DOCUMENTOS, en estado APROBADO.-

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia . No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.-

- SISTEMA DE PAGO.

 4.1Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); por
 financiamiento 1.1 ó 1.2 sujeto a disponibilidad de crédito.-

CONDICIONES GENERALES:
PLAZO DE ENTREGA SE DEBERA ESTABLECER EN LA OFERTA.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 90 días

 EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:
La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con las caracteristicas solicitadas en este Pliego y con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos.

*Los oferentes deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos

     Antigüedad en el ramo objeto de la contratación: 2 años.-
- Mínimo de 2 referencias documentadas de los últimos lugares donde presta servicio similar, sea como arrendatario, o servicio de mantenimiento.-
- No contar con antecedentes de no más de dos incumplimientos registrados en el RUPE en los últimos 12 meses, lo que será verificado por la Administración.-
- Especificaciones técnicas detalladas en este Pliego.-
- Constancia de voto correspondiente a elecciones Nacionales (Octubre y Noviembre/2019) y de elecciones Departamentales (Mayo/2020), altado en RUPE, en la pestaña DOCUMENTOS, en estdo APROBADO.-

La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes .-

Una vez propuesta la adjudicación la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en carácter de ACTIVO.-

La Administración de Servicios de Salud del Estado se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.-

ACLARACION Y PRORROGA:
Los oferentes podrán solicitar por escrito dirigido al Departamento de Compras aclaración respecto al mismo hasta 2 días hábiles antes de la fecha de apertura.-

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura deberá presentar solicitud por escrito con una antelación mínima de 2 días hábiles a la fecha fijada para la apertura acompañada de un deposito a favor de ASSE equivalente a 10 UR. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-
# ANEXO I
# MODELOS DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F.

Opción I

En relación con (.....identificar el procedimiento de compra....)________ ₎, quien suscribe (nombre completo)__________________________________ en su calidad de (titular/socio/apoderado, director, asesor o dependiente)_________________________ en nombre y representación de la persona juridica__________________________________, declaro bajo juramento que la citada Empresa no esta comprendida en la causales que expresamente le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:
Documento de identidad:
Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.
# MODELOS DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL T.O.C.A.F.

Opción II

En relación con (.....identificar el procedimiento de compra....), quien suscribe ______________________, en mi calidad de ( …....identificar el vinculo juridico con la Administración.........) de la U.E.___________manifiesto mantener vínculo de (…..dependencia / representación / dirección.........)________________ con __________________________, y declaro bajo juramento de acuerdo con el artículo 46 del T.O.C.A.F. no participar ni tener poder de decisión en el proceso de adquisición quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:
Documento de identidad:
Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.