MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE SECRETARÍA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

LICITACIÓN ABREVIADA N° 04/2021

“DISEÑO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO  (frío/calor y ventilación)”

- OBJETO

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) llama a Licitación Abreviada para la contratación de una empresa que realice el diseño de proyecto, suministro y colocación de equipos de acondicionamiento térmico  (frío/calor y ventilación) en el edificio Sede ubicado en la calle Rincón 719.

- PLIEGO Y RECEPCION DE OFERTAS

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas  en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado.

Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

El oferente que resulte adjudicatario tendrá la carga administrativa de demostrar estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

- FORMA Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El contenido de las ofertas se considerará información confidencial, siempre que sea entregada en ese carácter (artículo 10 de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008). No se considerarán confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.

Cuando el oferente incluya información confidencial en su oferta, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, será de su exclusiva responsabilidad ingresar la misma indicando expresamente tal carácter, en archivo separado de la parte pública de su oferta.

En la parte pública de su oferta, deberá incluir un resumen no confidencial de la información confidencial que entregue (artículo 30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010).

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial no serán divulgados a los restantes oferentes. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.

Asimismo, las ofertas serán rechazadas cuando contengan propuestas de cláusulas consideradas abusivas, atendiendo a lo dispuesto por la Ley Nº 17.250 de 11 de agosto de 2000, su Decreto reglamentario 244/000 de 23 de agosto de 2000 y demás normas modificativas y concordantes.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar su oferta en cumplimiento de los requerimientos exigidos.

Ante la ausencia de información referida al cumplimiento o no de un requerimiento, se considerará como que no cumple dicho requerimiento, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.

La información contenida en las ofertas, puede ser objeto de pedidos de aclaración por parte del MIEM, en cualquier momento antes de la adjudicación, siempre y cuando no modifique el contenido de la misma.

Asimismo las respuestas y aclaraciones de los oferentes no deberán contener información que modifique sus ofertas, de así suceder, la misma no será considerada por el MIEM.

La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo ofertado.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Las ofertas deberán contener en forma preceptiva, so pena de no resultar admisibles:

- Formulario Anexo I – Presentación del oferente

- Formulario Anexo II - Acreditación de antecedentes de servicio (solamente se valorarán trabajos con similares características)

- Formulario Anexo III - Garantía del Trabajo (Plazo mínimo: 1 año)

- Constancia de Visita.

- Cotización de la propuesta de la empresa según lo establecido en el punto 12.

- Proyecto de ejecución de obras

**Los antecedentes de prestación de servicio se deberán acreditar en el Formulario Anexo II - Acreditación de antecedentes de servicio.

Si este formulario, no se presentase debidamente completado y firmado, dichos antecedentes no serán considerados a los efectos de la evaluación.

El oferente podrá presentar en línea toda la información adicional complementaria a la oferta que considere necesaria

4.	CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRÓRROGAS

Las consultas y/o aclaraciones sobre el Pliego deberán realizarse exclusivamente de la siguiente manera:

a) Por correo electrónico y de manera fundada a proveeduría@miem.gub.uy;

b) Identificando claramente el número y objeto de la presente Licitación.

c) Plazo: hasta 4 (cuatro) días hábiles antes del acto de apertura, las que serán respondidas dentro de los siguientes 2 (dos) días hábiles. Las consultas de los oferentes y las respectivas respuestas de la Administración serán publicadas en el sitio web de compras estatales donde figura publicada la presente convocatoria, dentro del plazo fijado para su evacuación y permanecerán disponibles hasta el día fijado para el acto de apertura del llamado.

La solicitud de prórroga de la fecha de apertura de ofertas, podrá presentarse:

a) Por correo electrónico y de manera fundada a proveeduria@miem.gub.uy

b) Identificando claramente el número y objeto de la presente Licitación.

c) Plazo: hasta 2 (dos) días hábiles antes del acto de apertura, respondiéndose dentro del día hábil siguiente en la misma forma que el punto anterior. En caso de no pronunciamiento de la Administración se entenderá que la prórroga ha sido denegada.

La prórroga aprobada de la fecha de apertura solamente será válida una vez ingresada al sistema informático, permitiendo la recepción de ofertas hasta el vencimiento del nuevo plazo.

5. 	VISITA OBLIGATORIA

Los oferentes deberán obligatoriamente visitar el lugar, con el objeto de realizar la evaluación del local donde se prestará el servicio solicitado, previo a la presentación de las ofertas, siendo este un requisito excluyente para la presentación de las mismas, quedando vedada para el oferente toda posibilidad de instaurar reclamación alguna.

Los oferentes deberán concurrir a la visita del lugar en el que se prestará el servicio en el día y hora fijados en la publicación en la web www.comprasestatales.gub.uy.

Deberán presentarse a la visita munidos de cédula de identidad vigente y en caso de no ser el oferente o titular de la empresa que ha de presentarse a la Licitación, deberá exhibir una carta autorización en hoja membretada de la empresa que representa. En caso de concurrir el titular, deberá presentar documento que lo acredite.

Asimismo, deberán suscribir la planilla de asistencia a la visita, en la cual se indicará con claridad la fecha de la visita, el nombre y la cédula de identidad de quien concurre y la empresa que representa. La planilla será asimismo, firmada por el funcionario designado por la Administración para acompañar en la visita.

El funcionario designado por la Administración otorgará constancia de la visita realizada a cada una de las empresas concurrentes.

6.	MODALIDAD DE GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La modalidad de gestión del procedimiento será la de Apertura Electrónica dispuesta por el Decreto 142/018 de 18 de mayo de 2018.

7.	ACTO DE APERTURA

La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática, en la fecha y hora, indicadas en la publicación del llamado y el acta será remitida por la plataforma electrónica a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

El acta de apertura permanecerá visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica.

Asimismo, las ofertas quedarán de manifiesto para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida, apta para la recepción de este tipo de mensajes.

Los oferentes pueden formular observaciones a las ofertas presentadas disponiendo de un plazo de dos (2) días hábiles y perentorios para ello, a contarse a partir del día inmediato siguiente al de la apertura de las ofertas. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo electrónico proveeduría@miem.gub.uy y remitidas por la Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

7.1	PLAZO COMPLEMENTARIO

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para el caso de proveedores del exterior y en tal caso se aplicará a todos los oferentes, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 y sus modificativas (TOCAF). El oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.

8. 	CONDICIONES DEL OFERENTE

A efectos de la presentación en este llamado, el oferente deberá:

- estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/2013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: en ingreso o activo en el RUPE.

- Haber cumplido con la visita obligatoria

9.	ESPECIFICACIONES

Condiciones a tenerse en cuenta para :el suministro,  instalación,   puesta en marcha y verificación de funcionamiento  de los equipos de climatización y  del sistema  de ventilación.

TERMINOLOGÍA

Se entiende por Dirección de Obra (DO) a personal técnico designado por MIEM encargado de  controlar los procesos de obra..

Por último, se entiende como Empresa Instaladora / Contratista, a quien se encargue de ejecutar la instalación.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Los diseños indicados son a modo de lineamientos a tener presente. Se consideran básicos y orientativos, cuyo objetivo es definir la disposición general del equipamiento. Los detalles se ajustarán con la DO.

Todo diseño definitivo deberá someterse, con la debida antelación, a la DO a fin de su aprobación previo iniciar el montaje de los elementos.

Detalles usualmente no indicados en especificaciones o planos que sin embargo son necesarios para la operación satisfactoria de la instalación, deben ser provistas e instaladas por parte del responsable que ejecute la instalación de equipos de climatización y de ventilación.

En caso de que surgieran dudas o discrepancias respecto a los equipos indicados en los planos, el representante de la instalación deberá de fundamentar dichas observaciones a la DO.

EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES

Los equipos, accesorios y materiales que se empleen deberán ser nuevos y de primera  calidad.

Deberán de trasladarse con las suficientes medidas de protección y no se aceptarán  equipos que presenten averías y/o daños aparentes por una incorrecta manipulación.

Las unidades deberán de montarse de acuerdo a lo especificado por el fabricante.

La DO determinará cual será la forma y los materiales a emplear que comprendan el  ocultamiento de instalaciones eléctricas, tuberías de gas refrigerante y tuberías de  desagüe.

Los recorridos de todas las conexiones deberán de ser coordinados y aprobados por la DO.

Las tuberías de interconexión frigoríficas deberán de encontrarse perfectamente aisladas,  y se deberá de proteger las mismas de la intemperie cuando se encuentren al exterior.  Particularmente se deberán de proteger cuidadosamente las aislaciones que sean  exteriores para poseer una durabilidad acorde en el tiempo.

Las tuberías que transporten gas refrigerante podrán ser canalizadas a través de bandejas  o similar, a determinar por la DO.

Si la DO optara por ocultar o revestir las canalizaciones que contienen tuberías que  transportan gas refrigerante, se deberá previamente verificar y aprobar que las tuberías se  encuentren correctamente aisladas a fin de evitar patologías posteriores por efecto de agua de condensación, producto de una deficiente aislación de las tuberías.

Los desagües de las unidades interiores deban de coordinarse con la instalación sanitaria  actual del edificio. Para tal fin se deberá seguir los lineamientos de la DO. Todas las  tuberías de desagües  dentro del local deberán de quedar ocultas, siendo el material que recubra estas,  definido por la DO.

Los desagües de las unidades interiores deberán de tener una pendiente de al menos 1%.  No se aceptará que, en la canalización de los desagües, se conformen concavidades y/o  sifones que dificulten e impidan la evacuación de agua de condensación por gravedad o en  su defecto bolsones de agua que a través del vacío de las unidades interiores se produzca  pérdida de agua por las mismas.

Si en algún caso se verificase con la DO que alguna unidad interior no puede cumplir con el  requisito de desagüe por gravedad, se deberá incluir sin costo adicional la utilización de  bombas de agua para el desagüe. De todas formas se tratará de evitar siempre su uso para  dar mayor confiabilidad a los sistemas de desagüe.

Para las unidades exteriores se deberá de instalar cañerías desde las bandejas de los  desagües dirigidas hacia las bajadas de pluviales. No se admitirá el desagüe en derrame libre en azotea, por fachada, caída libre a vereda y/o a pozos de aire.

RECAUDOS GRÁFICOS

Se adjuntan planos a modo de esquema donde se indica de modo esquemático la posición de las unidades de climatización asi como las  características que deberán de cumplir los extractores, inyectores, ductos y rejillas propuestos a instalarse en los respectivos recintos.

Los planos definitivos, así como también los diagramas de interconexiones, deberán ser  entregados por parte del Instalador. En particular se deberán entregar planos y diagramas  de interconexión frigorífica de los equipos; diagramas de comandos de las unidades y planos de la instalación eléctrica.

Deberá de entregarse adicionalmente todos los manuales de uso y mantenimiento de los  equipos instalados.

DESCRPCIÓN DE LOS EQUIPOS

El presente proyecto contempla la instalación de equipos de aire acondicionado tipo Split. Los mismos deberán de ser con tecnología Inverter y gas ecológico.

Dichos equipos serán aptos para funcionar en frío - calor, ciclo reversible.

Los equipos serán aptos para operar con energía eléctrica trifásica 400 V, 50Hz.

Previo a la instalación de las unidades exteriores, se deberá de verificar por parte del  Instalador, que la estructura actual del edificio es capaz de soportar la sobrecarga de los  equipos exteriores. Se deberá de entregar constancia y  documentación firmada por Calculista a la DO.

Las unidades exteriores se fijarán en plataformas metálicas, las cuales serán apoyadas  sobre mampostería, hormigón o estructura metálica, cuidando en todos los casos que la  membrana de impermeabilización no sea dañada.

Las unidades exteriores deberán contar con gabinete metálico apto para intemperie,  estarán equipadas con motocompresores herméticos diseñados para trabajar con gas  ecológico. El sistema deberá de contar con válvulas de servicio y protecciones térmicas  correspondientes.

El nivel sonoro de dichas unidades deberá de ser el menor posible a efectos de minimizar  disconfort acústico en lugares de trabajo.

Las unidades interiores deberán de responder a un control térmico individual preferentemente alámbrico cuya ubicación en el recinto lo determinara la DO.

Si la DO optase por controles inalámbricos, establecerá donde se ubicará el soporte de los  controles remotos.

Opcionalmente todo el sistema de acondicionamiento térmico podrá comandarse  mediante WI-FI, sistema centralizado a través de pc, app celular, etc, y deberá ser incluido opcional en la cotización.

Todas las unidades interiores deberán de contar con indicador luminiscente de  temperatura.

A continuación se realiza una descripción técnica de cada Ítem a cotizar:

ITEM 1 - Unidad exterior

La unidad exterior del Item 1 debe de ser compatible con las unidades interiores colocadas en el local con una potencia térmica no menor a 96 000 btu/h. La misma deberá ser instalada en el patio de luz y aire localizado encima de los baños.

ITEM 2 -  Equipo independiente

Se debe cumplir con los criterios especificados en la NORMA TÉCNICA Nº 02/2019 “Implementación de criterios de eficiencia energética en la adquisición de equipos de aire acondicionado” de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

La unidad interior se  vinculará a una unidad exterior con una potencia térmica de 60.000 BTU/h localizada en PB a +2.40 de altura  La unidad exterior se emplazara en pozo de aire cercano.

ITEM 3 – -  Equipo independiente

Se debe cumplir con los criterios especificados en la NORMA TÉCNICA Nº 02/2019 “Implementación de criterios de eficiencia energética en la adquisición de equipos de aire acondicionado” de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

La unidad interior se  vinculará a una unidad exterior con una potencia térmica de 48.000 BTU/h localizada en PB a +2.40 de altura  La unidad exterior se emplazara en pozo de aire cercano.

ITEM 4 –  Equipo independiente

Se debe cumplir con los criterios especificados en la NORMA TÉCNICA Nº 02/2019 “Implementación de criterios de eficiencia energética en la adquisición de equipos de aire acondicionado” de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

La unidad interior en el recinto del comedor se  vinculará a una unidad exterior exclusiva con una potencia térmica de 18 000 btu/h. La unidad exterior se emplazara en el pozo de aire lindero al comedor en caso de entender el  contratista que no afectar el funcionamiento y rendimiento de ella u otro equipo instalado  en dicho pozo de aire.

ITEM 5 – Equipo independiente

Se debe cumplir con los criterios especificados en la NORMA TÉCNICA Nº 02/2019 “Implementación de criterios de eficiencia energética en la adquisición de equipos de aire acondicionado” de la Agencia Reguladora de Compras estatales (ARCE).

La unidad interior en el recinto del espacio bajo el comedor se vinculará a una unidad exterior exclusiva con una potencia térmica de 12 000 btu/h. La unidad exterior se emplazara en el pozo de aire lindero al comedor en caso de entender el  contratista que no afectar el funcionamiento y rendimiento de ella u otro equipo instalado  en dicho pozo de aire.

ITEM 6 – Sistema de ventilación

Se deberán de instalar según los planos adjuntos.

Los equipos de extracción e inyección asegurarán mantener los niveles de renovaciones de aire de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente al respecto.

Equipos mecánicos de ventilación:

| REF. | LOCAL | CAUDAL | SENTIDO DE FLUJO | NIVEL DE RUIDO (MÁX) | CONEXIÓN ELECTRICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | OFICINA (PB-EP) | 3850 M/3 | INYECTOR | 50dB | TRIF. |
| V2 | OFICINA (PB) | 450 M/3 | INYECTOR | 43dB | MONO |
| V3 | OFICINA (EP) | 900 M/3 | INYECTOR | 45dB | MONO |
| V4 | OFICINA (EP) | 900 M/3 | EXTRACTOR | 45dB | MONO |
| V5 | OFICINA (EP) | 450 M/3 | EXTRACTOR | 43dB | MONO |

Cada uno de los elementos deberá de contener protecciones a la intemperie a fin de garantizar el no ingreso de agua de lluvia y/o ingreso de elementos sólidos al sistema de ventilación.

Ductos

Los ductos se construirán con chapa galvanizada lisa, de primera calidad y sin oxidaciones.

La construcción, diseño y ensayo de los sistemas de conductos deberá ajustarse a lo establecido en las normas SMACNA y recomendaciones de ASHRAE, por lo que deberán de cumplir con estas normas todos los materiales empleados en el sistema de ductos (calibres y espesores de chapa galvanizada, registros, tapas, etc.)

Se ajustarán a los recorridos y dimensiones indicados en los planos siendo los mismos esquemáticos por lo que si el Contratista estima realizar cambios de dimensiones, recorrido y/o instalación de elementos accesorios a fin de adecuarse a las condiciones del local, deberá de realizarlo sin costo adicional para el MIEM y de común acuerdo con la DO.

Se entiende que las dimensiones de los ductos establecidas en planos son interiores y libres en caso de utilizarse conductos con recubrimiento acústico.

Todas las juntas serán hermetizadas y selladas. Sólo se admitirá la utilización de selladores específicos para su utilización en conductos debiendo el Contratista suministrar completa información técnica de los mismos previo a su utilización.

Los codos y curvas se formarán con radio exterior igual a la profundidad del conducto, y si ello no fuera posible se aplicarán guías interiores de doble curvatura.

Se tomarán las medidas para mantener el interior de los conductos limpios durante la obra.

Para ello el Contratista deberá sellar temporalmente todas las entradas en conductos durante la construcción de la obra.

Los soportes se construirán con perfiles o planchuelas, no admitiéndose la sujeción con alambre.

No se permitirá soportar y/o apoyar otras instalaciones al sistema de conductos de ventilación.

Se exigirá la utilización de mano de obra especializada tanto para la construcción como para el montaje de los conductos, de modo que resulte un trabajo esmerado y completo el que deberá ser aprobado en todas sus partes por la Dirección de la Obra.

Rejillas de inyección/extracción del sistema de ventilación mecánica

Todas las dimensiones de rejillas de inyección/extracción vinculadas al sistema de ventilación mecánica se encuentran establecidas en los planos adjuntos.

Podrán de ser del tipo Metalaire, Titus, Tuttle & Bailey, Trox o similar aprobado según modelos y dimensiones indicadas en planos.

Deberán de poder regular la salida de aire totalmente en cuanto a ángulo y caudal. En particular referente al caudal su ajuste deberá ser de 0–100% en sentido horizontal, así como también deberán de regularse de 0-100% en el sentido vertical.

Los movimientos mecánicos de las aletas de las mismas se deberán de realizarse de forma manual.

Los colores de acabado deberán de ser consultados a la DO.

Rejilla de Extracción (en ventana)

Adicionalmente se deberá de sustituir los vidrios de la abertura ubicada próxima a las escaleras de entrepiso que ventila hacia patio de luz y aire. Las dimensiones de la misma se encuentran establecidos en los planos adjuntos.

El material a instalarse deberá de permitir el flujo libre de aire. A modo representativo se deberá de sustituir por rejillas tipo AWG – TROX (o similar).

ITEM 7 - Instalación eléctrica

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con el reglamento de UTE vigente.

La instalación eléctrica correspondiente al sistema de acondicionamiento térmico central y de los dos equipos de comedor y bajo comedor  será por cuenta del Instalador.

El suministro y montaje del  tablero para equipos en plataforma exterior así como para alimentar unidades interiores (existentes y las motivo de la presente licitación) , con el  correspondiente interruptor general y protecciones, deberán de ser incluidos por el  instalador.

Los cableados deberán de poseer secciones adecuadas contemplando en función de las  distancias, las caídas de tensión las cuales deberán de ser tolerables por los equipos.

Las canalizaciones a partir de los tableros se realizarán en forma prolija y ordenada  utilizándose bandejas, caño metálico galvanizado y/o similar a determinar por la DO.

Todos los tableros, bandejas, y demás elementos utilizados serán de fabricación standard  seriada y proveedor reconocido, debiéndose suministrar información completa sobre la línea propuesta.

ENSAYOS – PUESTA EN MARCHA – RECEPCIÓN PROVISIORIA.

Durante las etapas de ejecución de los trabajos deberán encararse todos los controles y  ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a las normas  correspondientes. Dichos ensayos pueden ser exigidos en el momento que la DO determine.

Todos los gastos por los citados controles de calidad y ensayos serán por cuenta del  Instalador.

Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, sustituido y vuelto a ensayar. En cualquiera de los anteriores citados casos, los gastos correrán por cuenta de la Empresa  Instaladora.

El Instalador deberá mantener en obra el instrumental y elementos necesarios para  permitir a la DO encarar las verificaciones que entiende necesarias.

Se deberá de realizar una prueba hidráulica de evacuación de agua de todas las unidades  interiores y exteriores, verificándose que no existan pérdidas y que la misma se evacúe  según lo proyectado.

Respecto al correcto funcionamiento y eficiencia de la instalación, se realizará un test  verificando el rendimiento térmico de los equipos.

Culminados los trabajos, la Empresa Instaladora entregará la instalación y de acuerdo con  la DO se realizarán todos los ensayos que ésta estime pertinentes para verificar el correcto  funcionamiento del sistema. Estos ensayos no liberan de responsabilidad al Instalador por  defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en ocasión de los  mismos.

Una vez completada la regulación, ensayos y realizada la instrucción del personal que operará el sistema, cuya designación será realizada por la DO.

De resultar las pruebas satisfactorias y no existir observaciones, la Empresa Instaladora estará en condiciones de solicitar la Recepción Provisoria, previa entrega de los planos, manuales de operación y mantenimiento de las instalaciones, diagramas eléctricos (de  potencia, funcionales y controles), así como toda otra información que estime conveniente.

10. 	REGIMENES DE PREFERENCIA

A los efectos de acogerse a la preferencia prevista en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas prevista en el artículo 44 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, las MIPYMES que se presenten al llamado deberán adjuntar a su propuesta el Certificado de DINAPYME expedido en los términos del artículo 5 del Decreto N° 371/010 de 14 de diciembre de 2010. La expresión de voluntad de acogerse a tal subprograma que no se acompañe con la presentación del referido certificado, no dará derecho al oferente a los beneficios que reglamenta el Decreto citado.

Los oferentes que deseen acogerse al beneficio de margen de preferencia previsto en el artículo 58 del TOCAF deberán presentar necesariamente con su oferta una declaración jurada según el correspondiente modelo de Anexo que proporciona el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales aprobado por Decreto N°131/014 de 19 de mayo de 2014.

Quien resulte adjudicatario en aplicación de este beneficio deberá presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación, en este caso la no presentación del referido certificado en dicho plazo, habilita a la Administración a rescindir el contrato emergente de la presente Licitación, aplicando las sanciones que correspondan, las que serán inscriptas en el RUPE, según lo establecido por el Decreto 155/013 de 21 de mayo de 2013.

11. 	CONDICIONES GENERALES

La presentación de la propuesta implica que el oferente ha estudiado exhaustivamente el presente Pliego y ha analizado las características y naturaleza del objeto licitado, y en general, ha obtenido y tomado en consideración toda la información necesaria para evaluar los riesgos e imprevistos que puedan afectar el completo, puntual y correcto cumplimiento de su propuesta.

En consecuencia, por ninguna circunstancia podrá alegarse posteriormente, causa alguna de ignorancia o falta de comprensión en lo que a condiciones de cumplimiento se refiere y no se considerará adicional toda aquella tarea o insumo que aunque no esté especificado, tienda a satisfacerlas, aún si su necesidad se hace evidente durante su desarrollo.

Se deberá entender que la propuesta presentada responde con exactitud a las necesidades y condiciones expresadas en el Pliego y que su precio cubre todo lo que en ellas se prevé y lo que aun no estando previsto resulta necesario para cumplir el objeto licitado.

El oferente no podrá subarrendar ni ceder el Contrato sin consentimiento escrito del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

12. 	COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Se deberá cotizar en línea, en pesos, estableciendo los precios sin impuestos e indicando por separado los mismos de acuerdo a cuadro detallado a continuación, los que deberán coincidir con el desglose de la oferta presentada como adjunto (si es que se presenta).

CUADRO DE REFERENCIA PARA COTIZAR:

| Ítem | Cód. Artículo | Descripción | Medida Variante BTU/h | Cantidad | Tipo de unidad | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30649 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | ≥96000 | 1 | Exterior | Monto Imponible (si corresponde) |
| 2 | 30649 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Inverter (en espacio central) | 60000 | 2 | split | Monto Imponible (si corresponde) |
| 3 | 30649 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Inverter (en espacio central) | 48000 | 2 | split | Monto Imponible (si corresponde) |
| 4 | 30649 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Inverter (en comedor) | 18000 | 1 | Split | Monto Imponible (si corresponde) |
| 5 | 30649 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Inverter (Bajo comedor) | 12000 | 1 | Split | Monto Imponible (si corresponde) |
| 6 | 8617 | Sistema de ventilación mecánica | ----------- | 1 | Ventilación mecánica | Monto Imponible (si corresponde) |
| 7 | 8235 | Instalación eléctrica | ----------- | 1 | Instalación eléctrica | Monto Imponible (si corresponde) |

Se deberá cotizar el precio de la obra, incluyendo los materiales y mano de obra para la realización de las tareas objeto de este llamado, por lo que los metrajes y/o cantidades de cada rubro serán de exclusiva responsabilidad del oferente. En el caso que corresponda, se deberá, también, detallar el monto de los aportes patronales que deberá realizar el MIEM al BPS

La empresa será responsable de realizar todos los trámites ante el BPS.

La Administración podrá requerir al oferente respectivo, en un término complementario, que presente aclaración de su oferta, sin que en ningún caso, pueda admitirse que el mismo modifique el monto total originalmente cotizado, como así también no se tendrán en cuenta aquellas ofertas que no se ajusten a la forma de cotización establecida.

La administración podrá destinar para trabajos imprevistos debidamente justificado y estrictamente ajenos al objeto de esta Licitación hasta un monto máximo de 5 % (cinco por ciento). El monto imponible para las cargas sociales del imprevisto no puede superar el 50% del monto total del imprevisto, impuestos incluido.

13.	FORMA DE PAGO

El pago se realizará a crédito dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos desde la presentación de la factura, previa conformidad del MIEM, mediante transferencia a través del SIIF, de los importes respectivos en la cuenta bancaria que el adjudicatario tenga declarada en el RUPE.

14.	ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

A los efectos del estudio de las ofertas, se realizará un análisis primario respecto del cumplimiento de los requisitos formales exigidos en el presente Pliego.

Posteriormente, tendrá lugar la evaluación de las ofertas que resulten admisibles desde el punto de vista formal.

Las ofertas serán evaluadas en la forma en que establece el artículo 66 del TOCAF, estando facultada la Comisión Asesora de Adjudicaciones o la Administración a hacer uso de las potestades que en dicha norma se establecen.

Solo serán tomadas en consideración las ofertas que se ajusten a lo solicitado y correspondan a empresas que cumplan con los requisitos de admisibilidad establecidos en el numeral 3.

Se seleccionara la oferta más conveniente para los intereses y necesidades del MIEM aunque no sean las de menor precio.

La Administración podrá efectuar la adjudicación de la presente licitación  por Ítem, pudiendo adjudicarse la misma a más de una empresa.

14.1  CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Para la evaluación de las ofertas admisibles se considerarán por Item los siguientes factores y ponderaciones:

- Precio cotizado. Tendrá una ponderación de 35 puntos. Se otorgará un puntaje de 35 al precio más bajo, y se calculará en base a éste, el puntaje proporcionalmente menor para cada oferta presentada.

- Propuesta técnica y Plazo de obra. Tendrá una ponderación de 40 puntos. El factor tendrá un máximo de 100 puntos, evaluando según el siguiente detalle:

- Calidad del Proyecto: se le asignará hasta 40 puntos en función de lo detallado en la propuesta. Se valorará la entrega de los siguientes recaudos: : planos, memoria descriptiva especificando materiales y componentes (equipos, extractores, inyectores, ductos, rejillas, etc.),  organización temporal de los trabajos a realizar y catálogos originales de equipos

- Condiciones de eficiencia energética: Hasta un máximo de 30 puntos, el cual se otorgará a la mayor eficiencia energética del diseño y de equipos.

- Tiempo de ejecución del trabajo: hasta 30 puntos. Asignándole al menor tiempo una calificación de 30 puntos y en base a éste, el puntaje proporcionalmente menor para cada oferta presentada.

- Garantía de los Trabajos. El puntaje por este concepto se asignará en consideración de la información presentada por los oferentes en la Propuesta Técnica y especificada en el Anexo III de acuerdo a la siguiente escala:

- Característica de la garantía ……………..hasta un máximo de  5 Puntos

- Plazo de garantía……………….…………...hasta un máximo de  5 Puntos

En las características de la garantía se valorará su alcance (por ej.: sustitución de equipos con defectos de fabricación, reparación de defectos en la instalación de modo de mantener  adecuadas  condiciones de servicio de la instalación en su conjunto, etc.)

En el plazo de garantía se valorará el tiempo bajo el cual el oferente responderá a las faltas de conformidad o los defectos de productos o sistemas a partir de la fecha de puesta en  marcha de los mismos El máximo puntaje se le otorgará al mayor plazo otorgado y se calculará en base a éste, el puntaje proporcionalmente menor para cada oferta presentada

El puntaje total por garantía será como máximo 10 puntos y como mínimo 0 puntos.

Antecedentes.

d.1) Antecedentes de prestación del servicio.

El puntaje por este concepto se asignará en consideración de la información presentada por los oferentes en el Anexo II (debidamente completado y firmado según surge del numeral 3) con un máximo de 15 puntos.

Dicha información deberá ser verificable por quien la brinda, de lo contrario no será considerada.

En caso de que los antecedentes no se presenten cumpliendo todas las formalidades previstas en el Anexo II, que forma parte del presente Pliego, tendrán puntaje cero.

d.2) Antecedentes en el RUPE.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones verificará en el RUPE los antecedentes de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas y el puntaje por este concepto se asignará de acuerdo a la siguiente escala:

| Por cada advertencia o similar | -5 puntos |
| --- | --- |
| Por cada multa o ejecución de garantía | -8 puntos |
| Por cada suspensión | -10 puntos |

15.	DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE PARA LA COMPARACIÓN DE ÍTEMS

Se determinará el puntaje total por Item de acuerdo a la siguiente fórmula:

PTi = 35*(Pmín/Pi) + 40*(Ti/Tmáx) + 10*(Gi/Gmáx) + Ai + ARi

Donde:

PTi: Puntaje total de la empresa i, con un máximo de cien (100) puntos.

35: Ponderador del precio en el puntaje total.

40: Ponderador de la propuesta técnica y plazo de obra en el puntaje total.

10: Ponderador de la garantía en el puntaje total.

Pmín: Precio mínimo entre las ofertas admisibles.

Pi: Precio cotizado en la oferta de la empresa i.

Ti: Puntaje de la propuesta técnica y plazo de obra de la empresa i.

Tmáx: Máximo puntaje técnico, entre las ofertas admisibles.

Gi: Puntaje en garantía ofrecida en la oferta de la empresa i.

Gmáx: Máximo puntaje por garantía entre las ofertas admisibles.

Ai: Puntaje total por antecedentes obtenido por la oferta de la empresa i, con un máximo de 15 puntos y un mínimo de 0 puntos.

ARi: Antecedentes de RUPE la empresa i.

Para que una empresa califique para ser adjudicada el puntaje total obtenido debe ser mayor a 70 puntos.

Cuando sea pertinente, por ejemplo, cuando dos o más ofertas reciban calificación similar, de acuerdo a los criterios preestablecidos, la Comisión Asesora de Adjudicaciones o la Administración podrán utilizar los mecanismos de mejora de ofertas o negociación, de acuerdo a lo previsto por el artículo 66 del TOCAF, Decreto 150/2012 y sus modificativas.

Cuando sea pertinente, por ejemplo, cuando dos o más ofertas reciban calificación similar, de acuerdo a los criterios preestablecidos, la Comisión Asesora de Adjudicaciones o la Administración podrán utilizar los mecanismos de mejora de ofertas o negociación, de acuerdo a lo previsto por el artículo 66 del TOCAF, Decreto 150/2012 y sus modificativas.

16.	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término mínimo de 60 (sesenta) días a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.

Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogado hasta el pronunciamiento de la Administracion, salvo expresa manifestación en contrario por parte del representante designado por la empresa.

17.	ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez efectuado el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones o de la Administración, cumplido lo dispuesto en el artículo 211 literal B) de la Constitución de la República y dictada la Resolución correspondiente por el ordenador competente, la Administración notificará al adjudicatario la aceptación de su oferta, en el domicilio electrónico constituido, sin perjuicio de que en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales o en la Resolución de adjudicación se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento (artículo 69 del TOCAF).

Se notificará asimismo a los demás oferentes al domicilio electrónico constituido.

A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

De acuerdo al artículo 48 del TOCAF se reserva solo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de demostrar estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de rescisión de contrato y adjudicación del llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Asimismo, en el caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, por cualquier otro motivo, la Administración podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente.

La Administración podrá aumentar o reducir la cantidad de servicios a adjudicar en los términos previstos en el artículo 74 del TOCAF.

La Administración está facultada para:

- Adjudicar total o parcialmente la Licitación.

- No adjudicar y dar por desierta la Licitación.

- Dividir la adjudicación entre oferentes que presenten ofertas similares en los términos establecidos por el art. 66 del TOCAF, Decreto 150/2012 y sus modificativas.

- Rechazar todas las ofertas.

18.	PERFECCIONADO EL CONTRATO, EL ADJUDICATARIO:

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el Ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211 literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento (artículo 69 del TOCAF).

# El inicio de las tareas no podrá postergarse más allá del décimo día corrido siguiente al de la notificación de la resolución de adjudicación.

19.	SANCIONES

Si algún aspecto de la prestación no se adecua a lo establecido en este Pliego, la Administración lo pondrá en conocimiento del proveedor, quien a su costo y dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles deberá corregirlo. Mientras no se subsane la irregularidad detectada, no se dará trámite a la conformidad.

Transcurrido el plazo otorgado sin que se cumpla adecuadamente, la Administración podrá además imponer al adjudicatario una multa diaria por cada día de incumplimiento equivalente al 0,01 % de la oferta adjudicada. El adjudicatario asumirá el pago de las multas aun cuando las mismas superen el monto de la garantía constituida.

La Administración se reserva el derecho de cobrar al adjudicatario las multas generadas y que éste no le haya abonado, así como toda erogación en que el MIEM haya debido incurrir no obstante ser ella de cargo del adjudicatario y toda suma que corresponda al MIEM percibir de éste de acuerdo a las previsiones del Pliego y demás normativa que rige el llamado, deduciendo su importe de los pagos a hacerle efectivos, todo sin perjuicio de su derecho de recurrir a los mecanismos jurídicamente hábiles para el cobro de su crédito y a la comunicación de los incumplimientos al RUPE.

El MIEM se reserva la facultad de exigir acumulativamente con el pago de las multas el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos en razón del incumplimiento.

El MIEM aplicará al adjudicatario que incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas las sanciones que correspondan, las que serán inscriptas en el RUPE, según lo establecido por el Decreto 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Si dicho incumplimiento se extiende por más de 10 (diez)  días la Administración podrá declarar rescindido el contrato, sin que el proveedor tenga derecho a indemnización.

La Administración podrá considerar asimismo la reiteración de incumplimientos como causal de rescisión del contrato.

En caso de rescisión, la multa se establece en un veinticinco por ciento (25%) de la oferta aceptada, sin perjuicio de otras acciones que puedan corresponder al MIEM.

Todo incumplimiento o rescisión dará lugar a la inscripción de la sanción impuesta en el Registro Único de Proveedores del Estado.

20.	MORA

Las partes caerán en mora de pleno derecho, sin necesidad de intimación judicial ni extrajudicial alguna por el solo vencimiento de los términos establecidos, y/o por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer algo contrario a lo estipulado o no hacer algo de lo acordado.

21.	VALOR DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA

Todos los datos indicados por el oferente, referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

22.	RESCISION DEL CONTRATO

La Administración tendrá el derecho a rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, con la debida notificación mediante telegrama colacionado, sin derecho a indemnización alguna.

La rescisión por incumplimiento del adjudicatario aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, la pérdida o ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato  en concepto de pena y la obligación de abonar las multas correspondientes.

Lo previsto en el presente numeral se hace extensible a cualquier causal de rescisión que surja de este Pliego.

23.	 RESERVA

La Administración se reserva la facultad de exigir acumulativamente con el pago de las multas, el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos en razón del incumplimiento y/o rescisión y/o iniciar acciones penales si corresponde, e inscripción en el RUPE de las sanciones impuestas.

24.	NORMATIVA APLICABLE

Constituye normativa aplicable en el presente llamado:

-	Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012) y demás normas modificativas, concordantes y complementarias.

-	Decreto N° 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales), en lo que no se le oponga al presente.

-	Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

-	Decreto N° 142/018 de 18 de mayo de 2018 (Apertura electrónica).

-	Decreto N° 500/991 (Procedimiento Administrativo).

-	Decreto N° 342/999 de 26 de octubre de 1999 (Registro General de Proveedores del Estado).

-	Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción).

-	Ley N° 17.250 de 11 de agosto de 2000 y Decreto N° 244/000 de 23 de agosto de 2000 (Relaciones de Consumo).

-	Decreto N° 475/005 de 14 de noviembre de 2005.

-	Ley N° 18.098 de 12 en enero de 2007 (Empresas que contraten servicios tercerizados con organismos estatales).

-	Decreto N° 155/013 de 21 de mayo de 2013 (Registro Único de Proveedores del Estado).

- 	Decreto N° 371/010 de 14 de diciembre de 2010 (MIPYMES).

-	Demás leyes, decretos y resoluciones aplicables a la materia del presente Pliego.

25.	EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

# ANEXO I - PRESENTACIÓN DEL OFERENTE -                                                               LICITACIÓN ABREVIADA N° 04/2021

Señores del Ministerio de Industria, Energía y Minería

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: _______________________

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: _______________________

RUT: _____________________________

GRUPO/SUB-GRUPO MTSS: __________

DOMICILIOS A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN:

Calle: __________________________________________ N°: __________________

Código Postal: ________________________________________________________

Localidad: ____________________________________________________________

Domicilio electrónico constituido (e-mail): _________________________________

Teléfonos fijo y móvil: __________________________________________________

Fax: _________________________________________________________________

Declaraciones:

1. Estar en condiciones legales de contratar con el Estado: __________

2. Amparo al régimen de MIPYMES: ______________________________________

3. Preferencia por industria nacional: ____________________________________

4. Se compromete a prestar los servicios requeridos y explicitados en la presente Licitación, en un todo de acuerdo al pliego de condiciones que rige este llamado, que declara conocer y aceptar en todos sus artículos y anexos.

Fecha: __________________

Firma: ______________________

Aclaración (*): ____________________________________________

(*) Titular de empresa unipersonal, apoderado, representante estatutario, socio administrador u otro (especificar).

NOTA: completar y firmar la siguiente declaración jurada.

APODERADOS DE EMPRESAS UNIPERSONALES

Declaración jurada

Fecha: _________________________________

Declaro haber firmado la oferta y documentación adjunta, en nombre y representación de la empresa ___________________________, estando investido al efecto, de facultades suficientes, legítimas y vigentes a la fecha.

Firma: _________________________________________________

Aclaración: _____________________________________________

TITULARES DE EMPRESAS UNIPERSONALES

Declaración jurada

Fecha: _________________________________________________

Declaro haber firmado la oferta y documentación adjunta, en mi calidad de único titular de la empresa ______________________________________

Firma: __________________________________________________

Aclaración: ______________________________________________

# ANEXO II. DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES DE SERVICIOS LICITACIÓN ABREVIADA N° XX/2021

Montevideo,………. de……………………………..de 2021

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) llama a Licitación Abreviada para la contratación de una empresa que realice el diseño, suministro y colocación de equipos de acondicionamiento térmico  (frío/calor y ventilación)” en el edificio sede ubicado en la calle Rincón 719.

Quien suscribe, declara bajo juramento que sus antecedentes son los siguientes:

- Empresa para la cual prestó servicios: ___________________________

- Detallar servicios prestados: __________________________________

- Fechas de inicio y fin del contrato:______________________________

- Nombre del Técnico para ampliar información:____________________

- Teléfono del referente Técnico:_______________________________________

- Correo electrónico del referente:_______________________________

_____________________________________________

Firma referente técnico

Art. 239 DEL CODIGO PENAL: “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.

# ANEXO III – GARANTÍA DE TRABAJOS - LICITACIÓN ABREVIADA N° XX/2021

Montevideo,………. de……………………………..de 2021

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) llama a Licitación Abreviada para la contratación de una empresa que realice el diseño, suministro y colocación de equipos de acondicionamiento térmico  (frío/calor y ventilación)” en el edificio sede ubicado en la calle Rincón 719.

Razón social de la empresa: _____________________________________________________

Nombre comercial de la empresa: ________________________________________________

RUT: _____________________________

Domicilio electrónico constituido (e-mail): ___________________________________

Teléfonos fijo y móvil: __________________________________________________

DECLARACIONES:

1.- Características de la garantía otorgada.

La empresa cotizante  se compromete a sustituir o reparar los desperfectos del servicio ejecutado y/ o de los equipos  entregados e instalados durante  el plazo mínimo de 1 año a partir de la fecha de entrega de la factura correspondiente al  trabajo a realizar objeto de la presente licitación”

Así mismo declara contar con del personal  idóneo y stock de repuestos para reposición.

2.- Plazo de la garantía. _________________________________________________

Firma: ________________________________________________

Aclaración: ____________________________________________

# Text boxes

OFERENTE: SOCIEDADES COMERCIALES y otras entidades pluripersonales

Declaración jurada:

Fecha: _________________________________

Declaro haber firmado la oferta y documentación adjunta en nombre y representación de la empresa ___________________________________________, estando investido al efecto de facultades suficientes, legítimas y vigentes a la fecha. Declaro asimismo que dicha empresa es persona jurídica hábil y vigente.

Firma: _________________________________________________

Aclaración: _____________________________________________

Aclaración: _____________________________________________

Firma: _________________________________________________

Aclaración: _____________________________________________