HOSPITAL VILARDEBO

Dpto. Licitaciones y Compras

Millán 2515

Tel. 2203.88.87

Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:30

SUMINISTRO DE ARTICULOS DE SANITARIA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº13/2022

APERTURA: 30/08/2021

HORA: 10:00

PRIMER LLAMADO PLAZA

- OBJETO DEL LLAMADO

  - SE SOLICITA suministro de Artículos de Sanitaria, que figuran en listado adjunto, Anexo I, el cual forma parte del presente pliego.-

En la cotización se debe establecer claramente:

a) MARCA, PROCEDENCIA, PRESENTACIÓN y cualquier otra información sobre el artículo que se considere oportuna.-

b) PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

Las cantidades a adquirir serán las que requieran las necesidades de la Unidad Ejecutora, reservándose la Administración el derecho a disminuir o aumentar las cantidades.-

Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100% (cien por ciento) de las mismas.-

En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún otro tipo de consentimiento por parte de la empresa.-

LOS ARTICULOS COTIZADOS DEBERÁN CONTAR CON LA CERTIFICACION DE LA UNIT EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.-

  - ENTREGA DE MUESTRAS

- Los proveedores deberán presentar muestras en el Departamento de Despensa del Hospital Vilardebó, en el horario de 09:00 a 13:00 hrs. Es imprescindible que las muestras requeridas se presenten antes del acto de apertura. Se extenderá una constancia de que el proveedor oferente ha entregado muestras de lo solicitado en éste llamado.

- Presentar una muestra por cada ítem solicitado, debidamente identificada con el número de ítem, si además agrega una variante, debe coincidir con la oferta, ejemplo, Ítem 1 opción 1, nombre del proveedor.-

- Las muestras por proveedor deberán ser empacadas a su vez en cajas de cartón donde luzca en su exterior claramente la identificación del proveedor y el llamado correspondiente.-

- La Administración se reserva el derecho a solicitar material informativo de los artículos ofertados.-

- NO SE PERMITIRÁ PRESENTAR UNA MUESTRA PARA VARIOS ITEMS, deberán presentarse tantas como ítems ofertados.-

- No se adjudicarán ofertas en las que no se hayan presentado las muestras solicitadas.-

- Las muestras presentadas así como el material informativo de aquellos ítems que resultaron adjudicatarios, quedarán en poder de la Unidad en carácter de muestra testigo durante toda la vigencia del contrato.-

Una vez culminado el procedimiento licitatorio, se notificará a los oferentes, para que realicen el retiro de las muestras correspondientes a los ítems no adjudicados, otorgándoles un plazo de 72 hrs. Hábiles.-

  - ENTREGAS

- Las entregas se realizarán en forma INMEDIATA, luego de extendida la orden de compra.-

- LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO se realizarán en el Departamento de Despensa del Hospital Vilardebó en el Horario de 08:30 a 14:30 hrs.

2) FORMA DE COTIZAR:

Se deberán cotizar precios unitarios por ítem, en moneda nacional, estableciendo los precios unitarios y totales de cada ítem y el monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se considerarán incluidos en el precio ofertado.-

En la oferta deberá establecerse: marca y procedencia de los artículos ofertados y plazo de entrega.

NO SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.-

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.-

- PERIODO

3.1 El período de ejecución del contrato que es objeto la presente licitación abarcará un periodo de 12 meses, comenzando en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de A.S.S.E. con opción a prorroga por un año.-

3.2 En caso de que se realice una Licitación Centralizada UCA en la que estén incluidos insumos comprendidos en el presente llamado y los precios del llamado centralizado resulten  más convenientes para esta Administración , la adjudicación de dichos insumos quedará sin efecto en la presente, previa comunicación al proveedor.-

- SISTEMA DE PAGO

4.1 Forma de pago, mediante S.I.I.F (Sistema Integrado de Información Financiera); Plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.-

- ACTUALIZACION DE PRECIOS

La actualización de precios será: 80% por IPC en forma anual (1º de enero  de cada año).

Para el cálculo de la variación del IPC, se utilizará la siguiente fórmula:

P1= P0*[0.8*(A1/A0)]+P0*0.2

Siendo P1 – Precio actual

P0 – Precio anterior

A0 – Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, (para el primer ajuste).-

A1 – Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha del ajuste.-

Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el periodo transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre.-

- ACLARACIONES Y PRORROGA

Los oferentes podrán solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración respecto al mismo hasta 2 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.-

Para solicitar prorroga de la fecha de apertura deberá presentarse la solicitud por escrito con una antelación mínima de 2 días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un deposito a favor de A.S.S.E equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prorroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas serán recibidas únicamente en línea (APEL). Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económicas y técnicas completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

NO SE RECIBIRÁN OFERTAS POR OTRA VÍA.

La documentación adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato pdf  sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta.

En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF.

El formulario de Identificación del Oferente deberá ser firmado por el titular o representante con las facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación deberá estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.

Por consultas, solicitud de claves y toda la información que sea necesaria al respecto deberán comunicarse al teléfono 2903. 11.11 mesa de ayuda (ACCE).

Documentación a presentar CONJUNTAMENTE con la oferta:

Requisitos mínimos

- Referencias del oferente en contrataciones similares y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado, mínimo 3.-

- La propuesta de acuerdo al objeto de la licitación. Se recomienda presentar la cotización en planilla que se adjunta a este Pliego Particular, Anexo I.-

- DECLARACIÓN JURADA DEL OFERENTE EN NO INGRESAR EN  LA INCOMPATIBILIDAD PREVISTA EN EL ART. 46 DEL TOCAF, LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA (formulario adjunto).

- LOS ARTICULOS COTIZADOS DEBERÁN CONTAR CON LA CERTIFICACION DE LA UNIT EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación del proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. NO SERÁN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE VENCIDO EL PLAZO NO HUBIERAN SUBSANADO DICHOS ERRORES, CARENCIAS U OMISONES.

- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las oferta se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.-

- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos, teniendo en cuenta la viabilidad económica de la propuesta en cuanto al costo del servicio.-

La administración verificará la información aportada por los oferentes

Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios, su inscripción en el RUPE en estado ACTIVO.- De acuerdo al Art. 14 del Decreto 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada se ficha tanto en los datos como en documentos.-

LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICAR TOTAL O PARCIALMENTE HE LLAMADO O DEJAR SIN EFECTO EL MISMO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SEGÚN SE ESTIME CONVENIENTE A LOS INTERESES DE ESTA ADMINISTRACION

10) NEGOCIACIONES

En caso de que se presentaran ofertas similares a la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.

11) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012)

El contrato se perfeccionará con la notificación del oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Si la mercadería a proveerse no es de la calidad adjudicada según muestra o no es entregada en tiempo , la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores.

La firma adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el momento de realizar una entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, podrá dejarse sin efecto la adjudicación, disponer la pérdida del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento, la suspensión  del Registro Único de Proveedores de la Unidad, por el plazo que la Dirección de la Unidad estime procedente y comunicación al RUPE.

- GARANTIA

Para el caso que le monto de la adjudicación supere el monto establecido por el Art. 64 del TOCAF 2012 (40% del tope establecido para las Licitaciones Abreviadas, considerando a tales efectos el periodo inicial y las prorrogas establecidas en el presente pliego en el numeral 3), el adjudicatario deberá presentar depósito de fiel cumplimiento del contrato dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva, equivalente al 5% de la adjudicación por el plazo original más sus respectivas prorrogas.

Los depósitos de fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza de Seguro a favor de A.S.S.E o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional o en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior al periodo de la contratación (incluidas sus prorrogas) a contar de la fecha de la notificación en el caso del depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado

- INCUMPLIMIENTOS

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego en cuanto al cumplimiento del Contrato y  las Obligaciones del Adjudicatario será considerado incumplimiento aplicándose el  siguiente sistema de sanciones:

- PRIMER INCUMPLIMIENTO: en caso de no cumplir con las condiciones del contrato un descuento del 10% del valor del importe de la factura.

- SEGUNDO INCUMPLIMIENTO: En caso de reiterarse el incumplimiento, un descuento del 15% del valor del importe de la factura.

- TERCER INCUMPLIMIENTO: En caso de reiterarse el incumplimiento, un descuento del 20% del valor del importe de la factura  quedando la Administración habilitada para rescindir el contrato, eliminar a la firma del Registro de Proveedores. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (art. 47 del TOCAF). Decreto 53/93,  ejecutar el depósito de garantía.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE PRESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO EN TRES INCUMPLIMIETNOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O CON UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD QUE IMPIDA UN NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD

.

- EVALUACIÓN DEL CONTRATO

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quien esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las Unidades de ASSE.-

RIGEN PARA ESTE LLAMADO:

- El decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012).

- El decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales).

- Las disposiciones del presente Pliego Particular.

ANEXO I

SUMINISTRO DE ARTICULOS DE  SANITARIA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 13/2022

APERTURA: 30/08/2021

HORA: 10:00

PLANILLA PARA COTIZAR POR LA INSTITUCIÓN OFERENTE

EMPRESA:

DIRECCIÓN:

TEL:

FAX:

E-MAIL:

LISTADO DE INSUMOS

| Nº item | DETALLE | HASTA ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNIT. | I.VA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACOPLE RÁPIDO DE 1/2" PVC BLANCO/GRIS | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 2 | ACOPLE RÁPIDO DE 3/4" PVC | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 3 | ACOPLE RÁPIDO DE 1" PVC | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 4 | ACOPLE RÁPIDO DE 2" PVC | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 5 | ASIENTO DE INODORO DE GOMA | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 6 | BAJADA DE CISTERNA EN PVC | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 7 | BOTADOR CON TUERCA DE BRONCE | 36 | UNIDADES |  |  |  |
| 8 | BRAZO DE FLOTADOR GRIFO COMPLETO | 48 | UNIDADES |  |  |  |
| 9 | BRAZO DE FLOTADOR COMUN | 48 | UNIDADES |  |  |  |
| 10 | BUJE DE REDUCCION PPL DE 1/2 A 3/4" | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 11 | BUJE DE REDUCCION PPL DE 1/2 A 1" | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 12 | BUJE DE REDUCCION PPL DE 3/4 A 1" | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 13 | BUJE DE REDUCCION PVC DE 50 A 40 | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 14 | BUJE DE REDUCCION TF DE 25 A 20 | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 15 | BUJE DE REDUCCION TF DE 32 A 20 | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 16 | BUJE DE REDUCCION TF DE 32 A 25 | 36 | UNIDADES |  |  |  |
| 17 | CANILLA DE PARED 1/2" | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 18 | CANILLA DE PARED 1/2" CIERRE EMBOLO O CUERITO GALVANIZADO | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 19 | CANILLA DE PARED 1/2" PLASTICA | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 20 | CANILLA DE PARED 1/2" CIERRE ESFERICO | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 21 | CANILLA DE PARED 3/4" CIERRE ESFERICO | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 22 | CANILLA DE LAVORATORIO VOLANTE EN CRUZ | 96 | UNIDADES |  |  |  |
| 23 | CANILLA MONOCOMANDO CUELLO ATO PARA PARED de 15 cm | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 24 | CANILLA MONOCOMANDO CUELLO ATO PARA PARED de 20 cm | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 25 | CANILLA MONOCOMANDO PARA BAÑO DE 15 CM |  |  |  |  |  |
| 26 | CANILLA MONOCOMANDO PARA BAÑO DE 20 CM |  |  |  |  |  |
| 27 | CAÑAMO 100 GRS | 1200 | GRAMOS |  |  |  |
| 28 | CAÑO TF 20MM | 36 | UNIDADES |  |  |  |
| 29 | CAÑO TF 25MM | 36 | UNIDADES |  |  |  |
| 30 | CAÑO TF 32MM | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 31 | CAÑO TF 40MM | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 32 | CAÑO TF 50MM | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 33 | CEMENTO PVC POMO | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 34 | CEMENTO LATA | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 35 | CISTERNA PLASTICO DERECHA (TIPO MAGIA) ROSCA DE BRONCE | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 36 | CISTERNA PLASTICO IZQUIERDA (TIPO MAGIA) ROSCA DE BRONCE | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 37 | CODO TF 20 MM 45º COMUN | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 38 | CODO TF 20 MM 90º COMUN | 120 | UNIDADES |  |  |  |
| 39 | CODO TF 20 MM 90º CON INSERTO MACHO | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 40 | CODO TF 20 MM 90º CON INSERTO HEMBRA | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 41 | CODO TF 25MM 45º COMUN | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 42 | CODO TF 25mm 90º COMUN | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 43 | CODO TF 25mm 90º CON INSERTO MACHO | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 44 | CODO TF 25mm 90º CON INSERTO HEMBRA | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 45 | CODO TF 40mm 90º | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 46 | CODO TF 50mm 90º | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 47 | COLILLA DE GAS 1/2 A 1/2 (60 CM) | 5 | UNIDADES |  |  |  |
| 48 | COLILLA DE GAS M/H 1/2 (60 CM) | 5 | UNIDADES |  |  |  |
| 49 | COLILLA DE GAS H/H 3/4 (60 CM) | 5 | UNIDADES |  |  |  |
| 50 | COLILLA DE GAS M/H 3/4 (60 CM) | 5 | UNIDADES |  |  |  |
| 51 | COLILLA H/H 1/2 (50 CM) | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 52 | COLILLA M/H 1/2 (50 CM) | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 53 | COLILLA H/H 1/2 (60 CM) | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 54 | COLILLA M/H 1/2 (60 CM) | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 55 | CONO GOMA 38mm INODORO CHICO INTERIOR | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 56 | CONO GOMA 38mm INODORO CHICO EXTERIOR | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 57 | CONO GOMA 51mm INODORO MEDIANO INTERIOR | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 58 | CONO GOMA 51mm INODORO MEDIANO EXTERIOR | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 59 | CONO GOMA 64mm INODORO GRANDE INTERIOR | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 60 | CONO GOMA 64mm INODORO GRANDE EXTERIOR | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 61 | CUERITO 1/2" | 600 | UNIDADES |  |  |  |
| 62 | CUERITO EMBOLO 1/2" | 600 | UNIDADES |  |  |  |
| 63 | CUERITO COLILLA 1/2" | 120 | UNIDADES |  |  |  |
| 64 | VALVULA PARA CANILLA EMBOLO | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 65 | CUPLA DE BRONCE 1/2" | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 66 | CUPLA DE BRONCE 3/4" | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 67 | CUPLA DE BRONCE 1" | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 68 | CUPLA TF 20mm | 120 | UNIDADES |  |  |  |
| 69 | CUPLA TF 20mm INSERTO HEMBRA | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 70 | CUPLA TF 20mm INSERTO MACHO | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 71 | CUPLA TF 25mm | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 72 | CUPLA TF 25mm INSERTO HEMBRA | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 73 | CUPLA TF 25mm INSERTO MACHO | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 74 | CUPLA TF 32mm | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 75 | CUPLA TF 32mm INSERTO MACHO | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 76 | CUPLA TF 32mm INSERTO HEMBRA | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 77 | CUPLA PVC 40mm | 48 | UNIDADES |  |  |  |
| 78 | CUPLA PVC 50mm | 48 | UNIDADES |  |  |  |
| 79 | CUPLA PVC 63 mm | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 80 | CUPLA PVC 110mm | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 81 | DUCHA TELEFONO (MANGERA MONOCOMANDO+PICO DUCHA TIPO PISTOLA) | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 82 | DUCHERO PARA MONOCOMANDO (MANGERA MONOCOMANDO) | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 83 | PICO DE DUCHA TELEFONO COMUN (COMUN Y MONOCOMANDO) | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 84 | PICO DE DUCHA TELEFONO TIPO PISTOLA COMUN Y MONOCOMANDO | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 85 | EJE PERA CISITERNA CORTO | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 86 | EJE PERA CISITERNA LARGO | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 87 | EMBOLO PARA CISTERNA | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 88 | ENTRERROSCA DE BRONCE 1/2" | 36 | UNIDADES |  |  |  |
| 89 | ENTRERROSCA DE BRONCE 3/4" | 36 | UNIDADES |  |  |  |
| 90 | ENTRERROSCA PPL 1/2" | 36 | UNIDADES |  |  |  |
| 91 | ENTRERROSCA PPL 3/4" | 36 | UNIDADES |  |  |  |
| 92 | FLOTADOR DE CISTERNA | 36 | UNIDADES |  |  |  |
| 93 | GRAPA PVC 40 OMEGA | 12 | UNIDADES |  |  |  |
| 94 | GRAPA PVC 50 OMEGA | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 95 | GRAPA PARA CAÑO PVC 100 | 24 | UNIDADES |  |  |  |
| 96 | GRAPA TF 20mm | 120 | UNIDADES |  |  |  |
| 97 | GRAPA TF 32mm | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 98 | GRAPA TF 40mm | 60 | UNIDADES |  |  |  |
| 99 | GRAPA TF 50mm | 60 | UNIDAD |  |  |  |
| 100 | GRIFO PARA CISTERNA DE BRONCE | 24 | UNIDAD |  |  |  |
| 101 | GRIFO PARA CISTERNA PVC | 24 | UNIDAD |  |  |  |
| 102 | GRIFO FLOTADOR LATERAL 3/8 PARA SISTERNA MOCHILA | 24 | UNIDAD |  |  |  |
| 103 | INODORO TIPO ALPINA | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 104 | LLAVE DE PASO COMUN DE 1/2" CIERRE EMBOLO O CUERITO | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 105 | LLAVE DE PASO COMUN DE 1" | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 106 | LLAVE DE PASO 1 1/4" | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 107 | LLAVE DE PASO 2" | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 108 | LLAVE DE PASO DE 2 1/2" | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 109 | LLAVE DE PASO ESFERICA 1/2" CIERRE ESFERICO | 36 | UNIDAD |  |  |  |
| 110 | LLAVE DE PASO ESFERICA 3/4" | 24 | UNIDAD |  |  |  |
| 111 | LLAVE DE PASO TF 20 MM | 24 | UNIDAD |  |  |  |
| 112 | LLAVE DE PASO TF 25 MM | 24 | UNIDAD |  |  |  |
| 113 | LLAVE DETF 32 MM CIERRE ESFERICO |  |  |  |  |  |
| 114 | LLAVE DE PASO TF DE 40mm CIERRE ESFERICO | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 115 | LLAVE DE PASO TF DE 50mm CIERRE ESFERICO | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 116 | MEZCLADORA MONOCOMANDO DE PARED (MESADA) | 6 | UNIDAD |  |  |  |
| 117 | MEZCLADORA MONOCOMANDO PARA LAVATORIO | 6 | UNIDAD |  |  |  |
| 118 | MEZCLADORA MONOCOMANDO PARA DUCHA | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 119 | PALANCA PARA CISTERNA METAL | 24 | UNIDAD |  |  |  |
| 120 | PERA DE CISTERNA | 36 | UNIDAD |  |  |  |
| 121 | SELLADOR DE ROSCA PPL | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 122 | SELLADOR PARA GAS | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 123 | SIFON CORRUGADO EXTENCIBLE PARA COCINA | 36 | UNIDAD |  |  |  |
| 124 | SIFON CORRUGADO EXTENCIBLE PARA BAÑO | 60 | UNIDAD |  |  |  |
| 125 | SOPAPA CHICA | 24 | UNIDAD |  |  |  |
| 126 | SOPAPA GRANDE | 24 | UNIDAD |  |  |  |
| 127 | TAPA DE BRONCE 1/2" | 36 | UNIDAD |  |  |  |
| 128 | TAPA DE TF 20mm | 36 | UNIDAD |  |  |  |
| 129 | TAPA DE TF 25mm | 36 | UNIDAD |  |  |  |
| 130 | TAPA DE TF 32mm | 36 | UNIDAD |  |  |  |
| 131 | TAPON DE BRONCE DE 1/2" | 36 | UNIDAD |  |  |  |
| 132 | TAPON DE PPL 1/2" | 36 | UNIDAD |  |  |  |
| 133 | TAPON DE PPL 3/4" | 36 | UNIDAD |  |  |  |
| 134 | TAPÒN DE PPL 1" | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 135 | TAPON DE TF 20mm | 36 | UNIDAD |  |  |  |
| 136 | TAPON DE TF 25mm | 36 | UNIDAD |  |  |  |
| 137 | TAPON DE TF 32mm | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 138 | TAPA REJILLA 20X20 CON MARCO | 24 | UNIDAD |  |  |  |
| 139 | TAPA Y MARCO EN PVC 10X10 | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 140 | T PVC 110mm | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 141 | T CON INCERTO HEMBRA 20mm | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 142 | T CON INCERTO HEMBRA 25mm | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 143 | T CON INERTO MACHO 20mm | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 144 | T CON INCERTO MACHO 25mm | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 145 | T TF 20mm COMUN | 240 | UNIDAD |  |  |  |
| 146 | T TF 25mm COMUN | 60 | UNIDAD |  |  |  |
| 147 | T TF 32mm COMUN | 60 | UNIDAD |  |  |  |
| 148 | TEFLON CINTA 1/2" | 60 | UNIDAD |  |  |  |
| 149 | TEFLON CINTA 3/4" | 60 | UNIDAD |  |  |  |
| 150 | TORNILLO INODORO | 120 | UNIDAD |  |  |  |
| 151 | TUBO INCERTO MACHO 20mm | 60 | UNIDAD |  |  |  |
| 152 | TUBO INCERTO HEMBRA 20mm | 60 | UNIDAD |  |  |  |
| 153 | TUBO INCERTO MACHO 25mm | 60 | UNIDAD |  |  |  |
| 154 | TUBO INCERTO HEMBRA 25mm | 60 | UNIDAD |  |  |  |
| 155 | UNION DOBLE PPL 1/2" | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 156 | UNION DOBLE PPL 3/4" | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 157 | UNION DOBLE PPL 1" | 6 | UNIDAD |  |  |  |
| 158 | UNION DOBLE TF 20mm | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 159 | UNION DDOBLE TF 25mm | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 160 | UNION DOBLE TF 32mm | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 161 | UNION DOBLE TF 40mm | 6 | UNIDAD |  |  |  |
| 162 | VALVULA DE SEGURIDAD (CALEFON) | 6 | UNIDAD |  |  |  |
| 163 | VALVULA DE CISTERNA | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 164 | VAVULA DE CISTERNA PLASTICA | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 165 | VALVULA DE LAVATORIO PVC | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 166 | VALVULA DE PILETA ACERO INOX GRANDE | 12 | UNIDAD |  |  |  |
| 167 | VALVULA DE LAVATORIO ACERO INOX CHICA | 12 | UNIDAD |  |  |  |

| Monto total máximo calculado para el periodo de 12 meses |  |
| --- | --- |

EL PRECIO TOTAL POR EL PERIODO DEL CONTRATO I.V.A INCLUIDO SON PESOS URUGUAYOS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Se conoce y acepta el contenido y alcance del Pliego Particular de Condiciones que rige el presente llamado

FIRMA:  ______________________________

ACLARACIÓN: _________________________

DECLARACIÓN JURADA ART. 46

En relación a la Licitación Abreviada Nº  _____, quien suscribe ______________________ representada por _______________ en calidad de ____________; declara bajo juramento no estar comprendido en las causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).-

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la empresa:

Calidad en la que firma:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que  con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.