Solicitud de cotización

Para

Mantenimiento y reparación de techos en edificios de la D.G.I.

Comprador: Dirección General Impositiva

Nro. de Compra:

LICITACION ABREVIADA Nº 14/2021

D.G.I

Departamento Contrataciones y Suministros

Av .Daniel  Fernández Crespo 1534

Piso 8º

Montevideo- Uruguay

Tel.: (+598) 2 403 6301

Pliego de Condiciones Particulares Para la

Contratación de Servicios

PARTE I – ESPECIFICACIONES GENERALES

INCISO: 05: 			MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Unidad Ejecutora: 005 	DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

LICITACION ABREVIADA                        Nº14/2021

1.  Objeto del llamado

Se convoca a licitación para contratar una empresa especializada en  servicios de mantenimiento, reparación e impermeabilización de techos livianos en edificios de D.G.I. en el departamento de Montevideo.

2. Normas que regulan el presente llamado

-Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), aprobado por el Decreto Nº 150/012 de 11 de mayo de 2012.

- Ley N°19.889 de Urgente Consideración.

- Artículos 39, 277 y 332 de la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012 (modificaciones al TOCAF).

- Artículos 41 a 46 de la Ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008, Decreto Nº 13/009 de 13 de enero de 2009, Decreto Nº 800/008 de 29/12/2008 y Decreto Nº 164/013 de 28 de mayo de 2013 (Consideración de productos nacionales).

- Artículo 42 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996.

- Artículo 8º de la Ley Nº 16.134 de 24 de setiembre de 1990.

- Decreto Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010 (Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas).

- Decreto Nº 64/014 de 14 de marzo de 2014 (regímenes de preferencia).

- Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013 (Registro Único de Proveedores del Estado).

- Decreto Nº 180/015 del 6 de julio de 2015 (forma de pago a proveedores)

- Apertura electrónica: Decreto N° 142/018 de 14 de mayo de 2018. Resolución N° 123/018 de 5 de diciembre de 2018.

- Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales).

- Decreto Nº 395/998 de 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información Financiera).

- Decreto Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo).

- Acceso a la información pública: Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

- Decreto reglamentario de la Ley Nº 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010.

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008.

- Decreto reglamentario de la Ley Nº 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009.

- Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, Ley Nº 18.099 de 24 de enero de 2007 y Ley Nº 18.251 de 6 de enero de 2008. (Contratos de servicios con terceros) (Responsabilidad solidaria del patrono para cargas sociales, etc), (Tercerizaciones laborales).

- De la responsabilidad derivada de las obligaciones referidas en las Leyes Nº 18.099 y 18.251.

En cumplimiento de lo establecido por las leyes Nº 18.099 y 18.251, se establece que, ante cualquier reclamación por las obligaciones que establecen dichas Leyes, formuladas por los trabajadores del Adjudicatario, o por parte de subcontratistas de este, intermediarios o suministradores de mano de obra, el Adjudicatario será el único, exclusivo y definitivo responsable, en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan.

En caso que dicho reclamo no sea satisfecho, y el mismo haya sido efectuado, o abonado por la DGI, esta repetirá contra el Adjudicatario mediante la retención de sus créditos, ya sean provenientes de la contratación que originó dicha reclamación, de otros que pueda tener ante la DGI, de eventuales garantías, o de cualquier otro crédito, o patrimonio, pudiendo imputarse tales sumas para el pago de los respectivos adeudos, sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que decida plantear.

Acorde a lo dispuesto por el Art.1º de la Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, se establece que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de las tareas inherentes al objeto del llamado, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura del presente llamado.

3. Interpretación de las normas que regulan el presente llamado

En la interpretación del presente Pliego, se tendrá en cuenta la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y asegurar la observancia de los principios generales de actuación y contralor de los organismos estatales en materia de contratos del Estado.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se establezca en la oferta, en el licenciamiento o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

4. Exención de responsabilidades

D.G.I. se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

En ese sentido, será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas. D.G.I. no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.

D.G.I. podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante “Circulares”, ya sea por iniciativa propia o en atención a consultas realizadas por los oferentes. Las “Circulares” serán publicadas en la página de compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

No se reconocerán, pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del adjudicatario no cotizados por éste como parte de la oferta o reconocidos expresamente en el presente Pliego o en los contratos que D.G.I. firmare con el adjudicatario.

Asimismo, las ofertas serán rechazadas cuando contengan cláusulas consideradas abusivas, atendiendo, a lo dispuesto por la Ley Nº 17.250 de 13 de agosto de 2000 y su Decreto Reglamentario 244/2000 de 23 de agosto de 2000).

5. Precio del pliego

El presente Pliego puede obtenerse en el sitio web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy)  o en el Departamento Contrataciones y Suministros de D.G.I. sito en Av. Fernández Crespo Nº 1534 Piso 8º.

El mismo no tiene costo.

6. Aceptación

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones, en todos sus artículos y en sus Anexos.

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), y demás normas concordantes y complementarias.

7. Registro Único de Proveedores del Estado

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía Internet, y por única vez, quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado.

Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro, en el siguiente link:

http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/como-inscribirse

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el interesado o un representante autorizado, deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada.

El proceso culmina con la validación de la documentación aportada por el proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado, y con la adquisición del estado “ACTIVO” en RUPE.

Se recomienda avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en caso de cotizar para este llamado.

8. Notificaciones

Toda notificación o comunicación que D.G.I. deba realizar en el marco del presente llamado, se realizará por cualquier medio fehaciente. En particular, se acepta como válida toda notificación o comunicación realizada al correo electrónico constituido por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

9. Otras Disposiciones

Del personal operativo. La empresa que resultare adjudicataria de la presente licitación, deberá cumplir estrictamente con todas las disposiciones de la legislación laboral de la República Oriental del Uruguay. Serán por su cuenta todos los jornales, con sus respectivas leyes sociales, seguros de accidente y demás aspectos relacionados con el personal, así como todos los materiales, maquinarias o enseres necesarios para llevar a cabo las obras respectivas.

La D.G.I. se reserva el derecho de exigir a la firma adjudicataria la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones de relaciones laborales, contribuciones a la seguridad social, etc.

La DGI tendrá potestad de retener de los pagos debidos, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa.

La firma adjudicataria deberá proveer al personal todos los elementos de seguridad e higiene correspondientes, así como todo los elementos de protección para realizar las tareas, herramientas e instrumentos necesarios.

La D.G.I. no se responsabiliza por faltantes de cualquier naturaleza de objetos personales o elementos suministrados por el adjudicatario.

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto a funcionarios o bienes de la D.G.I. o a terceros, debiendo asumir costos y responsabilidades.

10. Presentación de ofertas

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo  el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato pdf o similar, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Las hojas deberán estar numeradas. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.

11. Contenido de la Propuesta

La documentación a continuación detallada deberá estar redactada en idioma español, con excepción de la documentación y folletos de productos, que podrá estar redactada en español o inglés.

12. Documentación requerida

- Formulario de Identificación del Oferente, según  Anexo I.

- Formulario de Antecedentes de Contratos, según Anexo V.

- Formulario de Oferta Económica (Rubrado), según Anexo III.

- Título  de Arquitecto o Ingeniero Civil, según punto 2 de la PARTE II.

- Título de Técnico Prevencionista según punto 2 de la Parte II.

- Fichas técnicas de materiales: Como mínimo de la membrana asfáltica y la membrana líquida poliuretánica a emplear.

En los documentos de oferta presentados por el oferente, los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente si llevan las iniciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. Dichas iniciales deberán ser originales, manuscritas.

El oferente que no esté instalado en el país deberá constituir domicilio en Uruguay a los efectos legales. En caso de que presente su oferta a través de representante radicado en el país, dicho representante deberá presentar los poderes con facultades suficientes para intervenir en las licitaciones convocadas por D.G.I., los que estarán debidamente traducidos al idioma español de corresponder, legalizados o autenticados mediante la “Apostilla de La Haya”, según corresponda, protocolizados en nuestro país y contendrán obligatoriamente una cláusula que indique su vigencia. Asimismo, deberá acreditarse la inscripción en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994.

13. Valor de la información técnica presentada

Todos los datos indicados por el oferente, referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si en la etapa de ejecución se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna por el adjudicatario.

14. Consultas, prórrogas y comunicaciones

Las consultas y/o aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante el Departamento Contrataciones y Suministros de la División Administración y Gestión Humana hasta el día indicado en el sitio web de Compras Estatales. Las mismas serán evacuadas oportunamente y publicadas en el sitio web de Compras Estatales.

Cualquier oferente podrá pedir prórroga para la apertura de las ofertas. La misma se solicitará por escrito ante el Departamento Contrataciones y Suministros de la División Administración y Gestión Humana, hasta el día indicado en el Sitio de Compra Estatales y será resuelta a exclusivo criterio de la misma.

D.G.I. se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier momento antes de la adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias respecto de cualquier información contenida en sus ofertas.

D.G.I. no podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o información que modifique el contenido de las ofertas presentadas.

Asimismo las respuestas y aclaraciones de los oferentes a pedido de D.G.I., no podrán contener información que modifique sus ofertas, de así suceder, dicha información no será considerada por D.G.I.

15. Visitas

En forma previa a la presentación de las ofertas se realizará una visita conjunta con personal de D.G.I. a los efectos de relevar los sectores de los edificios donde se prestarán los servicios. La misma será de carácter obligatoria y se realizará el día 24/11/2021 a la hora 10:00, debiéndose presentar los interesados en el Departamento Control de Servicios ubicado en el 8vo piso del Edificio Central, Fernández Crespo 1534.

Se entregará comprobante de haber realizado la visita.

16. Garantía de Mantenimiento de Oferta

La Administración no determina el carácter obligatorio del depósito de garantía de mantenimiento de oferta,  por lo cual el oferente podrá optar por:

1) Depositar, cuando corresponda, el monto establecido en $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil)

2) No presentar garantía de mantenimiento de oferta, en cuyo caso en la medida que incumpla con el mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% del monto máximo de su oferta, tal como se establece en el Art. 64 del TOCAF

En el caso de haber optado por el depósito y si corresponde, el oferente podrá constituir la garantía previamente a la presentación de las ofertas mediante alguna de las siguientes modalidades:

a) Fianza o aval bancario de un Banco de Plaza, el cual será responsable directo de posibles incumplimientos de cualquier naturaleza. La garantía deberá contener cláusulas que establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro y deberá cubrir el plazo de contratación.

b) Póliza de seguro

c) Cheques en moneda nacional. Esta Administración sólo aceptará cheques de Bancos de plaza. En todos los casos el monto a percibir, será neto a favor de D.G.I., quedando por cuenta de los depositantes todo tipo de comisiones o gastos. Cuando, por cualquier causa, un cheque fuera rechazado por el Banco contra el cual se libró el mismo, D.G.I. tendrá por no constituida la garantía.

d) Efectivo en moneda nacional.

La Garantía deberá depositarse en la Sección Pagos del Departamento Contaduría, ubicado en Av. Daniel Fernández Crespo 1534 piso 8, antes de la hora fijada para la apertura.

El documento justificativo de la constitución de garantía deberá contener necesariamente el número de la Licitación y Unidad Ejecutora que realizó el llamado.

17. Apertura de las ofertas

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

IMPORTANTE: Se recomienda no dejar para último momento la carga de ofertas en el sitio web de compras estatales, a fin de evitar posibles inconvenientes.

18. Información Confidencial y Datos Personales

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

Solo se considera información confidencial:

- la información relativa a sus clientes,

- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,

- la que refiera al patrimonio del oferente,

- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,

- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y

- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.

En ningún caso se considera información confidencial:

- la relativa a los precios

- la descripción de bienes y servicios ofertados, y

- las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo, se deberá informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.

19. Plazo de mantenimiento de las ofertas

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento veinte) días calendario, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo D.G.I. ya se hubiera expedido respecto de ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a D.G.I., manifestando su decisión de retirar la oferta y a falta de pronunciamiento de esta última en el término de 10 (diez) días hábiles perentorios

20. Cotizaciones y precios

Se cotizará acorde al Anexo III – Formulario de oferta económica.

Deberá cotizarse en Moneda Nacional y no se aceptarán ofertas parciales.

En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos.

21. Actualización de precios

Los servicios que se contraten y hayan sido cotizados en moneda nacional, se ajustarán en forma anual, en el mes de enero de acuerdo a la variación del Índice de los Precios del Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, tomando como base para la primera actualización, el valor correspondiente al mes anterior al de la apertura y siendo el primer ajuste en enero 2023.

22. Forma de pago

Los pagos se realizarán mediante crédito SIIF, estimándose un plazo de hasta 45 días hábiles contados a partir de la fecha de intervención del pago realizado por los órganos de contralor.

En relación a los intereses o ajustes por mora, la Administración se ajustará a la reglamentación vigente.

La DGI será agente de retención de impuestos en los casos que corresponda de acuerdo con la normativa legal vigente.

23. Evaluación de las ofertas

Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar la evaluación técnica y económica teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderación: precio y antecedentes.

D.G.I. se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro y prestación de productos y servicios requeridos en la presente licitación.

D.G.I. se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así como las consultas necesarias al oferente.

Cuando sea pertinente, la D.G.I. podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del TOCAF.

La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.

23.1 Evaluación técnica y económica

La Administración estudiará que las ofertas cumplan con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

Los criterios que utilizará  y su ponderación a los efectos de comparar las ofertas que resulten admisibles serán los siguientes:

- Precio: Se asignarán 70 puntos a la oferta que ofrezca el precio menor. Se asignará a cada una de las restantes ofertas, un puntaje proporcionalmente menor, resultante de su comparación con la oferta de menor precio.

Siendo:

Po= precio menor

Pn= precio de las restantes ofertas (1 a n)

Puntaje asignado a la oferta de menor precio (o)= 70 puntos

Puntaje asignado a las ofertas restantes (n)= Po x 70

Pn

- Antecedentes de la empresa con la Administración y en plaza: La Administración podrá verificar la exactitud de lo expresado en el Art 5. y podrá solicitar toda información relacionada con la calidad de los trabajos realizados y responsabilidad en la cual se ha desarrollado. Las ofertas de empresas que no cumplan con lo solicitado no serán consideradas.

Tomando en consideración la información, la puntuación de este factor se determinará de la siguiente forma:

Se otorgarán 10 puntos por concepto de experiencia mínima en las condiciones señaladas en el Art. 5 de la PARTE II y luego, se asignarán 2 puntos adicionales por cada trabajo que supere el mínimo exigido, hasta un máximo de 20 puntos adicionales.

La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitar datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente.

La propuesta seleccionada será la que obtenga el puntaje mayor y cumpla sustancialmente con lo requerido.

24. Adjudicación

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a la evaluación formal y el juicio de admisibilidad, adjudicándose a la oferta que resulte mejor evaluada según los parámetros indicados en el numeral anterior.

La adjudicación se realizará a el o los proveedores que, cumpliendo con los requisitos de esta compra obtenga mayor puntaje total.

D.G.I. podrá considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los antecedentes de los oferentes, relacionados con la conducta comercial, contrataciones anteriores, falta de antecedentes o, existiendo, que carezcan éstos de relación directa con el objetivo principal del llamado.

Una vez adjudicada la licitación, se publicará la Resolución de adjudicación en los sitios y formas establecidos por la normativa vigente y se notificará por cualquier medio fehaciente al adjudicatario y a los demás oferentes. En particular, se acepta como válida toda notificación realizada al correo electrónico constituido por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

A partir de la fecha de la notificación, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de corresponder.

D.G.I. verificará en RUPE la inscripción del  adjudicatario en dicho Registro así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la vigencia de los Certificados Único de la Dirección General Impositiva, Común del Banco de Previsión Social y del Certificado del Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales y la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones.

A efectos de la adjudicación el adjudicatario deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE.

En caso de que el adjudicatario sea extranjero, y no estuviere en condiciones de presentar la documentación expedida por las autoridades nacionales exigidas en este artículo, deberá presentar constancias similares expedidas en su país de origen o declaración jurada de que tales constancias no existen.

El incumplimiento de lo anterior en tiempo y forma, será motivo de considerarlo incurso en mora de pleno derecho, dejar sin efecto la adjudicación e iniciar las acciones legales correspondientes, a criterio de D.G.I.  En tal caso, la Administración podrá adjudicar el llamado al oferente que hubiera obtenido el segundo mejor puntaje.

25. Obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario deberá cumplir con las entregas y prestaciones comprometidas ajustándose estrictamente a las condiciones establecidas estipulados en la Parte II Especificaciones Técnicas.

El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el cumplimiento de las condiciones de ejecución de la presente licitación.

El adjudicatario no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a título oneroso o gratuito, sino conforme a las normas vigentes en la materia.

En caso de contratación de personal mediante la modalidad de arrendamiento de servicios profesionales, el adjudicatario deberá controlar que el profesional se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones ante la D.G.I., Banco de Previsión Social y Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

25.1 Obligaciones laborales del adjudicatario

El adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las normas laborales, especialmente las relacionadas con la contratación de menores y de seguridad siendo el único responsable del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales por sus operarios.

El adjudicatario se obliga a suministrar toda documentación que le fuere requerida por D.G.I. a efectos de corroborar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones. La comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social será causa de rescisión del contrato y cobro de los daños patrimoniales irrogados a la Administración.

La firma adjudicataria deberá tener a todo el personal inscripto en el Banco de Previsión Social y con el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus obreros y empleados, previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes D.G.I. no se responsabiliza de los daños que sufra el personal.

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto a funcionarios y bienes de D.G.I. o a terceros, debiendo asumir sus costos y responsabilidades.

La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al cumplimiento de las tareas detalladas en el presente Pliego, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios. El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

D.G.I. se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como de las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados.

D.G.I. tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa adjudicataria.

El adjudicatario se compromete a comunicar a D.G.I., en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del  servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. Asimismo, D.G.I. podrá solicitar de manera fundada, con la debida justificación, el cambio provisorio o definitivo de alguno/s de ellos.

También será el único responsable por cualquier accidente de su personal, liberando de toda obligación a D.G.I., quien se reserva además el derecho de exigir a la empresa contratada los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como condición previa al pago de los servicios prestados.

26. Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Si correspondiere, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, él adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato,  equivalente al 5% del monto de  la contratación, en los términos y condiciones previstos por el art. 64 del TOCAF.

En caso de incumplimiento del plazo referido, D.G.I. podrá adoptar las medidas que estime convenientes.

El oferente podrá constituir la garantía mediante alguna de las modalidades descritas en el Art. 16.

En caso de corresponder, la garantía de fiel cumplimiento de contrato, deberá ser renovada con una antelación mínima de 10 (diez) días del vencimiento establecido en la póliza/aval.

Si el adjudicatario, no cumpliere con la renovación o sustitución de la garantía referida, según corresponda, en el plazo previsto en el párrafo precedente, D.G.I. podrá aplicar una multa de 1% sobre el importe adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito, sin perjuicio de la rescisión del contrato.

27. Plazo y cumplimiento del servicio

El adjudicatario recibirán vía mail, copia de la Orden de Compra, debiendo dentro de las 48 hs. de recibida, enviar al Departamento Contrataciones y  Suministros firma de los originales de la misma y Constancia de Afectación de Crédito.

Los servicios comenzarán a prestarse dentro de los 10 días corridos contados a partir del vencimiento de las 48 hs. mencionadas en el párrafo anterior, hasta el 31 de diciembre de 2022, renovable en forma automática por hasta 4 períodos anuales y consecutivos comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año, previo a la constatación de que el gasto emergente de la presente licitación esté incluido en el próximo presupuesto quinquenal.

La Administración comunicara por medio fehaciente la no renovación del contrato con una anticipación de por lo menos 30 días antes del vencimiento del plazo original o el plazo renovado, según corresponda.

# 27.1. De la Contratación

En caso de interrupción de las actividades por cualquier causa ajena a la Administración, ésta se reserva el derecho de suspender las actividades contratadas hasta que desaparezcan las causas, sin que esto de derecho al adjudicatario a compensación o indemnización alguna, abonándose solo los servicios realizados efectivamente.

Los proponentes detallarán en sus ofertas todas las características completas de la forma de realización del trabajo propuesto, agregándose toda información que estime útil para una mayor ilustración de las ofertas. Todos los datos referentes a las características del trabajo ofrecido tendrán el carácter de compromiso, vale decir que la Dirección General Impositiva exigirá al adjudicatario que ellos correspondan estrictamente a los antecedentes y particularidades contenidas en la propuesta.

# 27.2 . Conformidad con el Servicio

Los servicios prestados serán controlados por el Departamento Control de Servicios de la División Administración y Gestión Humana, quien procederá a dar su conformidad por escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se ajusta a lo pactado.

Si comunicadas dichas observaciones el proveedor no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado en un plazo de 48 horas, a su costo, ni justificando a satisfacción de la Administración la demora originada, perderá la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder ésta, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

28. Recepción

DGI podrá rechazar materiales o trabajos realizados que a su juicio se estimen en malas condiciones o que no se ajusten a lo pactado.

Cuando las características de los servicios licitados hagan necesaria verificaciones de calidad o funcionamiento, se realizará una revisión provisoria de los mismos, hasta tanto puedan realizarse las pruebas correspondientes.

29. Garantía

El período de garantía se contabilizará a partir de la aceptación y/o instalación de los bienes y/o servicios objeto del presente llamado.

Durante el plazo de garantía el adjudicatario deberá en caso de daños producidos durante la operación y a consecuencia de vicios de fabricación, solucionar la misma en un plazo máximo de 72 horas hábiles a partir del envío de la comunicación. La garantía debe ser brindada en los locales de la D.G.I., dentro del Departamento de Montevideo.

Todos los gastos inherentes a dicha reparación, transporte, seguridad, ensayos, serán a cargo del oferente.

30. Incumplimientos

Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o parcial a las cláusulas del presente pliego. Sin perjuicio de ello, se considerará incumplimiento, a consideración de la .D.G.I, la obtención de resultados insatisfactorios respecto del objeto de la contratación, la falta de materiales específicos ofertados, la falta de maquinaria y equipos detallados en la oferta, la deficiente eficacia de los materiales específicos  y la falta de elementos de seguridad.

Los incumplimientos serán comunicados a la empresa adjudicataria por medio de Actas de Observación.

El adjudicatario dispondrá de 3 días hábiles contados a partir de la recepción del Acta de Observación, para la presentación de descargos. D.G.I. evaluará los descargos, pudiendo aceptar o rechazar los mismos, procediendo a notificar al adjudicatario, lo resuelto al respecto.

30.1. Constatación de observaciones que pudieran formularse durante la prestación del servicio

Para el eventual caso de formularse cualquier clase o tipo de observaciones que pudieran aparejar incumplimientos durante la prestación del servicio realizado por la empresa adjudicataria, la D.G.I. se encuentra plenamente facultada a los efectos de documentar fehacientemente las constataciones que se estimen necesarias o pertinentes efectuar, confeccionando las actas respectivas (ANEXO VI), las cuales deberán ser debidamente suscritas por representante o personal autorizado de la adjudicataria, así como también por el funcionario actuante del Departamento Control de Servicios. De negarse a firmar, se dejará constancia por parte del funcionario actuante. Dicha facultad de DGI se extenderá hasta la finalización total del vínculo contractual existente con la empresa adjudicataria.

31. Mora y Sanciones

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.

Las multas a aplicar oscilarán entre un mínimo del 5 % y un máximo de un 25 % sobre el monto total adjudicado.

En todos los casos, D.G.I. queda facultada para retener los importes correspondientes a las multas de las facturas pendientes de pago si las hubiera, o de cualquier otro compromiso contractual que el adjudicatario mantenga con la Administración, hasta un máximo del 25% del monto total adjudicado IVA incluido. Llegado a este máximo, se comunicará la situación al Registro Único de Proveedores del Estado, solicitando la suspensión o eliminación de la empresa infractora, sin perjuicio de otras acciones administrativas y civiles que correspondan.

Si el inicio de la ejecución del contrato se demorara más de los plazos establecidos en este Pliego, la D.G.I. podrá rescindir el contrato sin más trámite, sin por ello renunciar a su derecho de iniciar las acciones legales previstas. En ese caso, podrá adjudicarse a aquel oferente que hubiere resultado segundo en la evaluación final.

32. Causales de rescisión

Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que dieren lugar los incumplimientos con las cláusulas del presente Pliego, D.G.I. podrá rescindir el contrato en los siguientes casos:

- Cuando el adjudicatario no presentara la documentación exigida en el numeral 24 del presente, en el plazo establecido en el mismo.

- Cuando D.G.I. verifique un incumplimiento en una o más de las condiciones  estipuladas en el presente Pliego, anexos y documentos explicativos, descriptivos o compromisos específicos acordados entre D.G.I. y el adjudicatario, que merezca, a su criterio, la calificación grave.

- Cuando se detecten extensiones reiteradas de los plazos estipulados y acordados para la ejecución de las actividades.

- Cuando los servicios no se encontrasen ejecutados con arreglo al contrato y se hubiera otorgado plazo al contratista para subsanar los defectos, sin que lo haya hecho.

- Cuando el adjudicatario resulte culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato.

Las causales mencionadas precedentemente se enumeran a título enunciativo, pudiendo D.G.I. evaluar otras causales de rescisión, conforme a Derecho.

Asimismo, durante la vigencia del período de contratación y/o de sus posteriores prórrogas, la DGI se reserva el derecho de rescindir la misma cuando las necesidades del servicio así lo requieran, o cuando el contratista no esté dando cumplimiento satisfactorio con el objetivo contractual de la Administración. A tales efectos, se deberá cursar un preaviso de 30 días, en cuyo caso no se generará indemnización de especie alguna y la firma adjudicataria sólo tendrá derecho al cobro de los servicios efectivamente prestados hasta el día indicado en el acto administrativo que efectivice dicha rescisión.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la Ley.

33. Devolución de Garantías

Cumplido el objeto de la Licitación (incluido el plazo de garantía), la garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá de oficio o a pedido de parte, mediante nota dirigida a las autoridades de la D.G.I. Previamente se liquidarán y deducirán las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente o adjudicatario.

PARTE II - ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objeto de la Contratación

Se convoca a licitación para contratar una empresa especializada en  servicios de mantenimiento, reparación e impermeabilización de techos livianos en edificios de D.G.I. en el departamento de Montevideo.

2. Requisitos mínimos

El adjudicatario deberá contar con un representante técnico. El mismo podrá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, quien será responsable de encomendar, dirigir y supervisar los trabajos a realizar, cumpliendo con las medidas de seguridad dispuestas por la normativa vigente, así como de informar y coordinar con la Administración. Además deberá contar con el asesoramiento en materia de seguridad de un Técnico Prevencionista, debiendo cumplir con los requisitos de seguridad que el asesor en seguridad disponga. Los oferentes deberán presentar en la oferta los títulos que acrediten la formación de ambos técnicos.

Si de forma posterior a la presentación de ofertas la empresa desea cambiar de representante técnico o prevencionista, el adjudicatario deberá comunicarlo con antelación a DGI por correo electrónico y presentar los títulos que acrediten la formación de los nuevos representantes antes de continuar los trabajos.

El adjudicatario deberá evaluar las instalaciones y los trabajos a realizar. Posteriormente armará un plan de seguridad y memoria descriptiva de tareas, los cuales se deberán entregar a DGI firmados por ambos técnicos con un plazo de 10 días a partir de la firma de la Orden de Compra y antes de comenzar con los trabajos.

La empresa adjudicataria brindará un teléfono fijo y móvil, y una casilla de correo electrónico de contacto a donde realizar los reclamos y coordinación del servicio.

El adjudicatario deberá dar aviso, con una antelación de al menos 2 días hábiles antes de concurrir a los edificios.

El adjudicatario deberá asignar personal en cantidad suficiente,  capacitado para trabajos en altura, con la experiencia y especialización adecuada a la naturaleza de cada tarea requerida, y estar psíquica y físicamente aptos para realizar dichas tareas. Los mismos deberán contar con las inducciones en seguridad y capacitación que el técnico prevencionista y representante técnico estimen necesarias así como lo dispuesto en la normativa vigente.

El adjudicatario deberá suministrar todo lo necesario inherente a los trabajos, debiendo disponer de medios de transporte, stock de materiales, herramientas, elementos de seguridad, elementos de protección personal, escaleras, andamios, plataformas de trabajo y medios de sujeción. Estos costos se considerarán incluidos en los montos por mantenimiento.

Los productos empleados deberán ser de marca reconocida en plaza y contar con fichas técnicas correspondientes. Los mismos se aplicarán según procedimientos establecidos en las fichas técnicas.

Antes de realizar inspecciones o tareas de mantenimiento a nivel de cubierta se deberá realizar en el momento un AST (análisis de seguridad en el trabajo), en cada visita, firmado por el supervisor de los trabajos y los participantes.

Si el adjudicatario considera que para desarrollar las tareas de forma segura es necesario instalar puntos de sujeción fijos anclados a las estructuras, como ganchos, cáncamos, o similares, así como lingas y  lineas de vida, deberá suministrar e instalar los mismos previo a comenzar los trabajos. Este costo deberá estar incluido en el monto por inspecciones y mantenimiento básico.

3. Servicios Incluidos

El servicio de mantenimiento constará de:

- 3.1 Inspección bajo cubiertas en eventos de lluvia

- 3.2 Mantenimiento básico e inspección sobre cubiertas

- 3.3 Mantenimiento correctivo

3.1 Inspección bajo cubiertas en eventos de lluvia:

Se realizará en:

- Edificio Central, ubicado en F. Crespo N°1534 esq. Colonia

- Garaje ubicado en Uruguay N°2009 y República.

Consiste en una inspección general visual bajo techos livianos, realizada de forma bimensual durante un evento de lluvias.

Se inspeccionará toda el área bajo la cubierta buscando detectar filtraciones, goteos, y elementos de cubierta en mal estado.

Se marcará la posición de los mismos en forma de croquis sobre un plano.

El plano se entregará a DGI en un informe bimensual.

En caso de encontrar elementos en estado crítico que requieran reparaciones de urgencia deberán comunicarlo a DGI en forma inmediata (sin esperar a la entrega del informe).

DGI podrá agregar observaciones para reparar además de las encontradas por el adjudicatario.

3.2 Mantenimiento Básico e Inspección sobre cubierta:

Se realizará en:

- Edificio Central, ubicado en F. Crespo N°1534 esq. Colonia.

- Garaje ubicado en Uruguay N°2009 y República.

A continuación se diferencia el mantenimiento en ambos edificios:

3.2.1 Edificio Central, F. Crespo N°1534 esq. Colonia:

Con frecuencia bimensual se realizará una inspección general sobre cubierta y tareas de mantenimiento básico.

Se deberá garantizar el correcto estado y funcionamiento de los sistemas de cubierta, canalones, embudos y desagües en techos, con el fin de evitar goteras, desagües tapados, e infiltraciones.

Se realizarán tareas de rutina del mantenimiento básico y se corregirán los problemas encontrados en la inspección anterior bajo cubierta y los encontrados en ese momento en la inspección sobre cubierta.

Se llevarán a cabo hasta 10 días hábiles después de la inspección bajo cubierta. En caso de que por  razones climáticas no sea posible cumplir este plazo, se realizarán inmediatamente después.

El adjudicatario deberá marcar en un plano los puntos donde se encuentren observaciones, y las reparaciones realizadas.

Esta documentación formará parte del informe bimensual.

El mantenimiento básico incluirá lo siguiente:

- Barrido y limpieza exterior de la cubierta, canales, canaletas, embudos y desagües sobre techo.

- Ajustes, sustituciones menores, reparaciones menores y sellados para evitar goteras e infiltraciones:

- Ajuste de fijaciones (apriete de tuercas, bulones, tirafondos).

- Cambio de fijaciones con mal funcionamiento, con tuerca, arandela, goma, y sellador de juntas elástico poliuretánico alrededor del orificio.

- Tapar y sellar juntas, agujeros, rajaduras encontrados en las chapas, con material impermeable apropiado: Membrana asfáltica, membranas con geotextiles y selladores elásticos poliuretánicos.

- Cambio de hasta 1 metro lineal de rollo de membrana asfáltica con aluminio (4mm) por visita.

- Cambio de hasta 20 metros lineales de rollo de 25cm, de membrana asfáltica con aluminio autoadhesiva (4mm) por visita.

- Imprimaciones y/o adhesivos necesarios para adherir correctamente los materiales.

- Reparaciones menores, ajustes y sellados de babetas y cumbreras.

- Reparaciones menores, ajustes y sellados entre chapas.

La empresa tendrá a su cargo todos los materiales y suministros necesarios para realizar estos ajustes y sustituciones menores, así como todos los insumos inherentes a los mismos, y los costos y tareas adicionales que sean necesarias para lograr la correcta limpieza y desobstrucción de todos los elementos. Estos costos estarán incluidos en el costo de mantenimiento básico.

La empresa deberá realizar el retiro y deposición de los residuos provenientes de la ejecución del servicio.

La solución a reclamos que requieran del mantenimiento descripto anteriormente (incluyendo los suministros y trabajos asociados) y  la solución a reclamos por obstrucciones (incluidos todos los trabajos asociados) se considerarán dentro de la cuota mensual fija por mantenimiento básico.

En caso que DGI encuentre observaciones que correspondan a mantenimiento básico deficiente, el adjudicatario deberá presentarse en un lapso de 72 horas a corregir las mismas, salvo que DGI excepcionalmente autorice un mayor plazo.

3.2.2 Garaje, Uruguay N°2009 y República:

En forma bimensual se realizará una inspección sobre el sistema de desagües y se realizarán tareas de mantenimiento básico garantizando su correcto funcionamiento.

Se llevarán a cabo hasta 10 días hábiles después de la inspección bajo cubierta. En caso de que por  razones climáticas no sea posible cumplir este plazo, se realizarán inmediatamente después.

El mantenimiento básico deberá incluir como mínimo:

- Barrido y limpieza de  canales, canaletas, cubetas y embudos juntando cualquier tipo de material que pueda ser de amenaza de obstrucción para el sistema de desagües.

- Sellados entre canaletas y babetas en caso de infiltraciones.

El adjudicatario tendrá a su cargo todos los costos de materiales, insumos y tareas que sean necesarias para efectuar el mantenimiento básico. Estos costos estarán incluidos en el mantenimiento básico.

La solución a reclamos por obstrucciones del sistema de desagües de techo liviano  (incluidos todos los trabajos asociados) se considerará incluida en la cuota mensual fija por mantenimiento básico.

En caso que DGI encuentre observaciones que correspondan a mantenimiento básico deficiente, el adjudicatario deberá presentarse en un lapso de 72 horas a corregir las mismas, salvo que DGI excepcionalmente autorice un mayor plazo.

3.3 Mantenimiento correctivo

Se realizará en Edificio Central, sito en F. Crespo N°1534 esq. Colonia.

Consiste en trabajos no asociados al mantenimiento básico. Los mismos podrán ser sugeridos por el adjudicatario o expresamente por la DGI. Estos trabajos serán solicitados por DGI vía correo electrónico.

El adjudicatario evaluará los mismos y propondrá a DGI la cantidad necesaria de materiales utilizando la Planilla de Rubrado del Anexo III. Se enviará la propuesta a DGI quien podrá aceptar o rechazar la misma.

Luego de realizado el trabajo el adjudicatario enviará un certificado el cual deberá ser avalado por el Departamento Control de Servicios, previo a la facturación de los mismos.

El adjudicatario tendrá un plazo de 7 días para presentarse a atender los reclamos de mantenimiento correctivo realizados por DGI. En ningún caso la solución definitiva a un reclamo podrá demorar más de 10 días a partir de que se realizó el reclamo inicial, salvo que DGI excepcionalmente autorice un mayor plazo para realizar los mismos.

Los rubros correspondientes a Mantenimiento Correctivo incluyen los trabajos inherentes para ejecutar los mismos, el retiro de los elementos en mal estado a sustituir, limpieza y deposición.

3.4 Servicio de respuesta inmediata

El servicio de respuesta inmediata será solicitado por DGI en ocasiones puntuales, en los cuales DGI considere que la situación es de emergencia.

Implica la asistencia al lugar en un plazo máximo de 24 horas a partir de la comunicación realizada por DGI.

Esta comunicación será llevada a cabo por personal del Departamento Control de Servicios de DGI, por teléfono o correo electrónico, indicando que se trata de un reclamo que requiere respuesta inmediata. En caso de ser comunicado telefónicamente, se dejará un respaldo a la brevedad por correo electrónico indicando la hora de realizado el reclamo original.

La empresa al llegar examinará el problema, realizará las acciones que sean necesarias y propondrá una solución que, en caso de ser provisoria y siempre que no afecte el normal funcionamiento de DGI, podrá contar con un plazo máximo de hasta 3 días hábiles para completar la reparación definitiva, a partir de la aprobación por parte de los técnicos de DGI, salvo que DGI excepcionalmente autorice un mayor plazo para realizar los trabajos.

La reparación definitiva se realizará acorde a la planilla de rubros del  Mantenimiento Correctivo.

En caso de tener que instalar piezas nuevas, DGI deberá aprobar el cambio de las mismas por medio de correo electrónico.

El incumplimiento en alguno de los requisitos de un llamado por Respuesta Inmediata será considerado  un incumplimiento grave.

En caso de que el problema que ocasionó el llamado por respuesta inmediata sea a causa de no haber realizado correctamente el Mantenimiento Preventivo o Correctivo por omisión de la empresa, la misma deberá acudir en forma inmediata, pero no se contabilizará dicho rubro. Solo será contabilizado en caso de que la falla hubiese sido provocada por un factor ajeno a la empresa.

4. Informe bimensual:

En forma bimensual la empresa deberá presentar un informe técnico completo que incluirá como mínimo:

- Croquis sobre planos resultado de la inspección bajo cubierta.

- Croquis sobre planos resultado de la inspección sobre cubierta y marcando tareas realizadas en el período

- Planilla detallando resultados de inspecciones y mantenimiento básico.

- Copia de análisis de seguridad A.S.T.

El informe será presentado a más tardar 3 días hábiles después de la ejecución del mantenimiento básico y se considerará parte del mismo.

El formato de la planilla e informe será acordado con el adjudicatario y deberá presentarse en el Departamento Control de Servicios (8° piso – F. Crespo N°1534), o vía correo electrónico a la siguiente dirección 2302@dgi.gub.uy. Deberá contar con la firma del representante técnico de la empresa y tendrá carácter de declaración jurada.

La entrega de estos documentos en tiempo y forma se considerará parte del mantenimiento básico.

5.  Antecedentes del Oferente

Los oferentes presentarán en su propuesta, antecedentes de trabajos realizados, que tendrán las siguientes características:

- Dentro del territorio de la República,  similares al licitado en este llamado . Se entiende por similar, considerando las características del trabajo.

- Corresponder en un todo con la empresa oferente, es decir estar referidos a la razón social de la empresa que se presenta al llamado.

- Deberá tener reconocida capacidad técnica para realizar el aprovisionamiento del objeto del  llamado, debiendo acreditar al menos 5 antecedentes realizados en los últimos 5 años, cumpliendo los siguientes mínimos:

- Al menos 4 de los antecedentes deben corresponder a techos de chapa galvanizada.

- Al menos 1 de los antecedentes deben corresponder a techos de chapa de fibrocemento.

Se deberá incluir en la propuesta la nómina de trabajos similares indicando: lugar, fecha, descripción,  razón social o nombre del cliente de cada trabajo  con número de teléfono y nombre de contacto del mismo.

D.G.I. se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere necesarias para determinar que los datos presentados sean fidedignos. En caso de que compruebe que los datos no son reales el oferente será descalificado automáticamente, reservándose la D.G.I., las acciones legales correspondientes.

PARTE III- ANEXOS

Anexo I - Formulario de identificación del Oferente

El/Los que suscribe/n _________________________________(nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de ________________________ (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado ______________________________ (descripción del procedimiento de contratación), así como las restantes normas que rigen la contratación.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S:              __________________________

ACLARACIÓN:      __________________________

C.I.:                        __________________________

Anexo II – Instructivo cotización en línea - Web Compras Estatales

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan conocimiento que van a ingresar ofertas en línea. Las dificultades que podría tener en esta etapa pueden deberse a que no tenga una dirección de correo electrónico registrada en RUPE o que esa dirección no sea la que usted está utilizando actualmente y por lo tanto la contraseña no le llegará.

2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una presentación que no se encuentran disponibles en el sistema, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda de Compras Estatales para solicitar la catalogación de dichos atributos y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales en los que se deban realizar consultas técnicas muy específicas.

3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a modificar e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con su clave. A la hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las ofertas y sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted ya tenga guardadas.

Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además de los mencionados en los puntos 1 y 2, que le impidan completar el ingreso de su oferta (fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar instantáneamente.

4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta para los proveedores.

Mensualmente se publican las fechas de capacitación en www.comprasestatales.gub.uy y usted puede manifestar su interés en concurrir enviando un mail a la siguiente dirección: capacitacioncompras@acce.gub.uy.

5- Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras Estatales está a su disposición de lunes a viernes de 10 a 17 hs por el teléfono 2903 11 11.

ANEXO III - Formulario de oferta económica

A efectos de cotizar se deberá llenar la siguiente tabla de rubros:

ANEXO V – ANTECEDENTES DE CONTRATOS

## EMPRESA: ________________________________________________________ FECHA: __/__/__

Información sobre servicios similares realizados en los últimos 5 años.

| Nombre comercial y razón social | Objeto del contrato | Fecha del contrato (inicio y finalización) | Monto total anual del contrato | Responsable del servicio | Teléfono - email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO VI – Acta de Observaciones

ACTA DE CONSTATACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS A LA EMPRESA ADJUDICATARIA DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-

En la ciudad de Montevideo, a los…….días del mes de…………..del año 2022 y siendo la hora….., comparece ante el suscrito funcionario de la Dirección General Impositiva, el Sr……………..C.I……en representación de la empresa adjudicataria…………. (RUT N°……….), según Licitación Abreviada N°……….. ante quien de conformidad con lo establecido por la cláusula N°….. de la Parte II- Especificaciones Técnicas del Pliego Licitatorio referido, se procede a efectuar las siguientes constataciones surgidas durante la prestación del servicio realizado por dicha adjudicataria:

Se constató la siguiente observación, cuyos detalles se describen a continuación:

Lugar (detallar la ubicación concreta del elemento que amerita la formulación de la o las observaciones):………………………………..

Especificación del elemento objeto de observación:……………

Breve descripción de la avería o desperfecto constatado:……………….

Observación al servicio prestado  y/o reparación efectuada:…………………………………..

Preguntado al compareciente si tiene algo para agregar, responde:…….

No siendo para más, se cierra la presente, suscribiéndolas ambas partes comparecientes.

Por la empresa adjudicataria (firma):………………………………….

Por DGI (firma):……………………………………………