Solicitud de cotización

Para

Servicios de sanitaria para los edificios de DGI en el Departamento de Montevideo.

Comprador: Dirección General Impositiva

Nro. de Compra:

LICITACION ABREVIADA Nº 15/2022

D.G.I

Departamento Contrataciones y Suministros

Av .Daniel  Fernández Crespo 1534

Piso 8º

Montevideo- Uruguay

Tel.: (+598) 2 403 6301

Pliego de Condiciones Particulares Para la Contratación de Servicios

PARTE I – ESPECIFICACIONES GENERALES

INCISO: 05: 			MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Unidad Ejecutora: 005 	DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

LICITACION ABREVIADA                             Nº  15/2022

1. Objeto del llamado

Se convoca a licitación para contratar una empresa especializada en servicios de sanitaria para el mantenimiento integral de los edificios de DGI en el Departamento de Montevideo.

2. Normas que regulan el presente llamado

- Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), aprobado por el Decreto Nº 150/012 de 11 de mayo de 2012.

- Ley N°19.889 de Urgente Consideración.

-Artículos 39, 277 y 332 de la Ley 18996 del 7 de noviembre de 2012 (modificaciones al TOCAF).

- Artículos 41 y siguientes de la Ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008, Decreto Nº 13/009 de 13 de enero de 2009, Decreto Nº 800/008 de 29/12/2008 y Decreto Nº 164/013 de 28 de mayo de 2013 (Consideración de productos nacionales).

- Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, Ley Nº 18.099 de 24 de enero de 2007 y Ley Nº 18.251 de 6 de enero de 2008. (Contratos de servicios con terceros) (Responsabilidad solidaria del patrón para cargas sociales, etc), (Tercerizaciones laborales).

- Artículo 42 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996.

- Artículo 8º de la Ley Nº 16.134 de 24 de setiembre de 1990.

- Decreto Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010 (Subprograma de Contratación

Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas).

- Decreto 64/014 del 14 de marzo de 2014 (regímenes de preferencia)

-Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013 (Registro Único de Proveedores del Estado).

-Decreto Nº 180/015 del 6 de julio de 2015 (forma de pago a proveedores)

- Apertura electrónica: Decreto N° 142/018 de 14 de mayo de 2018. Resolución N° 123/018 de 5 de diciembre de 2018.

- Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales).

-Decreto Nº 395/998 de 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información Financiera).

- Decreto Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo).

- Acceso a la información pública: Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

- Decreto reglamentario de la Ley Nº 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010.

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008.

- Decreto reglamentario de la Ley Nº 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009.

- De la responsabilidad derivada de las obligaciones referidas en las Leyes Nº 18.099 y 18.251.

En cumplimiento de lo establecido por las leyes  Nº 18.099 y 18.251, se establece que, ante cualquier reclamación por las obligaciones que establecen dichas Leyes, formuladas por los trabajadores del Adjudicatario, o por parte de subcontratistas de este, intermediarios o suministradores de mano de obra, el Adjudicatario será el único, exclusivo y definitivo responsable, en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan.

En caso que dicho reclamo no sea satisfecho, y el mismo haya sido efectuado, o abonado por la DGI, esta repetirá contra el Adjudicatario mediante la retención de sus créditos, ya sean provenientes de la contratación que originó dicha reclamación, de otros que pueda tener ante la DGI, de eventuales garantías, o de cualquier otro crédito, o patrimonio, pudiendo imputarse tales sumas para el pago de los respectivos adeudos, sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que decida plantear.

Acorde a lo dispuesto por el Art.1º de la Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, se establece que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de las tareas inherentes al objeto de la Licitación, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.

El adjudicatario deberá presentar al momento de la adjudicación una declaración jurada que cumple con lo establecido en la Ley mencionada.

- Decreto 406/88, Reglamentario de la Ley 5032 sobre Prevención de Accidentes de

Trabajo

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la presente licitación.

3. Interpretación de las normas que regulan el presente llamado

En la interpretación del presente Pliego, se tendrá en cuenta la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y asegurar la observancia de los principios generales de actuación y contralor de los organismos estatales en materia de contratos del Estado.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se establezca en la oferta, en el licenciamiento o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

4. Exención de responsabilidades

D.G.I. se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

En ese sentido, será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas. D.G.I. no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.

D.G.I. podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante “Circulares”, ya sea por iniciativa propia o en atención a consultas realizadas por los oferentes. Las “Circulares” serán publicadas en la página de compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

No se reconocerán, pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del adjudicatario no cotizados por éste como parte de la oferta o reconocidos expresamente en el presente Pliego o en los contratos que D.G.I. firmare con el adjudicatario.

Asimismo, las ofertas serán rechazadas cuando contengan cláusulas consideradas abusivas, atendiendo, a lo dispuesto por la Ley Nº 17.250 de 13 de agosto de 2000 y su Decreto Reglamentario 244/2000 de 23 de agosto de 2000.

5. Precio del pliego

El presente Pliego puede obtenerse en el sitio web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy)  o en el Departamento Contrataciones y Suministros de D.G.I. sito en Av. Fernández Crespo Nº 1534 Piso 8º. El mismo no tiene costo.

6. Aceptación

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones, en todos sus artículos y en sus Anexos.

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), y demás normas concordantes y complementarias.

7. Registro Único de Proveedores del Estado

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía Internet, y por única vez, quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado.

Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro, en el siguiente link:

http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/como-inscribirse

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el interesado o un representante autorizado, deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada.

El proceso culmina con la validación de la documentación aportada por el proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado, y con la adquisición del estado “ACTIVO” en RUPE.

Se recomienda avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de Inscripción en caso de cotizar para este llamado.

8. Notificaciones

Toda notificación o comunicación que D.G.I. deba realizar en el marco del presente llamado, se realizará por cualquier medio fehaciente. En particular, se acepta como válida toda notificación o comunicación realizada al correo electrónico constituido por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado.

9. Otras Disposiciones

Del personal operativo. La empresa que resultare adjudicataria de la presente licitación, deberá cumplir estrictamente con todas las disposiciones de la legislación laboral de la República Oriental del Uruguay. Serán por su cuenta todos los jornales, con sus respectivas leyes sociales, seguros de accidente y demás aspectos relacionados con el personal, así como todos los materiales, maquinarias o enseres necesarios para llevar a cabo las obras respectivas.

La DGI se reserva el derecho de exigir a la firma adjudicataria la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones de relaciones laborales, contribuciones a la seguridad social, etc.

La DGI tendrá potestad de retener de los pagos debidos, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa.

La firma adjudicataria deberá proveer al personal todos los elementos de seguridad e higiene correspondientes, así como todo los elementos de protección para realizar las tareas, herramientas e instrumentos necesarios.

La DGI no se responsabiliza por faltantes de cualquier naturaleza de objetos personales o elementos suministrados por el adjudicatario.

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto a funcionarios o bienes de la DGI o a terceros, debiendo asumir costos y responsabilidades.

10. Presentación de ofertas

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo  el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato pdf o similar, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Las hojas deberán estar numeradas. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.

11. Contenido de la Propuesta

La documentación a continuación detallada deberá estar redactada en idioma español, con excepción de la documentación y folletos de productos, que podrá estar redactada en español o inglés.

12. Documentación requerida

- Formulario de identificación del oferente, según  Anexo I.

- Formulario de oferta económica, según Anexo III.

- Planilla de rubros, según punto 3.2 de la PARTE II del presente pliego

- Título  de Técnico Instalador Sanitario o Ingeniero Civil según punto  2 de la

Parte II del presente pliego.

- Formulario de antecedentes de contrato, según Anexo V.

En los documentos de oferta presentados por el oferente, los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente si llevan las iniciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. Dichas iniciales deberán ser originales, manuscritas.

13. Valor de la información técnica presentada

Todos los datos indicados por el oferente, referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si en la etapa de ejecución se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna por el adjudicatario.

14. Consultas, aclaraciones y prórrogas.

Las consultas y/o aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante el Departamento Contrataciones y Suministros de la División Administración y Gestión Humana hasta el día indicado en el Sitio de Compras Estatales. Las mismas serán evacuadas oportunamente y publicadas en el sitio web de Compras Estatales.

Cualquier oferente podrá pedir prórroga para la apertura de las ofertas. La misma se solicitará por escrito ante el Departamento Contrataciones y Suministros de la División Administración y Gestión Humana, hasta el día indicado en el Sitio de Compras Estatales y  será resuelta a exclusivo criterio de la misma.

D.G.I. se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier momento antes de la adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias respecto de cualquier información contenida en sus ofertas.

D.G.I. no podrá solicitar a los oferentes aclaraciones o información que modifique el contenido de las ofertas presentadas.

Asimismo las respuestas y aclaraciones de los oferentes a pedidos de D.G.I., no podrán contener información que modifique sus ofertas, de así suceder, dicha información no será considerada por D.G.I.

15. Visitas

En forma previa a la presentación de las ofertas se realizará una visita conjunta  con personal de DGI, a los efectos de relevar los sectores de los edificios donde se prestarán los servicios.

La misma será de carácter obligatorio y se realizará el día 22 de junio de 2022 en dos instancias (ambas de carácter obligatorio)

- a las 10:00 horas en el Edificio Central de DGI, Piso 8, Departamento Control de Servicios y

- 14:00 horas en Edificio ubicado en Piedras 319 esquina Colon.

16. Garantía de Mantenimiento de Oferta

La Administración no determina el carácter obligatorio del depósito de garantía de mantenimiento de oferta,  por lo cual el oferente podrá optar por:

1) Depositar, cuando corresponda, el monto establecido en $ 18.000.- (pesos uruguayos dieciocho mil).

2) No presentar garantía de mantenimiento de oferta, en cuyo caso en la medida que incumpla con el mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% del monto máximo de su oferta, tal como se establece en el Art. 64 del TOCAF.

En el caso de haber optado por el depósito y si corresponde, el oferente podrá constituir la garantía previamente a la presentación de las ofertas mediante alguna de las siguientes modalidades:

a) Fianza o aval bancario de un Banco de Plaza, el cual será responsable directo de posibles incumplimientos de cualquier naturaleza. La garantía deberá contener cláusulas que establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro y deberá cubrir el plazo de contratación.

b) Póliza de seguro

c) Cheques en moneda nacional. Esta Administración sólo aceptará cheques de Bancos de plaza. En todos los casos el monto a percibir, será neto a favor de D.G.I., quedando por cuenta de los depositantes todo tipo de comisiones o gastos. Cuando, por cualquier causa, un cheque fuera rechazado por el Banco contra el cual se libró el mismo, D.G.I. tendrá por no constituida la garantía.

d) Efectivo en moneda nacional.

La Garantía deberá depositarse en la Sección Pagos del Departamento Contaduría, ubicado en Av. Daniel Fernández Crespo 1534 piso 8, antes de la hora fijada para la apertura.

El documento justificativo de la constitución de garantía deberá contener necesariamente el número de la Licitación y Unidad Ejecutora que realizó el llamado.

17. Apertura de las ofertas

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

IMPORTANTE: Se recomienda no dejar para último momento la carga de ofertas en el sitio web de compras estatales, a fin de evitar posibles inconvenientes.

18. Información Confidencial y Datos Personales

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

Sólo se considera información confidencial:

- La información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de evaluación,

- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,

- la que refiera al patrimonio del oferente,

- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,

- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y

- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.

En ningún caso se considera información confidencial:

- la relativa a los precios,

- la descripción de bienes y servicios ofertados, y

- las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.

19. Plazo de mantenimiento de las ofertas

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento veinte) días calendario, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo D.G.I. ya se hubiera expedido respecto de ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a D.G.I., manifestando su decisión de retirar la oferta y a falta de pronunciamiento de esta última en el término de 10 (diez) días hábiles perentorios.

20. Cotizaciones y precios

Se cotizará acorde al Anexo III – Formulario de oferta económica.

Se deberá presentar la apertura del punto 3.2 Mantenimiento Correctivo de la Parte II del presente pliego acorde a  la Planilla de Rubros.

Deberá cotizarse en Moneda Nacional y no se aceptarán ofertas parciales.

En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos.

Mensualmente se facturará el Mantenimiento Preventivo, los trabajos de Mantenimiento Correctivo incluidos en el certificado avalado y los servicios de respuesta inmediata realizados (hasta 15 anuales).

21. Actualización de precios

El precio de los servicios que se contraten, se ajustará en forma anual, en el mes de enero de acuerdo a la variación del Índice de los Precios del Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, tomando como base para la primera actualización, el valor correspondiente al mes anterior al de la apertura y siendo el primer ajuste 1/1/2023.

22. Forma de pago

Los pagos se realizarán mediante crédito SIIF, estimándose un plazo de hasta 45 días hábiles contados a partir de la fecha de intervención del pago realizado por los órganos de contralor.

En relación a los intereses o ajustes por mora, la Administración se ajustará a la reglamentación vigente.

La DGI será agente de retención de impuestos en los casos que corresponda de acuerdo con la normativa legal vigente.

23. Evaluación de las ofertas

Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar la evaluación técnica y económica teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderación:  Precio y antecedentes

D.G.I. se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así como las consultas necesarias al oferente.

Cuando sea pertinente, la D.G.I. podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del TOCAF.

La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.

23.1 Evaluación técnica y económica

La Administración estudiará que las ofertas cumplan con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

Los criterios que utilizará  y su ponderación a los efectos de comparar las ofertas que resulten admisibles serán los siguientes:

- Precio: Se asignarán 70 puntos a la oferta que ofrezca el precio menor. Se asignará a cada una de las restantes ofertas, un puntaje proporcionalmente menor, resultante de su comparación con la oferta de menor precio.

Siendo:

Po= precio de menor costo

Pn= precio de las restantes ofertas (1 a n)

Puntaje asignado a la oferta de menor costo (o)= 70 puntos

Puntaje asignado a las ofertas restantes (n)= Po x 70

Pn

- Antecedentes de la empresa con la Administración y en plaza: La Administración podrá verificar la exactitud de lo expresado en el Art. 8  y podrá solicitar toda información relacionada con la calidad de los trabajos realizados y responsabilidad en la cual se ha desarrollado. Las ofertas de empresas que no cumplan con lo solicitado no serán consideradas.

Tomando en consideración la información, la puntuación de este factor se determinará de la siguiente forma:

Se otorgarán 10 puntos por concepto de experiencia mínima en las condiciones señaladas en el punto 8 PARTE II y luego, se asignará un punto adicional por cada trabajo que supere el mínimo exigido, hasta un máximo de 20 puntos adicionales.

La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitar datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente.

La propuesta seleccionada será la que obtenga el puntaje mayor y cumpla sustancialmente con lo requerido.

24. Adjudicación

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a la evaluación formal y el juicio de admisibilidad, adjudicándose a la oferta que resulte mejor evaluada según los parámetros indicados en el numeral anterior.

La adjudicación se realizará a él o los proveedores que, cumpliendo con los requisitos de esta compra obtenga mayor puntaje total.

D.G.I. podrá considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los antecedentes de los oferentes, relacionados con la conducta comercial, contrataciones anteriores, falta de antecedentes o, existiendo, que carezcan éstos de relación directa con el objetivo principal del llamado.

Una vez adjudicada la licitación, se publicará la Resolución de adjudicación en los sitios y formas establecidos por la normativa vigente y se notificará por cualquier medio fehaciente al adjudicatario y a los demás oferentes. En particular, se acepta como válida toda notificación realizada al correo electrónico y correo electrónico alternativo constituidos por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

A partir de la fecha de la notificación, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 5 (cinco)  días hábiles, para presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de corresponder.

D.G.I. verificará en RUPE la inscripción del  adjudicatario en dicho Registro así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la vigencia de los Certificados Único de la Dirección General Impositiva, Común del Banco de Previsión Social y del Certificado del Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales y la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones.

A efectos de la adjudicación el adjudicatario deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE.

El incumplimiento de lo anterior en tiempo y forma, será motivo de considerarlo incurso en mora de pleno derecho, dejar sin efecto la adjudicación e iniciar las acciones legales correspondientes, a criterio de D.G.I.  En tal caso, la Administración podrá adjudicar el llamado al oferente que hubiera obtenido el segundo mejor puntaje.

Referente a los servicios de mantenimiento correctivo y acorde a los trabajos realizados en años anteriores se estima realizar en la presente contratación hasta $ 1.200.000.- (pesos uruguayos un millón doscientos mil) IVA incluido.

25. Obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario deberá cumplir con las entregas y prestaciones comprometidas ajustándose estrictamente a las condiciones establecidas estipulados en la Parte II Especificaciones Técnicas.

El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el cumplimiento de las condiciones de ejecución de la presente licitación.

El adjudicatario no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a título oneroso o gratuito, sino conforme a las normas vigentes en la materia.

En caso de contratación de personal mediante la modalidad de arrendamiento de servicios profesionales, el adjudicatario deberá controlar que el profesional se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones ante la D.G.I., Banco de Previsión Social y Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

25.1 Obligaciones laborales del adjudicatario

El adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las normas laborales, especialmente las relacionadas con la contratación de menores y de seguridad siendo el único responsable del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales por sus operarios.

El adjudicatario se obliga a suministrar toda documentación que le fuere requerida por D.G.I. a efectos de corroborar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones. La comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social será causa de rescisión del contrato y cobro de los daños patrimoniales irrogados a la Administración.

La firma adjudicataria deberá tener a todo el personal inscripto en el Banco de Previsión Social y con el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus obreros y empleados, previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes D.G.I. no se responsabiliza de los daños que sufra el personal.

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto a funcionarios y bienes de D.G.I. o a terceros, debiendo asumir sus costos y responsabilidades.

La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al cumplimiento de las tareas detalladas en el presente Pliego, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios. El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

D.G.I. se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como de las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados.

D.G.I. tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa adjudicataria.

El adjudicatario se compromete a comunicar a D.G.I., en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del  servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. Asimismo, D.G.I. podrá solicitar de manera fundada, con la debida justificación, el cambio provisorio o definitivo de alguno/s de ellos.

También será el único responsable por cualquier accidente de su personal, liberando de toda obligación a D.G.I., quien se reserva además el derecho de exigir a la empresa contratada los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como condición previa al pago de los servicios prestados.

26. Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Si correspondiere, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato,  equivalente al 5% del monto de  la contratación, en los términos y condiciones previstos por el art. 64 del TOCAF.

En caso de incumplimiento del plazo referido, D.G.I. podrá adoptar las medidas que estime convenientes.

El oferente podrá constituir la garantía mediante alguna de las modalidades descritas en el Art. 16.

En caso de corresponder, la garantía de fiel cumplimiento de contrato, deberá ser renovada con una antelación mínima de 10 (diez) días del vencimiento establecido en la póliza/aval.

Si el adjudicatario, no cumpliere con la renovación o sustitución de la garantía referida, según corresponda, en el plazo previsto en el párrafo precedente, D.G.I. podrá aplicar una multa de 1% sobre el importe adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito, sin perjuicio de la rescisión del contrato.

27. Plazo y cumplimiento del servicio

El adjudicatario recibirá vía mail, copia de la Orden de Compra, debiendo dentro de las 48 hs. de recibida, presentar o enviar por mail al Departamento Contrataciones y  Suministros firma de los originales de la misma y Constancia de Afectación de Crédito.

El plazo se extenderá desde:

El servicio comenzará a partir del vencimiento de las 48 horas de plazo otorgado para la firma de los originales (orden de compra y constancia de afectación de crédito), y por el término de un año, renovable en forma automática por hasta 2 (dos) períodos anuales y consecutivos, previo a la constatación de que el gasto emergente de la presente licitación esté incluido en el próximo presupuesto quinquenal.

La Administración comunicará por medio fehaciente la no renovación del contrato con una anticipación de por lo menos 30 días antes del vencimiento del plazo original o el plazo renovado, según corresponda.

# 27.1. De la Contratación

En caso de interrupción de las actividades por cualquier causa ajena a la Administración, ésta se reserva el derecho de suspender las actividades contratadas hasta que desaparezcan las causas, sin que esto de derecho al adjudicatario a compensación o indemnización alguna, abonándose solo los servicios realizados efectivamente.

Los proponentes detallarán en sus ofertas todas las características completas de la forma de realización del trabajo propuesto, agregándose toda información que estime útil para una mayor ilustración de las ofertas. Todos los datos referentes a las características del trabajo ofrecido tendrán el carácter de compromiso, vale decir que la Dirección General Impositiva exigirá al adjudicatario que ellos correspondan estrictamente a los antecedentes y particularidades contenidas en la propuesta.

# 27.2. Conformidad con el Servicio

Los servicios prestados serán controlados por el Departamento Control de Servicios, quien procederá a dar su conformidad por escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se ajusta a lo pactado.

Si comunicadas dichas observaciones el proveedor no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado en un plazo de 48 horas, a su costo, ni justificando a satisfacción de la Administración la demora originada, perderá la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder ésta, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

28. Recepción

No aplica.

29. Garantía

No aplica.

30. Incumplimientos

Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o parcial a las cláusulas del presente pliego. Sin perjuicio de ello, se considerará incumplimiento, a consideración de la DGI, la obtención de resultados insatisfactorios respecto del objeto de la contratación, la falta de materiales específicos ofertados, la falta de maquinaria y equipos detallados en la oferta, la deficiente eficacia de los materiales específicos  y la falta de elementos de seguridad.

Los incumplimientos serán comunicados a la empresa adjudicataria por medio de Actas de Observación.

El adjudicatario dispondrá de 2 días hábiles contados a partir de la recepción del Acta de Observación, para la presentación de descargos. DGI evaluará los descargos, pudiendo aceptar o rechazar los mismos, procediendo a notificar al adjudicatario, lo resuelto al respecto.

30.1. Constatación de observaciones que pudieran formularse durante la prestación del servicio

Para el eventual caso de formularse cualquier clase o tipo de observaciones que pudieran aparejar incumplimientos durante la prestación del servicio realizado por la empresa adjudicataria, la DGI se encuentra plenamente facultada a los efectos de documentar fehacientemente las constataciones que se estimen necesarias o pertinentes efectuar, confeccionando las actas respectivas (ANEXO IV), las cuales deberán ser debidamente suscritas por representante o personal autorizado de la adjudicataria, así como también por el funcionario actuante del Departamento Control de Servicios. De negarse a firmar, se dejará constancia por parte del funcionario actuante. Dicha facultad de DGI se extenderá hasta la finalización total del vínculo contractual existente con la empresa adjudicataria.

31. Mora y Sanciones

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.

Las multas a aplicar oscilarán entre un mínimo del 5 % y un máximo de un 25 % sobre el monto total adjudicado.

En todos los casos, D.G.I. queda facultada para retener los importes correspondientes a las multas de las facturas pendientes de pago si las hubiera, o de cualquier otro compromiso contractual que el adjudicatario mantenga con la Administración, hasta un máximo del 25% del monto total adjudicado IVA incluido. Llegado a este máximo, se comunicará la situación al Registro Único de Proveedores del Estado, solicitando la suspensión o eliminación de la empresa infractora, sin perjuicio de otras acciones administrativas y civiles que correspondan.

Si el inicio de la ejecución del contrato se demorara más de los plazos establecidos en este Pliego, la D.G.I. podrá rescindir el contrato sin más trámite, sin por ello renunciar a su derecho de iniciar las acciones legales previstas. En ese caso, podrá adjudicarse a aquel oferente que hubiere resultado segundo en la evaluación final.

32. Causales de rescisión

Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que dieren lugar los incumplimientos con las cláusulas del presente Pliego, D.G.I. podrá rescindir el contrato en los siguientes casos:

- Cuando el adjudicatario no presentara la documentación exigida en el

numeral 24 del presente, en el plazo establecido en el mismo.

- Cuando D.G.I. verifique un incumplimiento en una o más de las     
           condiciones estipuladas en el presente Pliego, anexos y documentos

explicativos, descriptivos o compromisos específicos acordados entre 
            D.G.I. y el adjudicatario, que merezca, a su criterio, la calificación de
            grave.

- Cuando se detecten extensiones reiteradas de los plazos estipulados y

acordados para la ejecución de las actividades.

- Cuando los servicios no se encontrasen ejecutados con arreglo al

contrato y se hubiera otorgado plazo al contratista para subsanar los

defectos, sin que lo haya hecho.

- Cuando el adjudicatario resulte culpable de fraude, grave negligencia o

contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato.

Las causales mencionadas precedentemente se enumeran a título enunciativo, pudiendo D.G.I. evaluar otras causales de rescisión, conforme a Derecho.

Asimismo, durante la vigencia del período de contratación y/o de sus posteriores prórrogas, la DGI se reserva el derecho de rescindir la misma cuando las necesidades del servicio así lo requieran, o cuando el contratista no este dando cumplimiento satisfactorio con el objetivo contractual de la Administración. A tales efectos, se deberá cursar un preaviso de 30 días, en cuyo caso no se generará indemnización de especie alguna y la firma adjudicataria sólo tendrá derecho al cobro de los servicios efectivamente prestados hasta el día indicado en el acto administrativo que efectivice dicha rescisión.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la Ley.

33. Devolución de Garantías

Cumplido el objeto de la Licitación, la garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá  de oficio o a pedido de parte, mediante nota dirigida a las autoridades de la D.G.I. Previamente se liquidarán y deducirán las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente o adjudicatario.

PARTE II - ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objeto de la Contratación

Contratar una empresa especializada en servicios de sanitaria para el mantenimiento integral de los edificios de DGI en el Departamento de Montevideo.

2. Requisitos mínimos

El adjudicatario deberá contar con un representante técnico disponible las 24 horas los 365 días del año. El mismo podrá ser un Técnico Instalador Sanitario de la UTU o Ingeniero Civil preferentemente con perfil Hidráulico. Los oferentes deberán presentar  en la oferta el Título que acredite la formación del  representante técnico, la no presentación del mismo en la oferta será objeto de descalificación.

El adjudicatario dispondrá de empleados en cantidad y especialización adecuada a la naturaleza de cada tarea requerida. Todo empleado estará identificado y responderá al representante técnico de la empresa.

La empresa adjudicataria brindará un teléfono fijo y móvil de contacto y una casilla de correo electrónico, disponibles las 24 horas los 365 días del año.

El adjudicatario deberá disponer de todo lo necesario para realizar el servicio completo incluyendo materiales, mano de obra y herramientas, plataformas de trabajo, elementos de protección personal,  asistencia en seguridad de acuerdo a la normativa vigente y accesorios para realizar un mantenimiento adecuado.

3. De la especificación de los servicios licitados:

La prestación del servicio se efectuará con arreglo a los requerimientos y condiciones que se establecen en el presente pliego.

El servicio mantenimiento sanitario incluye:

- El sistema completo de abastecimiento de agua potable.

- El sistema completo de desagüe de aguas servidas.

- El sistema completo de desagüe de aguas pluviales.

- Elementos de gabinetes higiénicos y cocinas

El servicio de mantenimiento sanitario se llevará a cabo en:

- Edificio Central, ubicado en F. Crespo N°1534 esq. Colonia.

- Edificio sito en Dr. Mario Cassinoni N°1647 esq. Colonia.

- Garaje ubicado en Uruguay N°2009 y República.

- Edificio ubicado en Piedras Nros. 311 y 319 esq. Colón.

- Zonas aledañas pertenecientes al edificio central, techos y veredas, cuyos elementos formen parte de los sistemas de abastecimiento de agua potable, desagües de aguas servidas y desagües pluviales de DGI.

- Salas de Máquinas del edificio central, incluyendo desagües de los sistemas de climatización y acondicionamiento térmico del edificio.

El servicio de mantenimiento sanitario tendrá:

3.1 - Mantenimiento preventivo e inspección general periódica de las instalaciones.

3.2 - Mantenimiento Correctivo.

3.3 - Servicio de respuesta inmediata hasta 15 asistencias en el año.

3.1 - Mantenimiento preventivo e inspección general periódica de las instalaciones:

El mantenimiento preventivo deberá garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas y se llevará a cabo como mínimo una vez al mes.

Incluye una inspección general de todos los elementos, y tareas de mantenimiento, las que deberán incluir como mínimo lo siguiente:

a) Tareas de mantenimiento de los sistemas:

- Limpieza de cámaras, sumideros, cajas sifonadas y no sifonadas.

- Limpieza de graseras.

- Pasar máquina de desobstrucción y/o cinta en desagües primario y secundario de la instalación sanitaria, incluyendo todas las cámaras y tramos hasta la descarga a colector.

- Pasar máquina de desobstrucción y/o cinta en caños y cámaras de desagües pluviales, así como desagües pluviales sin cámara.

- Pasar máquina de desobstrucción y/o cinta en caños y cámaras de desagües pluviales en vereda del edificio central por entrada F. Crespo, incluyendo el tramo hasta el punto de descarga a colector.

- Pasar máquina de desobstrucción y/o cinta en caños de desagües pluviales en el piso 10 del Edificio Central.

- Pasar máquina de desobstrucción y/o cinta en caños de desagües de salas de máquinas, incluyendo desagües de sistema de acondicionamiento térmico del edificio.

- Mantener sellos en cámaras y graseras.

- Limpieza en techos y canalones de desagües pluviales.

La solución a reclamos por obstrucciones (incluidos todos los trabajos asociados) se considerará incluida en la cuota mensual fija por mantenimiento preventivo.

b) Tareas de mantenimiento de elementos de gabinetes higiénicos y cocinas:

- Verificación del buen funcionamiento de grifería, cisternas, sifones, bidets piletas e inodoros

- Limpieza y desobstrucción de sifones

- Desobstrucción de piletas e inodoros

- Ajustes y sustituciones menores (ajuste y sustitución de colillas, ajuste de canillas, mono comandos, canillas temporizadas, griferías y llaves de paso, ajustes en calefones y duchas, sustitución de cueritos y o-ring, ajuste y sustitución de sifones, sellados de piletas mesadas y cajas, sellado de bases y ajuste de inodoros, ajuste de tapas de inodoro, ajustes en cisternas, sustitución y ajuste de peras, botones, brazos de descarga, tiro largo y tiro corto, ejes y émbolos de cisterna).

La solución a reclamos que requieran del mantenimiento descripto anteriormente (incluyendo los suministros y trabajos asociados) se considerará incluida en la cuota mensual fija por mantenimiento preventivo.

La empresa tendrá a su cargo todos los materiales y suministros necesarios para realizar estos ajustes y sustituciones menores, así como los costos y tareas adicionales que sean necesarias para lograr la correcta limpieza y desobstrucción de todos los elementos, recomponiendo las instalaciones de DGI en caso de realizar algún daño o modificación a las mismas, incluyendo limpieza de obra (ejemplo: se incluye reinstalar inodoros o bidet en caso de que deban retirarlos para llevar a cabo el trabajo correspondiente).

Además de las tareas de mantenimiento preventivo, la empresa deberá presentar una planilla mensual con el resultado del mantenimiento realizado, incluyendo una inspección general de todos los elementos. En caso de detectar elementos en mal estado, los registrarán en la planilla, así como las tareas realizadas.

La planilla de relevamiento para mantenimiento preventivo (mencionada en el párrafo anterior) será acordada con el adjudicatario, y deberá presentarse mensualmente en el Departamento Control de Servicios (8° piso – F. Crespo N°1534) o vía correo electrónico, el 1er día hábil del mes siguiente y deberá ser firmada por el representante técnico de la empresa, teniendo carácter de declaración jurada.

La entrega de estos documentos en tiempo y forma se considerará parte del mantenimiento preventivo.

En las planillas del local central, en caso de observaciones, se deberá mencionar el código identificador del cubículo. En los restantes edificios se indicará el sector.

En caso de encontrar un elemento en estado crítico que no pueda ser reparado mediante los ajustes y sustituciones menores,  lo comunicará en forma inmediata a los técnicos de DGI.

La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de mantenimiento previo a comenzar con los trabajos, el cual deberá ser aprobado por DGI.

3.2 – Mantenimiento correctivo

Consiste en trabajos no asociados a desobstrucciones o que no pueden ser solucionados mediante los ajustes y sustituciones menores que forman parte del mantenimiento preventivo. Estos trabajos serán solicitados por DGI, y podrán requerir o no suministros nuevos.

El adjudicatario presentará mensualmente, certificado de los trabajos realizados en la Planilla de Rubros  la cual deberá ser avalada por el Departamento Control de Servicios, previo a la facturación de los servicios de ese mes.

El adjudicatario tendrá plazo de 1 día hábil para presentarse a atender los reclamos realizados por DGI. En ningún caso la solución definitiva a un reclamo podrá demorar más de 3 días hábiles a partir de que se realizó el reclamo inicial, salvo que DGI excepcionalmente autorice un mayor plazo para realizar los trabajos.

Todos los trabajos de reparación incluirán los siguientes puntos, y sus costos se considerarán insertos dentro del precio de cada rubro de trabajos correctivos:

- Todos los materiales y elementos que sean necesarios para la correcta ejecución del trabajo.

- Todas las tareas de albañilería necesarias para encontrar la causa del  problema: cateos, revoques, pisos y paredes, pintura. Ejemplo: trabajos de picado de revestimientos y mampostería, demoliciones o picados en contrapisos, rellenos o carpetas de hormigón

- Trabajos de albañilería para reparar o recomponer la mampostería, revoques, pisos y revestimientos afectados. Ejemplo: reparación de pisos y paredes, revoques, pintura, colocación de azulejos de color y/o azulejos pintados, colocación de baldosas o cerámicas.

- Todos los trabajos que sean necesarios para la reparación y/o instalación de una pieza. Ejemplo: reinstalación del inodoro correspondiente por cambio de un cono de goma.

- Elementos accesorios necesarios para asegurar la instalación completa del elemento. Ejemplo: el rubro cisterna completa incluye el kit de cisterna.

- Asegurar la fijación y estanqueidad de los elementos reparados.

- Pruebas y verificaciones que sean necesarias para asegurar el correcto funcionamiento.

- Limpieza final de obra, incluyendo retiro de piezas rotas y escombros.

En caso de no encontrarse en plaza azulejos del color original, se admitirá la colocación de azulejos pintados de manera similar por el adjudicatario, siempre y cuando la terminación sea adecuada a criterio de DGI, quien podrá exigir mejoras en la terminación.

Luego de realizar los trabajos de la jornada, la empresa dentro del mismo día o a primera hora del primer día hábil siguiente, deberá presentar remito personalmente o escaneado al correo electrónico a controldeservicios@dgi.gub.uy, el cual debe contener:

- Edificio y sector donde se realizó el trabajo; si es un baño o cocina del edificio central se deberá indicar el código del cubículo correspondiente.

- Explicar brevemente que trabajo se realizó, con suficiente detalle, para identificar los rubros a los que corresponden.

- Si hubo reemplazo o recolocación de piezas, indicar cuales.

- Indicar si el trabajo no está completo todavía.

PLANILLA DE RUBROS:

A efectos de cotizar se deberá llenar la siguiente planilla de rubros:

| N° | Descripción del Rubro | Unidad | Cantidades 2022 | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Servicio de Mantenimiento Correctivo | - | - |  |  |
|  | Reparación sin necesidad de Suministros |  |  |  |  |
| 3.2.01 | Reinstalación de Inodoro, con tornillos, sellado de caño de plomo cono de goma, etc | U | 30 |  |  |
| 3.2.02 | Desinstalación de artefactos, incluye tareas afines | U | 20 |  |  |
| 3.2.03 | Colocación de Azulejos / Cerámicas | U | 25 |  |  |
| 3.2.04 | Prueba Hidraulica por tramo | U | 20 |  |  |
|  | Suministro e Instalacíon |  |  |  |  |
| 3.2.05 | Canilla o Llave de paso esférica de hasta 3/4" | U | 10 |  |  |
| 3.2.06 | Llave de paso esférica mayor a 3/4" | U | 10 |  |  |
| 3.2.07 | Llave de paso esférica mayor a 3" | U | 5 |  |  |
| 3.2.08 | Griferia de Lavatorio Baño | U | 50 |  |  |
| 3.2.09 | Canilla Lavatorio temporizada | U | 5 |  |  |
| 3.2.10 | Griferia de Cocina | U | 20 |  |  |
| 3.2.11 | Griferia Ducha monocomando con extensible | U | 5 |  |  |
| 3.2.12 | Junta Gibault para cañería hasta 2" | U | 6 |  |  |
| 3.2.13 | Resistencia de calefón | U | 3 |  |  |
| 3.2.14 | Griferia Bidet | U | 20 |  |  |
| 3.2.15 | Válvula Pileta (Desague) | U | 25 |  |  |
| 3.2.16 | Filtro canilla de lavatorio | U | 20 |  |  |
| 3.2.17 | Grasera 10 litros exterior | U | 5 |  |  |
| 3.2.18 | Grasera 10 litros embutida | U | 5 |  |  |
| 3.2.19 | Bacha de baño en loza | U | 10 |  |  |
| 3.2.20 | Pileta Doble de Cocina en Acero Inox | U | 5 |  |  |
| 3.2.21 | Cisterna exterior tipo Mochila en loza | U | 5 |  |  |
| 3.2.22 | Cisterna exterior de colgar en Plástico doble descarga, completa con caño de bajada | U | 15 |  |  |
| 3.2.23 | Cisterna empotrada | U | 3 |  |  |
| 3.2.24 | Azulejos / Cerámicas | m2 | 6 |  |  |
| 3.2.25 | Grifería de Bidet | U | 15 |  |  |
| 3.2.26 | Bidet con grifería | U | 5 |  |  |
| 3.2.27 | Inodoro común | U | 20 |  |  |
| 3.2.28 | Inodoro del tipo Mochila, con Mochila | U | 10 |  |  |
| 3.2.29 | Inodoro Especial para Discapacitados | U | 3 |  |  |
| 3.2.30 | Tapa de Inodoro Discapacitados (TipoU) | U | 3 |  |  |
| 3.2.31 | Tapa de Inodoro | U | 50 |  |  |
| 3.2.32 | Tapa de Cisterna Mochila | U | 10 |  |  |
| 3.2.33 | Tapa de Cisterna Embutida (Interior) | U | 20 |  |  |
| 3.2.34 | Tapa de Cisterna Embutida (Exterior plástico) | U | 50 |  |  |
| 3.2.35 | Cono de goma inodoro | U | 50 |  |  |
| 3.2.36 | Acople de goma inodoro | U | 30 |  |  |
| 3.2.37 | Válvula/grifo completo de cisterna con colilla. Empotrada | U | 40 |  |  |
| 3.2.38 | Válvula/grifo completo de cisterna con colilla. Exterior | U | 40 |  |  |
| 3.2.39 | Caja Sifonada hasta 15 x 15 | U | 10 |  |  |
| 3.2.40 | Caja Sifonada hasta 25 x 25 | U | 10 |  |  |
| 3.2.41 | Receptáculo de piso 10 x 10 Con rejilla | U | 15 |  |  |
| 3.2.42 | Cámara De Inspección Sanitaria PVC 60x60 | U | 5 |  |  |
| 3.2.43 | Caño Termofusión PN20, diámetro 20mm a la vista | m | 15 |  |  |
| 3.2.44 | Caño Termofusión PN20, diámetro 20mm dentro de pared | m | 15 |  |  |
| 3.2.45 | Caño Termofusión PN20, diámetro superior a 20mm a la vista | m | 5 |  |  |
| 3.2.46 | Caño Termofusión PN20, diámetro superior a 20mm dentro de pared | m | 5 |  |  |
| 3.2.47 | Caño Termofusión PN20, diámetro 50mm a la vista | m | 10 |  |  |
| 3.2.48 | Caño Termofusión PN20, diámetro 50mm dentro de pared | m | 10 |  |  |
| 3.2.49 | Caño Termofusión PN20, diámetro superior a 50mm a la vista | m | 5 |  |  |
| 3.2.50 | Caño Termofusión PN20, diámetro superior a 50mm dentro de pared | m | 5 |  |  |
| 3.2.51 | Llave de paso Termofusion, 20mm | U | 10 |  |  |
| 3.2.52 | Llave de paso Termofusión, superior a 20mm | U | 10 |  |  |
| 3.2.53 | Llave de paso Termofusión, superior a 50mm | U | 10 |  |  |
| 3.2.54 | Codos y Accesorios (Termofusión) | U | 50 |  |  |
| 3.2.55 | Codos y Accesorios (Rosca - Termofusión) | U | 25 |  |  |
| 3.2.56 | Tapones M o H polipropileno | U | 15 |  |  |
| 3.2.57 | Bujes de Reducción | U | 5 |  |  |
| 3.2.58 | Tubos PVC espesor 3,2mm, hasta 63mm | m | 20 |  |  |
| 3.2.59 | Tubos PVC Serie 20, 110mm | m | 20 |  |  |
| 3.2.60 | Tubos PVC Serie 20, Hasta 250 mm | m | 15 |  |  |
| 3.2.61 | Codos Ramales y Accesorios de PVC hasta 110mm | U | 20 |  |  |
| 3.2.62 | Codos Ramales y Accesorios de PVC Superior a 110mm | U | 20 |  |  |
| 3.2.63 | Junta Elastomérica hasta 100mm | U | 15 |  |  |
| 3.2.64 | Junta Elastomérica superior a 100mm | U | 15 |  |  |
| 3.2.65 | Junta acople rápido hasta 100mm | U | 6 |  |  |
| 3.2.66 | Junta acople rápido superior a 100mm | U | 6 |  |  |
| 3.2.67 | Tapa cromada ciega 20x20 | U | 15 |  |  |
| 3.2.68 | Sifón para lavatorio doble | U | 2 |  |  |
| 3.2.69 | Flotador para tanque o pileta | U | 5 |  |  |
| 3.2.70 | Reparación de caños de 2” de abastecimiento de agua ubicados en ductos de Edificio Central. Sustitución de tramos averiados por caño de termofusión o ppl que irán unidos al caño de hierro mediante flejes, sunchos y gomas adecuados, asegurando su estanqueidad. | m | 10 |  |  |
|  |  |  | SubTotal |  | A |
|  |  |  | IVA | 22% | B |
|  |  |  | TOTAL |  | A+B |

Referente a los servicios de mantenimiento correctivo y acorde a los trabajos realizados en años anteriores se estima realizar en la presente contratación hasta $ 1.200.000.- (pesos uruguayos un millón doscientos mil) IVA incluido.

Aclaraciones de Planilla de Rubros

Se realizan algunas aclaraciones adicionales a las ya realizadas anteriormente:

• Rubro 3.2.01: Reinstalación de inodoro, se certifica en caso de que DGI solicite la instalación de un inodoro suministrado por DGI.

• Rubro 3.2.02: Desinstalación de artefactos sin suministro, se certifica en caso de que DGI solicite desinstalar un artefacto (sin reinstalación).

• Rubro 3.2.03: Colocación de azulejos o cerámicas sin suministro, se certifica en caso que el revestimiento existente esté incompleto y se solicite recomponer el mismo, suministrando los materiales DGI.

• Rubro 3.2.04: Prueba hidráulica, se certifica en caso que DGI solicite expresamente realizar una prueba hidráulica a un tramo existente

- Rubro 3.2.24: Colocación de azulejos o cerámicas con suministro se certifica en caso que el revestimiento existente esté incompleto y DGI solicite recomponer el mismo, suministrando el revestimiento la Empresa.

- Rubros 3.2.21 – 3.2.22 - 3.2.23: Incluyen kit completo de cisterna.

- Rubro 3.2.31: Tapa de inodoro deberá ser acolchonada con relleno, salvo indicación contraria expresa del Departamento Control de Servicios

- Rubro 3.2.35 - 3.2.36: Cono y aro de goma inodoro incluyen la reinstalación completa del inodoro.

Programación de trabajos y horarios:

Las tareas de mantenimiento de tipo preventivo o correctivo no podrán interrumpir el funcionamiento normal de DGI, pudiendo ser necesario tener que coordinar trabajos fuera del horario de oficinas o programar tareas para el fin de semana dependiendo de su gravedad, sin costo adicional y a coordinar con DGI.

Trabajos a coordinar fuera del horario de oficinas:

- Cortar el suministro de agua de un núcleo del edificio.

- Inhabilitar baños de atención al público.

- Abrir cámaras que despidan fuertes olores.

- Otros trabajos a criterio de DGI que afecten su funcionamiento.

Para el caso del Edificio Central, al llegar el personal de la empresa adjudicataria deberá reportarse en el piso 8 – Departamento Control de Servicios, antes de iniciar las tareas.

Para otros edificios deberá coordinarse con el Departamento Control de Servicios día y hora para realizar los trabajos y presentarse al Encargado del Local.

3.3 - Servicio de respuesta inmediata

El servicio de respuesta inmediata será solicitado por DGI en ocasiones puntuales, en los cuales DGI considere que la situación es de emergencia. 
Implica la asistencia al lugar en un plazo máximo de dos horas a partir de la comunicación realizada por DGI.

Esta comunicación será llevada a cabo por personal del Departamento Control de Servicios de DGI, por teléfono o correo electrónico, indicando que se trata de un reclamo que requiere respuesta inmediata. En caso de ser comunicado telefónicamente, se dejará un respaldo a la brevedad por correo electrónico indicando la hora de realizado el reclamo original.

La empresa al llegar examinará el problema, realizará las acciones que sean necesarias y propondrá una solución que,  en caso de ser provisoria y siempre que no afecte el normal funcionamiento de DGI, podrá contar con un plazo máximo de hasta 3 días hábiles para completar la reparación definitiva, a partir de la aprobación por parte de los técnicos de DGI, salvo que DGI excepcionalmente autorice un mayor plazo para realizar los trabajos.

La reparación definitiva se realizará acorde a la planilla de rubros del  Mantenimiento Correctivo.

En caso de tener que instalar piezas nuevas, DGI deberá aprobar el cambio de las mismas por medio de correo electrónico o, en forma  presencial o telefónica, enviando un correo de respaldo a la mayor brevedad posible.

No se admitirá la no solución del problema a causa de falta de herramientas adecuadas, falta de materiales o fallas en los materiales empleados, falta de personal adecuado, falta de capacidad técnica para brindar una solución, o cualquier otra acción que contravenga las cláusulas del pliego.

El incumplimiento en alguno de los requisitos de un llamado por Respuesta Inmediata será considerado  un incumplimiento grave.

En caso que el problema que ocasionó el llamado por respuesta inmediata sea a causa de no haber realizado correctamente el Mantenimiento Preventivo por omisión de la empresa, la misma deberá acudir en forma inmediata, pero no se contabilizará dicho rubro. Solo será contabilizado en caso que la falla hubiese sido provocada por un factor ajeno a la empresa.

4. Materiales, suministros y herramientas:

Los materiales y suministros a emplear deben ser aprobados previamente por el Departamento Control de Servicios, quien podrá aceptar o rechazar el mismo. No podrá sustituirse una pieza por otra, o instalarse una pieza nueva sin previa autorización de DGI mediante correo electrónico (a excepción de piezas incluidas en el Mantenimiento Preventivo).

El adjudicatario deberá contar con un stock permanente de materiales y suministros de forma de poder dar cumplimiento al servicio sin interrupciones. En ningún caso se reemplazarán materiales existentes con materiales de calidad  inferior.

La empresa al momento de realizar los servicios deberá tener a  disposición como mínimo, las siguientes herramientas:

- Taladro y mechas para hormigón

- Máquina desobstructora grande

- Máquina desobstructora chica

- Cinta de desobstrucción

- Trompo desobstructor

- Aspiradora industrial

- Rotomartillo chico

- Rotomartillo grande

- Amoladoras

- Sierra

- Soldadora termofusión

- Aspiradora industrial

- Roscadora

- Bomba para prueba hidráulica

- Cortadora de cerámica

- Varilla de acero lisa 6 mm (6m)

En caso de no poder solucionar un reclamo por sus propios medios, la empresa deberá buscar una alternativa para resolver el reclamo sin costo para DGI (ejemplo: recurrir a una barométrica). En caso que la empresa no cuente con las herramientas necesarias para solucionar los reclamos y no haya podido solucionar el reclamo de forma alternativa, se considerará un incumplimiento del contrato y quedará asentado en Acta de Observación con el descuento que corresponda. (Parte I – Art. 30).

5. Del Personal

La DGI podrá solicitar la sustitución de todo empleado cuando su comportamiento o capacidad sea considerado inadecuado para la prestación de los servicios.

DGI coordinará los trabajos con el contacto suministrado por la empresa, no dando órdenes directas al personal de la misma.

6. Calidad  de las reparaciones

Los trabajos no finalizados, trabajos con observaciones pendientes, cuya  terminación no sea adecuada a criterio de DGI, no se certificarán hasta que se completen los mismos y cuenten con el visto bueno de los técnicos del  Departamento Control de Servicios.

No se certificarán trabajos que no hayan sido solicitados por los técnicos del Departamento Control de Servicios.

Si se constataran observaciones pendientes o fallas dentro de los primeros 15 días (luego de que un trabajo ya fue incluido en un certificado y este último avalado) se descontará en el certificado siguiente el monto correspondiente a ese rubro, a menos que la empresa adjudicataria tome los recaudos para corregir los trabajos sin sobre costo para DGI.

En caso de que se constate que hubo mala praxis por parte de la empresa adjudicataria y se dañen otros elementos de las instalaciones, la empresa deberá, a su costo, reparar los mismos de forma inmediata reponiendo, las piezas que correspondan, sin costo alguno para DGI.

El diagnóstico a los reclamos por parte de la empresa adjudicataria deberá ser concreto y efectivo, brindando una solución definitiva.

Un diagnóstico erróneo que implique retrabajos por haber realizado tareas o cambio de piezas que no dieron solución al problema, será a costo del adjudicatario.

Se certificará sólo el cambio de piezas y/o el trabajo final que efectivamente dió la solución mediante el diagnóstico correcto.

7. Certificación de los trabajos

El certificado se dividirá en tres partes:

- Un monto fijo mensual por brindar el servicio completo de Mantenimiento Preventivo.

- Trabajos de Mantenimiento correctivo, relacionados en planilla de rubros que efectivamente se hayan realizado en ese mes.

- Cantidad de Servicio de Respuesta Inmediata, realizados efectivamente en ese mes.

El certificado deberá incluir todos los trabajos realizados de forma satisfactoria dentro del mes correspondiente (no se permitirá incluir trabajos fuera de este período).

En caso de que un trabajo no se encuentre dentro del alcance del presente contrato, DGI podrá solicitar presupuesto por dicho trabajo a otras empresas de sanitaria, sin perjuicio de otras acciones a tomar.

8.  Antecedentes del Oferente.

Los oferentes presentarán en su propuesta, como mínimo 2 antecedentes de trabajos realizados, que tendrán las siguientes características:

- Dentro del territorio de la República,  similares al licitado en este llamado . Se entiende por similar, considerando las características del trabajo y en edificios de más de 3 plantas.

- Corresponder en un todo con  la empresa oferente, es decir estar referidos a la razón social de la empresa que se presenta al llamado.

- Deberá tener reconocida capacidad técnica para realizar el aprovisionamiento del objeto del  llamado, debiendo acreditar antecedentes de trabajos similares efectuados en los últimos tres años.

Se deberán presentar los antecedentes en el formato dado por el Anexo V.

D.G.I. se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere necesarias para determinar que los datos presentados sean fidedignos.

En caso de que compruebe que los datos no son reales el oferente será descalificado automáticamente, reservándose la D.G.I., las acciones legales correspondientes.

PARTE III- ANEXOS

Anexo I - Formulario de identificación del Oferente

El/Los que suscribe/n _________________________________(nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de ________________________ (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado ______________________________ (descripción del procedimiento de contratación), así como las restantes normas que rigen la contratación.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S:              __________________________

ACLARACIÓN:      __________________________

C.I.:                        __________________________

Anexo II – Instructivo cotización en línea - Web Compras Estatales

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan conocimiento que van a ingresar ofertas en línea. Las dificultades que podría tener en esta etapa pueden deberse a que no tenga una dirección de correo electrónico registrada en RUPE o que esa dirección no sea la que usted está utilizando actualmente y por lo tanto la contraseña no le llegará.

2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una presentación que no se encuentran disponibles en el sistema, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda de Compras Estatales para solicitar la catalogación de dichos atributos y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales en los que se deban realizar consultas técnicas muy específicas.

3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a modificar e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con su clave. A la hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las ofertas y sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted ya tenga guardadas.

Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además de los mencionados en los puntos 1 y 2, que le impidan completar el ingreso de su oferta (fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar instantáneamente.

4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta para los proveedores.

Mensualmente se publican las fechas de capacitación en www.comprasestatales.gub.uy y usted puede manifestar su interés en concurrir enviando un mail a la siguiente dirección: capacitacioncompras@acce.gub.uy

5- Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras Estatales está a su disposición de lunes a domingo de 8 a 21 hs por el teléfono 2604 53 60.

ANEXO III - Formulario de oferta económica

| EMPRESA OFERENTE: |
| --- |
| Descripción | Cantidad (hasta) | Precio Unitario en $ s/impuestos | Precio Total en $ s/impuestos |
| Ítem 3.1 Mantenimiento Preventivo | 12 meses |  |  |
| Ítem 3.2 Mantenimiento Correctivo (suma total de la planilla de rubros) | 1 |  |  |
| Ítem 3.3 Servicio de Respuesta inmediata | 15 unidades |  |  |
| Total s/impuestos en $ |  |
| IVA 22% |  |
| TOTAL OFERTA EN $ |  |

ANEXO IV – Acta de Observaciones

ACTA DE CONSTATACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS A LA EMPRESA ADJUDICATARIA DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-

En la ciudad de Montevideo, a los…….días del mes de…………..del año ……. y siendo la hora….., comparece ante el suscrito funcionario de la Dirección General Impositiva, el Sr……………..C.I……en representación de la empresa adjudicataria…………. (RUT N°……….), según Licitación Abreviada N°……….. ante quien de conformidad con lo establecido por la cláusula N°….. de la Parte II- Especificaciones Técnicas del Pliego Licitatorio referido, se procede a efectuar las siguientes constataciones surgidas durante la prestación del servicio realizado por dicha adjudicataria:

Se constató la siguiente observación, cuyos detalles se describen a continuación:

Lugar (detallar la ubicación concreta del elemento que amerita la formulación de la o las observaciones):………………………………..

Especificación del elemento objeto de observación:……………

Breve descripción de la avería o desperfecto constatado:……………….

Observación al servicio prestado  y/o reparación efectuada:…………………………………..

Preguntado al compareciente si tiene algo para agregar, responde:…….

No siendo para más, se cierra la presente, suscribiéndolas ambas partes comparecientes.

Por la empresa adjudicataria (firma):………………………………….

Por DGI (firma):……………………………………………

ANEXO V – Antecedentes de Contratos

## EMPRESA: ________________________________________________________ FECHA: __/__/__

Información sobre servicios similares realizados en los últimos 3 años.

| Empresa Cliente (dirección, teléfono) | Objeto del Contrato | Fecha del contrato (inicio y finalización) | Monto total del contrato | Responsable del Servicio | Teléfono - email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |