Solicitud de cotización

Servicio de cableado de puestos de trabajo (datos y eléctrica) para locales de Montevideo

Comprador: Dirección General Impositiva

Nº de Compra:

LICITACION ABREVIADA Nº 24/2022

D.G.I

Departamento Contrataciones y Suministros

Av. Daniel Fernández Crespo 1534 Piso 8º

Montevideo- Uruguay

Tel.: (+598) 2 403 6301

Pliego de Condiciones Particulares Para la Adquisición de Materiales y Suministros y Contratación de Servicios

PARTE I – ESPECIFICACIONES GENERALES

INCISO: 05: 			MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Unidad Ejecutora: 005 	DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

LICITACION ABREVIADA                    Nº 24/2022

1.  Objeto del llamado

Se convoca a Licitación para la contratación del servicio de instalación de puestos de trabajos (datos y eléctrica) en locales de Montevideo.

Se solicitarán durante el año sólo los cableados necesarios  por un importe total anual de hasta $ 850.000 más IVA.

2. Normas que regulan el presente llamado

-Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), aprobado por el Decreto Nº 150/012 de 11 de mayo de 2012.

- Ley N°19.889 de Urgente Consideración de 9 de julio de 2020.

- Artículos 39, 277 y 332 de la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012 (modificaciones al TOCAF).
- Artículos 41 a 46 de la Ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008, Decreto Nº 13/009 de 13 de enero de 2009, Decreto Nº 800/008 de 29/12/2008 y Decreto Nº 164/013 de 28 de mayo de 2013 (Consideración de productos nacionales).
- Artículo 42 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996.
- Artículo 8º de la Ley Nº 16.134 de 24 de setiembre de 1990.
- Decreto Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010 (Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas).
- Decreto Nº 64/014 de 14 de marzo de 2014 (regímenes de preferencia).
- Decreto Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013 (Registro Único de Proveedores del Estado).
- Decreto Nº 180/015 del 6 de julio de 2015 (forma de pago a proveedores).

- Apertura electrónica: Decreto Nº 275/013 de 3 de setiembre de 2013 y Decreto N° 142/018 de 14 de mayo de 2018. Resolución N° 123/018 de 5 de diciembre de 2018.

- Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales).

- Decreto Nº 395/998 de 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información Financiera).

- Decreto Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo).

- Acceso a la información pública: Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

- Decreto reglamentario de la Ley Nº 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010.

- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008.

- Decreto reglamentario de la Ley Nº 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009.

- Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, Ley Nº 18.099 de 24 de enero de 2007 y Ley Nº 18.251 de 6 de enero de 2008. (Contratos de servicios con terceros) (Responsabilidad solidaria del patrono para cargas sociales, etc), (Tercerizaciones laborales).

- De la responsabilidad derivada de las obligaciones referidas en las Leyes Nº 18.099 y 18.251.

En cumplimiento de lo establecido por las leyes Nº 18.099 y 18.251, se establece que, ante cualquier reclamación por las obligaciones que establecen dichas Leyes, formuladas por los trabajadores del Adjudicatario, o por parte de subcontratistas de este, intermediarios o suministradores de mano de obra, el Adjudicatario será el único, exclusivo y definitivo responsable, en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan.

En caso que dicho reclamo no sea satisfecho, y el mismo haya sido efectuado, o abonado por la DGI, esta repetirá contra el Adjudicatario mediante la retención de sus créditos, ya sean provenientes de la contratación que originó dicha reclamación, de otros que pueda tener ante la DGI, de eventuales garantías, o de cualquier otro crédito, o patrimonio, pudiendo imputarse tales sumas para el pago de los respectivos adeudos, sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que decida plantear.

Acorde a lo dispuesto por el Art.1º de la Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, se establece que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de las tareas inherentes al objeto de la Licitación, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la presente licitación.

3. Interpretación de las normas que regulan el presente llamado

En la interpretación del presente Pliego, se tendrá en cuenta la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y asegurar la observancia de los principios generales de actuación y contralor de los organismos estatales en materia de contratos del Estado.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se establezca en la oferta, en el licenciamiento o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

4. Exención de responsabilidades

D.G.I. se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

En ese sentido, será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas. D.G.I. no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.

D.G.I. podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante “Circulares”, ya sea por iniciativa propia o en atención a consultas realizadas por los oferentes. Las “Circulares” serán publicadas en la página de compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

No se reconocerán, pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del adjudicatario no cotizados por éste como parte de la oferta o reconocidos expresamente en el presente Pliego o en los contratos que D.G.I. firmare con el adjudicatario.

Asimismo, las ofertas serán rechazadas cuando contengan cláusulas consideradas abusivas, atendiendo, a lo dispuesto por la Ley Nº 17.250 de 13 de agosto de 2000 y su Decreto Reglamentario 244/2000 de 23 de agosto de 2000).

5. Precio del pliego

El presente Pliego puede obtenerse en el sitio web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) o en el Departamento Contrataciones y Suministros de D.G.I. sito en Av. Fernández Crespo Nº 1534 Piso 8º.

El mismo no tiene costo.

6. Aceptación

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones, en todos sus artículos y en sus Anexos.

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), y demás normas concordantes y complementarias.

7. Registro Único de Proveedores del Estado

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía Internet, y por única vez, quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado.

Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro, en el siguiente link:

http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/como-inscribirse

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el interesado o un representante autorizado, deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada.

El proceso culmina con la validación de la documentación aportada por el proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado, y con la adquisición del estado “ACTIVO” en RUPE.

Se recomienda avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de Inscripción en caso de cotizar para este llamado.

8. Notificaciones

Toda notificación o comunicación que D.G.I. deba realizar en el marco del presente llamado, se realizará por cualquier medio fehaciente. En particular, se acepta como válida toda notificación o comunicación realizada al correo electrónico y correo electrónico alternativo constituidos por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado.

9. Otras Disposiciones

Del personal operativo. La empresa que resultare adjudicataria de la presente licitación, deberá cumplir estrictamente con todas las disposiciones de la legislación laboral de la República Oriental del Uruguay. Serán por su cuenta todos los jornales, con sus respectivas leyes sociales, seguros de accidente y demás aspectos relacionados con el personal, así como todos los materiales, maquinarias o enseres necesarios para llevar a cabo las obras respectivas.

La DGI se reserva el derecho de exigir a la firma adjudicataria la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones de relaciones laborales, contribuciones a la seguridad social, etc.

La DGI tendrá potestad de retener de los pagos debidos, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa.

La firma adjudicataria deberá proveer al personal todos los elementos de seguridad e higiene correspondientes, así como todos los elementos de protección para realizar las tareas, herramientas e instrumentos necesarios.

La DGI no se responsabiliza por faltantes de cualquier naturaleza de objetos personales o elementos suministrados por el adjudicatario.

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto a funcionarios o bienes de la DGI o a terceros, debiendo asumir costos y responsabilidades.

10. Presentación de ofertas

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato pdf o similar, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Las hojas deberán estar numeradas. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.

11. Contenido de la Propuesta

La documentación a continuación detallada deberá estar redactada en idioma español, con excepción de la documentación y folletos de productos, que podrá estar redactada en español o inglés.

12. Documentación requerida

- Formulario de identificación del oferente, según Anexo I.

- Formulario de propuesta económica, según Anexo III.

- Formularios de Especificaciones Técnicas, según punto 2 Parte II de este pliego.

- La documentación solicitada en el punto 2.1 Parte II del presente pliego.

- Formulario de Antecedentes de contratos, según Anexo V.

- Formulario de Formación de los técnicos propuestos, según Anexo VI.

- Formulario de Experiencia de los técnicos propuestos, según Anexo VII.

En los documentos de oferta presentados por el oferente, los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente si llevan las iniciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. Dichas iniciales deberán ser originales, manuscritas.

13. Valor de la información técnica presentada

Todos los datos indicados por los oferentes referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si en la etapa de ejecución se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna por el adjudicatario.

14. Consultas, aclaraciones y prórrogas.

Las consultas y/o aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante el Departamento Contrataciones y Suministros de la División Administración y Gestión Humana hasta el día indicado en el sitio de Compras Estatales. Las mismas serán evacuadas oportunamente y publicadas en el sitio web de Compras Estatales.

Cualquier oferente podrá pedir prórroga para la apertura de las ofertas. La misma se solicitará por escrito ante el Departamento Contrataciones y Suministros de la División Administración y Gestión Humana hasta el día indicado en el sitio de Compras Estatales y será resuelta a exclusivo criterio de la misma.

D.G.I. se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, en cualquier momento antes de la adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias respecto de cualquier información contenida en sus ofertas.

D.G.I. no podrá solicitar a ningún oferente aclaraciones o información que modifique el contenido de las ofertas presentadas.

Asimismo, las respuestas y aclaraciones de los oferentes a pedidos de D.G.I., no podrán contener información que modifique sus ofertas, de así suceder, dicha información no será considerada por D.G.I.

15. Visitas

En forma previa a la presentación de las ofertas se realizará una visita conjunta, de carácter obligatoria, con personal de DGI a los efectos de relevar los sectores del Edificio Central en donde se puedan realizar las instalaciones.  Dicha visita será de carácter obligatorio y se efectuará el día viernes 22 de julio de 2022 a las 11:00 horas, debiendo presentarse los interesados en el Departamento Contrataciones y Suministros, Av. Fernández Crespo 1534 piso 8.

Se entregará comprobante de haber realizado la visita.

En caso que DGI lo considere conveniente, podrá resolver realizar una segunda visita.

16. Garantía de Mantenimiento de Oferta

La Administración no determina el carácter obligatorio del depósito de garantía de mantenimiento de oferta, por lo cual el oferente podrá optar por:

1) Depositar, cuando corresponda, el monto establecido en $ 11.000 (pesos uruguayos once mil).

2) No presentar garantía de mantenimiento de oferta, en cuyo caso en la medida que incumpla con el mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% del monto máximo de su oferta, tal como se establece en el Art. 64 del TOCAF.

En el caso de haber optado por el depósito y si corresponde, el oferente podrá constituir la garantía previamente a la presentación de las ofertas mediante alguna de las siguientes modalidades:

a) Fianza o aval bancario de un Banco de Plaza, el cual será responsable directo de posibles incumplimientos de cualquier naturaleza. La garantía deberá contener cláusulas que establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro y deberá cubrir el plazo de contratación.

b) Póliza de seguro

c) Cheques en moneda nacional. Esta Administración sólo aceptará cheques de Bancos de plaza. En todos los casos el monto a percibir, será neto a favor de D.G.I., quedando por cuenta de los depositantes todo tipo de comisiones o gastos. Cuando, por cualquier causa, un cheque fuera rechazado por el Banco contra el cual se libró el mismo, D.G.I. tendrá por no constituida la garantía.

d) Efectivo en moneda nacional.

La Garantía deberá depositarse en la Sección Pagos del Departamento Contaduría, ubicado en Av. Daniel Fernández Crespo 1534 piso 8, antes de la hora fijada para la apertura.

El documento justificativo de la constitución de garantía deberá contener necesariamente el número de la Licitación y Unidad Ejecutora que realizó el llamado.

17. Apertura de las ofertas

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

IMPORTANTE: Se recomienda no dejar para último momento la carga de ofertas en el sitio web de compras estatales, a fin de evitar posibles inconvenientes.

18. Información Confidencial y Datos Personales

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

Solo se considera información confidencial:

- la información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de evaluación,

- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,

- la que refiera al patrimonio del oferente,

- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,

- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y

- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.

En ningún caso se considera información confidencial:

- la relativa a los precios,

- la descripción de bienes y servicios ofertados, y

- las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo, se deberá informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.

19. Plazo de mantenimiento de las ofertas

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento veinte) días calendario, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo D.G.I. ya se hubiera expedido respecto de ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a D.G.I., manifestando su decisión de retirar la oferta y a falta de pronunciamiento de esta última en el término de 10 (diez) días hábiles perentorios.

20. Cotizaciones y precios

Se cotizará acorde al Anexo III – Formulario de propuesta económica.

Deberá cotizarse en Moneda Nacional, discriminando los impuestos.

En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos.

21. Actualización de precios

Los servicios que se contraten y hayan sido cotizados en moneda nacional, se ajustarán en forma anual en ocasión de la renovación de la contratación, según el siguiente criterio: 60% según la variación del dólar interbancario vendedor (tomando como base la cotización al día anterior al fijado para la apertura) y 40% por IPC (tomando como base el valor correspondiente al mes anterior al fijado para la apertura).

22. Forma de pago

El pago se realizará mediante crédito SIIF, estimándose un plazo de hasta 45 días hábiles contados a partir de la fecha de intervención del pago realizado por los órganos de contralor.

En relación a los intereses o ajustes por mora, la Administración se ajustará a la reglamentación vigente.

La DGI será agente de retención de impuestos en los casos que corresponda de acuerdo con la normativa legal vigente.

23. Evaluación de las ofertas

Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar la evaluación técnica y económica teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderación: precio y antecedentes

D.G.I. se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así como las consultas necesarias al oferente.

Cuando sea pertinente, la D.G.I. podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del TOCAF.

La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.

23.1 Evaluación técnica y económica

La Administración estudiará que las ofertas cumplan con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

La comparación se hará por la totalidad del objeto.

Los criterios que utilizará y su ponderación a los efectos de comparar las ofertas que resulten admisibles serán los siguientes:

- Precio:

La comparación económica se realizará tomando en cuenta el “Formulario de propuesta económica para su evaluación” (Anexo III).

Se asignarán 80 puntos a la oferta que ofrezca el menor valor en el “total de la suma de valores ponderados” del Anexo III (última línea de la tabla de este Anexo). Se asignará a cada una de las restantes ofertas, un puntaje proporcionalmente menor, resultante de su comparación con la oferta de menor valor en el “total de la suma de valores ponderados”.

Siendo:

Po= “total valor ponderado” de menor costo

Pn= “total valores ponderados” de las restantes ofertas (1 a n)

Puntaje asignado a la oferta de menor costo (o)= 80 puntos

Puntaje asignado a las ofertas restantes (n)= Po x 80

Pn

- Antecedentes: de la empresa con la Administración y en plaza: La Administración podrá verificar la exactitud de lo expresado en el Art. 3 de la Parte II del presente pliego, empresas que no cumplan con lo solicitado no serán consideradas.

Se otorgarán 20 puntos para este concepto que se desglosarán de acuerdo al siguiente criterio:

- 5 puntos por antigüedad de la empresa.

- 15 puntos por contratos presentados.

Se otorgarán 10 puntos por concepto de experiencia mínima (3 contratos) en las condiciones señaladas en el punto 3-Antecedentes del Oferente de la Parte II. Se otorgarán 2,5 puntos adicionales a cada uno de los contratos que superen dicho mínimo (3 contratos), hasta obtener un máximo de 5 puntos adicionales. 
Los contratos deberán ser presentados según detalle del Anexo V y de acuerdo a las características señaladas en el punto 3 de la Parte II de este pliego.

La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitar datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente.

Cuando sea pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo con lo previsto por el art. 66 del TOCAF.

La propuesta seleccionada será la que obtenga el puntaje mayor y cumpla sustancialmente con lo requerido.

24. Adjudicación

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a la evaluación formal y el juicio de admisibilidad, adjudicándose a la oferta que resulte mejor evaluada según los parámetros indicados en el numeral anterior.

La adjudicación se realizará al proveedor que, cumpliendo con los requisitos de esta compra obtenga mayor puntaje total.

D.G.I. podrá considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los antecedentes de los oferentes, relacionados con la conducta comercial, contrataciones anteriores, falta de antecedentes o, existiendo, que carezcan éstos de relación directa con el objetivo principal del llamado.

Una vez adjudicada la licitación, se publicará la Resolución de adjudicación en los sitios y formas establecidos por la normativa vigente y se notificará por cualquier medio fehaciente al adjudicatario y a los demás oferentes. En particular, se acepta como válida toda notificación realizada al correo electrónico constituido por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

A partir de la fecha de la notificación, el adjudicatario dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para presentar: Compromisos de Confidencialidad que lucen en el Anexo IV, y la garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de corresponder.

D.G.I. verificará en RUPE la inscripción del  adjudicatario en dicho Registro así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la vigencia de los Certificados Único de la Dirección General Impositiva, Común del Banco de Previsión Social y del Certificado del Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales y la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones.

A efectos de la adjudicación, el adjudicatario deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE.

En caso de que el adjudicatario sea extranjero, y no estuviere en condiciones de presentar la documentación expedida por las autoridades nacionales exigidas en este artículo, deberá presentar constancias similares expedidas en su país de origen o declaración jurada de que tales constancias no existen.

El incumplimiento de lo anterior en tiempo y forma, será motivo de considerarlo incurso en mora de pleno derecho, dejar sin efecto la adjudicación e iniciar las acciones legales correspondientes, a criterio de D.G.I.  En tal caso, la Administración podrá adjudicar el llamado al oferente que hubiera obtenido el segundo mejor puntaje.

25. Obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario deberá cumplir con las entregas y prestaciones comprometidas ajustándose estrictamente a las condiciones establecidas estipulados en la Parte II Especificaciones Técnicas.

El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el cumplimiento de las condiciones de ejecución de la presente licitación.

El adjudicatario no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a título oneroso o gratuito, sino conforme a las normas vigentes en la materia.

En caso de contratación de personal mediante la modalidad de arrendamiento de servicios profesionales, el adjudicatario deberá controlar que el profesional se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones ante la D.G.I., Banco de Previsión Social y Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

25.1 Obligaciones laborales del adjudicatario

El adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las normas laborales, especialmente las relacionadas con la contratación de menores y de seguridad siendo el único responsable del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales por sus operarios.

El adjudicatario se obliga a suministrar toda documentación que le fuere requerida por D.G.I. a efectos de corroborar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones. La comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social será causa de rescisión del contrato y cobro de los daños patrimoniales irrogados a la Administración.

La firma adjudicataria deberá tener a todo el personal inscripto en el Banco de Previsión Social y con el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus obreros y empleados, previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes D.G.I. no se responsabiliza de los daños que sufra el personal.

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto a funcionarios y bienes de D.G.I. o a terceros, debiendo asumir sus costos y responsabilidades.

La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al cumplimiento de las tareas detalladas en el presente Pliego, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios. El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

D.G.I. se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como de las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados.

D.G.I. tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa adjudicataria.

El adjudicatario se compromete a comunicar a D.G.I., en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. Asimismo, D.G.I. podrá solicitar de manera fundada, con la debida justificación, el cambio provisorio o definitivo de alguno/s de ellos.

También será el único responsable por cualquier accidente de su personal, liberando de toda obligación a D.G.I., quien se reserva además el derecho de exigir a la empresa contratada los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como condición previa al pago de los servicios prestados.

26. Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Si correspondiere, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, equivalente al 5% del monto de la contratación, en los términos  y condiciones  previstos por el art. 64 del TOCAF.

En caso de incumplimiento del plazo referido, D.G.I. podrá adoptar las medidas que estime convenientes.

El oferente podrá constituir la garantía mediante alguna de las modalidades descritas en el Art. 16.

En caso de corresponder, la garantía de fiel cumplimiento de contrato, deberá ser renovada con una antelación mínima de 10 (diez) días del vencimiento establecido en la póliza/aval.

Si el adjudicatario, no cumpliere con la renovación o sustitución de la garantía referida, según corresponda, en el plazo previsto en el párrafo precedente, D.G.I. podrá aplicar una multa de 1% sobre el importe adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito, sin perjuicio de la rescisión del contrato.

27. Plazo y cumplimiento del servicio

El adjudicatario recibirá vía mail, copia de la Orden de Compra, debiendo dentro de las 48 hs. de recibida, presentar o enviar por mail al Departamento Contrataciones y Suministros firma de los originales de la misma y Constancia de Afectación de Crédito.

Los servicios que se pactan deberán comenzar desde el vencimiento de las 48 horas mencionadas en el párrafo anterior y por el término de un año, en las condiciones establecidas en el objeto del presente, renovable por hasta 3 períodos anuales y consecutivos, previo a la constatación de que el gasto emergente de la presente licitación esté incluido en el próximo presupuesto quinquenal.

La Administración comunicará por medio fehaciente la no renovación del contrato con una anticipación de por lo menos 30 días antes del vencimiento del plazo original o el plazo renovado, según corresponda.

# 27.1. De la Contratación

En caso de interrupción de las actividades por cualquier causa ajena a la Administración, ésta se reserva el derecho de suspender las actividades contratadas hasta que desaparezcan las causas, sin que esto de derecho al adjudicatario a compensación o indemnización alguna, abonándose solo los servicios realizados efectivamente.

Los proponentes detallarán en sus ofertas todas las características completas de la forma de realización del trabajo propuesto, agregándose toda información que estime útil para una mayor ilustración de las ofertas. Todos los datos referentes a las características del trabajo ofrecido tendrán el carácter de compromiso, vale decir que la Dirección General Impositiva exigirá al adjudicatario que ellos correspondan estrictamente a los antecedentes y particularidades contenidas en la propuesta.

# 27.2. Conformidad con el Servicio

Los servicios prestados serán controlados por la División Informática, quien procederá a dar su conformidad por escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se ajusta a lo pactado.

Si comunicadas dichas observaciones el proveedor no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado en un plazo de 48 horas, a su costo, ni justificando a satisfacción de la Administración la demora originada, perderá la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder ésta, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes

28. Recepción

Las instalaciones y artículos adquiridos se recibirán por personal autorizado, quién procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado o que no se ajuste a lo pactado.

Cuando las características de los artículos licitados hagan necesaria verificaciones de calidad o funcionamiento, se realizará una recepción provisoria de los mismos, hasta tanto puedan realizarse las pruebas correspondientes.

29. Garantía

# De acuerdo al Formulario de Especificaciones Técnicas (Parte II. Punto 2  “Garantía”).

30. Incumplimientos

Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o parcial a las cláusulas del presente pliego. Sin perjuicio de ello, se considerará incumplimiento, a consideración de la DGI, la obtención de resultados insatisfactorios respecto del objeto de la contratación, la falta de materiales específicos ofertados, la falta de maquinaria y equipos detallados en la oferta, la deficiente eficacia de los materiales específicos y la falta de elementos de seguridad.

Los incumplimientos serán comunicados a la empresa adjudicataria. El adjudicatario dispondrá de 2 días hábiles contados a partir de la recepción de la observación para la presentación de descargos. DGI evaluará los descargos, pudiendo aceptar o rechazar los mismos, procediendo a notificar al adjudicatario, lo resuelto al respecto.

31. Moras y Sanciones

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.

Las multas a aplicar oscilarán entre un mínimo del 5 % y un máximo de un 25 % sobre el monto total adjudicado.

En todos los casos, D.G.I. queda facultada para retener los importes correspondientes a las multas de las facturas pendientes de pago si las hubiera, o de cualquier otro compromiso contractual que el adjudicatario mantenga con la Administración, hasta un máximo del 25% del monto total adjudicado IVA incluido. Llegado a este máximo, se comunicará la situación al Registro Único de Proveedores del Estado, solicitando la suspensión o eliminación de la empresa infractora, sin perjuicio de otras acciones administrativas y civiles que correspondan.

Si el inicio de la ejecución del contrato se demorara más de los plazos establecidos en este Pliego, la D.G.I. podrá rescindir el contrato sin más trámite, sin por ello renunciar a su derecho de iniciar las acciones legales previstas. En ese caso, podrá adjudicarse a aquel oferente que hubiere resultado segundo en la evaluación final.

32. Causales de rescisión

Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que dieren lugar los incumplimientos con las cláusulas del presente Pliego, D.G.I. podrá rescindir el contrato en los siguientes casos:

- Cuando el adjudicatario no presentara la documentación exigida en el numeral 24 del presente, en el plazo establecido en el mismo.

- Cuando D.G.I. verifique un incumplimiento en una o más de las 
condiciones  estipuladas en el presente Pliego, anexos y documentos explicativos, descriptivos o compromisos específicos acordados entre

D.G.I. y el adjudicatario, que merezca, a su criterio, la calificación grave.

- Cuando se detecten extensiones reiteradas de los plazos estipulados y          acordados para la ejecución de las actividades.

- Cuando los servicios no se encontrasen ejecutados con arreglo al contrato y se hubiera otorgado plazo al contratista para subsanar los defectos, sin que lo haya hecho.

- Cuando el adjudicatario resulte culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato.

Las causales mencionadas precedentemente se enumeran a título enunciativo, pudiendo D.G.I. evaluar otras causales de rescisión, conforme a Derecho.

Asimismo, durante la vigencia del período de contratación y/o de sus posteriores prórrogas, la DGI se reserva el derecho de rescindir la misma cuando las necesidades del servicio así lo requieran, o cuando el contratista no esté dando cumplimiento satisfactorio con el objetivo contractual de la Administración. A tales efectos, se deberá cursar un preaviso de 30 días, en cuyo caso no se generará indemnización de especie alguna y la firma adjudicataria sólo tendrá derecho al cobro de los servicios efectivamente prestados hasta el día indicado en el acto administrativo que efectivice dicha rescisión.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la Ley.

33. Devolución de Garantías

Cumplido el objeto de la Licitación (incluido el plazo de garantía), la garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá de oficio o a pedido de parte, mediante nota dirigida a las autoridades de la D.G.I. Previamente se liquidarán y deducirán las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente o adjudicatario.

PARTE II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Objeto de la contratación

Se convoca a Licitación para la contratación del servicio de instalación de puestos de trabajos (datos y eléctrica) en locales de Montevideo.

- Formulario de Especificaciones Técnicas

## Item 1 – Servicio de cableado en locales de Montevideo

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACION MÍNIMA OBLIGATORIA | ESPECIFICACION OFRECIDA | PAGINA DE SU OFERTA DONDE SE PUEDE VERIFICAR CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad hasta | Hasta $ 850.000 anuales más impuestos. |  |  |
| Instalación y puesta en funcionamiento de elementos en el rack central | De acuerdo a este punto del 2.1 – Detalle de las Especificaciones Técnicas |  |  |
| Instalación de puesto de trabajo | De acuerdo a este punto del 2.1 – Detalle de las Especificaciones Técnicas |  |  |
| Tendido de cableado para red local | De acuerdo a este punto del 2.1 – Detalle de las Especificaciones Técnicas |  |  |
| Tendido de cableado de fibra óptica | De acuerdo a este punto del 2.1 – Detalle de las Especificaciones Técnicas |  |  |
| Cableado eléctrico | De acuerdo a este punto del 2.1 – Detalle de las Especificaciones Técnicas |  |  |
| Documentación de las instalaciones | De acuerdo a este punto del 2.1 – Detalle de las Especificaciones Técnicas |  |  |
| Proyecto de ingeniería | De acuerdo a este punto del 2.1 – Detalle de las Especificaciones Técnicas |  |  |
| Comprobación de las instalaciones: Calidad de las instalaciones | De acuerdo a este punto del 2.1 – Detalle de las Especificaciones Técnicas |  |  |
| Comprobación de las instalaciones: Pruebas de aceptación | De acuerdo a este punto del 2.1 – Detalle de las Especificaciones Técnicas |  |  |
| Listado de materiales a proveer a D.G.I. | De acuerdo a este punto del 2.1 – Detalle de las Especificaciones Técnicas |  |  |
| Garantía | Por la instalación eléctrica: 2 años Por las instalaciones de red de datos: 5 años |  |  |
| Visita | Se realizará una visita obligatoria a los efectos de conocer las instalaciones donde se deberá instalar el equipamiento y relevar toda la información necesaria para dicha tarea, de acuerdo al punto 15. Visitas |  |  |
| Horario de tareas: | Los trabajos de tendido se realizarán fuera del horario de oficina. Reacondicionamiento del Rack: entre las 17:00 hs y las 8:00 hs del día siguiente. Relevamiento del sector que afecta el Rack y chequeo con los funcionarios si se causaron inconvenientes de conectividad, entre las 9:00 hs y las 12:00 hs de la jornada laboral siguiente al reacondicionamiento. |  |  |
| Reuniones de planificación | En caso de ser necesario, se deberán realizar reuniones de planificación de trabajos, en el local central de DGI. Dichas reunión no tendrán costo adicional. |  |  |
| Metodología: coordinador- gestor de proyecto | La empresa deberá contar con personal que cumplirá el rol de contraparte y gestor de proyecto, para gestionar los requerimientos y control de los trabajos. Se valorará que posea la certificación PMP o similar. Se debe presentar la información del funcionario propuesto en los Anexos VI y VII. El técnico responsable o coordinador del trabajo que validará el mismo, debe estar certificado por el fabricante de UTP y Fibra óptica. En el caso de las instalaciones eléctricas, el responsable de la instalación debe poseer la formación adecuada con título de instalador eléctrico. |  |  |
| Instalación y configuración | En modalidad llave en mano. |  |  |
| Plazos de entrega | Relevamiento in situ una vez solicitado el trabajo: 3 días hábiles Comienzo de trabajo una vez hecho el relevamiento: 5 días hábiles Certificación, pruebas y correcciones: Día posterior a la finalización del trabajo. El incumplimiento de los plazos de entrega, habilita a DGI a la aplicación de los artículos 30, 31 y 32 de este pliego. |  |  |
| Facturación | Se facturarán mensualmente los trabajos efectivamente realizados, no siendo obligatorio para DGI la utilización del monto total solicitado. |  |  |

  - Detalle de las Especificaciones Técnicas

    - Instalación y puesta en funcionamiento de elementos en rack central

2.1.1.1. En caso de ser necesario se deberá realizar la instalación de racks proporcionados por DGI en ubicaciones que se definirán oportunamente.

2.1.1.2. Conexión a la alimentación eléctrica de los toma schuko disponibles en el rack. Esta tarea se regirá por un criterio de disposición ordenada que permita el fácil acceso para verificaciones y mantenimientos posteriores.

2.1.1.3. Colocación dentro del mismo de los siguientes elementos:

a) patcheras de 24 bocas categoría 6 de 19”

b) ordenadores de cables

c) switches

e) Patchcords multifilares prefabricados, certificados categoría 6, de 2 metros.

Esta tarea se regirá por un criterio de disposición ordenada que permita el fácil acceso para verificaciones y mantenimiento posteriores.

2.1.1.4. Conexiones de datos entre Switch y Patchera

Para esta tarea se debe utilizar patch-cords prefabricados, del largo adecuado, prolijamente ordenados mediante los ordenadores y claramente identificados (con etiquetas legibles o utilizando patch-cords de colores claramente distinguibles).

2.1.1.5. Puesta a punto de Sistema de Ventilación (verificación y prueba).

2.1.1.6. Etiquetado para identificar bocas de conexión de datos y de alimentación eléctrica. Se deberá etiquetar ambos extremos de los patchcords (con rotuladora), indicando ambos puertos al cual está conectado. Para los patchcords se deberán utilizar etiquetas termocontraibles.

2.1.1.7. Verificación de correcto cerrado de puerta delantera y accesos laterales o traseros.

    - Instalación de puesto de trabajo

2.1.2.1. Entre los materiales a proporcionar estarán:

a) Cajas de pared con conectores RJ45 Cat 6.

b) Patchcords prefabricados, certificados categoría 6, de la longitud adecuada para cada puesto.

c) Cable UTP monofilar Cat. 6 y conectores RJ45 Cat. 6 para el tendido desde el concentrador hasta las cajas de pared de cada puesto.

d) Ducto PVC.

e) De ser necesario se deberán instalar cajas estanco, con conectores prensa estopa y caño corrugado metálico o PVC para cableado en escritorios.

f) De ser necesario media caña PVC para instalaciones sobre piso.

g) De ser necesario se deberá instalar ducto metálico 40 x 60 tabicado para instalaciones donde no se pueda hacer separación entre eléctrica y datos.

h) Elementos para la correcta instalación: tornillos, tacos fisher, arandelas, cajas estanco, etc.

I) De ser necesario se deberá suministrar PatchPanel adecuado.

2.1.2.2 Colocación (según ubicación oportunamente definida por un representante de la DGI) de una caja del tipo mounting-box con las siguientes especificaciones:

a) Cada caja estará fijada con tornillos, evitando que se mueva en cualquier sentido.

b) Cada caja no podrá contener más de dos (2) jacks RJ-45.

2.1.2.3 Colocación del patch-cord prefabricado entre la boca de la caja y el computador personal correspondiente.

2.1.2.4 Identificación mediante etiqueta del puesto instalado.

2.1.2.5 Verificación de la calidad de la transmisión mediante la certificación de cumplimiento en la categoría 6 mediante instrumento certificador adecuado con calibración vigente.

    - Tendido de cableado para red local

2.1.3.1. Especificaciones de los procedimientos:

a) cumplimiento del estándar ANSI/TIA/EIA 568 C.

b) Los ductos deberán estar convenientemente fijados a superficies fijas o inmovilizadas por no menos de 3 tornillos con arandela por cada varilla.

Los ductos contarán con sus correspondientes tapas que deberán quedar perfectamente ajustadas mediante su sistema de presión.

No se utilizará ducto de distinto color en el mismo local, buscando así mantener una apariencia uniforme y armónica. En caso que sea necesario protección mecánica del cableado, se deberá instalar caño galvanizado o corrugado metálico, principalmente en tendidos sobre cielorrasos y zonas de acceso público.

c) Se utilizarán todos los elementos necesarios para garantizar la continuidad del tendido (por ejemplo: ángulos, codos, derivaciones), los cuales deberán armonizar con los ductos existentes.

d) No se deberá utilizar ducto de piso (salvo casos donde sea inevitable o se solicite por parte de DGI).

e) No se tenderá el cableado a menos de 30 cm de cualquier fuente de posible interferencia (electricidad, acondicionadores de aire, impedancias, arrancadores, cables eléctricos, tableros, etc.)

f) Tendido de cable por dentro de ductos desde concentrador hasta la ubicación del puesto, finalizando en este extremo en un jack RJ45 categoría 6 que quedará disponible en la caja oportunamente colocada.

g)  Los cables, cajas y bocas de patcheras deberán estar convenientemente etiquetados a efectos de su identificación rápida y fácil en ambos extremos del cableado.

h)  Al finalizar se ejecutará la verificación mediante instrumento adecuado.

Enseguida de terminado, se solicita que se verifique con tester de cableado estructurado que proporcione confirmación de conectividad según la norma y distancia del cableado. Ejemplo de instrumento, Fluke MicroScanner2.

i)    En caso de ser necesario hacer pasajes en paredes se deberá cubrir los mismos con cajas estanco acordes con el tamaño del pasaje.

j) De ser necesario se deberán retirar cableados existentes que ya no se utilicen, en todo su recorrido, incluido la desconexión de las patcheras.

    - Tendido de cableado de fibra óptica

2.1.4.1 Especificaciones de los procedimientos:

a) cumplimiento del estándar ANSI/TIA/EIA 568 C.

b) Los ductos deberán estar convenientemente fijados a superficies fijas o inmovilizadas por no menos de 3 tornillos con arandela por cada varilla.

Los ductos contarán con sus correspondientes tapas que deberán quedar perfectamente ajustadas mediante su sistema de presión.

No se utilizará ducto de distinto color en el mismo local, buscando así mantener una apariencia uniforme y armónica. En caso que sea necesario protección mecánica de la fibra óptica, se deberá instalar caño galvanizado o corrugado metálico, principalmente en tendidos sobre cielorrasos y zonas de acceso público.

c) Se utilizarán todos los elementos necesarios para garantizar la continuidad del tendido (por ejemplo: ángulos, codos, derivaciones), los cuales deberán armonizar con los ductos existentes.

d) No se deberá utilizar ducto de piso (salvo casos donde sea inevitable o se solicite por parte de DGI).

e) Tendido de cable por dentro de ductos/caños desde concentrador hasta concentrador, finalizando en bandeja de fibra.

f)  Los cables, cajas y módulos deberán estar convenientemente etiquetados a efectos de su identificación rápida y fácil en ambos extremos del cableado.

g)  En caso de ser necesario hacer pasajes en paredes se deberá cubrir los mismos con cajas estanco acordes con el tamaño del pasaje.

h)   De ser necesario, se deberán retirar cableados existentes que ya no se utilicen, en todo su recorrido, incluido la desconexión de las bandejas.

i)     Al finalizar se ejecutará la verificación mediante instrumento adecuado.

Se solicita verificar transmisión de luz.

    - Cableado eléctrico

2.1.5.1 Entre los materiales a proporcionar estarán:

a) Cajas modulares con 3 tomas schuko, para colocar donde se conectarán los PCs.

b) Cable eléctrico para instalaciones eléctricas.

c) Ducto PVC.

d) Llaves diferenciales para alimentación de puestos y tableros.

e) Tableros para Llaves diferenciales térmicas.

Se complementará la instalación de datos con la correspondiente instalación eléctrica dedicada a alimentar los puestos de trabajo y los concentradores. El procedimiento deberá coincidir con las siguientes recomendaciones y especificaciones:

2.1.4.2. En el tablero central de la planta se instalará una llave diferencial general exclusiva para el equipamiento informático, de la capacidad adecuada a cada caso (considerando la alimentación del concentrador central y especialmente la cantidad de puestos).

2.1.5.3. Desde la llave diferencial general se tenderá un cableado de 3 polos más tierra, utilizando cable de 4 o 6mm que llegará a través de un ducto hasta un tablero que contendrá una o más llaves diferenciales inmunizadas y llaves diferenciales del equipamiento informático y que estará ubicado cerca del lugar donde se instalará el concentrador central.

2.1.5.4. Se reservará una de las llaves diferenciales referidas para alimentar el concentrador, cableando desde dicha llave hasta los tomas schuko dispuestos para ello. Este cableado eléctrico se tenderá dentro de ductos utilizando cable de 3 x 2 mm.

2.1.5.5. Del resto de las llaves diferenciales partirá el cableado eléctrico destinado a alimentar los puestos a razón de un (1) cable cada dos (2) puestos a alimentar dentro del ducto correspondiente. Se debe observar, entonces, que la cantidad de llaves diferenciales es directamente proporcional a la cantidad de puestos a instalar (en una relación de 1 llave por cada 2 puestos).

2.1.5.6. Los cableados referidos en el punto anterior deberán estar separados del de datos por una distancia no inferior a 15 cm. En caso de extrema necesidad se admite el cruce de ambos tendidos o un recorrido adyacente por un trecho. En ninguna circunstancia se admitirá el tendido de ambos en un mismo ducto, salvo que este sea metálico con tabique al medio.

2.1.5.7. Los cables, llaves diferenciales y tomacorrientes de los puestos deberán ser adecuadamente etiquetados para hacer posible una fácil y rápida identificación de las puntas de los cableados.

2.1.5.8. Debe contarse con un plano adherido a las tapas de los tableros eléctricos que permita identificar la totalidad de los elementos de la instalación eléctrica

    - Documentación de Instalaciones

Todas y cada una de las instalaciones deberán acompañarse con la documentación correspondiente que se entregará en formato PDF y que cumpla con las siguientes especificaciones:

2.1.6.1 Para el caso de la instalación eléctrica, un plano similar al adherido a las tapas del o los tableros eléctricos.

2.1.6.2 Para el caso de la instalación de red local, un plano de la planta o plantas con una completa identificación de los tendidos, terminaciones y elementos activos de concentración en el rack principal.

2.1.6.3 Para la organización de los elementos dentro del rack, un diagrama que represente las conexiones de la totalidad de componentes participantes.

2.1.6.4 Fotos digitales de los tableros eléctricos, de racks (frente y fondo) y generales de las plantas físicas.

    - Proyecto de Ingeniería

En caso de instalaciones mayores a 10 puestos, la empresa deberá presentar, previamente a la instalación, el proyecto de Ingeniería correspondiente, que deberá contener la siguiente información:

2.1.7.1 - Descripción técnica.

2.1.7.2 - Listas de suministros con cantidades a instalar.

2.1.7.3 - Códigos de instalaciones.

2.1.7.4 - Diagrama esquemático del sistema y de interconexión.

2.1.7.5 - Distribución de instalaciones en planta completo (layouts).

2.1.7.6 - Esquema indicando las posiciones y conexiones del Rack Central ductos y puestos.

2.1.7.7 - Requerimientos de energía eléctrica (220 V CA)

2.1.7.8 - Cronograma General en donde se deberán incluir los eventos descriptos más abajo con los plazos máximos indicados y detallando los plazos estimados para finalización de obras civiles menores, instalación y pruebas por parte de la empresa.

    - Cronograma

Descripción de plazos en días calendario:

2.1.8.1 - Las instalaciones se realizarán de acuerdo a plazo de entrega de ítem 1.

La DGI solicitará los trabajos mediante e-mail directamente al coordinador de proyecto, en el cual se detallará el trabajo a realizar, el horario, y se coordinará una visita para evaluar el mismo. Una vez recibido el correo la empresa deberá realizar la visita en el plazo establecido en Ítem 1. Luego de realizado el relevamiento, el plazo de la ejecución del trabajo y las pruebas también se rige por lo especificado en plazos de entrega de Ítem 1.

La empresa deberá elaborar un detalle del trabajo en base a la solicitud y a los precios ofrecidos en el Anexo III- Formulario de propuesta, que deberá ser aceptado por DGI previo al paso de ejecución. Esta aceptación será realizada mediante e-mail al coordinador y/o ejecutivo de cuenta de la empresa.

La DGI llevara adelante un registro de los cableados, clasificados de la siguiente manera:

- Pendientes por relevar con la empresa

- Relevados y pendientes de autorizar por DGI

- Relevados y pendientes de realizar

- Realizados

Esta planilla será utilizada conjuntamente con la empresa a los efectos de validar los trabajos realizados y como base para emitir la facturación mensual correspondiente.

A su vez, en caso que la empresa genere un numero identificador de cada presupuesto, se indicara en este registro a que numero identificador de presupuesto pertenece cada trabajo realizado.

    - Comprobación de Instalaciones

Calidad de las Instalaciones

2.1.9.1 La empresa deberá suministrar para la instalación, entre otras cosas, documentos, instrumentos, útiles y herramientas necesarios para la instalación, ajustes, pruebas y aceptaciones de las entidades.

2.1.9.2 La empresa será responsable del relevamiento y adquisición de los datos necesarios para la instalación.

2.1.9.3 La empresa deberá proceder en forma tal de evitar interrupciones o perturbaciones en los actuales servicios de datos de la DGI. La empresa no podrá iniciar una instalación o puesta en funcionamiento de un equipo que comprometa sistemas en servicio, sin la aprobación previa por parte de la DGI.

2.1.9.4 En general será de responsabilidad de la empresa todo aquello necesario para la correcta puesta en funcionamiento de los sistemas, de acuerdo a las especificaciones preestablecidas en el presente pliego.

2.1.9.5 En particular las instalaciones se harán prolijamente protegiendo adecuadamente los equipos existentes en el lugar y que no puedan ser desplazados. Para esto se deberán suministrar los materiales de protección y limpieza posterior de las instalaciones de forma de entregar un acabado excelente.

2.1.9.6 Las instalaciones de cables se harán siempre dentro de ductos, no dejando cableados al descubierto. Se suministrarán todos los materiales necesarios para la correcta instalación. En todos los casos que sean necesarios se realizará la identificación de los ductos, tableros, cables, etc., con etiquetas con códigos adecuados.

    - Pruebas de Aceptación

2.1.10.1 La etapa de aceptación por parte de DGI de la instalación realizada se inicia con la notificación por parte de la empresa de la finalización de la instalación y de su entrega para pruebas de aceptación.

2.1.10.2 La empresa deberá demostrar por medio de pruebas apropiadas realizadas en el sitio que los suministros han sido adecuadamente fabricados, instalados, ajustados y preparados para ser puestos en funcionamiento de acuerdo con las especificaciones técnicas aquí exigidas.

2.1.10.3 Las pruebas en el sitio se llevarán a cabo en presencia de representantes de DGI o terceros que el mismo designe.

2.1.9.4 Será responsabilidad de la empresa proveer todos los instrumentos, equipos, materiales, personal y servicios necesarios para la realización de las pruebas en el sitio.

2.1.10.5 El plan de pruebas y procedimientos deberá incluir un listado de las pruebas a realizar con una breve descripción de los aspectos más importantes de cada prueba.

2.1.10.6 La DGI y sus representantes tendrán derecho a solicitar la realización de pruebas complementarias que se estimen convenientes y/o a repetir las ya realizadas para determinar alguna verificación. Para esto la Empresa deberá prestar todo el apoyo que se le solicite.

2.1.10.7 Las pruebas pueden ser suspendidas debido a una deficiencia del funcionamiento que exceda los límites de la aceptación y requiera una intervención inmediata por parte de la Empresa para subsanar los inconvenientes. Una vez que la Empresa resuelva los problemas deberá entregar el sistema nuevamente para pruebas de aceptación. Entonces se dispondrá de un nuevo y único plazo de 10 días como máximo para las pruebas.

2.1.10.8 En caso de existir observaciones, la Empresa deberá realizar las acciones correctivas y volver a realizar las pruebas en un plazo máximo de 10 días.

2.1.10.9 La aceptación del sistema por parte de DGI se realizará cuando se demuestre que las instalaciones respectivas del mismo, en su totalidad, pueden operar según las especificaciones técnicas mencionadas.

    - Listado de materiales a proveer a DGI

La DGI proveerá elementos activos y eventualmente racks salvo que se hayan adquirido por este medio. Todo el resto de los elementos deben ser provistos por el oferente entre los que se encuentran los relacionados a la fibra óptica.

En el formulario de oferta económica se discrimina según metraje para fibra monomodo y multimodo.

El cable de fibra debe contener 24 hilos (12 puertos full dúplex) con la

rigidez adecuada para instalaciones internas en ductos y caños.

Para los cableados que deben calcularse para monomodo o multimodo, deben

incluirse las fusiones de los 24 hilos en cada extremo (48 fusiones en total para cada ítem de cableado de fibra), es decir se solicita que se fusione el total de hilos.

Los conectores serán del tipo LC o SC en función del tipo de cableado multimodo o monomodo. Este requerimiento está supeditado a si se trata de cableado interno para servidores donde se utilizará fibra multimodo con conectores LC, o cableado WAN, donde ANTEL presenta su terminal en monomodo APC/SC.

Se deberán proveer los Jumpers del tipo y largo adecuado para la conexión a los dispositivos finales.

Deberán entregar conjuntamente con la oferta el listado de materiales a ser utilizado para la instalación de los puestos de trabajo detallando marca y modelo. El incumplimiento de este requerimiento será motivo de rechazo de la oferta.

A continuación, se detalla una lista no exhaustiva de los materiales que deberán ser provistos por el oferente:

2.1.11.1 Ordenadores de cables.

2.1.11.2 Patchcords multifilares prefabricados, certificados categoría 6, del largo apropiado para cableado interno en racks.

2.1.11.3 Cajas de pared con conectores RJ45 Cat 6

2.1.11.4 Patchcords prefabricados, certificados categoría 6, de la longitud adecuada    para cada puesto.

2.1.11.5 Cable UTP monofilar Cat. 6 y conectores RJ45 Cat. 6 para el tendido desde el concentrador hasta las cajas de pared de cada puesto.

2.1.11.6 Ducto PVC.

2.1.11.7 Cajas modulares con 3 tomas schuko para colocar junto a los puestos de datos.

2.1.11.8 Cable eléctrico para instalaciones eléctricas.

2.1.11.9 Llaves diferenciales térmicas para alimentación de puestos y tableros

2.1.11.10 Tableros para Llaves diferenciales térmicas.

2.1.11.11 Cajas estanco, conectores prensa estopa, caño corrugado metálico o PVC para cableado en escritorios.

2.1.11.12 Ducto metálico 40 x 60 tabicado.

2.1.11.13 Elementos de fijación: tornillos, arandelas, tacos fisher, etc.

  - Locales de Montevideo

| Local | Dirección |
| --- | --- |
| Edificio central | Fernández Crespo 1534 y Colonia |
| Piedras | Piedras 311 y 319 |
| Cassinoni | Dr. Mario Cassinoni 1647 |
| ATYR | Sarandí 570 |
| Ciudad de la costa | Costa urbana Shopping |

3.  Antecedentes del oferente

Los oferentes deberán haber prestado en plaza servicios en el ramo de computación por al menos 5 años, y presentarán en su propuesta, antecedentes de trabajos realizados (mínimo 3 contratos), que tendrán las siguientes características:

- Dentro del territorio de la República, similares al licitado en este llamado. Se entiende por similar, considerando las características del trabajo.

- Corresponder en un todo con  la empresa oferente, es decir estar referidos a la razón social de la empresa que se presenta al llamado.

- Deberá tener reconocida capacidad técnica para realizar el aprovisionamiento del objeto del llamado, debiendo acreditar antecedentes de instalaciones similares efectuados en los últimos cinco años.

Se deberá incluir en la propuesta la nómina de trabajos similares indicando: lugar, fecha, descripción, razón social o nombre del cliente de cada trabajo con número de teléfono y nombre de contacto del mismo.

D.G.I. se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere necesarias para determinar que los datos presentados sean fidedignos. En caso de que compruebe que los datos no son reales el oferente será descalificado automáticamente, reservándose la D.G.I., las acciones legales correspondientes.

PARTE III- ANEXOS

Anexo I – Formulario de Identificación del Oferente

El/Los que suscribe/n _________________________________(nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de ________________________ (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado ______________________________ (descripción del procedimiento de contratación), así como las restantes normas que rigen la contratación.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S:              __________________________

ACLARACIÓN:      __________________________

C.I.:                        __________________________

Anexo II – Instructivo cotización en línea - Web Compras Estatales

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Estar registrado en RUPE (para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO) es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para más información de RUPE ver el siguiente link https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/planes/registro-unico-proveedores-del-estado  o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.

2. Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea en link https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/comunicacion/publicaciones/ofertar-linea  que se encuentra en el sitio web.

3. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.

4. En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, la que deberá ajustarse tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z.

Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ARCE al correo electrónico catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

5. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.

6. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.

7. Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura, éste reprogramará una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho ingreso (salvo el caso dispuesto en  el artículo 14 del Decreto Nº 142/018 referido a “interrupciones debidas a cortes programados y/o de pequeña duración ocurridos fuera del horario de 09:00 a 17:00 horas de los días hábiles). Esta nueva fecha será publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria debido a problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podrá presentar el reclamo con la debida probanza ante el organismo contratante. Este último deberá presentar los recaudos correspondientes ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales a efectos de su análisis. En caso de constatarse la existencia de un problema que efectivamente imposibilitó el ingresó de ofertas, el organismo contratante procederá a la anulación del procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 13 del Decreto N° 142/018 y conforme al artículo 68 del TOCAF.

8. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la Administración, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración y el Tribunal de Cuentas.

9. Por dudas o consultas sobre la oferta en línea, podrá comunicarse con Atención a Usuarios de ARCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@acce.gub.uy.

ANEXO III - Formulario de propuesta económica para su evaluación

| Descripción | Factor de ponderación (porcentaje) | Valor Unitario en $ s/impuestos | Valor ponderado (Valor unitario x Factor de ponderación/100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cableado de datos categoría 6 (hasta 15 m). (Según requerimientos de los puntos: 2.1.2- Tendido de cableado para red local 2.1.3- Instalación de puesto de trabajo) | 7 |  |  |
| Cableado de datos categoría 6 (entre 15 y 40 m). (Según requerimientos de los puntos: 2.1.2- Tendido de cableado para red local 2.1.3- Instalación de puesto de trabajo) | 7 |  |  |
| Cableado de datos categoría 6 (más de 40 m.) (Según requerimientos de los puntos: 2.1.2- Tendido de cableado para red local 2.1.3- Instalación de puesto de trabajo) | 7 |  |  |
| Cableado de eléctrica (hasta 15 m) | 7 |  |  |
| Cableado de eléctrica (entre 15 y 40 m) | 7 |  |  |
| Cableado de eléctrica (más de 40 m) | 7 |  |  |
| Cableado de fibra óptica monomodo (hasta 15 m) | 1 |  |  |
| Cableado de fibra óptica monomodo (entre 15 y 40 m) | 1 |  |  |
| Cableado de fibra óptica monomodo (más de 40 m) | 2 |  |  |
| Cableado de fibra óptica multimodo (hasta 15 m) | 3 |  |  |
| Cableado de fibra óptica multimodo (entre 15 y 40 m) | 3 |  |  |
| Cableado de fibra óptica multimodo (más de 40 m) | 3 |  |  |
| Reparación de ductos (hasta 5 m) | 7 |  |  |
| Reparación de puesto de datos (hasta 5 m) | 7 |  |  |
| Reparación de puesto de eléctrica | 7 |  |  |
| Instalación de tablero eléctrico de 12 módulos (para un máximo de 6 llaves) | 1,5 |  |  |
| Rack de 40 U | 1,5 |  |  |
| Rack de 12 U | 1,5 |  |  |
| Armado de racks de 40 U | 1,5 |  |  |
| Instalación de rack de 40 U | 1,5 |  |  |
| Instalación de rack de 12 U | 1,5 |  |  |
| PatchPanel Cat 6 | 1 |  |  |
| Bandeja de fibras para 12 módulos. Tamaño 1 U | 3 |  |  |
| Módulos de fibra monomodo. (Cuplas LC) | 2 |  |  |
| Módulos de fibra multimodo. (Cuplas LC) | 3 |  |  |
| Llaves diferenciales 16 A (corriente de fuga 30MA) | 1,5 |  |  |
| Llave general diferencial térmica 40 A | 1,5 |  |  |
| Llave general diferencial térmica inmunizada 40 A | 1 |  |  |
| Bandejas metálicas de 100 mm galvanizadas (precio por metro) | 1 |  |  |
| Ductos metálicos de 40 x 60 pintados (precio por metro) | 1 |  |  |
| Total | 100 | No aplica | Completar con “total de la suma de valores ponderados” |

# Nota: los precios unitarios deben incluir las leyes sociales si corresponde. Esta tabla se utilizará a los efectos del cálculo para el comparativo de ofertas y posterior facturación en caso de ser necesaria su contratación.

# Las instalaciones se solicitarán de acuerdo a las necesidades y hasta un monto total anual de $ 850.000 más impuestos.

ANEXO IV - Compromisos de confidencialidad

# Acuerdo de Confidencialidad Persona Jurídica

En la ciudad de Montevideo, el día …… de …………… del año dos mil …….., el Sr./Sra. …………………………….., titular del documento de identidad …………………………., en representación de la empresa ………………..… (en adelante “empresa firmante”), R.U.T.  ……………………………., se obliga en todos los términos del presente Acuerdo de Confidencialidad, que se regirá, en general, por la normativa vigente, la Política de Seguridad de la Información de la Dirección General Impositiva (Res. 1548/2011 y Res 4361/2019), Política de Clasificación de la Información (Res. 1521/2012), y en particular, por las estipulaciones que siguen:

PRIMERO: Alcance del Acuerdo.

1.- Se considera información reservada o confidencial a los efectos del presente Acuerdo, a toda aquella información o conocimiento a la que la empresa firmante tuviera acceso o se genere en virtud de su vinculación con la Dirección General Impositiva en el marco de la Licitación Abreviada Nº 24/2022.

2.- El presente Acuerdo no abarcará información reservada o confidencial que:

- fuera suministrada por la Dirección General Impositiva a la empresa firmante sin estar expresamente identificada como tal;

- deba ser revelada por imperio de la ley o de un proceso judicial, en cuyo caso la empresa firmante deberá comunicar por escrito y en forma inmediata a la Dirección General Impositiva tales circunstancias a los efectos de que ésta pueda tomar todas las medidas pertinentes para asegurarse un trato confidencial y que se limite el uso de la información revelada estrictamente para el propósito que la ley o la orden judicial requieran.

SEGUNDO: Obligaciones principales.-Sin que implique una enumeración taxativa, se establecen las siguientes obligaciones principales que deberá cumplir la empresa firmante:

- mantener estricta y absoluta confidencialidad y reserva respecto de toda la información o conocimiento comprendida en la cláusula anterior;

- aplicar todas las medidas de seguridad que sean razonables y prudentes para proteger la información comprendida en el presente acuerdo. La empresa firmante se compromete al cumplimiento de las disposiciones de seguridad dictadas por D.G.I. y aquellas que dicte con posterioridad a la firma del presente acuerdo.

- utilizar la información reservada o confidencial exclusivamente para el fin acordado, quedando prohibido a la empresa firmante todo uso, copia, duplicado, transcripción o reproducción de cualquier especie ajena al objeto del acuerdo y que implique o pueda significar un beneficio propio o de terceros, así como todo retiro de la misma de los locales de la Dirección General Impositiva ya sea en soporte papel, electrónico, vía fax o e-mail, o por cualquier otro medio;

- poner en conocimiento a todo su personal -independientemente de la relación contractual que los vincule- los términos del presente acuerdo y la naturaleza confidencial de la información comprendida en el mismo, así como las responsabilidades inherentes a su violación. La empresa firmante será responsable del incumplimiento del presente acuerdo que sea imputable a alguno de sus empleados;

- reportar en forma inmediata y por escrito a la Dirección General Impositiva toda divulgación de información reservada o confidencial de la que tuviera conocimiento en virtud de su vínculo con la misma.

- las terceras personas o empresas que subcontrate la empresa firmante, en el caso de así estar autorizada por la D.G.I., por la cual tengan acceso a información reservada o confidencial, deberán previamente suscribir un acuerdo de confidencialidad con la D.G.I. Sin perjuicio de ello, la empresa firmante es responsable solidariamente de todo incumplimiento del acuerdo de confidencialidad imputable a las terceras personas o empresas que subcontrate.

TERCERO: Vigencia.- Las obligaciones de confidencialidad asumidas en el presente Acuerdo se mantendrán mientras dure el vínculo de la empresa firmante con la Dirección General Impositiva y persistirán aún después de terminado el mismo, por un período de cinco años contados a partir de la fecha cierta de tal desvinculación.

CUARTO: Responsabilidad.- La empresa firmante será responsable de toda violación o incumplimiento del presente Acuerdo, ya sea como resultado de una acción u omisión, tanto propia como de cualquier persona que hubiera adquirido información confidencial por o a través de la empresa.

La Dirección General Impositiva se reserva el derecho de auditar y controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del presente Acuerdo, así como se supervisar actividades que involucren el manejo de información reservada o confidencial.

QUINTO: Sanción por incumplimiento.- En caso de incumplimiento del presente Acuerdo por parte de la empresa firmante, la Dirección General Impositiva queda plenamente facultada para rescindir unilateralmente el contrato y de incoar las acciones por responsabilidad civil y penal que por derecho correspondan.

SEXTO: Propiedad de la información reservada o confidencial.- La empresa firmante declara, reconoce y acepta que la información reservada o confidencial a la que tenga acceso en virtud de su vinculación con la Dirección General Impositiva no es de su propiedad, quedándole vedada toda forma de divulgación ajena a la finalidad para la cual la misma fue obtenida.

Asimismo, la empresa firmante cede en forma ilimitada y exclusiva, a favor de la Dirección General Impositiva, los derechos patrimoniales sobre la información reservada o confidencial en cuya generación o desarrollo pudiera intervenir en virtud de su vínculo con Dirección General Impositiva, siendo la misma la única autorizada para decidir sobre su divulgación, así como para ejercer los derechos inherentes sobre la misma.

En señal de conformidad, se suscriben dos ejemplares del mismo tenor, en lugar y fecha arriba indicados.

Firma………………………………………………

Aclaración………………………………........

C.I. Nº……………...…………………………

Este acuerdo está basado en el documento GOB-SGSI-DOC02/1.0 confeccionado por AGESIC.

Acuerdo de Confidencialidad Personas Físicas

En la ciudad de Montevideo, el día …… de …………… del año dos mil ……….., el Sr./Sra. …………………………….., titular de la cédula de identidad Nº …………………………., (en adelante “el firmante”),  se obliga en todos los términos del presente Acuerdo de Confidencialidad, que se regirá, en general, por la normativa vigente,  la Política de Seguridad de la Información de la Dirección General Impositiva (Res. 1548/2011 y Res 4361/2019), Política de Clasificación de la Información (Res. 1521/2012), y en particular, por las estipulaciones que siguen:

PRIMERO: Alcance del Acuerdo.

1.- Se considera información reservada o confidencial a los efectos del presente Acuerdo, a toda aquella información o conocimiento a la que el firmante tuviera acceso o se genere en virtud de su vinculación con la Dirección General Impositiva en el marco de la Licitación Abreviada Nº 24/2022.

2.- El presente Acuerdo no abarcará información reservada o confidencial que:

- fuera suministrada por la Dirección General Impositiva al firmante sin estar expresamente identificada como tal;

- deba ser revelada por imperio de la ley o de un proceso judicial, en cuyo caso la empresa firmante deberá comunicar por escrito y en forma inmediata a la Dirección General Impositiva tales circunstancias a los efectos de que ésta pueda tomar todas las medidas pertinentes para asegurarse un trato confidencial y que se limite el uso de la información revelada estrictamente para el propósito que la ley o la orden judicial requieran.

- deba ser revelada a terceros en virtud del ejercicio de las funciones propias del firmante.

SEGUNDO: Obligaciones principales.-

Sin que implique una enumeración taxativa, se establecen las siguientes obligaciones principales que deberá cumplir el firmante:

- mantener estricta y absoluta confidencialidad y reserva respecto de toda la información o conocimiento comprendida en la cláusula anterior;

- aplicar todas las medidas de seguridad que sean razonables y prudentes para proteger la información comprendida en el presente Acuerdo. El firmante se compromete al cumplimiento de las disposiciones de seguridad dictadas por D.G.I. y aquellas que dicte con posterioridad a la firma del presente Acuerdo.

- utilizar la información reservada o confidencial exclusivamente para el fin acordado, quedando prohibido al firmante todo uso, copia, duplicado, transcripción o reproducción de cualquier especie ajena al objeto del Acuerdo y que implique o pueda significar un beneficio propio o de terceros, así como todo retiro de la misma de los locales de la Dirección General Impositiva ya sea en soporte papel, electrónico, vía fax o e-mail, o por cualquier otro medio;

- reportar en forma inmediata y por escrito a la Dirección General Impositiva toda divulgación de información reservada o confidencial de la que tuviera conocimiento en virtud de su vínculo con la misma.

- no mantener contacto con proveedores involucrados en un procedimiento de contratación convocado por la Dirección General Impositiva, en relación con dicho procedimiento y mientras el mismo se encuentre en su etapa de evaluación.

TERCERO: Vigencia.-

Las obligaciones de confidencialidad asumidas en el presente Acuerdo se mantendrán mientras dure el vínculo del firmante con la Dirección General Impositiva y persistirán aún después de terminado el mismo, por un período de cinco años contados a partir de la fecha cierta de tal desvinculación.

CUARTO: Responsabilidad.-

El firmante será responsable de toda violación o incumplimiento del presente Acuerdo, ya sea como resultado de una acción u omisión, tanto propia como de cualquier persona que hubiera adquirido información confidencial por o a través del firmante.

La Dirección General Impositiva se reserva el derecho de auditar y controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del presente Acuerdo, así como se supervisar actividades que involucren el manejo de información reservada o confidencial.

QUINTO: Sanción por incumplimiento.-

En caso de incumplimiento del presente Acuerdo por parte del firmante, la Dirección General Impositiva queda plenamente facultada para rescindir unilateralmente el contrato y de incoar las acciones por responsabilidad civil y penal que por derecho correspondan.

SEXTO: Propiedad de la información reservada o confidencial.-

El firmante declara, reconoce y acepta que la información reservada o confidencial a la que tenga acceso en virtud de su vinculación con la Dirección General Impositiva no es de su propiedad, quedándole vedada toda forma de divulgación ajena a la finalidad para la cual la misma fue obtenida.

Asimismo, el firmante cede en forma ilimitada y exclusiva, a favor de la Dirección General Impositiva, los derechos patrimoniales sobre la información reservada o confidencial en cuya generación o desarrollo pudiera intervenir en virtud de su vínculo con Dirección General Impositiva, siendo la misma la única autorizada para decidir sobre su divulgación, así como para ejercer los derechos inherentes sobre la misma.

En señal de conformidad, se suscriben dos ejemplares del mismo tenor, en lugar y fecha arriba indicados.

Firma………………………………………………

Aclaración………………………………........

C.I. Nº……………...…………………………….

ANEXO V – ANTECEDENTES DE CONTRATOS

EMPRESA: ________________________________________________________                                         FECHA: __/__/__

Información sobre los mejores 5 contratos de objeto similar al de esta licitación, vigentes o terminados en los últimos 5 años, por instalaciones de datos y eléctrica de puestos de trabajos, por montos anuales mayores a U$S 20.000 + IVA.

| Empresa Cliente (dirección, teléfono, fax) | Identificación del Contrato | Fecha de Entrega | Objeto del Contrato (1) | Cantidad de puestos instalados del contrato (2) | Monto del Contrato (sin impuestos) (5) | Personal empleado (3) | Horas hombre (4) | Persona de contacto (nombre, teléfono, fax, e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |

Referencias:

(1)  Detallar el servicio prestado.

(2)  Indicar la cantidad de equipos objeto del contrato.

(3)  Máxima cantidad de personal involucrado en tareas del objeto del contrato.

(4)  Indicar las horas hombre realmente incurridos o proyectados (para el caso de contratos no finalizados).

(5) En caso de contratos realizados en moneda nacional la actualización a dólares se deberá realizar dividiendo su monto por el tipo de cambio del dólar interbancario comprador billete del último día hábil del mes de la factura. Los contratos en moneda extranjera distinta al dólar serán convertidos a dólares, cuando corresponda, por el arbitraje del último día hábil del mes de la compra.

ANEXO VI – FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS PROPUESTOS

| Nº | Cédula de Identidad | Nombre | Cargo (1) | Formación, Títulos | Especialización certificada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Especificar el cargo del técnico (personal de dirección, coordinador técnico, contraparte-gestor de proyecto, etc.)

Nota: se deben anexar fotocopias de los documentos que respaldan la formación, por ejemplo, títulos, certificados de escolaridad, certificados de los cursos que se detallen, etc.

ANEXO VII – EXPERIENCIA DE LOS TÉCNICOS PROPUESTOS

| Nº | Nombre | Experiencia |
| --- | --- | --- |