PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA N° 32 /2022

# Inciso 16

PLIEGO SIN COSTO

El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes disposiciones:

- T.O.C.A.F. aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012,

- Decreto Nº 155/013,

- Acordada Nº 7400 de 27 de junio de 2000,

- Decreto Nº 475/005

- Ley 18098 de 12 de enero de 2007, Ley 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de 2008

- Art. 14 Ley 17.897 de 14 de setiembre de 2005

- Decreto 257/2015 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obra Pública.

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de la licitación, en tanto fueren aplicables

#### Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS ESPECIALES.

    - 1.1- Inspección y mantenimiento de extintores de acuerdo con la normativa vigente (referencia UNIT 607/2017) conforme al pliego técnico que se adjunta.

    - 1.2- Se realizará una visita de carácter obligatorio. (ANEXO l)

1.3- Documentos que forman parte del Pliego

                - El presente Pliego de Bases y Condiciones.

                - Le pliego técnico.

El pliego técnico incluye una  planilla con el listado de sedes para el mantenimiento de medidas contra incendio básicas para los departamentos de Montevideo, Canelones y San José;  que integran el pliego  de esta convocatoria, deberán presentarse con la oferta firmadas por el representante de la empresa.

1.4- Se deberá indicar:

- el monto mensual del servicio con impuestos incluidos para cada sede.

- En caso de retiro de extintor  para mantenimiento la empresa adjudicataria lo deberá de sustituir en forma provisoria por otro extintor con los mismos requerimientos, que será de su cargo.

- En cada inspección trimestral se deberá de  verificar los demás elementos de defensa contra incendio, carteles de salida y otras indicaciones, luces de emergencia, etc.

- El Poder Judicial podrá solicitar a la empresa adjudicataria que concurra a las sedes fuera de la visita trimestral y esas visitas no tendrán costo adicional.

- En caso de mudanza de la sede, y de mantenerse aproximadamente las mismas medidas de prevención, la empresa adjudicataria, brindará el servicio de mantenimiento en la nueva dirección.

- La empresa que resulte adjudicataria deberá de firmar contrato, ante los Servicios Notariales del Poder Judicial.

# Art. 2.- COMUNICACIONES.

  - Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

- Dirección: calle Soriano 1210, Montevideo.

- Teléfonos: 2902-1359, 2908-9397 y 1907 interno 4554.

- Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

- Las consultas de los oferentes podrán realizarse por los siguientes medios: fax o correo electrónico.

  - Las respuestas a los oferentes que impliquen aclaraciones y/o modificaciones al pliego, serán evacuadas a través del Sistema de Compras Estatales (SICE-Aclaraciones).

# Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS.

Cualquier oferente podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas, dirigidas hasta 3 días antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción.

# Art. 4.- CONTRALOR  DE LA OBLIGATORIEDAD DEL VOTO.

A partir  del 25/07/2022  y hasta el 21/011/2022, inclusive, se deberá acreditar el voto del firmante de la oferta, en el Referéndum 2022, presentando la constancia respectiva expedida a esos efectos.

En caso de no haber votado, se presentará la constancia de pago de la multa correspondiente, o la constancia de la justificación de su incumplimiento, expedida por la Corte Electoral.

Quedan exceptuadas las personas que ya lo tengan acreditado en el RUPE y aquellas personas que no se encuentren comprendidas en las disposiciones legales vigentes.

En caso de no acreditarse el voto de los firmantes, se observará la omisión otorgándose un plazo de dos días hábiles para su subsanación.

Art. 5.- FORMA Y MONEDA DE COTIZACION.

Precio de plaza en moneda nacional.

Art. 6.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La oferta deberá ser presentada preferentemente en forma presencial, en sobre cerrado, con hojas foliadas y ligadas, firmadas y con aclaración de firma por representante validado en RUPE,  en original, en el lugar indicado, admitiéndose también ofertas en línea (SICE), pero en dicho caso, deberá escanearse toda la documentación y subirse al SICE

En caso que la oferta se presente en línea SISTEMA DE COMPRAS ESTATALES (SICE), o correo, deberá adjuntarse un archivo con la propuesta debidamente firmada como se indica en el párrafo siguiente.

La empresa deberá estar en situación de activo en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y firmada por el representante y/o apoderado que esté registrado (validado) en dicho registro.

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje, en cada uno de los ítems y/o variantes cotizados y en el total de la oferta, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos

Art.7 .- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

Junto a su cotización, los oferentes deberán presentar la documentación que a continuación se detalla, la cual será verificada durante el Acto de Apertura:

- Constancia de visita. Se deberá presentar la constancia de visita el día y hora fijada para la misma, debidamente firmada y sellada (Anexo I).

- El pliego técnico y la planilla con los montos mensuales con impuestos incluidos firmada por el representante de la empresa.

- Constancia de voto.

- Constancia de registro ante la Dirección Nacional de Bomberos.

Aquellas empresas que no cumplan con la presentación de los documentos solicitados en el momento del Acto de Apertura, dispondrán de un plazo de dos días hábiles para subsanar la omisión. No serán consideradas las propuestas cuyos oferentes no hubieran levantado la observación dentro del plazo establecido

Art. 8.- LUGAR, FECHA Y HORA DE VISITA.

- Fecha  22 de agosto al 2 de setiembre (de lunes a viernes)

- Hora:   14 a 17 hs.

- Lugar: Sedes del Anexo  l

Art 9.- LUGAR, FECHA Y HORA DE  APERTURA.

- Fecha:  14 de setiembre

- Hora: 15:00 hs.

- Lugar: Soriano 1210 de Montevideo

# Art. 10.- APERTURA DE OFERTAS.

El ACTO DE APERTURA NO SE REALIZARA EN FORMA PRESENCIAL.

Abiertas las ofertas por funcionario de la Administración y concluido el acto de apertura, se labrará acta correspondiente, dejando constancia de las observaciones constatadas. La misma será publicada en el SICE, lo que supondrá la notificación a los oferentes y correrá el plazo para levantar las observaciones.

Aquellos oferentes que tengan interés en ver las ofertas contarán con un plazo de 4 días a contar de la notificación, para lo cual deberán agendarse previamente al correo electrónico

No se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de las ofertas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos en la materia del Organismo o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

Se deja constancia que en el presente procedimiento no se utiliza la modalidad de apertura electrónica.

Art. 11.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE PRECIO.

No inferior a 180 días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se  entiende  por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta y el precio establecido en la misma, no aplicándose ajuste alguno.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de la adjudicación de la misma.

Art. 12.- PLAZO.

El plazo del contrato será desde el 1º de enero de 2023 o transcurrido este desde su suscripción (o fecha que se indique en la resolución de adjudicación), hasta el 31 de diciembre de 2023, con prórroga automática por dos periodos anuales y consecutivos.

Las prórrogas serán automáticas por hasta el período establecido en el presente artículo, a partir de su vencimiento inicial o sus prórrogas en su caso, si las partes no lo denuncian mediante telegrama colacionado 60 días antes de la fecha de los vencimientos respectivos.

El Poder Judicial podrá en cualquier momento y sin expresión de causa, rescindir unilateralmente el contrato oportunamente suscrito, en forma total o parcial, con un preaviso no inferior a 15 días, por telegrama colacionado u otro medio auténtico.

Art. 13.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.

Una vez dictada la resolución de adjudicación e intervenida por el Tribunal de Cuentas de la República será notificada a la empresa y transcurrido el plazo legal y estando en condiciones, se suscribirá contrato ante los Servicios Notariales de DIJUN, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta..

Art. 14.- CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos serán computados en días calendario, salvo especificación en contrario.

Art. 15.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 60 días, luego de recibida de conformidad (cada avance de obra).

Art. 16.- AJUSTE DE PRECIOS.

El ajuste de precio se realizará según el IPC anualmente operando el primer ajuste el 01.01/2024

Art. 17.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS.

La adjudicación se realizará  a una sola empresa, teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en el presente Pliego y de acuerdo a la siguiente ponderación:

- PRECIO – 100%.

### Art. 18.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

# Art. 19.- CESIÓN DE CRÉDITO

Cuando se configure una cesión de créditos, la existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, en la forma y en la medida que sean exigibles según el Pliego y, por el cumplimiento del suministro.

# Art. 20.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

# Art. 21.- INTERPRETACIÓN

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

MEDIDAS DE PREVENSION CONTRA INCENDIOS (MPCI BÁSICAS)

PLIEGO TECNICO

Marco general

Para el cumplimiento del servicio que se presupuestará regirá lo dispuesto por la Ley 15.896, de Prevención y combate de fuegos y siniestros y de la Normativa vigente (decreto 260/013, decreto 150/016, decreto 184/018, Instructivos Técnicos emitidos por la Dirección Nacional de Bomberos y normas UNIT).

Todas las empresas oferentes deberán estar registradas ante la Dirección Nacional de Bomberos (DNB). La que resulte adjudicataria, deberá además, responder a la solicitud de realización de informes a requerimiento de la División Arquitectura del Poder Judicial, para presentar ante la DNB, a los efectos de los trámites de Certificación y Habilitación de locales, así como a la entrega de los Formularios de Responsabilidad firmados, por el mantenimiento del sistema que fije la normativa vigente.

La vía de comunicación entre la empresa adjudicataria y el Poder Judicial será a través del Servicio de Asistencia de División Arquitectura. arquitectura_asistencia@poderjudicial.gub.uy

1. De los extintores- Inspección y mantenimiento de acuerdo con la normativa vigente (referencia UNIT607:2017). Las inspecciones y las acciones del mantenimiento se realizarán para que los extintores se conserven en buenas condiciones de operación, de seguridad y de accesibilidad.

Inspecciones y acciones de mantenimiento.

Se realizarán como mínimo en forma trimestral, lo que deberá quedar registrado en una planilla según lo establecido en IT-04 Anexo B de la DNB (referencia UNIT607:2017). Dicha planilla estará en cada edificio, disponible y accesible permanentemente. En la misma figurarán los siguientes datos: localización del extintor, tipo de extintor, número de identificación del usuario, número de matrícula, fecha de compra, mes y año en que se realiza la inspección, el mantenimiento y la recarga, fecha en que deberá darse de baja a dicho extintor y las notas que correspondan. Se enviará copia de esta planilla a  Servicio de Asistencia de División Arquitectura (digital o formato papel).

Las acciones comprendidas en este rubro serán las indicadas en la norma UNIT mencionada, a saber:

a. Verificar que el acceso y visibilidad del extintor no estén obstruidos.

b. Verificar que el extintor inspeccionado corresponda al asignado en ese emplazamiento.

c. Comprobar que todas las etiquetas que debe lucir el extintor estén en buen estado y en su ubicación correcta.

d. Comprobar que los precintos estén intactos.

e. Verificar que la presión o la masa, según corresponda, esté dentro de los valores establecidos por la norma correspondiente al extintor.

f. Verificar que la carga y los ensayos estén vigentes.

g. Comprobar que no presente daño físico aparente (corrosión, abolladuras, etc.).

h. Comprobar que no haya partes deterioradas, rotas o faltantes, como manguera, tobera, manómetro, manijas, apoyos, soportes, ruedas, etc..

Corrección de anomalías.

En caso de verificarse el incumplimiento de los apartados a y b, la empresa adjudicataria deberá comunicarlo inmediatamente a la intendencia, jerarca o responsable de la sede y  al Servicio de Asistencia de División Arquitectura para corregir las anomalías (arquitectura_asistencia@poderjudicial.gub.uy)

En caso de verificarse incumplimiento con lo establecido en los apartados c al h se deberá realizar el mantenimiento del extintor.

Cada vez que un extintor es retirado del emplazamiento asignado para el mantenimiento, la empresa adjudicataria lo deberá sustituir de forma provisoria por otro extintor con los mismos requerimientos, lo que será de su cargo.

En el mantenimiento se determinará si el extintor puede continuar en servicio o no.

Ante la presencia de defectos relacionados con los agentes extintores o los medios propelentes se actuará de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente según corresponda al agentes extintor y al medio propelente.

Se señala, complementariamente, lo siguiente:

Se deberá verificar que todos los extintores estén colgados en su percha, con el cartel identificatorio correspondiente, siendo de cargo de la empresa la colocación y el suministro de estos elementos en caso que faltaran (cartel o percha).

Si al solicitar la revisión de medidas contra incendio ante la DNB surge la necesidad de agregar extintores, el suministro de los mismos no será de cargo de la empresa que realiza el servicio, pero si su mantenimiento y control posterior.

En caso de que la DNB decrete cambios en la reglamentación vigente, esto será comunicado por la empresa adjudicataria al Servicio de Asistencia de División Arquitectura del Poder Judicial, para que ésta tome las medidas necesarias para regularizar la situación.

Las recargas de extintores que surjan dentro del período del servicio deberán estar incluidas dentro del costo del mantenimiento.

El Poder Judicial suministrará los extintores en los casos que sea necesario, por ejemplo, por bajas o por si se modifican las cantidades o tipo de los extintores en la sede

Todos los trabajos a realizar deben estar regulados por las normas UNIT vigentes.

2. De los demás elementos de defensa contra incendio: carteles de salida y otras indicaciones, luces de emergencia, etc.

En cada inspección se deberá verificar que todos estos elementos se encuentren correctamente ubicados y en buen estado de conservación y funcionamiento según lo estipulado por la DNB y normas UNIT correspondientes a cada caso.

3. Otras disposiciones

a. La empresa adjudicataria deberá presentar informe, como mínimo de forma trimestral, donde se realice un listado de las anomalías encontradas en las inspecciones realizadas. En este informe se debe detallar: sede, anomalía detectada,  si fue corregida o si se encuentra pendiente de corrección.

En caso de necesitar sustitución de algún elemento se deberá adjuntar cotización correspondiente.

b. El Poder Judicial Podrá solicitar a la empresa que concurra a las sedes fuera de la visita  trimestral y estas visitas no tendrá costo adicional.

c. Al inicio del contrato se realizará una planilla donde se identificará cada elemento (extintores, luces y carteles), su ubicación en planos (archivos CAD suministrados por el Poder Judicial) y un informe del resultado de la inspección primaria. Si dicho resultado así lo exige, se elevará un informe detallando las recomendaciones que correspondan.

d. Todos los trabajos a realizar deben cumplir los criterios establecidos por las normas UNIT vigentes.

e. En caso que la sede se mude, y se mantenga aproximadamente las mismas medidas de prevención, la empresa deberá brindar el servicio de mantenimiento en la nueva dirección.

| LISTADO DE SEDES PARA EL MANTENIMIENTO DE MEDIDAS CONTRA INCENDIO BÁSICAS |  |
| --- | --- |
| EXPEDIENTE: |  |  |
| LICITACIÓN: |  |
| NOTA GENERAL. En caso que la sede se mude, y se mantenga aproximadamente las mismas medidas de prevención, la empresa deberá brindar el servicio de mantenimiento en la nueva dirección |  |
| MONTEVIDEO |
| ÍTEM | DTO. | LOCALIDAD | SEDE | DIRECCION | $ MENSUAL CON IVA |
| 1 | Montevideo | Montevideo | Inspección Gral. de Registros Notariales | 18 de Julio 1730 (planta baja y 3er sub suelo) |  |
| 2 | Montevideo | Montevideo | Centro de Mediación Unión | 8 de Octubre 3972/76 (local 15) |  |
| 3 | Montevideo | Montevideo | Varias sedes | Bartolomé Mitre 1275 |  |
| 4 | Montevideo | Montevideo | Servicio Odontológico | Buenos Aires 624 |  |
| 5 | Montevideo | Montevideo | Centro de Mediación Piedras Blancas | Capitán Tula 4135 |  |
| 6 | Montevideo | Montevideo | Oficina Central de Notificaciones y Alguacilatos (OCNYA) | Colonia 978 p.5. Galería Cristal |  |
| 7 | Montevideo | Montevideo | Anexo Suprema Corte de Justicia | H. Gutiérrez Ruiz 1264 |  |
| 8 | Montevideo | Montevideo | Centro de Mediación Cerro | Haití 1606 esq. Santín Carlos Rossi |  |
| 9 | Montevideo | Montevideo | División Arquitectura | Julio Herrera y Obes 1192 |  |
| 10 | Montevideo | Montevideo | Departamento de Asistencia Social (DAS) | Mercedes 1337 |  |
| 11 | Montevideo | Montevideo | Archivo Inspección Gral. de Registros Notariales | Mercedes 1766 |  |
| 12 | Montevideo | Montevideo | Jdos. de Ejecución y Vigilancia | Misiones 1469 |  |
| 13 | Montevideo | Montevideo | Departamento de Mantenimiento | República 1577 |  |
| 14 | Montevideo | Montevideo | División RR. HH. | San José 1088-1092 |  |
| 15 | Montevideo | Montevideo | Dirección General | Soriano 1152 |  |
| 16 | Montevideo | Montevideo | División Administración | Soriano 1210 |  |
| 17 | Montevideo | Montevideo | Departamento de Transporte | Tacuarembó 1629 |  |
| 18 | Montevideo | Montevideo | Jdos. Ldos. de Familia | Uruguay 1030 |  |
| 19 | Montevideo | Montevideo | Defensoría Pública de Familia – Centro de Mediación Centro | Uruguay 941 – Río Branco 1517 |  |
| 20 | Montevideo | Montevideo | Tribunales de Apelaciones en lo Penal | Yi 1523 |  |

| SAN JOSÉ |
| --- |
| ÍTEM | DTO. | LOCALIDAD | SEDE | DIRECCION | $ MENSUAL CON IVA |
| 21 | San José | San José | Defensoría Pública de San José | Treinta y Tres 437 |  |
| 22 | San José | San José | Centro de Mediación de San José | Treinta y Tres 362 |  |
| 23 | San José | San José | Jdo.Paz Dptal.San José |  |  |
| 24 | San José | San José | Jdo.Ldo.San José 1º y 5º Tº | Treinta y Tres 414 |  |
| 25 | San José | San José | Jdo.Ldo.San José 2º, 3º y 4º T | Treinta y Tres 434 |  |
| 26 | San José | San José | Unidad ITF - San José | Larrañaga 484 |  |
| 27 | San José | Ciudad del Plata | Defensoría Pública de Ciudad del Plata | Ruta 1 vieja Km 24500 |  |
|  |  |  | Jdo.Paz 3a.Sec. San José – Ciudad del Plata |  |  |
| 28 | San José | Libertad | Defensoria Pública de Libertad | 25 de Agosto 1123 |  |
| 29 | San José | Libertad | Jdo.Ldo.Libertad 1º, 2º y 3º Tº y de Ejecución y Vigilancia | 25 de Agosto 1133 |  |
|  |  |  | Unidad ITF – Libertad |  |  |
| 30 | San José | Libertad | Jdo.Paz Dptal. Libertad | 25 de Agosto 1132 |  |
| 31 | San José | Villa Rodríguez | Jdo.Paz 2a.Sec.San José – Villa Rodríguez | Gral. Jose Artigas s/n |  |
| 32 | San José | Ecilda Paullier | Jdo.Paz 5a.Sec.San José – Ecilda Paullier | Ruta Gral. Oribe Km.102 |  |

| CANELONES |
| --- |
|  | DTO. | LOCALIDAD | SEDE | DIRECCION | $ MENSUAL CON IVA |
| 33 | Canelones | Canelones | Defensoria Pública de Canelones | Treinta y Tres 455 |  |
| 34 | Canelones | Canelones | Jdo.Ldo.Canelones 1º y 4º T | Baltasar Brum 583 |  |
| 35 | Canelones | Canelones | Jdo.Ldo.Canelones 2º y 3º Tº | Avda. Rivera 351 Esq. Treinta y Tres |  |
| 36 | Canelones | Canelones | Jdo.Ldo.de Ejecución y Vigilancia de Canelones de 1º y 2º T° | Fructuoso Rivera esq. Baltasar Brum |  |
| 37 | Canelones | Canelones | Unidad ITF – Canelones | Treinta y Tres casi Rivera |  |
| 38 | Canelones | Canelones | Jdo.Paz Dptal.Canelones | Tomás Berreta 270 |  |
| 39 | Canelones | Las Piedras | Def.Pública de Las Piedras | Avda. Instrucciones 13 s/n y Gral. Rivera |  |
| 40 | Canelones | Las Piedras | Oficina Central Notificaciones -Las Piedras | Batlle y Ordoñez 674 esq. Garibaldi |  |
| 41 | Canelones | Las Piedras | Jdo.Ldo.Las Piedras 1º, 2º y 8º Tº | Av. Dr. Pouey Esq. Gral. Artigas |  |
| 42 | Canelones | Las Piedras | Jdo.Ldo.Las Piedras 3º y 4º T | Jose Batlle y Ordoñez 674 |  |
| 43 | Canelones | Las Piedras | Jdo.Ldo.Las Piedras 5º, 6º y 7º T | Francisco Soca 690 esq. Pilar Cabrera |  |
|  |  |  | Unidad ITF - Las Piedras |  |  |
| 44 | Canelones | Las Piedras | Centro de Mediación de Las Piedras | Lavalleja 591 |  |
| 45 | Canelones | Las Piedras | Jdo.Paz Dptal.Las Piedras 1º y 2º T | José Batlle y Ordoñez 687 |  |
| 46 | Canelones | Pando | Defensoria Pública de Pando | Wilson Ferreira Aldunate 1187 |  |
| 47 | Canelones | Pando | Jdo.Ldo.Pando 1º, 2º y 7º T | Wilson Ferreira Aldunate 1149 |  |
|  |  |  | Clinica Forense – Pando |  |  |
| 48 | Canelones | Pando | Jdo.Ldo.Pando 3º, 4º y 6º T | Ituizangó 1031 esq. 25 de Mayo |  |
|  |  |  | Unidad ITF – Pando |  |  |
| 49 | Canelones | Pando | Jdo.Ldo.Pando 5º Tº | Wilson Ferreira Aldunate 940 |  |
| 50 | Canelones | Pando | Centro de Mediación Pando | Wilson Ferreria Aldunate 1033 BIS |  |
| 51 | Canelones | Pando | Juzgado Paz Dptal de Pando | Treinta y Tres 1070 |  |
| 52 | Canelones | Ciudad de la Costa | Def.Pública de la Ciudad de la Costa | Av. Luis Giannattasio km. 22.800 |  |
|  |  |  | Jdo.Paz Dptal.Ciudad Costa 1º y 2º Tº |  |  |
|  |  |  | Centro de Mediación de Ciudad de la Costa |  |  |
| 53 | Canelones | Ciudad de la Costa | Jdo.Ldo.Ciudad la Costa 1º, 3º y 7º T | Av. Luis Giannattasio Km.23.000 |  |
| 54 | Canelones | Ciudad de la Costa | Jdo.Ldo.Ciudad la Costa 2º, 4º y 6º T | Av. Luis Giannattasio Km. 23.000 |  |
|  |  |  | Jdo.Ldo.Ciudad la Costa 5º T |  |  |
|  |  |  | Oficina Central Notificaciones – Ciudad de la Costa |  |  |
| 55 | Canelones | Ciudad de la Costa | Archivo | Av. Luis Giannattasio km. 22.500 |  |
| 56 | Canelones | Atlántida | Defensoria Publica de Atlantida | República de Chile entre Montevideo y 18 |  |
| 57 | Canelones | Atlántida | Jdo.Ldo.Atlantida 1º, 2º, 3º y 4º T | (1º y 4º) Av.Artigas s/n ent.10 y 12 (2º y 3º)Rep.de Chile esq. Calle |  |
| 58 | Canelones | Atlántida | Unidad ITF – Atlantida | Av. Artigas s/n entre 24 y 26 |  |
|  | Canelones |  | Jdo.Paz Dptal.Atlantida |  |  |
| 59 | Canelones | Toledo | Defensoria Pública de Toledo | Ruta 84 esq. Ruta 6 - La Palmita |  |
| 60 | Canelones | Toledo | Jdo.Ldo.de Toledo de 1º y 2º T | Ciro Sapriza Vera s/n |  |
|  | Canelones |  | Unidad ITF – Toledo |  |  |
| 61 | Canelones | Toledo | Jdo.Paz Dptal.Toledo | Tala entre Suárez y Pando |  |
| 62 | Canelones | Santa Lucía | Jdo.Paz 2a.Sec.Canelones – Santa Lucía | Lavalleja 75 |  |
| 63 | Canelones | Los Cerrillos | Jdo.Paz 3a.Sec.Canelones – Los Cerrillos | Zorrilla de San Martin M.7 S.1 |  |
| 64 | Canelones | La Paz | Jdo.Paz 5a.Sec.Canelones – La Paz | José Enrique Rodo 366 esq. Altuna |  |
| 65 | Canelones | Sauce | Jdo.Paz 6a.Sec.Canelones – Sauce | Carmelo René González s/n esq. Gral. Artigas |  |
| 66 | Canelones | Soca | Jdo.Paz 8a.Sec.Canelones – Soca | 25 de Mayo s/n |  |
| 67 | Canelones | Migues | Jdo.Paz 9a.Sec.Canelones – Migues | Luis A. de Herrera s/n |  |
| 68 | Canelones | Tala | Jdo.Paz 10a.Sec.Canelones – Tala | Juan Bonini s/n |  |
| 69 | Canelones | San Ramón | Jdo.Paz 11a.Sec.Canelones – San Ramón | J.Batlle y Ordoñez 1210/12 |  |
| 70 | Canelones | Santa Rosa | Jdo.Paz 13a.Sec.Canelones – Santa Rosa | José P. Varela y Llambías de Olivar |  |
| 71 | Canelones | San Jacinto | Jdo.Paz 14a.Sec.Canelones – San Jacinto | María Vera s/n |  |
| 72 | Canelones | Joaquín Suárez | Jdo.Paz 16a.Sec.Canelones – Joaquín Suarez | Maciel S/N esq. Rómulo Carlo |  |
| 73 | Canelones | Progreso | Jdo.Paz 17a.Sec.Canelones – Progreso | Av. Artigas Km. 28 |  |
| 74 | Canelones | Barros Blancos | Jdo.Paz 22a.Sec.Canelones – Barros Blancos | 18 de Julio s/n |  |
| 75 | Canelones | La Floresta | Jdo.Paz 23a.Sec.Canelones – La Floresta | Lavalleja s/n y Parque Tabaré |  |

ANEXO l

ANEXO I

CONSTANCIA DE VISITA

| ÍTEM | LOCALIDAD | SEDE | DIRECCION | Firma, fecha y sello de la sede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montevideo | Inspección Gral. de Registros Notariales | 18 de Julio 1730 (planta baja y 3er sub suelo) |  |
| 2 | Montevideo | Centro de Mediación Unión | 8 de Octubre 3972/76 (local 15) |  |
| 3 | Montevideo | Varias sedes | Bartolomé Mitre 1275 |  |
| 4 | Montevideo | Servicio Odontológico | Buenos Aires 624 |  |
| 5 | Montevideo | Centro de Mediación Piedras Blancas | Capitán Tula 4135 |  |
| 6 | Montevideo | Oficina Central de Notificaciones y Alguacilatos (OCNYA) | Colonia 978 p.5. Galería Cristal |  |
| 7 | Montevideo | Anexo Suprema Corte de Justicia | H. Gutiérrez Ruiz 1264 |  |
| 8 | Montevideo | Centro de Mediación Cerro | Haití 1606 esq. Santín Carlos Rossi |  |
| 9 | Montevideo | División Arquitectura | Julio Herrera y Obes 1192 |  |
| 10 | Montevideo | Departamento de Asistencia Social (DAS) | Mercedes 1337 |  |
| 11 | Montevideo | Archivo Inspección Gral. de Registros Notariales | Mercedes 1766 |  |
| 12 | Montevideo | Jdos. de Ejecución y Vigilancia | Misiones 1469 |  |
| 13 | Montevideo | Departamento de Mantenimiento | República 1577 |  |
| 14 | Montevideo | División RR. HH. | San José 1088-1092 |  |
| 15 | Montevideo | Dirección General | Soriano 1152 |  |
| 16 | Montevideo | División Administración | Soriano 1210 |  |
| 17 | Montevideo | Departamento de Transporte | Tacuarembó 1629 |  |
| 18 | Montevideo | Jdos. Ldos. de Familia | Uruguay 1030 |  |
| 19 | Montevideo | Defensoría Pública de Familia – Centro de Mediación Centro | Uruguay 941 – Río Branco 1517 |  |
| 20 | Montevideo | Tribunales de Apelaciones en lo Penal | Yi 1523 |  |

| ÍTEM | LOCALIDAD | SEDE | DIRECCION | Firma y sello de la sede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | San José | Defensoría Pública de San José | Treinta y Tres 437 |  |
| 22 | San José | Centro de Mediación de San José | Treinta y Tres 362 |  |
| 23 | San José | Jdo.Paz Dptal.San José |  |  |
| 24 | San José | Jdo.Ldo.San José 1º y 5º Tº | Treinta y Tres 414 |  |
| 25 | San José | Jdo.Ldo.San José 2º, 3º y 4º T | Treinta y Tres 434 |  |
| 26 | San José | Unidad ITF - San José | Larrañaga 484 |  |
| 27 | Ciudad del Plata | Defensoría Pública de Ciudad del Plata | Ruta 1 vieja Km 24500 |  |
|  |  | Jdo.Paz 3a.Sec. San José – Ciudad del Plata |  |  |
| 28 | Libertad | Defensoria Pública de Libertad | 25 de Agosto 1123 |  |
| 29 | Libertad | Jdo.Ldo.Libertad 1º, 2º y 3º Tº y de Ejecución y Vigilancia | 25 de Agosto 1133 |  |
|  |  | Unidad ITF – Libertad |  |  |
| 30 | Libertad | Jdo.Paz Dptal. Libertad | 25 de Agosto 1132 |  |
| 31 | Villa Rodríguez | Jdo.Paz 2a.Sec.San José – Villa Rodríguez | Gral. Jose Artigas s/n |  |
| 32 | Ecilda Paullier | Jdo.Paz 5a.Sec.San José – Ecilda Paullier | Ruta Gral. Oribe Km.102 |  |

|  | LOCALIDAD | SEDE | DIRECCION | Firma y sello de la sede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Canelones | Defensoria Pública de Canelones | Treinta y Tres 455 |  |
| 34 | Canelones | Jdo.Ldo.Canelones 1º y 4º T | Baltasar Brum 583 |  |
| 35 | Canelones | Jdo.Ldo.Canelones 2º y 3º Tº | Avda. Rivera 351 Esq. Treinta y Tres |  |
| 36 | Canelones | Jdo.Ldo.de Ejecución y Vigilancia de Canelones de 1º y 2º T° | Fructuoso Rivera esq. Baltasar Brum |  |
| 37 | Canelones | Unidad ITF – Canelones | Treinta y Tres casi Rivera |  |
| 38 | Canelones | Jdo.Paz Dptal.Canelones | Tomás Berreta 270 |  |
| 39 | Las Piedras | Def.Pública de Las Piedras | Avda. Instrucciones 13 s/n y Gral. Rivera |  |
| 40 | Las Piedras | Oficina Central Notificaciones -Las Piedras | Batlle y Ordoñez 674 esq. Garibaldi |  |
| 41 | Las Piedras | Jdo.Ldo.Las Piedras 1º, 2º y 8º Tº | Av. Dr. Pouey Esq. Gral. Artigas |  |
| 42 | Las Piedras | Jdo.Ldo.Las Piedras 3º y 4º T | Jose Batlle y Ordoñez 674 |  |
| 43 | Las Piedras | Jdo.Ldo.Las Piedras 5º, 6º y 7º T | Francisco Soca 690 esq. Pilar Cabrera |  |
|  |  | Unidad ITF - Las Piedras |  |  |
| 44 | Las Piedras | Centro de Mediación de Las Piedras | Lavalleja 591 |  |
| 45 | Las Piedras | Jdo.Paz Dptal.Las Piedras 1º y 2º T | José Batlle y Ordoñez 687 |  |
| 46 | Pando | Defensoria Pública de Pando | Wilson Ferreira Aldunate 1187 |  |
| 47 | Pando | Jdo.Ldo.Pando 1º, 2º y 7º T | Wilson Ferreira Aldunate 1149 |  |
|  |  | Clinica Forense – Pando |  |  |
| 48 | Pando | Jdo.Ldo.Pando 3º, 4º y 6º T | Ituizangó 1031 esq. 25 de Mayo |  |
|  |  | Unidad ITF – Pando |  |  |
| 49 | Pando | Jdo.Ldo.Pando 5º Tº | Wilson Ferreira Aldunate 940 |  |
| 50 | Pando | Centro de Mediación Pando | Wilson Ferreria Aldunate 1033 BIS |  |
| 51 | Pando | Juzgado Paz Dptal de Pando | Treinta y Tres 1070 |  |
| 52 | Ciudad de la Costa | Def.Pública de la Ciudad de la Costa | Av. Luis Giannattasio km. 22.800 |  |
|  |  | Jdo.Paz Dptal.Ciudad Costa 1º y 2º Tº |  |  |
|  |  | Centro de Mediación de Ciudad de la Costa |  |  |
| 53 | Ciudad de la Costa | Jdo.Ldo.Ciudad la Costa 1º, 3º y 7º T | Av. Luis Giannattasio Km.23.000 |  |
| 54 | Ciudad de la Costa | Jdo.Ldo.Ciudad la Costa 2º, 4º y 6º T | Av. Luis Giannattasio Km. 23.000 |  |
|  |  | Jdo.Ldo.Ciudad la Costa 5º T |  |  |
|  |  | Oficina Central Notificaciones – Ciudad de la Costa |  |  |
| 55 | Ciudad de la Costa | Archivo | Av. Luis Giannattasio km. 22.500 |  |
| 56 | Atlántida | Defensoria Publica de Atlantida | República de Chile entre Montevideo y 18 |  |
| 57 | Atlántida | Jdo.Ldo.Atlantida 1º, 2º, 3º y 4º T | (1º y 4º) Av.Artigas s/n ent.10 y 12 (2º y 3º)Rep.de Chile esq. Calle |  |
| 58 | Atlántida | Unidad ITF – Atlantida | Av. Artigas s/n entre 24 y 26 |  |
|  |  | Jdo.Paz Dptal.Atlantida |  |  |
| 59 | Toledo | Defensoria Pública de Toledo | Ruta 84 esq. Ruta 6 - La Palmita |  |
| 60 | Toledo | Jdo.Ldo.de Toledo de 1º y 2º T | Ciro Sapriza Vera s/n |  |
|  |  | Unidad ITF – Toledo |  |  |
| 61 | Toledo | Jdo.Paz Dptal.Toledo | Tala entre Suárez y Pando |  |
| 62 | Santa Lucía | Jdo.Paz 2a.Sec.Canelones – Santa Lucía | Lavalleja 75 |  |
| 63 | Los Cerrillos | Jdo.Paz 3a.Sec.Canelones – Los Cerrillos | Zorrilla de San Martin M.7 S.1 |  |
| 64 | La Paz | Jdo.Paz 5a.Sec.Canelones – La Paz | José Enrique Rodo 366 esq. Altuna |  |
| 65 | Sauce | Jdo.Paz 6a.Sec.Canelones – Sauce | Carmelo René González s/n esq. Gral. Artigas |  |
| 66 | Soca | Jdo.Paz 8a.Sec.Canelones – Soca | 25 de Mayo s/n |  |
| 67 | Migues | Jdo.Paz 9a.Sec.Canelones – Migues | Luis A. de Herrera s/n |  |
| 68 | Tala | Jdo.Paz 10a.Sec.Canelones – Tala | Juan Bonini s/n |  |
| 69 | San Ramón | Jdo.Paz 11a.Sec.Canelones – San Ramón | J.Batlle y Ordoñez 1210/12 |  |
| 70 | Santa Rosa | Jdo.Paz 13a.Sec.Canelones – Santa Rosa | José P. Varela y Llambías de Olivar |  |
| 71 | San Jacinto | Jdo.Paz 14a.Sec.Canelones – San Jacinto | María Vera s/n |  |
| 72 | Joaquín Suárez | Jdo.Paz 16a.Sec.Canelones – Joaquín Suarez | Maciel S/N esq. Rómulo Carlo |  |
| 73 | Progreso | Jdo.Paz 17a.Sec.Canelones – Progreso | Av. Artigas Km. 28 |  |
| 74 | Barros Blancos | Jdo.Paz 22a.Sec.Canelones – Barros Blancos | 18 de Julio s/n |  |
| 75 | La Floresta | Jdo.Paz 23a.Sec.Canelones – La Floresta | Lavalleja s/n y Parque Tabaré |  |